ПЕРЕЛІК ЗМІН

 Додаток № 4 тендерної документації додати таблицею наступного змісту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Кількість шт. | Мотогодини, год. | Активна потужність, кВт |
| 1 | Kohler SDMO J66 | 1 | 4 | 48 |
| 2 | SDG 250000 | 1 | 2 | 200 |
| 3 | SDG 250000 | 1 | 2 | 200 |
| 4 | FDF 300 D | 1 | 7 | 240 |
| 5 | FDF 300 D | 1 | 16 | 240 |
| 6 | TAF-P-125W | 1 | 1 | 100 |
| 7 | TAF-P-125W | 1 | 2 | 100 |
| 8 | TAF-P-125W | 1 | 1 | 100 |
| 9 | TAF-P-125W | 1 | 1 | 100 |
| 10 | DALGAKIRAN DJ 50BD | 1 | 3 | 50 |
| 11 | DALGAKIRAN DJ 19BD | 1 | 39 | 19 |
| 12 | DALGAKIRAN DJ 168BD | 1 | 33 | 134 |
| 13 | SDG 18000S-A | 1 | 1 | 12,8 |
| 14 | SDG 18000S-A | 1 | 1 | 160 |
| 15 | AGT 220 DSFA | 1 | 6 | 160 |
| 16 | DALGAKIRAN DJ 335DD | 1 | 1 | 240 |
| 17 | Fogo FD200 W-CT | 1 | 14 | 160 |
| 18 | RERO 110 S-series | 1 | 5 | 100 |
| 19 | RERO 60 S-series | 1 | 1 | 48 |
| 20 | JP 600 FE10650 Perkins | 1 | 2 | 480 |
| 21 | CAT C15-500 | 1 | 1 | 400 |
| 22 | DALGAKIRAN DJ 150BD | 1 | 8 | 120 |
| 23 | DALGAKIRAN C300D5 | 1 | 197 | 240 |
| 24 | QAS 40 | 1 | 411 | 32 |
| 25 | AGT 28 DSEA | 1 | 1 | 20 |
| 26 | QES 20 S5 | 1 | 1 | 17,6 |
| 27 | PR125GF | 1 | 79 | 100 |

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **18.03.2024 до 00 год. 00 хв.**