ДОДАТОК 3

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

33690000-3 Лікарські засоби різні (61627 - Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ); 62706 - Агар IVD (діагностика in vitro); 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ); 58690 - Трицукровий залозистий агар для дифенціації Enterobacteriaceae IVD (діагностика in vitro ); 58657 - Агар Сабуро з хлорамфеніколом длякультивування грибів, живильне середовище IVD(діагностика in vitro); 58545 - Агар із сульфітом вісмуту для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro); 51657 - Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), реагент; 62706 - Агар IVD (діагностика in vitro); 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro); 50398 - Множинні менінгітові бактерійні інфекції, антигени IVD (діагностика in vitro ), реагент; 58650 - Поживний бульйон, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ); 58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro); 62081 - Фенілаланіновий агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro; 62080 - Агар для Lactobacillus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro); 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro); 38062 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro ); 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro); 58546 - Агар із жовч-ескуліом/ азидом для Enterococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro); 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro); 59172 - Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro); 38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ); 59153 - Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ); 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59209 - Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59199 - Сульфаметоксазол/триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 42520 - Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro ); 37441 - Диск IVD(діагностика invitro ) для випробування на сприйнят-ливість до цефтазидиму; 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro); 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro); 59207 - Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro); 59143 - Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro; 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59159 - Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 41910 - Диск IVD (діагностика in vitro ) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину; 59201 - Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59213 - Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 37722 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму; 59168 - Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 45392 - Клоксацилінові диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ); 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 38604 - Диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) до цефотаксим/клавуланової кислоти; 42437 - Цефепім/клавуланова кислота, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD(діагностика in vitro ); 33568 - Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ); 44397 - Визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою меропенему, IVD(діагностика in vitro ); 44397 - Визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою меропенему, IVD (діагностика in vitro ); 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD; 36085 - Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ); 59183 - Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ); 33726 - Множинна протигрибова мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro ), реагент; 45586 - Поліміксин B, мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro ); 38053 - Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro ); 58529 - Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro); 58535 - Живильне середовище для гемокультури в анаеробних умовах IVD (діагностика in vitro))

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Вся продукція медичного призначення, що входить до складу специфікації і поставки, повинна бути зареєстрована в Україні та/або дозволена для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. (На підтвердження Учасник повинен надати: копії документів, що підтверджують якість товару: декларації про відповідність* вимогам відповідного технічного регламенту згідно з чинним законодавством(відповідно до вимог постанови КМУ від 02.10.2013р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro») разом з додатками (за наявності), що пропонується Учасником, чинної на дату проведення аукціону, та інформація про реєстрацію міститься на офіційному веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, в реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надають всі учасники процедури закупівлі).

*у разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати та/або надавати зазначені документи, такий учасник подає інші документи та пояснення, та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх введення.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен адресуватися Замовнику, містити посилання на повну назву учасника та номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

- Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен складати не менше ніж 70% загального терміну його зберігання (На підтвердження Учасник повинен надати: гарантійний лист довільної форми).

- Постачання товару повинно здійснюватися транспортом та за рахунок Учасника.  При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. (На підтвердження Учасник повинен надати: гарантійний лист довільної форми).

- Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам із захисту довкілля (На підтвердження Учасник повинен надати: гарантійний лист довільної форми).

- Лабораторні реактиви, зазначені в таблиці можуть бути замінені на аналогічні («еквівалент»), які в повній мірі відповідають лабораторним реактивам з медико-технічних вимог. В разі подачі еквіваленту товару учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, що визначена в технічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника

- Учасник подає пропозицію за повним переліком продукції по даній таблиці, не порушуючи їх нумерації.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару (або еквівалент) | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61627 - Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ) | Середовище Левіна | Фасування: 0,25 кг Призначений для вирощування та диференціації коліформних бактерій (coliform bacteria) і Enterobacteriaceae з клінічного зразка з використанням ферментації лактози (lactose) і/або сахарози (sucrose). Склад: Лактоза - 10 г/л Пептон ферментативний - 10 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Калію гідрофосфат - 1 г/л Натрію хлорид - 3,5 г/л Еозин - 0,4 г/л Метиленовий синій - 0,06 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,5 |
| 2 | 62706 - Агар IVD (діагностика in vitro) | Сольовий агар | Фасування:0,25 кг Містить високу концентрацію хлористого натрію. У такій кількості хлорид інгібує ріст супутньої мікрофлори, але не впливає на розвиток стафілококу, що сприяє його виділенню з клінічного матеріалу. Розвиток лецитиназних стафілококів можна визначити за утворенням райдужної зони навколо колоній. Склад: Пептон ферментативний - 10 г/л Натрію гідрофосфат - 0,5 г/л Агар мікробіологічний - 15 г/л Натрію хлорид - 70 г/л Дріжджовий екстракт - 4,5 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 1 |
| 3 | 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ) | Агар Мюллера-Хінтона | Фасування: банка 0,25 кг Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Склад: Пептон ферментативний - 17 г/л Агар мікробіологічний - 15 г/л Крохмаль - 1,5 г/л Дріжджовий екстракт - 0,5 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 1 |
| 4 | 58690 - Трицукровий залозистий агар для дифенціації Enterobacteriaceae IVD (діагностика in vitro ) | Середовище Олькеницького | Фасування: 0,25 кг Дифереціація бактерій за здатністю ферментувати вуглеводи, сечовину та продукувати сірководень. Склад: Лактоза - 10 г/л Сахароза - 10 г/л Сечовина - 10 г/л Пептон ферментативний - 10 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Дріжджовий екстракт - 3,5 г/л Глюкозак - 1 г/л Натрію хлорид - 5 г/л Натрію тіосульфат - 0,3 г/л Заліза сульфат - 0,2 г/л Феноловий червоний - 0,025 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 1,5 |
| 5 | 58657 - Агар Сабуро з хлорамфеніколом длякультивування грибів, живильне середовище IVD(діагностика in vitro) | Сабуро агар, уп 0,25 кг | Фасування: 0,25 кг Середовище для одноклітинних та міцеліальних грибів. Склад: Пептон ферментативний - 9 г/л Глюкоза - 40 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Натрію цитрат - 5 г/л Дріжджовий екстракт - 1 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,75 |
| 6 | 58545 - Агар із сульфітом вісмуту для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Вісмут-сульфіт агар | Фасування:0,25 кг Середовище використовують для селективного виділення та диференціації сальмонели. Склад: Пептон фементативний - 17 г/л Агар мікробіологічний - 15 г/л Глюкоза - 5 г/л Натрій сірнистокислий - 5 г/л Натрію гідрофосфат - 4 г/л Вісмут цитрат - 2 г/л Дріжджовий екстракт - 1 г/л Сіль Мора - 1 г/л Діамантовий зелений - 0,025 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,5 |
| 7 | 51657 - Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), реагент | Плазма кроляча цитратна суха | Фасування: упаковка 10 флаконів Видова ідентифікація стафілококів в реакції плазмо коагуляції. Флакон з дозатором. Препарат являє собою ліофілізовану плазму кролячу цитратну, отриману з кровікроликів, змішану з 5% водним розчином натрію лимоннокислого у співвідношенні 5:1. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Розведення: на 5 мл фізіологічного розчину. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | уп | 1 |
| 8 | 62706 - Агар IVD (діагностика in vitro) | Агар Ендо | Фасування:0,25 кг Середовище використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за здатністю ферментувати лактозу. Склад: Пептон ферментативний - 10 г/л Лактоза - 10 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Натрію сульфіт - 2,65 г/л Калію гідрофосфат - 1 г/л Фуксин - 0,35 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 1 |
| 9 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) | Глюкоза «фарм» | Фасування: 0,25 кг Кваліфікація: фарм Сертифікат якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 0,25 |
| 10 | 50398 - Множинні менінгітові бактерійні інфекції, антигени IVD (діагностика in vitro ), реагент | Менінгоагар | Фасування: 0,1 кг Культивування та виділення менінгококів Склад: Пептон ферментативний -13 г/л Гідролізат крові - 10 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Глюкоза - 5 г/л Натрію-хлорид - 4,5 г/л Дріжджовий екстракт - 1,5 г/л Гідролізат казеїну - 1 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,1 |
| 11 | 58650 - Поживний бульйон, живильне середовище IVD(діагностика in vitro ) | Поживний бульон | Фасування: банка 0,25 кг Використовується для накопичення біомаси та дослідження продуктів життєдіяльності бактерій. Культивування мікроорганізмів та визначення індолу. Склад: Пептон ферментативний - 10 г/л Натрію хлорид - 4,5 г/л Дріжджовий екстракт - 0,5 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,25 |
| 12 | 58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Цитратний агар Сіммонса | Фасування: 0,25 кг Диференціація ентеробактерій за здатністю ферментувати цитрат. Склад: Агар мікробіологічний - 10 г/л Натрію хлорид - 5 г/л Натрію цитрат - 2,5 г/л Калію дигідрофосфат - 1,5 г/л Амонію гідрофосфат - 0,7 г/л Магнію сульфат - 0,2 г/л Бромтимоловий синій - 0,08 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,5 |
| 13 | 62081 - Фенілаланіновий агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro | Фенілаланін агар | Фасування: 0,1 кг Призначене для диференціації мікроорганізмів за здатністю дезамінувати фенілаланін. Склад: Агар мікробіологічний - 10 г/л Натрію хлорид - 5 г/л Дріжджовий екстракт - 3 г/л Натрію гідрофосфат - 1 г/л Фенілаланін - 1 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro | кг | 0,1 |
| 14 | 62080 - Агар для Lactobacillus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Лактобакагар | Фасування: 0,25 кг Диференційне поживне середовище, яке стимулює ріст лактобактерій та інгібує сторонню мікрофлору. Склад: Пептон ферментативний - 15 г/л Глюкоза - 15 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Натрію ацетат - 4 г/л Дріжджовий екстракт - 2,8 г/л Калію дигідрофосфат - 1,5 г/л Амонію цитрат - 1,5 г/л Магнію хлорид - 0,1 г/л Аскорбінова кислота - 0,04 г/л Мангана сульфат - 0,04 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,25 |
| 15 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) | Маніт «фарм» | Фасування: 0,05 кг Кваліфікація: фарм Сертифікат якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 0,05 |
| 16 | 38062 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro ) | Експрес тест для виявлення ферментативної активності цитохромоксидази | Фасування: упаковка 50 смужок Експрес тест для виявлення ферментативної активності цитохромоксидази. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | уп | 4 |
| 17 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro | Екстракт дріжджів | Фасування: 0,1 кг Сертифікат якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | кг | 0,1 |
| 18 | 58546 - Агар із жовч-ескуліом/ азидом для Enterococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Ентерокок агар | Фасування: 0,25 кг Селективне виділення ентерококів. Склад: Пептон ферментативний - 18 г/л Агар мікробіологічний - 10 г/л Дріжджовий екстракт - 5 г/л Калію гідрофосфат - 3,5 г/л Глюкоза - 2 г/л Натрію азид - 0,4 г/л Трифенілтетразолій хлористий - 0,1 г/л Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | кг | 0,5 |
| 19 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro | Вазелінова олія "фарм" | Фасування: 1 літр Кваліфікація: фарм Сертифікат якості надається у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | л | 1 |
| 20 | 59172 - Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Бензилпеніцилін (ПеніцилінG) (БЕН) 1 ОД | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 7 |
| 21 | 38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ) | Диски Цефокситин ( ЦФО) 30мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 7 |
| 22 | 59153 - Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Моксифлоксацин (МКФ) 5 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 5 |
| 23 | 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | Диски Амікацин (АМК) 30 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 14 |
| 24 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Гентаміцин (ГЕТ) 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 5 |
| 25 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Гентаміцин (ГЕТ) 30 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 8 |
| 26 | 59209 - Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Тобраміцин (ТОБ) 10мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 27 | 59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Меропенем (МЕР) 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 8 |
| 28 | 59199 - Сульфаметоксазол/триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Триметоприм-Сульфаметоксазол SXT 25 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 29 | 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 30 | 42520 - Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro ) | Диски Цефепім (ЦФП) 30 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 31 | 37441 - Диск IVD(діагностика invitro ) для випробування на сприйнят-ливість до цефтазидиму | Диски Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 5 |
| 32 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Ампіцилін (АМП) 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 33 | 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Ампіцилін (АМП) 2 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 6 |
| 34 | 59207 - Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Тайгециклін (ТГК)15 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 7 |
| 35 | 59143 - Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro | Диски Лінезолід (ЛНЗ) 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 36 | 46005 - Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Цефотаксим (ЦФТ) 5 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 10 |
| 37 | 59159 - Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Нітрофурантоїном (Фурадонін) (НФР) 100 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 2 |
| 38 | 59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Тетрациклін (ТЕТ) 30мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 2 |
| 39 | 41910 - Диск IVD (діагностика in vitro ) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диски Еритроміцин (ЕРТ) 15 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 40 | 59201 - Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Тейкопланін (ТПН) 30мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 9 |
| 41 | 59213 - Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Ванкоміцин(ВАН) 5мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 2 |
| 42 | 37722 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | Диски Азтреонам (АЗМ) 30 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 6 |
| 43 | 59168 - Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Оксацилін ОКС 1 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 2 |
| 44 | 45392 - Клоксацилінові диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ) | Диски Клоксацилін CX 5 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 1 |
| 45 | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Ципрофлоксацин (ЦИП) 5 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 5 |
| 46 | 59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Норфлоксацин (НОР) 10 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 10 |
| 47 | 38604 - Диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) до цефотаксим/клавуланової кислоти | Диски Цефотаксим+Клавуланова кислота CTL 40 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 48 | 42437 - Цефепім/клавуланова кислота, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD(діагностика in vitro ) | Диски Цефепім+Клавуланова кислота FEL 40 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 49 | 33568 - Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD(діагностика in vitro ) | Диски Цефтазидим+Клавуланова кислота CAL 40 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 50 | 44397 - Визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою меропенему, IVD(діагностика in vitro ) | Диски Меропенем+Фенілборонова кислота MR+BO / MEROPENEM+PHENYLBORONIC ACID MR+BO | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 51 | 44397 - Визначення мінімальної інгібувальної концентрації (МІК) за допомогою меропенему, IVD (діагностика in vitro ) | Диски Меропенем+Етилендіамінтетраоцтова кислота MR+ED / MEROPENEM +EDTA MR+ED | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 52 | 43042 - Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD | Диски Бацитрацин 0,04 мкг BA | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 53 | 36085 - Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ) | Диски Оптохін | Фасування: флакон 50 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 4 |
| 54 | 59183 - Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Рифампіцин РИФ 5 мкг | Фасування: флакон 100 дисків. Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним мето-дом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 5 |
| 55 | 33726 - Множинна протигрибова мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro ), реагент | Набір для визначення чутливості дріжджів до антимікотиків | Фасування: набір 25 тестів Набір для визначення чутливості дріжджів роду Candida та виду Cryptococcus neoformans до антимікотиків. Склад набору: 25 стрипів ATB FUNGUS 3в індівідуальній упаковці з поглиначем вологи; 25 кришок для стрипів; 25 ампул з середовищем АТВ F2 Medium;1 вкладиш. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | набір | 3 |
| 56 | 45586 - Поліміксин B, мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro ) | Смужки MIC Test Polymyxin B PB 0.064-1024 мг/л | Фасування: упаковка 10 стрипів Використовується для тестування антимікробної чутливості до дії тейкопланіну. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro | уп | 1 |
| 57 | 38053 - Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro ) | Смужки MIC Test Vancomycin VA 0.016-256 мг/л | Фасування: упаковка 10 стрипів Використовується для тестування антимікробної чутливості до дії тейкопланіну. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro | уп | 1 |
| 58 | 58529 - Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Флакони з середовищем BacT/ALERT® SA для виділення аеробних гемокультур | Фасування: флакон 40 мл Для виділення аеробних гемокультур використовуються з аналізаторами культур крові BacT/ALERT® для якісного виявлен-ня й виділення аеробних мікроорганізмів (бактерій і грибів) у крові й інших у нормі стерильних біологічнихрідинах. Кольорове кодування: блакитне – флакони BacT/ALERT SA із середовищем для виділення аеробних мікроорганізмів із крові – призначені для однократного використання й містять 40 мл живильного середовища й вбудований датчик, що реагує на вироблюваний мікроорганізмами в ході росту вуглекислий газ. Живильне середовище складається з панкреатичного перевару казеїну (1,7% вага/об’єм), папаїнового перевару соєвого борошна (0,3% вага/об’єм), поліанетолсульфоната натрію (SPS) (0,035% вага/об’єм), піридоксину (віт. В6) HCl (0,001% вага/об’єм) і інших складних амінокислот і вуглеводів в очищеній воді. Атмосфера у флаконі вуглекислий газ (CO2) у кисні під вакуумом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 100 |
| 59 | 58535 - Живильне середовище для гемокультури в анаеробних умовах IVD (діагностика in vitro) | Флакони з середовищем BacT/ALERT® SN для виділення анаеробних гемокультур | Фасування: флакон 40 мл Для виділення анаеробних гемокультур використовуються із системою виявлення мікроорганізмів BacT/ALERT® для якісного виявлення анаеробних і факультативних анаеробних мікроорганіз-мів (бактерій) у крові й інших у нормі стерильних біологічних рідинах. Кольорове кодування: фіолетове - одноразові флакони для культур містять 40 мл живильного середовища і датчик вуглекислого газу, що є індикатором мікробного росту. Живильне середовище складається з панкреатичного гідролізату казеїну (1,36% вага/об’єм), папаїнового гідролізату соєвих бобів (0,24% вага/об’єм), поліанетолсульфоната натрію (SPS) (0,035% вага/об’єм), менаді-ону (0,00005% вага/об’єм), геміну (0,0005% вага/об’єм), дріжджового екстракту (0,376% вага/об’єм), піридоксину гідрохлориду (0,0008% вага/об’єм), піровиноградної кислоти (натрієва сіль, 0,08% вага/об’єм), відновлювальних агентів і інших складних амінокислот і вуглеводів в очищеній воді. У флаконах створена атмосфера CO2 в азоті під вакуумом. Чинна декларація про відповід-ність, інструкція надається у складі пропозиції державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | фл | 100 |