***ДОДАТОК №2***

*до тендерної документації, що затверджена протоколом*

*уповноваженої особи № 123 від 01.06.2023 року*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

**Предмет закупівлі:** за ДК 021:2015: 44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами»

(44176000-4 «Плівки»)

***Плівка ПВХ для натяжної стелі (87,93 м. кв.)***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Плівка ПВХ для натяжної стелі***  ***(87,93 м. кв.)*** |
| Код ДК 021:2015 | ***44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами»*** |
| Назва товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***44176000-4 «Плівки»*** |
| Кількість поставки товару | ***87,93 метрів квадратних*** |
| Місце поставки товару | ***16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Студентська, будинок 2*** |
| Строк поставки товару | ***з дати підписання договору до 31.07.2023 р. включно*** |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

***Плівка ПВХ для натяжної стелі***

Якість повинна відповідати вимогам ГОСТ 30244-94 та відноситися до групи горючості Г1 (за пожежно-технічними квалісифікацією п.23 ДБН В.1.1-7-2002 – низької горючості) та відповідати встановленим медичним критеріям безпеки / показникам відповідно до вимог ДСаНПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 року № 1139 зареєстровані в Мін’юсті України 09.01.2013 року № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосфері повітря населених місць» – підтверджуючи документ Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (виданий не пізніше 31 липня 2018 року).

Товщенна - 0,1 мм

Колір - білий матовий

Розмір – 87,93 метрів квадратних, що становить:

п’ять відрізків по:

3,15 м. на 3,15 м. – 9,92 м. кв.

2,50 м. на 4,80 м – 12 м. кв.

5,10 м. на 3,90 м. - 19,89 м. кв

6 м на 5,5 м – 33 м. кв

3,75 м. на 3,50 м. – 13,12 м. кв

**ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ**

1 При здійсненні приймання буде здійснюватись перевірка відповідності вимогам цього технічного опису.

2 Перевірка якості продукції проводиться.

**ГАРАНТІЇ**

1 Учасник гарантує відповідність якості вимогам цього технічного опису при дотриманні умов експлуатації

2 Гарантійний термін придатності – згідно рекомендацій виробника.

**ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАННЯ**

***Постачальник повинен забезпечити поставку Товару, власним або орендованим транспортом за адресою 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Студентська, будинок 2, за власний рахунок***

1. При передачі Товару Постачальник надає Замовнику: рахунок-фактуру, видаткову накладну та документи підтверджуючі якість товару.

2. Невідповідність зазначених документів вимогам чинних нормативно-правових актів є підставою для відмови Замовника від прийняття Товару без відповідальності за такі дії. При цьому Товар вважається не поставленим.

3. У разі виявлення будь-яких недоліків товару протягом гарантійного строку Замовник має право вимагати від Постачальника замінити Товар на якісний протягом 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання відповідної претензії Замовника.

4. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної, протягом 7/семи/ банківських днів з дня фактичного отримання Замовником Товару, за умови наявності коштів на рахунку Замовника.

5. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник проводить розрахунки за отриману партію Товару протягом 10-ти банківських днів з дати надходження коштів на свій реєстраційний рахунок.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***