**Додаток 1**

**до тендерної документації**

## Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі [за кодом ДК 021-2015 «Єдиний закупівельний словник» : 42130000-9 - "Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої"(кран кульовий)](https://www.dzo.com.ua/plans/20920872)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару | матеріал | Од.  виміру | Кіль кість |
|  | Кран кульовий 2” вз | латунь | шт | **20** |
|  | Кран кульовий 1-1/2” вв | латунь | шт | **50** |
|  | Кран кульовий ½ вз | латунь | ш | **50** |
|  | Кран кульовий 3/4 вз | латунь | шт | **50** |
|  | Кран кульовий 1/2 вз | латунь | шт | **30** |

Постачальник гарантує, що товар відповідає вимогам чинних стандартів якості та поставляє Товар Замовнику, якість якого та якість матеріалів та сировини виготовлення цього Товару відповідє діючим в Україні стандартам або затвердженим в установленому порядку нормативно-технічним умовам та іншим національним стандартам, які діють на території України та згідно яких виготовлено Товар.

Оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують якість Товару передаються Постачальником на вимогу Замовника разом з передачею Товару.

Постачальник гарантує, що Товар новий, який раніше не використовувався, рік виготовлення: 2021-2024 рік; належить йому на праві власності та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, повинен мати необхідне маркування (етикетки), гарантія на продукцію повинна відповідати гарантії виробника, гарантійна заміна здійснюється протягом гарантійного строку служби;

У зв’язку з тим, що підпприємство замовника має цілодобовий аварійно-відновлювальний характер виробництва, постачальник **зобов’язується поставляти Товар** партіями, відповідно заявок Замовника, які можуть бути надані в письмовій формі або в усній формі у **строк 2(два) календарних дні з моменту подання заявки**.. Поставка Товару здійснюється Постачальником на склад Замовника за адресою: 41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Бандери Степана, будинок 31.

Строк поставки товарів протягом 2024 року до 31.12.2024 року.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчений печаткою (у разі її використання учасником) або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи*