Головне управління ДСНС України

в Івано-Франківській області

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

ГУ ДСНС України

в Івано-Франківській області

від 25 жовтня 2023 №100

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відкриті торги

          - «Конструкції та їх частини код ДК 021:2015 - 44210000-5 (Пункт управління підготовкою рятувальників)»

Закупівля здійснюється для реалізації проєкту:

«Підвищення рівня безпеки  населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з підготовки та співпраці у сфері управління надзвичайними ситуаціями -  BRIDGE»  в рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія - Україна  2014-2020,  фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу та співфінансується за рахунок бюджетних коштів

м. Івано-Франківськ – 2023

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області |
| 2.2 | код згідно з ЄДРПОУ замовника | 38555228 |
| 2.3 | місцезнаходження | м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6. |
| 2.4 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Якуб’як Андрій Васильович, головний фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області (Уповноважена особа) тел. факс (0342) 59-65-30 електронна адреса: yakubiak@if.dsns.gov.ua |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | «Конструкції та їх частини код ДК 021:2015 - 44210000-5 (Пункт управління підготовкою рятувальників)» |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля на лоти не ділиться. Учасник торгів подає пропозицію в цілому по визначеному предмету закупівлі, згідно вимог тендерної документації. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів | Місце поставки: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с Микитинці вул. Марковецька Україна Кількість товару: зазначена у Додатку 4 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 11.12.2023 року |
| 4.5 | очікувана вартість предмета закупівлі | 7 823 344,11 грн. без ПДВ (Сім мільйонів вісімсот двадцять три тисячі триста сорок чотири гривнi 11 копійок ) |
| 4.6 | джерело фінансування | Кошти Європейського Союзу та кошти залучені у відповідності до чинних нормативно-правових актів України |
| 4.7 | умови оплати | Згідно умов договору |
| 4.8 | розмір мінімального кроку пониження ціни | 0,5 % очікуваної вартості за купівлі – 39116,72 грн. (Тридцять дев'ять тисяч сто шістнадцять гривень 72 копійки). |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Згідно п. 10 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 року № 1644-VII встановлена заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. Відповідно до вимог пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації в якості учасника не можуть виступати: - громадяни російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації. Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України: - за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій; - визначених розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану; - щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у зв’язку з провадженням такими юридичними особами діяльності, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України або подолання її наслідків, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасове управління державою відповідними акціями, корпоративними правами або іншими правами участі (контролю), що належать російській федерації або особі, пов’язаній з державою-агресором. Відповідно до абз. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів російської федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб —підприємців) — резидентів російської федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати*: - інформацію про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням частку в статутному капіталі (із зазначенням громадянства кожного із них). |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 16 та 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження: - інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації; - інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені Законом (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; - інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 4 до тендерної документації; - документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); - документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиції є не керівник учасника; Для юридичних осіб: 1.Копія одного з таких документів, що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю*: - виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, - наказ про призначення, - довіреність або доручення - інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. *подається один або декілька документів, що визначені в переліку, залежно від первинного статусу (посади) особи, повноваження якої підтверджуються. 2. Скан-копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, (завірений учасником). Для фізичних осіб-підприємців: 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (завірений учасником). 2. Сканована з оригіналу копія паспорту (всі сторінки) фізичної особи-підприємця або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами). 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. *Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього. у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Переможець у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подає інформацію (документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця) шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель. Усі сторінки тендерної пропозиції Учасника, які містять інформацію, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника, яка підписує тендерну пропозицію. Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. Всі документи, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, і які складені у довільній формі повинні містити вихідний номер та дату. У випадку ненадання переможцем документів згідно з Додатком 1 (для переможця) або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, Переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, пукнтом 47 Особливостей. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок в тендерній пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок: Перелік формальних помилок 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.чортків» замість «м.Чортків»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", а саме шляхом завантаження документів тендерної пропозиції у формі електронних документів та накладення на кожен електронний документ пропозиції кваліфікованого електронного підпису (КЕП) особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників-нерезидентів). У якості КЕП учасник може скористатися удосконаленим електронним підписом (УЕП) та відповідним посиленим сертифікатом відкритого ключа. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify . Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі підпункту 2 пункту 1 частини1 статті 31 Закону. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі. |
| 2 | Забезпечення тендерних пропозицій | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерних пропозицій | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 банківських днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 2 до тендерної документації. Перелік документів для підтвердження відповідності учасника (у т.ч. учасника-переможця) вимогам, визначеним пукнтом 47 Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостец (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| 6 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 4 до цієї тендерної документації. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Не передбачено. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується або Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступень локалізації товару є меншим ніж 10 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону. |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: визначається електронною системою. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої статті 28 Закону не застосовується). Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у цій тендерній документації шляхом застосування електронного аукціону. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критеріями оцінки є ціна. Питома вага критерію – 100%. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбувається відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. -------------------------------------------------------------------------------- Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. -------------------------------------------------------------------------------- Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. -------------------------------------------------------------------------------- За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до положень, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. -------------------------------------------------------------------------------- У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. Відповідальність за достовірність інформації наданої в складі пропозиції несе учасник. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотам. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |
| 2 | Ціна тендерної пропозиції та методика її розрахунку | Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором. Ціна пропозиції кожного учасника має зазначатися без ПДВ. Оскільки, операції, які надаються в межах міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), звільняються від оподаткування ПДВ за пунктом 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо проєкти таких МТД зареєстровані у порядку, затвердженому постановою КМУ від 15.02.2002 № 153. Вищезазначена державна реєстрація проєкту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проєкту (програми), яка подана додатком до проєкту договору. В даній реєстраційній картці проєкту (програми), міститься посилання на статтю міжнародного договору України, яким передбачається відповідна податкова пільга. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. |
| 3 | Інша інформація | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної документації . Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із положеннями Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII; Указ Президента України від 14 травня 2018 року №126/2018; Рішення РНБО від 28 квітня 2017 року введено в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатків; Рішення РНБО від 19 березня 2019 року введено в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року №82/2019 «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; Указ Президента України №184/2020 від 14.05.2020; Постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року №917 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535»; Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»; Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації» (діє до 31 грудня 2018 року включно); Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018р. №1089 «Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р»; Указ Президента України від 28 січня 2021 року №29/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т», Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»» від 19.02.2021 № 64/2021. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Якщо документ, що вимагається замовником, містить інформація, яка є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, надати лист-роз’яснення, в якому зазначити, де міститься така інформація. 7. Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 8. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 9. У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином російської федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація/Республіка Білорусь, громадянин російської федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»). На підтвердження інформації учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. 10. Учасник, який подав тендерну пропозицію вважається таким, що згодний з проектом договору, викладеним в Додатку 3 до цієї тендерної документації та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. |
| 4 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином російської федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є російська федерація/Республіка Білорусь, громадянин російської федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 особливостей.Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги з особливостями у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги з особливостями автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проект договору наведено у Додатку 2 до тендерної документації. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі на базі проекту договору про закупівлю, що є Додатком 2 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладення договору» цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору. Не підписання переможцем договору та/або не передання одного примірника цього договору у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки, передбачені пунктом 5 цієї Документації «Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю» цього розділу. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Замовник не вимагає від переможця процедури закупівлі внесення ним забезпечення виконання договору. |
| Додатки: Додаток 1: Тендерна пропозиція Додаток 2: Кваліфікаційні критерії Додаток 3: Проєкт договору Додаток 4: Технічна специфікація Додаток 5: Лист про добросовісність Додаток 6: Декларація відповідності критеріїв виключення і критеріїв відбору Додаток 7: Реєстраційна картка проєкту |

Додаток 1 до Документації

Форма «Тендерна пропозиція»

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію для підписання договору на закупівлю______________________________________________ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами вказаними у таблиці:

| № з.п. | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. без ПДВ | Вартість товару, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Всього за договором (без ПДВ), грн. |  |  |  |

1. Ціна включає у себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку

Учасник надає  цінову пропозицію з цінами за одиницю (без ПДВ, з ПДВ) та загальною вартістю (без ПДВ, з ПДВ) зазначаючи ТІЛЬКИ ДВА (2) ЗНАКИ ПІСЛЯ КОМИ.

Додаток № 2 документації

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

відповідно до статті 16 Закону та інформація про спосіб підтвердження

відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям і вимогам

| Наявність досвіду виконання аналогічних договорів | 1.1. Довідка про виконання аналогічного договору в якій вказано предмет договору, назва організації, із якою укладено договір; сума договору; термін виконання договору. 1.1.1. Копія договору вказаного в довідці. 1.1.2. Оригінал позитивного листа – відгуку, що відповідає копії поданого аналогічного договору від організації яка зазначена в довідці про виконання аналогічного договору. |
| --- | --- |

Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей

1. Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, підтверджується учасником шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, а саме шляхом заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель (проставлення «галочки»).

1.1 У разі відсутності технічної можливості в електронній системі закупівель самостійно декларувати відсутність підстави, визначеної у абзаці 14 пункту 47 Особливостей, така інформація підтверджується учасником шляхом надання у складі тендерної пропозиції:

- інформації (довідки довільної форми) про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

або

- документального підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність зазначеної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документів, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.

Замовник не вимагає від учасника під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому пункту 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого пункту 47 Особливостей.

Перелік документів для переможця процедури закупівель, що надаються для підтвердження відсутності підстав визначених пунктом 47 Особливостей, а також документи що надаються для укладання договору*

1. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей:

| 1. | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є обмеженим, тому відповідно до пункту 47 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати документ, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 2 пункту 47 особливостей, - інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що містить інформацію про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| --- | --- |
| 2 | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є обмеженим, тому відповідно до пункту 47 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати документ, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 3 пункту 47 особливостей, - інформаційну довідку/витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що містить інформацію про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 3. | Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених у підпунктах 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей - витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Отримати витяг можна на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Замовник може перевірити витяг на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/checkStatus. *Службовою (посадовою) особою учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка уповноважена представляти інтереси учасника, вважається особа (особи), яка (які) підписала документи тендерної пропозиції та пройшла електронну ідентифікацію в електронній системі закупівель за допомогою кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису (автентифікацію): після внесення інформації в електронні поля наклала кваліфікований електронний підпис (удосконалений електронний підпис) посадової особи. |
| 4. | Довідка довільної форми про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. або документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що переможець сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків |

Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 44 особливостей.

____________________________________________________________________________

Зразок довідки на підтвердження відсутності підстав, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей

Уповноваженій особі

___________________

ДОВІДКА

про відсутність підстав, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей

Ми, /найменування Учасника/ (далі - Учасник), в особі /Уповноважена особа учасника / підтверджуємо, що Замовник не має підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі,  передбачених вабзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей, а саме підтверджуємо відсутність фактів невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору в електронній системі закупівель.

Підтверджуємо своє право надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, та довести сплату або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків*.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

*У разі наявності відповідної підстави для відмови Учасником надається документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків

Додаток 3 до Документації

*Додано замовником в окремому файлі «Проєкт договору»

Додаток 4 до Документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

          - «Конструкції та їх частини код ДК 021:2015 - 44210000-5

          - (Пункт управління підготовкою рятувальників)»

- Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції

- предмета закупівлі: Код ДК 021:2015: 44210000-5  «Конструкції та їх частини»

- Пункт управління підготовкою рятувальників - в рамках впровадження проєкту «Підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання  та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями - BRIDGE».

- Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

- Загальна частина, опис предмету закупівлі:

- Обладнання  - тимчасова, модульна будівля контейнерного типу що складається з 4-х з'єднаних між собою блок контейнерів (модулів), розміром 12100х2430х2900мм разом із внутрішньою  та зовнішньою сходовими клітками. Оснащені внутрішніми інженерними мережами, необхідними меблями та технікою, згідно специфікації наведеної в додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - пункту управління підготовкою рятувальників», які призначені для забезпечення навчання та комфортного перебування особового складу ДСНС.

- Обладнання - розраховуються на можливість одночасного комфортного розміщення у ньому до 17 осіб.

- Також обладнання повинно бути мобільним та мати можливість неодноразового демонтажу, перевезення та монтажу на новому місті без втрати якості, цілісності та естетичного вигляду елементів будівель.

- Враховуючи особливості місця розташування та потребу у мобільності та можливості передислокації обʼєкту у цілому, основною з вимог до обладнання є можливість неодноразового демонтажу, перевезення та монтажу на новому місті усіх конструкцій обладнання без втрати якості, цілісності та  естетичного вигляду елементів. Виходячи з вище зазначеного, опір конструкцій проводиться на домкрати гвинтові механічного типу, з кріпленням до фітингу модуля які встановлюються на  підготовлену залізобетонну основу (точкову опору - опорний фундамент). Відстань від землі до модуля по периметру буде закрита спеціальною сіткою для забезпечення вентиляції.

- Пункт управління підготовкою рятувальників буде розміщений на існуючому майданчику Замовником, Постачальник повинен самостійно виконати підготовку залізобетонної основи (точок опору - опорний фундамент) для встановлення обладнання у спосіб, зазначений в описі закупівлі.

- Підготовку під монтаж та монтаж виконує Постачальник.

- Основною конструкційною одиницею комплексу є блок контейнери (модулі), розміром не менш 12100х2430х2900мм – 4 одиниці, виготовлені з посиленої металевої рами з спец. гнутих профілів із заповненням зовнішніх стін сендвіч-панелями товщиною ізоляції 100 мм, або аналогом згідно вимог до ТЗ Додаток №1«Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації». Зовнішні стіни червоного кольору RAL 3000, сталева рама кольору RAL 7022.

- З'єднання блок контейнерів виконане у спосіб, що дає можливість роз'єднати їх з можливістю транспортування у різні місця. Пункт управління підготовкою рятувальників - є мобільним обладнанням, тобто в залежності від потреб та навчальних можливостей його можна   переміщати в інші місця.

- Перший поверх

- На першому поверсі два модуля , які сполучені між собою та мають віконні прорізи та дверні отвори, в модулях першого поверху повинно розташовуватись:

- Фойє  - не менше 10,1м2.

- Жіноча роздягальня - не менше 5,2 м2.

- Чоловіча роздягальня - не менше 9,6 м2.

- Жіночій санвузол - не менше 8,6 м2.

- Чоловічій санвузол - не менше 16,5 м2.

- На першому поверсі повинна розташовуватись кімната для переодягання, окрема для чоловіків та жінок. З кожної переодягальні необхідно передбачити вхід в санітарну кімнату. Детальний перелік обладнання, меблів та техніки вказані в специфікації наведеної в Додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації». На першому поверсі розташовані сталеві сходи з огорожею на другий поверх. Приклад розміщення меблів, сантехнічних приладів та обладнання вказано в план-схемі в додатку №3 «План-схема одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації»».

- Другий поверх

- На другому поверсі два модуля, які сполучені між собою та мають віконні прорізи та дверні отвори, внутрішні сталеві сходи на перший поверх, та дверні отвори що ведуть на терасу та відкриту сходову клітку сталеву з маршовими сходами на перший поверх. На другому поверсі повинно розташовуватись:

- Кімната соціальна - не менше 35,5 м2.

- Технічний зал - не менше 6,8м2 (приміщення диспетчерської з пристроями, автоматизованою системою збору інформації пристосованими для управління подіями і для спостереження за ходом тестів/вправ з удосконалення  (приміщення підготовки ланок ГДЗС).

- Тренажерна зала - не менше 10,5м2 (приміщення проби з фізичним навантаженням з приладами для вправ).

- Тераса - не менше 11,2м2.

- Кімната соціальна та технічний зал - приміщення призначене для збору та інструктажу газодимозахисників, розміщення автоматизованого робочого місця технічного персоналу, робочого місця лікаря та розміщення приймально-контрольних приладів. З технічного зала (приміщення підготовки ланок ГДЗС) необхідно передбачити вихід на вулицю, де розташована відкрита сходова клітка сталева з маршовими сходами на вулицю (зовнішні). Соціальне приміщення призначене для розташування особового складу ДСНС, з можливістю одночасного комфортного перебування до 17 осіб. Детальний перелік обладнання, меблів та техніки вказані в специфікації наведеної в додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації». З соціального приміщення необхідно передбачити вихід на терасу, де розташовані лави для відпочинку.

- Тренажерна зала (приміщення проби з фізичним навантаженням з приладами для вправ) - приміщення з підвищеною температурою (+400С) в якій розташовано 4 тренажери (Детальний перелік та опис тренажерів, вказані в специфікації наведеної в Додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації»). Вхід в тренажерний зал виконується з технічного зала, додатково необхідно передбачити окремий вихід на вулицю, де розташована відкрита сходова клітка з маршовими сходами  (зовнішні). В приміщенні розташуванні датчики збору інформації.

- В технічному залі передбачити розміщення диспетчерської з пристроями, пристосованими для управління подіями і для спостереження за перебігом тестів/вправ з удосконалення (приміщення підготовки ланок ГДЗС), також передбачити встановлення автоматизованої системи збору інформації про тренування газодимозахисників та хід виконання ними різних силових вправ (далі – автоматизована система), яка дозволяє систематизувати дані під час тренувань газодимозахисників в теплодимокамері, їх фізіологічний стан (серцебиття) та зберігати зазначену інформацію (щодо кожного тренування газодимозахисника). Автоматизована система дозволяє в режимі онлайн здійснювати спостерігання за фізіологічним станом газодимозахисника та етапами проходження газодимозахисником елементів теплодимокамери.

- Для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Замовнику: Фотографії або 3-D візуалізацією товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості), які повно і чітко відображають товар, який відповідає всім технічним вимогам встановленим у  Додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації»: повний загальний вид зі всіх сторін (спереду, ззаду, з правого та лівого боку).

- Доставка та монтаж Товару, завантажувально-розвантажувальні та монтажні роботи, здійснюються Постачальником власними силами та за власний рахунок.

- Обладнання (Пункт управління підготовкою рятувальників) повинно відповідати візуалізаційним вимогам Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020. Остаточний варіант візуалізаційної ідентифікації Постачальник зобов’язується попередньо погодити із Замовником на предмет відповідності вимогам до візуалізаційної ідентифікації Спеціальної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.

- Поставка здійснюється в термін визначений договором.

- Технічні характеристики одного комплекту обладнання

- (що складається з 4-х з'єднаних між собою блок контейнерів (модулів))

| Найменування показника | Одиниця виміру | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площа загальна комплекту | м2 | не менше 102,8 м2 (+ тераса не менше 11,2м2) |
| 2 | Габаритні розміри | - | Комплект складається з 4-х модулів, розмір одного модуля не менше (Д х Ш х В, в мм): 12100х2430х2900мм,габаритні розміри модулів у режимі передислокації мають вписуватись у транспортні габарити відповідних видів транспорту; |
| 3 | Форма виконання | - | Модулі захищені від доступу сторонніх. Модулі оснащені теплоізоляцією яка знижує теплообмін з навколишнім середовищем, та запобігає утворенню конденсату. Покрівля покрита ПВХ-мембраною. Модулі повинні бути оснащені системою заземлення. Герметизація кількох модулів між собою виконується поліуретановим герметиком, гумовим спеціальним щільником або аналогом; З’єднання кількох модулів між собою виконується болтовими стяжками або спец. кріпленням; Всі металеві елементи каркасу покриваються антикорозійним матеріалом в два шари. |
| 4 | Розрахунковий термін служби | років | не менше 20 |

- Додаток №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників»

| Фойє 10,1м2 | двері вхідні металопластикові не менш 900х2600мм з верхньою фрамугою, двокамерний склопакет тонований, чотирикамерний профіль, право або лівосторонні + замок, + 3 ключі + механічний доводчик дверей, одностороння ламінація графіт, логотип ДСНС України розташований зовні на фронтальній частині дверей – 1 шт.; вікно металопластикове не менше 1890х2600мм, двокамерний склопакет тонований, чотирьох камерний профіль, одностороння ламінація графіт – 2 шт.; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню із Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус товщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; розміщена сходова клітка на другий поверх: сходи метал просічно-витяжний, перила – метал; настінний конверторний електричний обігрівач, потужність 2 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; світильники LED внутрішні – не менше 3 шт. |
| --- | --- |
| Жіноча роздягальня 5,2 м2 | вікно металопластикове не менше 2200х500мм, двокамерний склопакет тонований, чотирьох камерний профіль, поворотно-відкидне, – 1 шт.; одностороння ламінація графіт; двері міжкімнатні металопластик, не менш 800х2000 мм, колір білий, з доводчиком, ручка – труба, замок – защіпка – 1 шт.; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілей/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням ветро та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню із Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус товщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; настінний конверторний електричний обігрівач, потужністю до 1,5 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; лава SP-Planeta UR SK-270 (р-р 2430x450мм, ДСП товщ.32мм, метал, пластик, синій) або аналог – 1 шт.; шафа для роздягальні (розміром не менше 483х550х1100мм), фасад HPL (ЛДСП) або метал, внутрішня частина метал, нижня рама метал), з електричним замком, який відчиняється за допомогою безконтактного брелка – 6 шт.; настінний фен Potato D0091 або аналог – 1шт.; дзеркало настінне менше 600х700мм – 1 шт.; рекуператор Prama 150 або аналог – 1 шт.; вентиляція примусова механічна, не менше 125мм, електричний вентилятор з вимикачем – 1 шт. ; світильники LED внутрішні – не менше 3 шт.; електросушарка для рук – 1 шт. |
| Чоловіча роздягальня 9,6 м2 | вікно металопластикове не менше 2200х500мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, поворотно-відкидне, – 1 шт.; одностороння ламінація графіт; двері міжкімнатні металопластик, не менш 800х2000 мм, колір білий, з доводчиком, ручка – труба, замок – защіпка – 1 шт.; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню із Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус товщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; настінний конверторний електричний обігрівач, потужністю до 2 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; лава SP-Planeta UR SK-270 (р-р 2235x450мм, ДСП товщ.32мм, метал, пластик, синій) або аналог – 2 шт.; шафа для роздягальні (розміром не менше 483х550х1100мм), фасад HPL (ЛДСП) або метал, внутрішня частина метал, нижня рама метал), з електричним замком, який відчиняється за допомогою безконтактного брелка – 14 шт.; настінний фен Potato D0091 або аналог – 1шт.; дзеркало настінне меньше 600х700мм – 1 шт.; рекуператор Prama 150 або аналог – 1 шт.; вентиляція примусова механічна, не менше 125мм, електричний вентилятор з вимикачем – 1 шт.; світильники LED внутрішні – не менше 3 шт.; електросушарка для рук – 1 шт. |
| Жіночій санвузол 8,6 м2 | вікно металопластикове не менше 1695х500мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, поворотно-відкидне,– 1 шт.; одностороння ламінація графіт; двері металопластикові, не менше 700х2000 мм, колір білі – 1 шт. з доводчиком, ручка – труба, замок – защіпка; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню з Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілей товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та екструдованого полістиролу, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги виконає з плити вологостійкої OSB не менше 22мм/ або цементно-стружкової плити, з подальшим покриттям керамічною плиткою, колір білий. Електрична тепла підлога під плитку з терморегулятором. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; настінний конверторний електричний обігрівач, потужність до 2 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; дзеркало настінне менше 2000х700мм – 1 шт.; накладний умивальник REA BONITA REA-U8701 або аналог – 2 шт.; змішувач для умивальника Grohe Eurosmart New S-Size або аналог – 2 шт.; тумба під умивальник зі стільницею не менше 2150х500х800 – 1 шт.; комплект 5в1: Інсталяція Geberit з клавішею (на вибір) + підвісний, унітаз Idol + кришка або аналог – 1 шт.; душова колона зі змішувачем з нерж.сталі SUS304 MIXXUS KUB-003-J (MI5866) або аналог – 1 шт.; HPL (або ПВХ сендвіч) перегородки туалетні сантехнічні з дверима + ручка нержавіюча сталь (1 компл.) + клямка н/ж + петля накладна н/ж; трап вертикальний REDI CV10JCR з пластиковою решіткою 100х100 мм хром з випуском 50 мм або аналог – 2 шт.; душовий піддон – 1 шт.; бойлер Atlantic Ego Steatite на 100 літрів VM 100 D400-1-BC 1200W або аналог – 1 шт.; вентиляція примусова механічна, не менше 125мм, електричний вентилятор з вимикачем – 1 шт.; сушарка для рук – 1 шт.; тримач паперових рушників – 1 шт.; гачок н/ж для речей і рушників – 2 шт.; тримач туалетного паперу – 1 шт.; туалетний йоржик та щітка з підставкою – 1 шт.; підставка для мила механічна – 2 шт.; світильники LED вологостійкий – не менше 3 шт.; сантехнічне обладнання, згідно планування, з монтажем та необхідною кількістю труб і фурнітури; полиця для ванної кімнати для зберігання шампуню та мила – 1 шт. |
| Чоловічій санвузол 16,5 м2 | вікно металопластикове не менше 1695х500мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, поворотно-відкидне,– 1 шт.; одностороння ламінація графіт; двері металопластикові, не менше 700х2000 мм, колір білі – 1 шт. з доводчиком, ручка – труба, замок – защіпка; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню з Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та екструдованого полістиролу, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги виконає з плити вологостійкої OSB не менше 22мм/ або цементно-стружчастої плити, з подальшим покриттям керамічною плиткою, колір білий. Електрична тепла підлога під плитку з терморегулятором. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; дзеркало настінне менше 2000х700мм – 1 шт.; накладний умивальник REA BONITA REA-U8701 або аналог – 2 шт.; змішувач для умивальника Grohe Eurosmart New S-Size або аналог – 2 шт.; тумба під умивальник зі стільницею не менше 2150х500х800 – 1 шт.; комплект 5в1: Інсталяція Geberit з клавішею (на вибір) + підвісний, унітаз Idol + кришка або аналог – 2 шт.; пісуар Kolo Nova Felix або аналог – 2 шт.; душова колона зі змішувачем з нерж.сталі SUS304 MIXXUS KUB-003-J (MI5866) або аналог – 4 шт.; HPL (або ПВХ сендвіч) перегородки туалетні сантехнічні з дверима + ручка нержавіюча сталь (1 компл.) + клямка н/ж + петля накладна н/ж – 2 шт.; трап вертикальний REDI CV10JCR з пластмасовою решіткою 100х100 мм хром з випуском 50 мм або аналог – 2 шт.; трап лінійний 800 мм або душовий піддон – 4 шт.; бойлер Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM на 150 ліирів S4 C2 WD (2400W) white або аналог – 2 шт.; вентиляція примусова механічна, не менше 125мм, електричний вентилятор з вимикачем – 2 шт. ; сушарка для рук – 1 шт.; тримач паперових рушників – 1 шт.; гачок н/ж для речей і рушників – 8 шт.; тримач туалетного паперу – 2 шт. ; туалетний йоржик та щітка з підставкою – 2 шт.; підставка для мила механічна – 2 шт. світильники LED вологостійкий – не менше 5 шт.; настінний конверторний електричний обігрівач, потужність 2 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; полиця для ванної кімнати для зберігання шампуню та мила – 4 шт. |
| Кімната соціальна 35,5 м2 | двері вхідні металопластикові не менше 900х2600мм з верхньою фрамугою, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, право або лівосторонні + замок, + 3 ключі колір, одностороння ламінація графіт – 1 шт.; вікно металопластикове не менше 2300х2600мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль – 3 шт.; одностороння ламінація графіт; вікно металопластикове не менше 2150х2600мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль – 2 шт.; одностороння ламінація графіт; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню з Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус толщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; розміщена внутрішня сходова клітка з першого поверху - сходи метал просічно-витяжний, перила - метал; стілець Новий Стиль Era Plast Table Black Чорний (К-02 Чорний) або аналог – 17 шт. ; стіл розкладний не менше 1000х800 – 2 шт. ; стіл комп'ютерний не менше 1500х800 – 1 шт. ; стілець офісний – 1 шт.; кухонний меблевий гарнітур з навісними шафами ЛДСП/ МДФ або аналог,– 1 шт., габаритні розміри кухонного гарнітуру: - висота нижнього рівня не менше 815 мм; - глибина нижнього рівня не менше 490 мм; - довжина нижнього рівня не менше 3335 мм. холодильник LIEBHERR CT 2531 189 л або аналог – 1 шт.; раковина кухонна сталева, або нержавіюча (вбудована) – 1 шт.; змішувач для кухні Emmevi Rubinetterie NeferUBio або аналог – 1 шт.; бойлер Atlantic OPRO PROFI VM на 30 літрів D400-1-M 1200W або аналог – 1 шт.; електрочайник Philips HD9350/90 або аналог – 2 шт.; кулер для води підлоговий Х172-FNC White або аналог – 1 шт.; мікрохвильова піч Samsung ME81MRTS/BW або аналог – 1 шт.; дошка магнітно-маркерна Buromax 1800*1200мм з алюмінієвою рамкою або аналог – 1 шт.; великий настінний годинник UKC 3615 (червоне підсвічування) або аналог – 1 шт.; настінний конверторний електричний обігрівач, потужність 2 кВт – 4 шт. (3 шт.); кондиціонер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S12FTXF-NG або аналог – 1 шт.; рекуператор Prama 150 або аналог – 1 шт.; світильники LED внутрішні – не менше 8 шт. |
| Технічний зал 6,8м2 приміщення диспетчерської з пристроями, пристосованими для управління подіями і для спостереження за перебігом тестів/вправ з удосконалення (приміщення підготовки ланок ГДЗС) | двері вхідні металеві утепленні не менше 900х2000мм, право або лівосторонні + замок, + 3 ключі – 1 шт.; віконно-дверний блок металопластик не менш 1900х2100мм, однокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, RAL (білий) – 1 шт.; стілець офісний – 1 шт.; стелаж не менш 950х350х2000мм – 3 шт.; світильники LED внутрішні 2 шт.; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню з Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ.3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус товщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250 мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5мм; стіл комп'ютерний (робочий стіл виготовлений з металу, захищений від корозії, стільниця ЛДСП) не менш 1500х800мм – 1 шт.; настінний конверторний електричний обігрівач, потужність 1 кВт, із терморегулятором – 1 шт.; великий настінний годинник UKC 3615 (червоне підсвічування) або аналог – 1 шт.; термометр настінний – 1 шт.; система двостороннього зв'язку з приміщеннями тренажерного зала; автоматизована система збору інформації про тренування газодимозахисників та хід виконання ними різних силових вправ в теплодимокамері (далі – автоматизована система), яка дозволяє систематизувати дані під час тренувань газодимозахисників в теплодимокамері, їх фізіологічний стан (серцебиття) та зберігати зазначену інформацію (щодо кожного тренування газодимозахисника) протягом 25 років. Автоматизована система дозволяє в режимі онлайн здійснювати спостерігання за фізіологічним станом газодимозахисника під час тренувань Автоматизована система є системою закритого типу, без доступу в мережу Інтернет; Автоматизована система складається з наступних елементів: - ноутбук (процесор Intel, SSD 240Gb, RAM 8Gb) або аналог – 1 шт.; - багатофункціональний пристрій Epson L3150 або аналог – 1 шт.; - датчики (для ідентифікації контрольних точок) або аналог – 6 шт.; - браслет на руку (смарт-годинники) для вимірювання в онлайн-режимі пульсу, тиску, рівня кисню у крові газодимозахисника – 6 шт.; - приймально-контрольний прилад (Wi-Fi-роутер, смартфони) – 1 комп.; - програмне забезпечення – 1 комп.; Додаткові умови для автоматизованої системи: - необхідність вимірювання в режимі онлайн пульсу газодимозахисника (за допомогою браслета на руці); - кількість одночасних тренувань газодимозахисників – 2 (2 чол.); - необхідність друку статистичного звіту щодо проходження тренувань газодимозахисників та діаграми зміни пульсу газодимозахисника (форми статистичних звітів будуть узгоджуватись з Замовником в процесі створення автоматизованої системи); - вибір інформації про тренування газодимозахисників по датах, прізвищах та підрозділах. |
| Тренажерна зала 10,5м2 (Приміщення проби з фізичним навантаженням з приладами для вправ) | двері вхідні металеві утеплені не менше 900х2000мм, право або лівосторонні + замок, + 3 ключі – 1 шт.; вікно металопластикове не менше 900х2600мм, двокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, RAL (графіт) – 1 шт.; одностороння ламінація графіт; віконно-дверний блок металопластик не менше 1900х2100мм, однокамерний склопакет, чотирьох камерний профіль, RAL (білий) – 1 шт.; стіни та стеля: конструкція внутрішнього утеплення та облицювання стін та стелі повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів/ або суцільної обрешітки орієнтовано-стружковими плитами/або дерев’яним брусом або готових сендвіч панелей. При використанні оздоблювальних матеріалів з дерева необхідно провести обов'язкове вогнезахисне просочення поверхонь дерев'яних конструкцій. Внутрішня ізоляція стін та стелі повинна бути виконана методом утеплення, мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 100 мм з використанням вітро- та гідробар'єра або готових сендвіч панелей з товщиною ізоляції не менше 100 мм. Внутрішнє облицювання стін та стелі повинна бути виконана з декоративних оцинкованих панелей з полімерним покриттям, або оцинкованого листа профільованого з полімерним покриттям, колір (RAL) по узгодженню з Замовником; підлогове покриття: конструкція утеплення та облицювання підлоги повинна бути виконана з гнутих сталевих профілів товщ. 3 мм, з комбінованою двошаровою теплогідроізоляцією загальною товщиною 100 мм, що складається із спіненого жорсткого пінополіуретану (монолітний тепло-гідроізоляційний шар) товщиною не менше 50мм та мінерально-базальтовою ватою, товщиною не менше 50 мм. Внутрішнє покриття підлоги повинно бути виконано з плити OSB не менше 22мм з подальшим покриттям з лінолеуму комерційного, зносостійкого, товщиною не менше 2,0 мм. По периметру приміщення необхідно додатково встановити алюмінієвий плінтус товщиною не менше 1,5мм, висотою не менше 250мм. Підшивка основи повинна бути виконана з оцинкованого гладкого листом, товщина металу не менш 0,5 мм; великий настінний годинник UKC 3615 (червоне підсвічування) – 1 шт.; Приміщення проби з фізичним навантаженням повинно бути обладнане приточно-витяжною системою вентиляції з можливістю створення підвищеної температури до +40. Компоненти обладнання приміщення: Тренажер №1: молоток для підтягання - призначений для вправ, які полягають у виконанні заданого кількості підтягування пропусків ваги в певний час. Турнікет з стальним тросом, товщиною 6 мм. Контроль підтягуваної ваги повинен здійснюватися з допомогою датчиків, розташованих у верхній і нижній частині (для виключення підрахунку підтягування ваги на неповній висоти). Корпус повинен бути виготовлений з листової сталі, захищеної шаром фарби. Тренажер №2: бігова доріжка, призначена для тренувань бігу або ходьби, обладнана вимикачами безпеки. В цілях забезпечення безпеки виконавця вправи бігова доріжка повинна мати перила і подвійну систему утримання управління. Технічні характеристики: − регулювання швидкості в діапазоні, принаймні, 1-15 км/год; − розміри ременя бігової доріжки: довжина 1550±100 мм, ширина 550±50 мм; − навантаження на біговій доріжці – 150 кг; − поверхня бігової доріжки витримує використання у спеціальному пожежному взутті; Тренажер №3: ергометр велосипедний HouseFit або аналог – для вправ, спрямованих на їзди на велотренажері при заданому навантаженні протягом певного часу. Технічні параметри: − регулювання руху опору з можливістю налаштування значення 100 і 200 В; − регулювання висоти сідла; − регулювання кута нахилу керма; − передній буфер для стабілізації пристрою; − вимірювання пульсу працюючого пожежного; − термінал з індикатором пульсу, числа обертів, пройденої відстані і часу тренування; − максимальне навантаження велосипеда 180 кг. Блок управління повинен бути встановлений безпосередньо на велосипеді. Тренажер №4: "Драбина без кінця" – для тренування ходіння на нескінченну кількість ступенів. Інтерактивний тренажерний комплекс з моторизованою статичною установкою, що імітує підйом по пожежній драбині. Імітація відбувається за рахунок контрольованого руху перекладин пожежної драбини у робочій зоні установки. Комплекс обладнаний трьома аварійними кнопками, одна з яких знаходиться у оператора, а дві інші безпосередньо на тренажері. Ланцюг драбини починає рух лише під впливом ваги людини. Тренажер оснащений двигуном резистор з електронним управлінням і системою забезпечення безпеки: бар'єр на фотоелемент, система гальмування і плавний пуск, керований електронікою. Регулювання швидкості в діапазоні не менше 5-15 м/хв. Програмований лічильник і дисплей заданої і пройденої відстані, індикатор готовності, оптична індикація закінчення вправи, а також автоматичний вимикач для драбини при вході на запрограмовану висоту. Драбина повинна мати огорожу, що викликає припинення руху при зниженні ніг працюючого нижче допустимого рівня. Східці шириною 540-580 мм, виконана з трубок з нержавіючої сталі або алюмінію. Мінімальні розміри сходів: ширина 900 мм, висота 2200 мм, Нахил кутові сходів: 75º±5º. Панель управління монтується прямо на драбині. Корпус виготовлений з листової сталі, захищеної шаром фарби. |
| Тераса 11,2м2 | лава Tobi Sho Лофт із поручнями 1,3 м або аналог – 2 шт.; урна попільниця нержавіюча сталь 498 або аналог – 2 шт.; перила – метал; покриття тераси - метал просічно-витяжний. |
| Сходи зовнішні з площадкою | сходи - метал просічно-витяжний; площадка – ширина не менше 900 мм; перила – метал; покриття площадки - метал просічно-витяжний; |
| Електрика | Електробезпека повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-82, внутрішні електроустановки модуля повинні відповідати ДСТУ Б В.2.2-33. Електрообладнання повинно бути розраховане на підключення до електричної мережі напругою 380/220В. За допомогою зовнішнього волого-захисного ввідного штепсельного роз'єму частотою 50 Гц. Електрообладнання повинно включати ввідно-розподільний пристрій з пристроєм захисного відключення, електролічильник та автоматичні вимикачі з номіналами відповідні встановленим навантаженням електропроводку (в лотках, коробах, гофрованому шлангу), світильники, розетки із заземлюючим контактом вимикачі. У місці приєднання зовнішньої проводки до мережі живлення повинні бути встановлені апарати захисту від струму короткого замикання та УЗО з установкою по струму не вище 30мА. Модуль повинен мати незалежне заземлення. Внутрішнє освітлення повинно бути тільки заводського виконання. Сукупна встановлена потужність не повинна перевищувати паспортних значень, а автоматичні вимикачі повинні забезпечувати селективність захисту. Пункт управління підготовкою рятувальниківповинен мати протокол спеціалізованої організації щодо вимірювання опору ізоляції устаткування, автоматичних вимикачів, перевірки опору петлі фаза-нуль, проводів та кабелів. щит розподільчий 220/380В з лічильником електричної енергії –1шт.; з'єднувач вводу електроенергії 220/380В –1шт.; - проводка внутрішня, провід прокладається в даху та стінах модуля, кабель канал - пластикова труба або металорукав d20; - силова вилка стаціонарна; - зовнішнє освітлення: декоративні світильники; - система сповіщення при пожежі – 1 комплект; - передбачити систему управління опаленням у приміщенні, за допомогою Wi-Fi, що дає можливість користувачеві керувати елементами опалення в приміщенні з конкретного місця знаходження, за допомогою мобільного телефону; - монтаж електропроводки – прихований/в коробі; - електричні з’єднання між стіновими панелями – клемного типу; - розподіл електроенергії – через вбудований електричний розподільчий щит, розміщений на стелі або стіні, що складається з: автомати на розеткові групи; автомати на групи освітлення; автомат для електричних конвекторних обігрівачів потужністю до 2 кВт; автомат для холодильника; автомат для мікрохвильової печі; автомат для варильної поверхні; автомат для електричного нагрівача води потужністю до 2 кВт - кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2,5мм2; кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2; - електричні розетки – з заземленням, приховані: - електричні вимикачі – з заземленням, одно-двоклавішні, приховані: - освітлення всередині: світильники зі світлодіодними лампами LED; - лічильник електроенергії зовнішній – 1 шт. |
| Водно-каналізаційна установка | водопровідна мережа: - монтаж – вбудований/у коробі; - матеріал водопровідних труб – поліпропіленові (PP), фітинги та труби з'єднані методом спаювання; - зовнішнє з'єднання – труба Ø32 мм; - введення водопровідної мережі – в стіні; каналізаційна мережа: - монтаж – вбудований / у коробі; - матеріал каналізаційних труб – полівінілхлорид (ПВХ), фітинги та труби з'єднані методом спаювання; - зовнішнє з'єднання Ø110 мм; - відведення каналізації – в стіні. |
| Загальні вимоги до матеріалів та покупних виробів | Під час виробництва обладнання – всі будівельні матеріали, покупні вироби, конструктивні комплекти, спеціальні прилади та інші матеріали і сировина для виробництва обладнання, підлягають вхідному контролю згідно з вимогами ДСТУ 9027 та технологічної інструкції підприємства виробника, та мати сертифікати якості (сертифікати відповідності за наявності) або паспорти чи інші документи підприємств-виробників, що підтверджують їх якість. |

- Документи, які надає Учасник для підтвердження пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника:

- креслення загального виду предмету закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- паспорт на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- технічні умови на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- сертифікат якості на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- протокол радіаційного обстеження на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника);

- копія чинного сертифікату на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 за міжнародним стандартом ISO 9001;

- копію сертифікату відповідності, що предмет закупівлі відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.2-22:2008, п.5.1.5 (додаток Б: пп. Б.4, Б.5);

- копію Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (відповідності матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки);

- довідка про наявність матеріально-технічної бази (обладнання);

- довідка про наявність кваліфікованих спеціалістів;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- ТУ (перша сторінка) на товар, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- ТУ (перша сторінка) на тренажер "Драбина без кінця" (завірена підписом Учасника (керівника));

- паспорт на тренажер "Драбина без кінця" (завірена підписом Учасника (керівника));

- протокол концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі товару, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- протокол вимірювання рівня штучного освітлення товару, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- протокол або Акт вимірювання поглинутої дози (ППД) гамма-випромінювання (Акт радіаційного обстеження товару, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- протокол випробовування автоматичних вимикачів товару, що є предметом закупівлі (завірена підписом Учасника (керівника));

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м);

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (зварювальні роботи);

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (механічні підіймачі та будівельні підйомники);

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (роботи підвищеної небезпеки та\або експлуатація устаткування підвищеної небезпеки);

- декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (верхолазні, зварювальні, газополумяні роботи);

- гарантійний лист Учасника про те, що товар який пропонується Учасником буде новим, таким що не перебував у експлуатації;

- гарантійний лист Учасника про те, що гарантійний строк обслуговування товару буде здійснюватися не менше ніж 12 місяців з дати поставки такого товару для Замовника;

- детальний опис предмету закупівлі, що буде постачатись, у тому числі технічні та якісні характеристики, креслення, малюнки;

- фотографії або 3-D візуалізацією товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості), які повно і чітко відображають товар, який відповідає всім технічним вимогам встановленим у  Додатку №1 «Вимоги до комплектації одного комплекту обладнання - Пункт управління підготовкою рятувальників з автоматизованою системою збору інформації»: повний загальний вид зі всіх сторін (спереду, ззаду, з правого та лівого боку).

- Примітка

- В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Додаток 5 до Документації

ЗРАЗОК ЛИСТА ПРО ДОБРОСОВІСНІСТЬ

Вих. .№ ____, від __   _______  20__ року

Ми, ____Назва Учасника___, який є учасником процедури відкритих торгів на закупівю «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання код ДК 021:2015 - 35110000-8 (Рятувальне обладнання)» за номером оголошення в електронній системі закупівель ___ вказати номер___, гарантуємо:

1. Вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути корупційних практик під час проведення тендеру та під час виконання контракту.

2. Що працівники  ____Назва Учасника___не вимагали або не приймали особисто чи через членів сім’ї будь-які хабарі, подарунки, винагороду або комісійні у зв’язку з проведенням тендеру.

3. Учасник ____Назва Учасника___не давав і не буде пропонувати або давати хабарі, подарунки, грошову винагороду чи комісійні для отримання або збереження договору; не змовився і не буде змовлятися з іншими учасниками торгів, щоб будь-яким чином сфальсифікувати тендерний процес або вплинути на нього; відкриває для ознайомлення замовнику та аудиторам, вибраним замовником, інформацію про всі платежі, здійснені у зв’язку з виконанням контракту всім (включаючи агентів, брокерів або будь-яких інших посередників) .

Учасник ____Назва Учасника___визнає, що порушення вимог добропорядності може призвести до скасування тендеру або дострокового припинення договору з боку замовника.

Керівник   ПІБ                                        _____________

Додаток 6 до Документації

Декларація відповідності критеріїв виключення і критеріїв відбору (згідно вимог практичного посібника з контрактних процедур для зовнішніх дій Європейського Союзу (PRAG)).

Ми, що нижче підписалися __________________ (найменування учасника) повідомляємо про наступне:

| (тільки для фізичних осіб) | (тільки для юридичних осіб) наступна юридична особа: |
| --- | --- |
| ID або номер паспорта: | Повна офіційна назва: Офіційна правова форма: Нормативний реєстраційний номер: Повна офіційна адреса: Індивідуальний податковий код (ПДВ): |

І– СИТУАЦІЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ

| заявляє, що вищезгадана особа знаходиться в одній з наступних ситуацій: | ТАК | НІ |
| --- | --- | --- |
| (a) вона є банкрутом, підлягає процедурі банкрутства або ліквідації, її активи управляються ліквідатором або судом, це є угодами з кредиторами, його господарська діяльність призупинена або вона перебуває в будь-якій аналогічній ситуації, що випливає з аналогічна процедура, передбачена національним законодавством або правилами; |  |  |
| (b) остаточним рішенням або остаточним адміністративним рішенням встановлено, що ця особа порушує свої зобов'язання щодо сплати податків або внесків на соціальне страхування відповідно до законодавства країни, в якій вона заснована, з тієї країни, в якій знаходиться договірний орган, або країни виконання контракту; |  |  |
| (c) остаточним рішенням або остаточним адміністративним рішенням було встановлено, що особа винна у грубій професійній поведінці, порушивши чинні закони або норми чи етичні стандарти професії, до якої це особа належить, або залучившись до будь-якої протиправна поведінка, яка впливає на її професійну довіру, якщо така поведінка позначає неправомірне намір або грубу халатність, включаючи, зокрема, будь-яку з наведених нижче дій: |  |
| (i) помилково або необережно введено інформацію, необхідну для перевірки відсутності підстав для виключення або виконання критеріїв відбору або виконання контракту; |  |  |
| (ii) укладання угоди з іншими особами з метою спотворення конкуренції; |  |  |
| (iii) порушення прав інтелектуальної власності; |  |  |
| (iv) спроба вплинути на процес прийняття рішення замовником під час процедури укладання; |  |  |
| (v) спроба отримати конфіденційну інформацію, яка може призвести до невиправданих переваг у процедурі нагородження; |  |  |
| (d) в результаті остаточного рішення встановлено, що особа винна у наступному: |  |
| (i) шахрайство у значенні статті 1 Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських спільнот, розроблене Актом Ради від 26 липня 1995 року; |  |  |
| (ii) корупція, як це визначено в статті 3 Конвенції про боротьбу з корупцією, в якій задіяні посадові особи Європейських Співтовариств чи посадових осіб держав-членів ЄС, розроблені Актом Ради від 26 травня 1997 року та Статтею 2 (1) Рамкового рішення Ради 2003/568 / JHA, а також корупція, як визначено в правових положеннях країни, в якій розташований договірний орган, країна, в якій вона зареєстрована, або країна виконання контракту; |  |  |
| (iii) участь у злочинній організації, як визначено в статті 2 Рамкового рішення Ради 2008/841 / JHA; |  |  |
| (iv) відмивання коштів або фінансування тероризму, як визначено в статті 1 Директиви 2005/60 / ЄС Європейського Парламенту та Ради; |  |  |
| (v) правопорушення, пов'язані з тероризмом або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю, як визначено у статтях 1 і 3 Рамкового рішення Ради 2002/475 / JHA, або підбурювання, сприяння, співучасть або спроба вчинення таких злочинів, як зазначено у статті 4 цього Рішення; |  |  |
| (vi) дитяча праця чи інші форми торгівлі людьми, як це визначено в статті 2 Директиви 2011/36 / ЄС Європейського Парламенту та Ради; |  |  |
| (e) особа допустила суттєві недоліки при виконанні основних зобов'язань контракту, що фінансується з бюджету Союзу (ЄС), що призвело до її дострокового припинення або застосуванню ліквідованих збитків або інших штрафних санкцій або які були виявлені після перевірок , перевірки чи розслідування співробітником, що уповноважує, Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ) або Судом Аудиторів; |  |  |
| (f) остаточним рішенням або остаточним адміністративним рішенням було встановлено, що особа вчинила порушення згідно зі статтею 1 (2) Регламенту Ради (ЄС, Євратом) № 2988/95; |  |  |
| для ситуацій серйозних професійних порушень, шахрайства, корупції, інших кримінальних злочинів, значних недоліків у виконанні контракту або порушення за умови, якщо: факти встановлені в контексті перевірок чи розслідувань, проведених Аудиторською палатою, ОЛАФ, або внутрішнього аудиту, або ж будь-яка інша перевірка, аудит чи контроль, здійснений під відповідальністю ліцензійного працівника установи ЄС, європейського офісу або Агентство або орган ЄС; неофіційні адміністративні рішення, які можуть включати в себе дисциплінарні заходи, вжиті компетентним наглядовим органом, відповідальним за перевірку застосування стандартів професійної етики; рішення ЄЦБ, ЄІБ, Європейського інвестиційного фонду або міжнародних організацій; рішення Комісії стосовно порушення правил конкуренції Союзу або національного компетентного органу, що стосуються порушення Союзного або національного законодавства про конкуренцію; рішення про виключення з посадових осіб, що займають ліцензію, інституції ЄС, європейського офісу чи агентства або органу ЄС. |  |  |

ІІ – СИТУАЦІЇ НЕДОПУЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПРЕДСТАВНИЦТВО, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯМ АБО КОНТРОЛЮ НАД ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ

Не стосується фізичних осіб, держав-членів та місцевих органів влади

| (2) заявляє, що фізична особа, яка є членом адміністративного, керівного або наглядового органу згаданої вище юридичної особи або має повноваження представництва, рішення або контролю стосовно зазначеної юридичної особи (це стосується директорів компаній, члени керівних або наглядових органів, а також випадки, коли одна фізична особа володіє більшістю акцій) знаходиться в одній з таких ситуацій: | ТАК | НІ | Н/З |
| --- | --- | --- | --- |
| Ситуація (с) вище (серйозне професійне порушення) |  |  |  |
| Ситуація (d) вище (шахрайство, корупція або інше кримінальне правопорушення) |  |  |  |
| Ситуація (e) вище (значні недоліки у виконанні контракту) |  |  |  |
| Ситуація (f) вище (невідповідність) |  |  |  |

ІІІ – СИТУАЦІЯ НЕДОПУЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЗА УМОВИ НЕОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БОРГИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

| (3) заявляє, що фізична або юридична особа, яка бере на себе необмежену відповідальність за борги зазначеної юридичної особи, знаходиться в одній з таких ситуацій: | ТАК | НІ | Н/З |
| --- | --- | --- | --- |
| Ситуація (а) вище (банкрутство) |  |  |  |
| Ситуація (b) вище (порушення в оплаті податків або внесків на соціальне страхування) |  |  |  |

IV-ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ ВІД ЦІЄЇ ПРОЦЕДУРИ

| (4) заявляє, що зазначена особа: | ТАК | НІ |
| --- | --- | --- |
| (h) спотворив конкуренцію, коли раніше займався підготовкою закупівельних документів для цієї процедури закупівлі. |  |  |

V- ДОПОМІЖНІ ЗАХОДИ

Якщо особа заявляє про одну із перелічених вище ситуацій виключення, вона повинна вказати на заходи, які було вжито для виправлення ситуації виключення, що підтверджує його надійність. Це може включати, наприклад, технічні, організаційні та кадрові заходи для запобігання подальшому виникненню, компенсації шкоди або сплати штрафів. Відповідні документальні свідчення, що ілюструють вжиті заходи щодо виправлення, повинні бути наведені в додатку до цієї заяви. Це не стосується ситуацій, зазначених у пункті (d) цієї заяви

VІ – ДОКАЗИ НА ЗАПИТ

За запитом та протягом встановленого замовником часу особа має надати інформацію про осіб, які є членами адміністративного, керівного або наглядового органу. Він повинен також надати наступні докази щодо самої особи та щодо фізичних чи юридичних осіб, які беруть на себе необмежену відповідальність за борг цієї особу:

Для ситуацій, описаних у пунктах (a), (c), (d) або (f), вимагається виробництво недавнього витягу із судової запису або, якщо це неможливо, еквівалентний документ, нещодавно виданий судовим або адміністративним органом країни встановлення особи, яка засвідчує виконання цих вимог.

Для ситуації, описаної в підпунктах (a) або (b), вимагається виробництво нещодавніх сертифікатів, виданих компетентними органами відповідної держави. Ці документи повинні містити докази, що охоплюють усі податки та внески на соціальне страхування, на які несе відповідальність особа, включаючи, наприклад, ПДВ, податок на прибуток (тільки фізичні особи), податок на прибуток підприємств (тільки юридичні особи) та внески на соціальне страхування. Якщо жодний документ, описаний вище, не виданий у відповідній країні, його можна замінити заявою, поданою судовим органом або нотаріусом або, якщо це не відбулося, урочистої заяви, поданої адміністративним органом або кваліфікованим професійним органом у своїй країні установи

Особа не зобов'язана подавати докази, якщо вона вже подана на іншу процедуру закупівлі. Документи повинні бути видані не більше одного року до дати їх запиту замовником, і вони повинні бути дійсними на цю дату.

Підписувач заявляє, що особа вже надавала документальне підтвердження у попередній процедурі та підтверджує, що в її ситуації не було змін:

| Документ | Повне посилання на попередню процедуру |
| --- | --- |

VІІ –КРИТЕРІЇ ВИБОРУ

| (5) заявляє, що зазначена особа відповідає критеріям вибору, що застосовуються до нього індивідуально, як зазначено в оголошенні про проведення торгів: | ТАК | НІ | Н/З |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) Він має юридичну та регулятивну спроможність здійснювати професійну діяльність, необхідну для виконання договору, як того вимагає пункт III.1.1 оголошення про тендер; |  |  |  |
| (b) Він відповідає застосовним економічним та фінансовим критеріям, зазначеним у пункті III.1.2 оголошення про тендер; |  |  |  |
| (c) Він відповідає застосовним технічним та професійним критеріям, зазначеним у пункті III.1.3 оголошення про тендер. |  |  |  |

| (6) якщо вищезгадана особа є єдиним кандидатом чи лідером у разі спільного запиту про участь, заявляє, що: | ТАК | НІ | Н/З |
| --- | --- | --- | --- |
| (d) кандидат, у тому числі всі члени групи, у випадку спільного заяву про участь та, якщо це доцільно, включає субпідрядників, відповідає всім критеріям вибору, для яких буде внесено оцінку. |  |  |  |

VІІ –– ДОКАЗИ ДЛЯ ВИБОРУ

Підписувач заявляє, що вищезгадана особа може надати необхідні підтверджуючі документи на вимогу та без затримки.

Особа не зобов'язана подавати докази, якщо вона вже подана на іншу процедуру закупівлі. Документи повинні бути видані не більше одного року до дати їх запиту замовником, і вони повинні бути дійсними на цю дату.

Підписувач заявляє, що особа вже надавала документальне підтвердження у попередньої процедури та підтверджує, що в її ситуації не було змін:

| Документ | Повне посилання на попередню процедуру |
| --- | --- |

Вищезгадана особа може бути відхилена з цієї процедури та притягнена до адміністративних санкцій (виключення або фінансове покарання), якщо будь-яка декларація чи інформація, надана як умова для участі в цій процедурі, виявиться помилковою.

Повне ім’я (Повна назва)	Дата	Підпис

Додаток 7 до Документації

Реєстраційна картка проєкту