##### КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

##### МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

##### "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4"

##### ЗАТВЕРДЖЕНО

На підставі рішення  уповноваженої особи

Протокол від 01.02.2023

___________ Надія ХОДАКОВСЬКА

# ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

за предметом ДК 021-2015 код 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви)

# Відкриті торги

# (з особливостями)

м. Миколаїв – 2023

| № | Розділ I. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII (із змінами та доповненнями) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування, (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Міська лікарня №4" (далі - КНП ММР "Міська лікарня №4") |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Адмірала Макарова, 1, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54030 |
| 2.3 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа Ходаковська Надія Юріївна, тел. (0512) 47-09-18, 0937290842 вул. Адмірала Макарова, 1, Миколаївська обл., м.Миколаїв, 54030, електронна адреса: nadezhda.khodakovskaya@gmail.com, gorbol4@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1. | назва предмету закупівлі | ДК 021-2015 код 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Окремих частин предмета закупівлі (лотів) не передбачено. Учасник подає тендерну пропозицію до предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Адмірала Макарова, 1, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54030, КНП ММР "Міська лікарня №4"; кількість, обсяг поставки товарів (виконання робіт, надання послуг): Додаток 3 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | з дня укладання по 31.12.2023 включно |
| 4.5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 530 976,54 грн. Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, яка визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до п.51 Особливостей та статті 10 Закону. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів (документів) через електронний майданчик у строк, визначений законодавством. Надати: -інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації); -інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно Додатку 2 до цієї тендерної документації); - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та документи, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам замовника (згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації); - лист - згода з проектом договору про закупівлю (Додаток 4 до цієї тендерної документації); - документи, що підтверджують повноваження службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників (протоколом засновників), або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження службової (посадової) особи учасника на підписання відповідного документу. Повноваження учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця підтверджуються паспортом. - інші документи які Учасник вважає за доцільне надати. Якщо документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, не передбачені чинним законодавством України (або законодавством іншої країни, в якій зареєстрований учасник - нерезидент) для учасника, то вони не подаються останніми, але замість них подається письмове пояснення (з посиланням на відповідні норми законодавства) про причини неподання документів у складі тендерної пропозиції. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. У разі виявлення у поданій тендерній пропозиції формальних (несуттєвих) помилок пропозиція не відхиляється. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, які затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №710 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.07.2020 за №715/34998). До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасником в документах, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентноздатність учасника. Документи, які надають учасники для підтвердження кваліфікаційних критеріїв та відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі завантажуються учасником в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Подаючи тендерну пропозицію учасник торгів погоджується з всіма умовами та вимогами цієї тендерної документації. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачено через відсутність забезпечення тендерної пропозиції. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право відхилити таку вимогу, або погодитися з нею та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Згідно з умовами цієї документації та Додатками1 та 2 до цієї тендерної документації, учасник подає у складі пропозиції документи та інформацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. В такому разі Учаснику необхідно надати довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на законодавчі підстави, які передбачають неподання відповідних документів. У разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції/пропозиції або для участі у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до абз 2 п.2 ч.2 ст. 22 Закону у разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. На підтвердження ст.17 Закону кожний учасник подає окремий пакет документів. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до ч.3 ст. 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у ч.1 ст. 17. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність технічним (медико-технічним), якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (Додаток 3). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону. |
| 7 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. |
| 8 | Інформація про субпідрядника/ співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | При закупівлі Замовником робіт або послуг Учасник у тендерній пропозиції зазначає інформацію (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 9 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 09.02.2023, о 08:00 Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції/пропозиції. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції/пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Критерієм оцінки тендерних пропозицій учасників є ціна (100%) з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) у разі наявності. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим п.14 статті 29 Закону. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. |
| 2 | Інша інформація | Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції несе самостійно. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Понесені витрати не відшкодовуються Замовником (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо: учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указів Президента України та рішень РНБО України що діють на дату подання пропозиції. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 48 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору наведено у Додатку 5 тендерної документації. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями. Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою 17 Закону. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю визначаються відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями (Додаток 5). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |
| 7 | Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення надати) | Не передбачено через відсутність надання забезпечення виконання договору про закупівлю |

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям:

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям закріплених ч. 2 ст. 16 Закону:

| Кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до ст. 16 Закону | Документи, які підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- |
| 1. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | - Довідка (в довільній формі), що містить інформацію про виконаний аналогічний* договір на поставку товару/робіт, послуг будь-якій (яким) юридичній (-ним) особі (-ам) (фізичній (-ним) особі(-ам)-підприємцю (-ям)). - Сканований договір зазначений у довідці, що містить інформацію про виконаний договір на поставку/виконання аналогічних товарів/ робіт, послуг. (На підтвердження факту виконання аналогічного договору учасником додаються відскановані накладні, та/або лист-відгук про співпрацю та фактичне виконання договору від Замовників. * Аналогічним вважається будь-який договір на постачання товару за ДК 021-2015 код 33690000-3 Лікарські засоби різні |

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17  Закону

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого пункту 44 Особливостей.

| № | Підстави для відмови Учаснику в участі в процедурі закупівлі, відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» | Документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови Учаснику у участі в процедурі закупівлі, та подаються лише переможцем торгів |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (пункт 1 частини першої статті 17 Закону). | Документи від переможця не вимагаються перевіряється безпосередньо замовником під час проведення процедур закупівель |
|  | 2) Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини першої статті 17 Закону). | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
|  | 3) Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; (пункт 3 частини першої статті 17 Закону). | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. |
|  | 4) Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; (пункт 4 частини першої статті 17 Закону). | Документи від переможця не вимагаються перевіряється замовником |
|  | 5) Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (пункт 5 частини першої статті 17 Закону). | Для фізичних осіб: Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (https://vytiah.mvs.gov.ua) виданий не раніше 30-денної давнини відносно дати розкриття тендерної пропозиції. Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ. (Зазначений витяг надається для підтвердження підстав, визначених п. 5,6,12 частини 1 ст. 17 Закону) |
|  | 6) Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (пункт 6 частини першої статті 17 Закону). | Для службових (посадових) осіб учасника: Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (https://vytiah.mvs.gov.ua) виданий не раніше 30-денної давнини відносно дати розкриття тендерної пропозиції. Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ. (Зазначений витяг надається для підтвердження підстав, визначених п. 5,6,12 частини 1 ст. 17 Закону) |
|  | 7) Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; (пункт 7 частини першої статті 17 Закону). | Документи від переможця не вимагаються, перевіряється безпосередньо замовником під час проведення процедур закупівель |
|  | 8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини першої статті 17 Закону). | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати інформаційний лист наданий міжрегіональним управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура. |
|  | 9) У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (пункт 9 частини першої статті 17 Закону). | Документи не вимагаються. Перевіряється замовником самостійно. |
|  | 10) Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом); (пункт 10 частини першої статті 17 Закону). | документи від переможця не вимагаються |
|  | 11) Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; (пункт 11 частини першої статті 17 Закону). | документи від переможця не вимагаються |
|  | 12) Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини першої статті 17 Закону). | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (https://vytiah.mvs.gov.ua) виданий не раніше 30-денної давнини відносно дати розкриття тендерної пропозиції. Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ. (Зазначений витяг надається для підтвердження підстав, визначених п. 5,6,12 частини 1 ст. 17 Закону) |
|  | 13) Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини першої статті 17 Закону). | документи від переможця не вимагаються |
|  | 14) Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (Частина друга статті 17 Закону) | Переможець, що НЕ перебуває в обставинах зазначених у частині 2 статті 17 Закону надає довідку в довільній формі про відсутність підстав, передбачених частиною 2 статті 17 Закону. Переможець, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону подає: Довідку довільної форми із зазначенням номера, дати та предмета закупівлі, що був достроково розірваний у зв’язку з невиконанням учасником узятих на себе зобов’язань; Підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, а саме сплати в повному обсязі накладених замовником штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків. Достатнім підтвердженням вжиття заходів для доведення своєї надійності будуть платіжні доручення чи інші розрахункові документи про сплату в повному обсязі на користь замовника накладених замовником штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків. |

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі:

ДК 021-2015 код 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви)

| № | Найменування предмета закупівлі | НК 024:2019 “Класифікатор медичних виробів” | Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реактивів Азофенол | 54551 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент | Набір призначений для контролю передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення - визначення прихованих слідів крові (Азопірамова проба), залишків лужних компонентів миючих засобів (фенолфталеїнова проба). Кількість визначень, проб – 50+100 мл. Склад: Амідопірин – 5г, анилину гідрохлорид – 0,075г, фенолфталеїн – 1г. | уп | 4 |
| 2 | Холестерин ЛПВЩ СпЛ 100 | 53391 -Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил)-2-аміноетансульфокислота - 100 mmol/l (ммоль/л); HDAOS - 0.7 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥800 U/l (Од/л); холестериноксидаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥8300 KU/l (КОд/л); оксидаза аскорбінової кислоти ≥3000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил) -2-аміноетансульфокислота 100 mmol/l (ммоль/л); 4- аміноантипірін (4-AА) - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥ 30500 U/l (Од/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.1 - 3.87 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 0.1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 7 |
| 3 | Холестерин ЛПНЩ СпЛ 100 | 53395 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥600 U/l (Од/л); холестериноксідаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥600 U/l (Од/л); N-етил-N-(2-гідрокси-3-сульфопропіл)-3- метилаланін (TOOS) - 2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); 4-аміноантипурін (4-AA) - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥4000 U/l (Од/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 25.8 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 0.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 7 |
| 4 | Глюкоза СпЛ 500 | 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 mmol/l (ммоль/л); фенол – 0.3 mmol/l (ммоль/л); глюкозооксидаза - 1500 U/l (Од/л); пероксидаза - 1000 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 2.6 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0 mmol/l (ммоль/л). 3. Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрій хлористий - 4.2 g(г), натрій фтористий – 0.11 g(г), ЄДТА – 0.2 g(г). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 0.5 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 70 |
| 5 | Аланінамінотрансфераза СпЛ (АЛТ СпЛ) 500 | 52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аланін - 200 mmol/l (ммоль/л); α- кетоглютарат - 2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 μkat/l (мккат/л). Відхилення від лінійності не перевищує 6%. 2. Чутливість не менш 0.028 μkat/l (мккат/л) . 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. | уп | 45 |
| 6 | Аспартатамінотрансфераза СпЛ (АСТ СпЛ) 500 | 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази | Склад набору 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аспартат - 100 mmol/l (ммоль/л); α- кетоглютарат - 2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 μkat/l (мккат/л). Відхилення від лінійності не перевищує 6%. 2. Чутливість не менш 0.028 μkat/l (мккат/л) . 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. | уп | 45 |
| 7 | Аспартатамінотрансфераза-кін.СпЛ (АСТ-кін СпЛ) 100 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); ЛДГ - 800 U/l (Од/л); МДГ - 600 U/l (Од/л); L-аспартат - 200 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л); a-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. 2. Чутливість не менш 3 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. | уп | 8 |
| 8 | Аланінамінотрансфераза-кін.СпЛ (АЛТ-кін.СпЛ) 100 | 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 mmol/l (ммоль/л), ЛДГ - 1200 U/l (Од/л), L-аланін - 500 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л), α-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. 2. Чутливість не менш 3 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. | уп | 8 |
| 9 | Холестерин СпЛ 500 | 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. PIPES рН 6.9 - 90 mmol/l (ммоль/л); фенол - 26 mmol/l (ммоль/л); ХЕ - 1000 U/l (Од/л); ХО - 300 U/l (Од/л), пероксидаза - 650 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 0.4 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин холестерину - 5.2 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 0.1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 15 |
| 10 | Сечовина СпЛ 300 | 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат - 50 mmol/l (ммоль/л); ЭДТА - 2 mmol/l (ммоль/л); натрію саліцилат - 400 mmol/l (ммоль/л); натрію нітропрусид - 10 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Буфер: Натрію гіпохлорит - 140 mmol/l (ммоль/л); натрію гідроксид - 150 mmol/l (ммоль/л). 3. Реагент 3. Ензими: уреаза - 3000 Од/ml (мл). 4. Стандарт. Водний розчин сечовини - 8.3 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-33.3 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 30 |
| 11 | Загальний білок СпЛ 1000 | 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Натрій калію тартрат - 15 mmol/l (ммоль/л); натрій йодид - 100 mmol/l (ммоль/л); калію йодид - 5 mmol/l (ммоль/л); сульфат міді (II) - 19 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин альбуміну - 70 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 150 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. 2. Чутливість не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | уп | 6 |
| 12 | Тимолова проба СпЛ 1000 | 43203 - Набір для проведення тимолової проби | Склад набору 1. Реагент 1. Концентрований розчин тимолу. 2. Реагент 2. Сірчана кислота – 2.5 mol/l (моль/л). 2. Реагент 3. Барію хлорид – 48 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2 - 20 S-H. Відхилення від лінійності не перевищує 10 %. 2. Чутливість не менш 2 S-H. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10 %. | уп | 3 |
| 13 | Білірубін по Йєндрашіку Спл 300 | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 30 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота - 400 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Нітрит натрію - 50 mmol/l (ммоль/л). 3. Реагент 3. Кофеїн - 100 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3.4-340 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 3.4 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 4 |
| 14 | Креатинін-кін.СпЛ 200 | 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну - 167 μmol/l (мкмоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 26 - 1000 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 15 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 10 |
| 15 | ЕРБА НОРМ контроль | 30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці | Контрольна людська сироватка для контроля відтворюваності кількісних методів визначення субстратів, електролітів, ліпідів, ферментів та білків. Один флакон містить ліофілізований матеріал для приготування 5мл. 4 фл. По 5 мл.Нормальний рiвень | уп | 4 |
| 16 | Фарбник по Романовському (1000 мл/флак) | 44946-Фарбування за Романовським IVD, набір | Призначений для забарвлювання формених елементів гематологічних препаратів і ґрунтується на хімічній взаємодії складових частин клітини з відповідними фарбуючими речовинами - ацидофільні утворення забарвлюються у відтінки червоного кольору, базофільні – у кольори від пурпурного до синього. Призначення Для проведення гематологічних та цитохімічних досліджень | флак | 3 |
| 17 | Фарбник-фіксатор по Май-Грюнвальду (1000 мл/флак) | 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD | Призначений для фіксації та фарбування формених елементів крові, являє собою 0,6% розчин сухого еозину метиленового в метиловому спирті. Призначення Для проведення гематологічних та цитохімічних досліджень | флак | 6 |
| 18 | Тест для визначення тропоніну І | 46989 — Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | Набір реагентів для імунохроматографічного якісного визначення кардіального тропоніну І в цільній крові, сироватці чи плазмі крові з метою діагностики інфаркту міокарда. | шт | 30 |
| 19 | Тест для виявлення гепатиту С (HCV) HCV-W23 | 30829-Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз | Імунохроматографічний експрес-тест (набір) призначений для якісного виявлення гепатиту С (HCV) в сироватці, плазмі або цільної крові | шт | 100 |
| 20 | Тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В(HBsAg) HBsAg-W23 | 48288-Вірус гепатиту B маркери антигени / антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | Імунохроматографічний експрес-тест (набір) призначений для якісного виявлення поверхневого антигену гепатиту В HBsAg в сироватці, плазмі або цільної крові | шт | 100 |
| 21 | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональнихй реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації | флак | 4 |
| 22 | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації | флак | 4 |
| 23 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації | флак | 4 |
| 24 | Імерсійна рідина для мікроскопії | 43550-Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD | Призначення Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях. Склад 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 100 ml (мл). | флак | 2 |
| 25 | ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ | 42694 — Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD | Призначення Для діагностичного забарвлення, що виявляє кислотно- і спиртостійкі палички, зокрема мікобактерії туберкульозу, які фарбуються в червоний. Склад набору 1. Реагент 1. Карболовий розчин фуксину 2. Реагент 2. Знебарвлюючий розчин 1 3. Реагент 3. Знебарвлюючий розчин 2 4. Реагент 4. Розчин метиленого синього | набір | 2 |
| 26 | Лужна фосфатаза-кін.СпЛ (ЛФ-кін.СпЛ) 40 | 33165 Набори лужної фосфатази | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: діетаноламін рН 10.4 - 1 mmol/l (ммоль/л); магнію хлорид - 0.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 40 - 800 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. 2. Чутливість не менш 10 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 10 |
| 27 | Гама-ГлютамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) (50) | 53027 -Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 mmol/l (ммоль/л); гліцилгліцин -100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. 2. Чутливість не менш 2 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 10 |
| 28 | Сечова кислота СпЛ 50 | 53583 -Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 mmol/l (ммоль/л); ДХФС - 4 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Ензими: уріказа - 60 U/l (Од/л); пероксидаза - 660 U/l (Од/л); аскорбат оксидаза - 200 U/l (Од/л); 4-амінофеназон - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 μmol/l (мкмоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 6 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 3 |
| 29 | Залізо СпЛ (100) | 54758-Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: ацетат рН 4.9 - 100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Відновник: аскорбінова кислота - 99.7%. 3. Реагент 3. Ферозин - 40 mmol/l (ммоль/л). 4. Стандарт. Водний розчин заліза - 18 μmol/l (мкмоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.4 - 180 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 3. Чутливість не менш 0.4 μmol/l (мкмоль/л). 4. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 2 |
| 30 | Альфа-Амілаза-кін.СпЛ 50 | 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент | Склад набору 1. Реагент 1. CNPG3 - 2.25 mmol/l (ммоль/л), MES рН 6.2, натрію хлорид -350 mmol/l (ммоль/л), кальцію ацетат - 6 mmol/l (ммоль/л), калію тіоціонат - 900 mmol/l (ммоль/л), натрію азід - 0.95 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. 2. Чутливість не менш 10 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. | уп | 3 |
| 31 | СРБ-турбі СпЛ 100 | 53705-С-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Розчинник: тріс-буфер рН 8.2 - 20 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Латексна суспензія. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-150 mg/l (мг/л). Відхилення від лінійності не перевищує 8%. 2. Чутливість не менш 2 mg/l (мг/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 8%. | уп | 14 |
| 32 | Глікозильований гемоглобін СпЛ 100 | 59090-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія 13%. Буфер, стабілізатор. 2. Реагент 2. Мишачі антилюдські моноклональні антитіла – 0.05 mg/ml (мг/мл). Поліклональні козячі антитіла до IgG миші – 0.8 mg/l (мг/л). 3. Реагент 3. Гемолітичний реагент Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-15%. Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 2%. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 6 |
| 33 | Альбумін СпЛ 100 | 53597 Альбумін IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин альбуміну - 50 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 60 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. 2. Чутливість не менш 3 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | уп | 2 |
| 34 | "Вільний Т3-ІФА" | 54416 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір реагентів для iмуноферментного визначення вільного трийодтироніну в cироватці (плазмі) крові.(96 аналізів) | набір | 2 |
| 35 | "ТТГ-ІФА" | 54383 -Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набiр реагентів для iмуноферментного визначення тиреотропного гормону в сироватцi (плазмi) кровi. (96 аналізів) | набір | 7 |
| 36 | "Вільний Т4-ІФА" | 54412-Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір реагентів для iмуноферментного визначення вільного тироксину в cироватці (плазмі) крові.(96 аналізів) | набір | 6 |
| 37 | anti-HCV - ІФА | 30743-Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С | Набір для якісноговиявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С методом iмуноферментного аналiзу.(96 аналізів) | уп | 3 |
| 38 | HBsAg - ІФА | 48318 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір для якісного виявлення поверхневого антигена вірусу гепатиту Вметодом iмуноферментного аналiзу.(96 аналізів) | уп | 3 |
| 39 | anti - Helicobacter- ІФА | 30691-Набір реагентів для виявлення антитіл Helicobacter pylori | Набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Helicobacter pylori методом iмуноферментного аналiзу | уп | 2 |
| 40 | Тест для виявлення лямблії (Giardia lamblia)(GL-F23) | 52249-Лямблія кишкова, антигени IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ) | Швидкий тест на антиген лямблії, касета (фекалії) це швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення антигенів лямблій (Giardia lamblia) у зразках фекалій людини | шт | 20 |
| 41 | Тригліцериди СпЛ 100 | 53460-Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. GOOD рН 6.3 -50 mmol/l (ммоль/л); р-хлорофенол -2 mmol/l (ммоль/л); ЛПЛ -150000 U/l (Од/л); гліцеролкіназа - 500 U/l (Од/л); гліцерол-3-оксидаза - 3500 U/l (Од/л); 4-АФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л); АТФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.11 - 11 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 0.06 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 7 |
| 42 | ЭРБА ПАТ контроль | 30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці | Контрольна людська сироватка для контроля відтворюваності кількісних методів визначення субстратів, електролітів, ліпідів, ферментів та білків. Один флакон містить ліофілізований матеріал для приготування 5мл. 4 фл. По 5 мл.Патологiчний рiвень. | уп | 1 |
| 43 | Гемоглобін СпЛ 400 | 32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | Склад набору 1.Реагент 1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 g(г), калій залізосиньородистий – 0,2 g(г). 2.Реагент 2. Ацетонціангідрін. 3.Стандарт. Розчин гемоглобіну – 150 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 2%. 2. Чутливість – не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%. | уп | 2 |
| 44 | СпЛ СРБ Турбі Калібратор | 41838- С-реактивний білок (CRP) IVD, калібратор | Характеристика Людська сироватка призначена для побудови калібрувальної кривої при визначенні С-реактивного білку в сироватці людини турбідиметричним методом. Склад Людська сироватка. Консервована | флак | 2 |
| 45 | СпЛ АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень | 47869 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Характеристика Ліофілізована людська сироватка. Призначена для контролю точності визначення АСО, СРБ, РФ в сироватці людини турбідиметрічним методом. Склад Людська сироватка з високим вмістом АСО, СРБ, РФ. Консервована | флак | 1 |
| 46 | СпЛ АСО/СРБ/РФ Контроль. Низький рівень | 47869 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Характеристика Ліофілізована людська сироватка. Призначена для контролю точності визначення АСО, СРБ, РФ в сироватці людини турбідиметричним методом. Склад Людська сироватка з високим вмістом АСО, СРБ, РФ. Консервована. | флак | 1 |
| 47 | СпЛ Контроль HbA1c. Рівень 1 | 44435-Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD | Характеристика . Рівень 1 Ліофілізований гемолізат з еритроцитів людини. Призначений для контролю якості досліджень при визначенні гемоглобіну А1с. Склад Людська кров. Консервована. | флак | 4 |
| 48 | СпЛ Контроль HbA1c. Рівень 2 | 44435-Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD | Характеристика . Рівень 2 Ліофілізований гемолізат з еритроцитів людини. Призначений для контролю якості досліджень при визначенні гемоглобіну А1с. Склад: Людська кров. Консервована. | флак | 4 |
| 49 | СпЛ Мультикалібратор | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії | Характеристика Ліофілізована людська сироватка, яка призначена для побудови калібрувальної кривої при визначенні концентрації електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 3 ml (мл). Консервована. | флак | 4 |

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні.

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативам актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

3. Вартість товару повинна складатися з урахуванням витрат на транспортування, сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів, у т.ч. ПДВ, страхування тощо.

4. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом Переможця за адресою: 54030, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1.

5. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

Учасник повинен надати в електронному вигляді в складі пропозиції наступні документи:

- документ (документи), що підтверджують відповідність Товару вимогам якості та іншим державним стандартам: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інше.

- оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), виданих Учаснику, якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару у відповідній до вимог цієї тендерної документації, кількості та якості.

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати  як «або еквівалент».

В разі подачі еквіваленту товару, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в документації, крім того подає документи, які доводять еквівалентність запропонованого товару тому, що наведений в переліку.

ДОДАТОК 4

# до тендерної  документації

Лист - згода

Форма « лист-згода» подається на бланку учасника (у разі наявності) у вигляді, наведеному нижче, учасник не повинен відступати від даної форми

КОМУ: Уповноваженій особі  КНП ММР Міської лікарні №4

Вивчивши тендерну документацію на вище зазначену закупівлю ми _________ ______________________

( найменування Учасника):

1. Погоджуємося дотримуватися умов нашої тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

2. Погоджуємось, що Ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію в разі не відповідності умовам, що вимагаються тендерною документацією. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції

3. Надаємо згоду на виправлення арифметичних, технічних та формальних помилок, якщо вони будуть допущені та виявлені у поданій нами тендерній пропозиції під час проведення її оцінки.

4. Надаємо згоду на обробку персональних даних учасника, які надані у складі тендерної пропозиції відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (зі змінами та доповненнями).

5. Не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

6. У разі визнання нас переможцем процедури закупівлі, зобов'язуємось:

1) підписати договір в строки визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178;

2) що візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені проектом договору згідно Додатку 5 цієї тендерної документації.

Посада               ___________________________________________        П.І.Б.

( підпис уповноваженої особи)

ДОДАТОК 5

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

| м. Миколаїв | “____” ____________ 2023 р. |
| --- | --- |

__________________________________________________,  в особі ____________________, що діє на підставі _______________________________, з однієї сторони, надалі по тексту – Постачальник, та Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня №4» (далі – КНП ММР «Міська лікарня №4»), в особі  в.о. керівника Дергунової Лариси Юріївни, що діє на підставі Статуту та наказу №      від       , з іншої сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

# 1.1. Придбання лабораторних реактивів, за предметом ДК 021-2015 код 33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви)  (далі - Товар).

1.2. Асортимент, кількість та ціна за одиницю Товару, що поставляється згідно цього Договору, визначені в Специфікації (Додаток №1), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги постачання Товару можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам діючих державних стандартів, технічних умов, специфікацій та регламентів та інших норм, встановлених чинними нормативно – правовими актами України для такого виду Товару, та має бути підтверджена відповідними посвідченнями, сертифікатами відповідності (визнання) та іншими документами, виданими компетентними органами та/або виробниками товару. Всі необхідні документи, що підтверджують якість Товару, Постачальник зобов’язаний передати Замовнику разом із Товаром, в момент його приймання-передачі.

2.2. Комплектність Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів та технічних умов, специфікацій та регламентів. У випадку поставки некомплектного Товару Постачальник зобов’язаний на вимогу Замовника доукомплектувати Товар чи замінити його комплектним Товаром протягом 5-ти днів з моменту отримання повідомлення від Замовника. У такому разі додаткові транспортні та інші витрати здійснюються за рахунок коштів Постачальника.

2.3. Постачальник при поставці Товару передає Замовнику супровідну документацію та Товар: інструкцію з використання (викладену українською мовою), декларації про відповідність, сертифікати якості та інше. Замовник має право не приймати Товар у випадку не надання супровідних документів на Товар.

2.4. Товар передається Замовнику в тарі (упаковці). Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування. Упаковка Товару не повинна бути пошкодженою. Маркування, етикетування Товару має бути виконано розбірливо, таким, що легко читається та містить всю необхідну інформацію про товар. Товар повинен мати необхідну інформацію згідно вимогам чинного законодавства. У разі виявлення Замовником в момент отримання Товару явних дефектів або інших показників, що свідчать про неналежну якість Товару, Постачальник повинен змінити вказаний Товар на Товар належної якості.

2.5. Термін придатності Товару на момент поставки повинен бути не менше 80% його загального терміну придатності, при умові його зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

2.6. Відповідальність за якість Товару несе безпосередньо Постачальник.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. ___ коп.(___________________грн. ___ коп.) без ПДВ/ у т.ч. ____грн. ___коп. ПДВ.

3.2. Ціна на Товар включає вартість товару з урахуванням усіх податків і зборів, витрати на доставку, навантажувально-розвантажувальні роботи,  а також обов’язкових платежів, згідно чинного законодавства.

3.3. Вартість Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за товар здійснюються у національній валюті України - гривні.

4.2. Розрахунки за фактично отриманий Товар здійснюються згідно рахунків/ рахунків-фактури та накладних/ видаткових накладних, з відстрочкою платежу до 30 календарних днів.

4.3. Оплата вартості Товару відбувається шляхом оплати у безготівковій формі.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Поставка Товару здійснюється за вимогою (заявою) Замовника, що надається телефонією та на електронну пошту Постачальника _________________ протягом 2-х діб з моменту отримання заявки. Кінцевий строк поставки товару не пізніше 31 грудня 2023 року.  У випадку неможливості поставки Товару за заявкою Замовника, Постачальник повідомляє про це Замовника у письмовій формі.

5.2. Постачальник поставляє Замовнику товар із суворим забезпеченням належних умов додержання спеціальних заходів щодо уникнення механічних, хімічних, термічних ушкоджень товару.

5.3. Місце поставки товару: 54030, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд.1, КНП ММР «Міська лікарня №4».

5.4.  Доставка товару проводити у робочі дні з 8:00 до 16:00 крім суботи та неділі. У разі виникнення у Замовника потреби, Постачальник може здійснювати постачання товару у вихідні, святкові та неробочі дні.

5.5. Товар постачається силами, транспортом власним (орендованим) Постачальника та за його рахунок на умовах DDP у відповідності до Правил тлумачення торговельних термінів Інкотермс (у редакції 2010 р.). Розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника.

5.6. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів. Датою поставки є дата, коли Товар був фактично переданий у власність Замовника в місці поставки.

5.7. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання представником Замовника Товару та підписанням відповідних документів (накладної/видаткової накладної та акта прийому-передачі (акта введення в експлуатацію для окремих видів Товарів, якщо це передбачено чинним законодавством України)).

5.8. Строки і порядок встановлення Замовником недоліків в поставленому йому Товарі, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні, і пред'явлення Постачальнику претензій у зв'язку з недоліками визначаються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару. Постачальник забезпечує цілісність Товару, збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки Товару. Надання Товару в пошкодженій упаковці не допускається.

5.10. При виникненні претензій по недопоставці або якості Товару, Постачальник повинен провести допоставку та здійснити заміну неякісного Товару, протягом доби з дня отримання претензії. Всі витрати, пов’язані із допоставкою та заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Виконувати умови та порядок оплати за наданий Товар в обсягах і в терміни, які передбачені даним Договором.

6.1.2. Не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до запланованої дати поставки, надати Постачальнику заявку на постачання Товару.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку (передачу) Товару у строк, встановлений  у цьому  Договорі.

6.2.2. Повернути рахунок (рахунок – фактуру) Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у 10-денний строк до дати розірвання Договору.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової  угоди у письмовій формі.

6.3. Постачальник  зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару в строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Постачальник, при поставці Товару повинен надати дозволи або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством; необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення тощо.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар, з урахуванням     п. 4.2, п.4.3 цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами Договору.

7.2. У разі поставки Товару з порушенням строків Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% вартості Товару, поставленого з порушенням строків за кожен день прострочення, а за прострочення понад сім днів Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 % вказаної вартості.

7.3. У разі порушення умов оплати Товару Замовник несе відповідальність відповідно до законодавства.

7.4. Всі збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань відшкодовує Сторона, з вини якої сталося невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

7.5. Сторони Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору якщо це сталося не з їх вини.

7.6. Сплата штрафних санкцій та/або пені не звільняє Сторони від подальшого виконання договірних зобов’язань.

7.7. Постачальник несе повну відповідальність за дотримання встановлених законодавством України обмежень щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі обмежень, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 „Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації“ та від 30.12.2015 № 1147 „Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації“.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони домовились, що лист ТПП України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, яким засвідчені форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а саме:  військова агресія РФ проти України, для умов даного Договору не застосовуються, тобто не вважаються обставинами непереборної сили.

8.2. Сторони домовились у випадку виникнення форс-мажорних обставин, які виникають поза волею сторін, в тому числі, але не виключно: землетрусів, повені та інших природних аномалій, Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань по даному Договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.

9.3. При невиконанні чи неналежному виконанні Сторонами умов даного Договору, як окремих його частин, так і в цілому в межах діючих строків позовної давності на України, питання виноситься та обговорюється в установленому порядку, відповідно до діючого законодавства України.

10.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його укладення та діє до 31.12.2023 р. включно, а в частині оплати – до повних розрахунків між Сторонами.

### 11.ПОРЯДОК ЗМІН ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, визначених згідно Цивільного та Господарського Кодексів України з урахуванням особливостей Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови №1178 від 12.10.2022 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, та оформлюються у письмовій формі, шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів,  що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін з обґрунтуванням необхідності внесення таких змін.

11.4. Сторона  має повідомити про пропозицію о зміні  умов Договору іншу Сторону не пізніше, ніж за 20 днів.

11.5.  Зміна умов Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. В той же час, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї  із Сторін у разі істотного порушення умов Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

11.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються  нормами чинного  в Україні законодавства, що  регулюють даний вид відносин.

11.7. Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» погоджують взаємну обробку персональних даних (адреси та банківські реквізити сторін), ідентифікаційних даних (ім’я, адреса, телефон тощо), інших відомостей, необхідних для забезпечення реалізації цього Договору з метою виконання взятих на себе зобов’язань  адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

11.8. Додаткові угоди, додатки, листи та повідомлення, а також інші документи, передані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після передачі вищевказаних документів за допомогою засобів факсимільного зв’язку, Сторони зобов’язані протягом 14 (чотирнадцяти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або особисто.

11.9. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому Договору третім особам.

11.10. Даний Договір складений українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), обидва екземпляри автентичні і мають однакову юридичну силу.

11.11. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.12. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.13. Цей Договір та Додатки до нього складені при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною  частиною договору є:

- Специфікація (Додаток №1).

### 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Постачальник | Замовник |
| --- | --- |
|  | КНП ММР «Міська лікарня № 4» Юридична адреса: 54030, м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. Адмірала Макарова, 1 Код ЄДРПОУ 01998408 ІПН: 019984014031 Телефон (0512) 47-09-28; Р/рUA533204780000026007924877693 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» р/рUA253052990000026005001701061 АТ КБ «Приватбанк» knp.mmr.ml4@gmail.com |
| _______________________ | В.о.керівника ____________________Л.Ю. ДЕРГУНОВА |

Додаток  № 1.

До  Договору №_____

від «___» ___________2023

Специфікація

| №. п\п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна (грн) з (без) ПДВ | Сума (грн.) з (без) ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього з ПДВ |  |
| у т.ч. ПДВ |  |

| Постачальник | Замовник |
| --- | --- |