**Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури**

**Львівської міської ради**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Уповноваженої особи

Департаменту міської мобільності

та вуличної інфраструктури

протокол від 22.11.2022

**Уповноважена особа**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Юлія НАВОДИЛО**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на** **закупівлю**

**комплекту телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів**

**на 2022 – 2025 роки» (ОСББ «Львівська оселя»)**

**згідно з ДК 021:2015: 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (відповідний код: ДК 021:2015:32323500-8-Системи відеоспостереження)»**

*Вид предмету закупівлі - товар*

**Львів**

**2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | **Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради** |
| 2.2 | місцезнаходження | 79008, м. Львів, пл.Ринок,1 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа: Наводило Юлія Олегівна, провідний спеціаліст-інспектор з паркування сектору контролю за дотриманням правил паркування відділу інспекторів з паркування управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.  tender24.01.2020gmail.com, +380634866381. |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів» 2022 – 2025 роки» (ОСББ «Львівська оселя») згідно з ДК 021:2015: 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (відповідний код: ДК 021:2015:32323500-8-Системи відеоспостереження)» |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | *Закупівля здійснюється без поділу на лоти.* |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Місце поставки: м. Львів, просп. Чорновола, 67б  Кількість товару: комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами – 1 комплект |
| 4.4 | строк поставки товарів | До 20.12.2022 |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 0.5% |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження:   * інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації; * інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені Законом (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; * інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; * документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); * проєкту договору про закупівлю – згідно Додатку 4 до цієї тендерної документації. (проєкт договору повинен бути долучений з проставленням підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці); * для участі в закупівлі Учасник здійснює подачу Заявки за допомогою заповнення екранної форми в Системі (доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету») і обов’язкового завантаження в Систему тендерної (цінової) пропозиції, яка подається на фірмовому бланку Учасника, за формою наведеною в Додатку 5 до цієї тендерної документації; * документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; * інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.   Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.  Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.  Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника.  У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ.  Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.  Для фізичних осіб-підприємців: сканована з оригіналу копія паспорту (заповнених сторінок) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 року № 5492-VI зі змінами (Якщо паспорт виданий у формі ID – картки, надаються копії з обох сторін картки та довідку про реєстрацію і місце проживання); Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.  Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:  1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:   * уживання великої літери; * уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; * використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; * зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; * застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; * написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; * нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).   2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:   * «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; * «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; * «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; * «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; * «срток поставки» замість «строк поставки»; * «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; * подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.  Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону відповідно до пункту 45 Особливостей.  У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються згідно з пунктом 29 Особливостей.  Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30.11.2022 00:00 год.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%.  Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. |
| 2 | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та / або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та / або у випадку якщо учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”), замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).  Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.  Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.  У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).  Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:   * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; * є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);   2) тендерна пропозиція:   * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; * викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;   3) переможець процедури закупівлі:   * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей; * не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону.   Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:   1. учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2. учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).   Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| **Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:   * визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; * перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; * перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.   У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягу переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження інформації в електронну систему закупівель та/або направлення інформації на поштову адресу замовника, а саме: м. Львів, пл. Ринок, 1;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва кваліфікаційного критерію** | **Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію** |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\* | 1.1. Інформація (довідка або лист) за підписом уповноваженої особи Учасника на фірмовому бланку (*за наявності*) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у вигляді наступної таблиці:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Найменування обладнання та матеріально-технічної бази** | **Кількість** | **Власне чи орендоване** | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\* | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати:  2.1. довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або цивільно-правові договори.  2.2. посвідчення працівників щодо наявності дозволів (посвідчень) з безпечної експлуатації електроустановок з напругою до 1000 В, виконання робіт на висоті;  *Форма 2*  **Довідка**  **про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **ПІБ** | **Посада** | **Загальний стаж роботи** | **Підстава використання праці** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)\* | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання та лист-відгук від замовника.  \* Під аналогічним договором розуміється договір аналогічний предмету закупівлі. згідно четвертій цифрі ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання.  *Форма 3*  **Довідка**  **про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору** | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

\* У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі *(пункт 1 частини 1 статті 17 Закону)* | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної  судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати довідку в довільній формі або гарантійний лист  про те, що тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати інформаційний лист наданий міжрегіональним управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,    в який містить інформацію про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація про переможця, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  *(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))* | Переможець надає антикорупційну програму та документ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми  *(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))*  Дану інформацію / документи не надають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи та органи місцевого самоврядування, державні цільові фонди |
| 11 | учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної  судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей |
| 14 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати:   * довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;   або   * учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  або  Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**ВАЖЛИВО!** Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – **це службова (посадова) особа**. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – **це фізична особа** (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548).

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.

Додаток 3

до тендерної документації

на закупівлю за ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» (відповідний код: ДК 021:2015:32323500-8 «Системи відеоспостереження») Комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми "Безпека житлових кварталів на 2022-2025 роки" (ОСББ "Львівська оселя")

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми "Безпека житлових кварталів на 2022-2025 роки" (ОСББ "Львівська оселя")**

**У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

**1.Загальні положення**

На території нашої держави спостерігається збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану. Саме тому існує потреба змінення обороноздатності та посилення заходів безпеки мікрорайонів міста. Влада та правоохоронні органи міста посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров'ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

З метою удосконалення форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів та застосування нових форм і методів профілактики правопорушень, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, встановлення осіб, які їх вчинили, оперативного усунення заторових та аварійних ситуацій з метою підвищення рівня дорожньої дисципліни, а також для забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження діяльності виконавчих органів Львівської міської ради щодо координації діяльності міських служб у сфері забезпечення життєдіяльності міста, забезпечення оперативних потреб органів Національної поліції та Служби безпеки України щодо підвищення рівня безпеки у мирний час та особливий період, в умовах надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, у мікрорайонах міста Львова необхідно забезпечити поступовий розвиток Системи ситуаційного спостереження.

1. **Цілі та завдання, що вирішуються Системою:**

- створення належних умов для ефективної роботи органів виконавчої влади та правоохоронних органів при виникненні кризових ситуацій;

-підвищення загального рівня безпеки жителів мікрорайону та гостей міста, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення, сприяння в впровадженні новітніх методів їх роботи;

- моніторинг і управління окремими процесами;

- забезпечення експертної оцінки прийнятих рішень і їх оптимізації;

- управління ситуацією, що виникає на території області;

- забезпечення своєчасного інформування про загрози безпеці на об’єктах критичної інфраструктури та місцях масового скупчення людей;

- автоматизація процесів моніторингу подій, що впливають на стан громадської та техногенної безпеки.

На сьогодні у м. Львові існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, до яких належать:

-в'їзди в місто, мости та переїзди;

-центральна частина міста;

- мікрорайони міста;

-місця скупчення людей, вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

-навчальні заклади;

-житлові будинки ;

- комунальні закладі та об`єкти будівництва та ремонту ;

- контроль автостоянок автотранспорту ;

- контроль дитячих майданчиків при житлових будинках.

При проектуванні та влаштуванні системи відеоспостереження необхідно забезпечити технічну та програмну сумісність обладнання, можливість централізованого керування відеокамерами, мінімізувати витрати на технічне обслуговування, забезпечити підмінний фонд.

**2. Комплект відеоспостереження (1шт.)**

До складу комплекту збору, обробки та накопичення відеоданих входить наступне обладнання :

- 16-ти канальний мережевий відеореєстратор, у кількості – 1 шт,

- жорсткий диск 3,5’’ ємністю не менше 4 ТБ для зберігання інформації , у кількості – 1 шт.

- циліндрична зовнішня відеокамера, у кількості – 7 шт.

- купольна зовнішня відеокамера, у кількості – 2 шт.

- мережевий комутатор із технологією РОЕ не менше 16 каналів – 1 шт.

- кронштейни для встановлення камер – 7 шт.

- кабель FTP-cat.5E мідний, з тросом – 3 шт.

- водозахисні конектори;

- сертифіковані кріплення;

**3. Послуга з розгортання вузлів відеоспостереження (1 шт.)**

**3.1. Монтажні роботи.**

До монтажних робіт входять такі роботи:

- монтаж та налаштування системи відеоспостереження;

- монтаж та налаштування локальної мережі із виходом в Internet;

- прокладання кабелю типу «вита пара»;

- монтаж відеокамери на кронштейні;

- монтаж та підключення комутаційного обладнання;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель;

- монтаж відео реєстратора;

**3.2. Пуско-налагоджувальні послуги.**

До пуско-налагоджувальні роботи входять такі роботи:

- налаштування мережевого відео реєстратора;

- налаштування відеокамер, налаштування ракурсу відеокамер;

- програмування камер відеоспостереження, присвоєння відповідної ІР адреси;

- програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної та накопичення відеоданих через канали зв’язку;

- налаштування центрального комутатора.

**3.3. Особливості монтажу обладнання.**

Живлення кожної відеокамери здійснюється від комутатора по РоЕ. Кабель прокладається по стовпах і стінах будинків з відповідним монтажем, і заводиться у місце розташування комутаційних боксів.

Під час надання послуг Постачальник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля.

**4. Вимоги до обладнання**

**4.1. Обладнання збору, обробки та накопичення відеоданих**

До даного обладнання входить мережевий відеореєстратор Uniview (або еквівалент) у кількості 1шт. Обладнання повинно відповідати наступним технічним вимогам :

|  |  |
| --- | --- |
| IP камери: | не менше 16 шт. |
| Вхідний потік: | 160 Мбіт/с |
| Вихідний потік: | 64 Мбит / с |
| Аудіовихід | 1-ch, RCA |
| Інтерфейси відео виходу: | HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 vga: 1920x1080p@60, 1024x768@60 |
| Відео компресія: | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Підтримка запису відео: | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| Відеодетекція: | Програмний детектор, VCA події з камер |
| IP відео вхід | 16 |
| Перегляд архіву: | до 16 каналів при розширенні не менше 720р |
| Виявлення VCA камерою | Виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, зона входу, зона виходу, виявлення розфокусування, виявлення зміни сцени, об’єкт, залишений позаду, об’єкт видалений, автоматичне відстеження |
| Ethernet: | 2 RJ-45 10M/100M/1000M самоадаптивний інтерфейс Ethernet |
| Мережеві протоколи: | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP |
| Сумісність: | ONVIF не старіше Version 21.12 |
| Максимальна кількість користувачів: | 128 |
| Програмне забезпечення: | EZView |
| Мобільні платформи: | iOS, Android |
| Кількість HDD: | 2 SATA до 8 Тб кожен |
| Наявність SATA: | Так |
| Наявність USB: | Задня панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Передня панель: 1 x USB2.0 |
| Живлення: | Споживання електроенергії 12 В постійного струму : ≤ 15 Вт (без жорсткого диска) |
| Максимальна потужність | 30 Вт для одного порту, максимум 240 Вт загалом |
| Споживна потужність: | ≤15 Вт (без HDD) |
| Робоча температура: | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), вологість ≤ 90% RH (без конденсації) |
| Розміри: | 380 мм × 315 мм × 53 мм (15,0 дюймів × 12,4 дюймів × 2,1 дюймів) |
| Вага: | ≤ 0,98 кг (2,16 фунта) |
| Додаткові характеристики: | Наявність «хмарного» сервісу |

**4.2. Зовнішня відеокамера Uniview (або еквівалент), у кількості – 5 шт.**

Відеокамера повинна відповідати таким технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Матриця: | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Чутливість | Colour: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON)  0Lux with IR |
| День/ніч | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Особливість: | Технологія Easystar Colour: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
| WDR | 120dB |
| Тип об'єктива | 2.8mm |
| Кут огляду | H-101,1º; V-55,3º; O-111,1º |
| DORI дистанція | Detect-63,0м; Observe-25,2м; Recognize-12,6м; Identify-6,3м |
| ІЧ діапазон | До 50м |
| Довжина хвилі | 850nm |
| Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Auto/Manual |
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Профіль | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Швикість кадрів | Основний потік: 4MP (2688\*1520), Max 25fps;4MP (2560\*1440), Max 25fps; 3MP (2304\*1296), Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps;  Вторинний потік: 720P (1280\*720), Max 30fps; D1 (720\*576), Max 30fps; 640\*360,Max 30fps; 2CIF(704\*288), Max 30fps;  CIF(352\*288), Max 30fps; |
| Бітрейт відео | 128 Kbps~16 Mbps |
| U-code | Підтримується |
| Редим коридору | 9:16 |
| OSD | До 4 OSDs |
| Маска приватності | До 4х зон |
| Регіони підвищенної цікавосты (ROI) | До 4х зон |
| Детекція руху | До 4х зон |
| Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 |
| Налаштування зображення | Обертання зображення, яскравість, насиченість, контрастність, різкість, посилення регулюються веб-браузером |
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR |
| Розумний ІЧ | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| BLC | Підтримується |
| Антитуман | Цифровий |
| Запис звуку | Так |
| Стиснення аудіо | G.711 |
| Супрессія | Підтримується |
| Частота дискретизації | 8KHZ |
| Вбудоване сховище | Підтримка Micro SD, up to 256GB |
| Мережеве сховище | ANR, NAS(NFS) |
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS,  802.1x, SNMP |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK |
| Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач |
| Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP,  Дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та автентифікація для ONVIF |
| Клієнтські програми | EZStation EZView EZLive |
| Мережевий інтерфейс | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Built-in Mic | Підтримується |
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Блискавкозахист | 4 кВ |
| Максимальне споживання: | ≤ 9вт. |
| Діапазон робочих температур: | -30°C ~ +60°C |
| Робоча вологість: | до 95% |
| Клас захисту корпуса від вологи та пилюки: | IP67 |
| Вага | до 0,5 кг. |
| Матеріал корпусу: | Метал |

**4.3. Зовнішня відеокамера Uniview (або еквівалент), у кількості – 2 шт.**

Відеокамера повинна відповідати таким технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Матриця: | 1/3", 4.0 МП, CMOS |
| Чутливість | Colour: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON)  0Lux with IR |
| День/ніч | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Особливість: | Технологія True WDR |
| WDR | 120dB |
| Тип об'єктива | 2,8 ~ 12 мм, об’єктив з автоматичним фокусуванням і моторизованим масштабуванням |
| Кут огляду | H- 102.79°~ 30.86°; V- 54.50°~ 17.49°; O- 106.94°~35.49° |
| DORI дистанція | Detect-63,0-270,0м; Observe-25,2-108,0м; Recognize-12,6-54,0м; Identify-6,3-27,0м |
| ІЧ діапазон | До 50м |
| Довжина хвилі | 850nm |
| Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Auto/Manual |
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Профіль | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Швикість кадрів | Основний потік: 4MP (2688\*1520), Max 25fps;4MP (2560\*1440), Max 25fps; 3MP (2304\*1296), Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps;  Вторинний потік: 720P (1280\*720), Max 30fps; D1 (720\*576), Max 30fps; 640\*360,Max 30fps; 2CIF(704\*288), Max 30fps;  CIF(352\*288), Max 30fps; |
| Бітрейт відео | 128 Kbps~16 Mbps |
| U-code | Підтримується |
| Редим коридору | 9:16 |
| OSD | До 4 OSDs |
| Маска приватності | До 4х зон |
| Регіони підвищенної цікавосты (ROI) | До 4х зон |
| Детекція руху | До 4х зон |
| Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 |
| Налаштування зображення | Обертання зображення, яскравість, насиченість, контрастність, різкість, посилення регулюються веб-браузером |
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR |
| Розумний ІЧ | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| BLC | Підтримується |
| Антитуман | Цифровий |
| Запис звуку | Так |
| Стиснення аудіо | G.711 |
| Супрессія | Підтримується |
| Частота дискретизації | 8KHZ |
| Вбудоване сховище | Підтримка Micro SD, up to 256GB |
| Мережеве сховище | ANR, NAS(NFS) |
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS,  802.1x, SNMP |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK |
| Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач |
| Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP,  Дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та автентифікація для ONVIF |
| Клієнтські програми | EZStation EZView EZLive |
| Мережевий інтерфейс | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Built-in Mic | Підтримується |
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Блискавкозахист | 4 кВ |
| Максимальне споживання: | ≤ 9вт. |
| Діапазон робочих температур: | -30°C ~ +60°C |
| Робоча вологість: | до 95% |
| Клас захисту корпуса від вологи та пилюки: | IP67 |
| Вага | до 1кг. |
| Матеріал корпусу: | Метал |

**4.4. Зовнішня відеокамера Uniview (або еквівалент), у кількості - 1шт.**

Відеокамера повинна відповідати таким технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Матриця: | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Чутливість | Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON)  0Lux with IR |
| День/ніч | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| WDR | 120dB |
| Тип об'єктива | 2.8mm |
| Кут огляду | H- 97.0°; V- 52.2°; O- 107.5° |
| DORI дистанція | Detect: 63,0m; Observe: 25.2m; Recognize: 12,6m; Identify: 6,3m |
| ІЧ діапазон | До 30m |
| Довжина хвилі | 850nm |
| Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Auto/Manual |
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Профіль | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Швикість кадрів | Main Stream: 4MP (2560\*1440), Max 25fps; 3MP (2304\*1296), Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps; 720P (1280\*720), Max 30fps Sub Stream:4CIF (704\*576), Max 30fps; 640\*360,Max 30fps; 2CIF(704\*288), Max 30fps; CIF(352\*288), Max 30fps; |
| Бітрейт відео | 128 Kbps~6144 kbps |
| U-code | Підтримується |
| Редим коридору | Підтримується |
| OSD | До 4 OSDs |
| Маска приватності | До 4х зон |
| Регіони підвищенної цікавосты (ROI) | До 8х зон |
| Детекція руху | До 4х зон |
| Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 |
| Налаштування зображення | Обертання зображення, яскравість, насиченість, контрастність, різкість, посилення регулюються веб-браузером |
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR |
| Розумний ІЧ | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| BLC | Підтримується |
| Антитуман | Digital Defog |
| Вбудоване сховище | Підтримка Micro SD, up to 128GB |
| Мережеве сховище | ANR, NAS(NFS) |
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS,  802.1x, SNMP |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK |
| Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач |
| Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP,  Дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та автентифікація для ONVIF |
| Клієнтські програми | EZStation  EZView  EZLive |
| Мережевий інтерфейс | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Built-in Mic | Підтримується |
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Блискавкозахист | 4 кВ |
| Максимальне споживання: | ≤ 9вт. |
| Діапазон робочих температур: | -30°C ~ +60°C |
| Робоча вологість: | до 95% |
| Клас захисту корпуса від вологи та пилюки: | IP67 |
| Вага | до 0,5кг. |
| Матеріал корпусу: | Метал |

**4.5. Зовнішня відеокамера Uniview (або еквівалент), у кількості - 1шт.**

Відеокамера повинна відповідати таким технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Матриця: | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Чутливість | Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON)  0Lux with IR |
| День/ніч | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| WDR | 120dB |
| Тип об'єктива | 4.0mm |
| Кут огляду | H- 79.0°; V- 42.3°; O- 85.1° |
| DORI дистанція | Detect: 90,0m; Observe: 36.0m; Recognize: 18,0m; Identify: 9,0m |
| ІЧ діапазон | До 30m |
| Довжина хвилі | 850nm |
| Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Auto/Manual |
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Профіль | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Швикість кадрів | Main Stream: 4MP (2560\*1440), Max 25fps; 3MP (2304\*1296), Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps; 720P (1280\*720), Max 30fps Sub Stream:4CIF (704\*576), Max 30fps; 640\*360,Max 30fps; 2CIF(704\*288), Max 30fps; CIF(352\*288), Max 30fps; |
| Бітрейт відео | 128 Kbps~6144 kbps |
| U-code | Підтримується |
| Редим коридору | Підтримується |
| OSD | До 4 OSDs |
| Маска приватності | До 4х зон |
| Регіони підвищенної цікавосты (ROI) | До 8х зон |
| Детекція руху | До 4х зон |
| Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 |
| Налаштування зображення | Обертання зображення, яскравість, насиченість, контрастність, різкість, посилення регулюються веб-браузером |
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR |
| Розумний ІЧ | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| BLC | Підтримується |
| Антитуман | Digital Defog |
| Вбудоване сховище | Підтримка Micro SD, up to 128GB |
| Мережеве сховище | ANR, NAS(NFS) |
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS,  802.1x, SNMP |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK |
| Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач |
| Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP,  Дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та автентифікація для ONVIF |
| Клієнтські програми | EZStation  EZView  EZLive |
| Мережевий інтерфейс | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Built-in Mic | Підтримується |
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Блискавкозахист | 4 кВ |
| Максимальне споживання: | ≤ 9вт. |
| Діапазон робочих температур: | -30°C ~ +60°C |
| Робоча вологість: | до 95% |
| Клас захисту корпуса від вологи та пилюки: | IP67 |
| Вага | до 0,5кг. |
| Матеріал корпусу: | Метал |

**4.6. Комутатор з портами РоЕ для живлення відеокамер– 1 шт:**

Комутатор повинен відповідати таким технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість портів Ethernet: | 16 |
| Кількість портів SFP: | 1 |
| Кількість портів Uplink: | 2 |
| Кількість PoE-портів: | 16 |
| Стандарт PoE: | 802.3af/at |
| Кількість портів РоЕ з напругою не менше 30Вт на 1 порт: | не менше 10-ти |
| Інтерфейси: | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Загальна пропускна спроможність: | 9,2 Гбит/с |
| Напруга: | АС 220 В |
| Тип блока живлення: | вмонтований |
| Діапазон робочих температур: | -20° ~ +55°C |
| Вологість: | до 95% |
| Вага: | до 2 кг. |
| Розміри: | не більше 320 х 210 х 45 мм |

**4.7. Кронштейни для встановлення камер – 7шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Призначення: | для монтажу на стовп |
| Форма: | прямокутна |
| Матеріал: | Оцинкований лист |
| Розміри: | ∅67×127 мм; 136×127×62,4мм |
| Вага: | до 100г |

**4.8. Комутаційна коробка для циліндричних відеокамер – 7шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Призначення: | для монтажу на плоску поверхню |
| Форма: | прямокутна |
| Матеріал: | Алюміній |
| Розміри: | 93 х 93 х 43 мм |
| Вага: | до 0,2кг |

**4.9. Комутаційна коробка для купольних відеокамер – 2шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Призначення: | для монтажу на плоску поверхню |
| Форма: | Кругла |
| Матеріал: | Алюміній |
| Розміри: | Ø117.8 мм \* 36 мм |
| Вага: | до 0,2кг |

**4.10. Жорсткий диск для збереження архіву відео – 1шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Внутрішній, 3,5" |
| Інтерфейс | SATA III |
| Місткість: | 4 ТБ |
| Швидкість обертання шпинделя | 5400 об/хв |
| Об'єм буфера | 256 МБ |
| Максимальна споживана потужність | 4.6 Вт |
| Максимальний рівень шуму | 27 дБ |
| Розміри | 147 х 101.6 х 26.1 мм |
| Вага | До 1 кг. |

**4.11. Мережевий кабель бренду «Одесакабель» або аналог**

Повинен відповідати наступним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип: | вита пара зі стальним тросом |
| Вид: | FTP |
| Категорія: | SE |
| Кількість жил: | 8 |
| Товщина жили: | 0,51мм |
| Матеріал жили: | Мідь |
| Діаметр провідника: | 1,07мм |
| Діаметр кабелю: | не більше 6,6мм |
| Робоча напруга: | до 72В постійного струму |
| Опір жили: | не більше 96 Ом/км |
| Опір ізоляції: | не менше 5 Ом/км |
| Робоча ємність: | Не більше 56пф/м |
| Діапазон робочих температур: | -20°С - +60°С |

**4.12. Для забезпечення монтажу обладнання необхідно застосовувати монтажний комплект, який повинен відповідати наступним вимогам:**

Вид та розмірність монтажного комплекту уточняється на етапі обстеження об’єктів встановлення вузлів відеоспостереження, та попередньо складається з наступних частин:

- засобів кріплення , підвісної арматури, анкерів, троси, гаки, бандажна стрічка, скрепи ;

- комплект роз’ємів та з’єднальних проводів;

- комплект витратних матеріалів (гвинти, болти, самонарізи, дюбелі, свердла та ін.);

**5. Вимоги до виконавця і монтажних та пуско-налагоджувальних робіт.**

**5.1. Виконавець монтажних і пуско-налагоджувальних робіт повинен мати :**

- копії сертифікатів (не менше 2-х працівників), які підтверджують проходження працівниками учасника навчання від виробника щодо встановлення та налаштування обладнання, яке пропонується учасником в даній закупівлі;

- наявність авторизаційних листів від виробника (-ів) основоного обладнання (відеокамер, відеореєстраторів) та програмного забезпечення, (або офіційного представництва виробника в Україні );

- документи, що підтверджують наявність рівнів доступу робітників, що безпосередньо виконуватимуть роботи (скановані копії посвідчень про допуск до роботи з напругою 1000 вольт);

- наявність у працівників допусків на виконання робіт на висоті, верхолазних робіт;

- наявність матеріально-технічної бази для виконання даного типу робіт;

Для створення системи передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг, що буде конкретизований на етапі обстеження об’єктів.

**5.2. Вимоги до виконавчої документації.**

За результатами виконаних робіт Постачальник виготовляє виконавчу документацію.

Виконавча документація повинна включати в себе наступні пункти:

- Специфікацію обладнання та матеріалів;

- Опис та розміщення системи (з фотографіями всіх вузлів відеоспостереження та їх геоприв’язкою);

- Кабельний журнал;

**5.3. Вимоги до послуг.**

Для створення системи передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних супутніх послуг, що буде конкретизований на етапі обстеження об’єктів.

**6. Послуги з розгортання вузлів відеоспостереження**

**6.1. Монтажні роботи.**

До монтажних робіт входять такі роботи:

- монтаж та налаштування системи відеоспостереження;

- монтаж та налаштування локальної мережі із виходом в Internet;

- прокладання кабелю типу «вита пара»;

- монтаж відеокамери на кронштейні;

- монтаж та підключення комутаційного обладнання;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель;

- монтаж відео реєстратора ;

**6.2. Пуско-налагоджувальні послуги.**

До пуско-налагоджувальні роботи входять такі роботи:

- налаштування мережевого відео реєстратора;

- налаштування відеокамер, налаштування ракурсу відеокамер;

- програмування камер відеоспостереження, присвоєння відповідної ІР адреси;

- програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної та накопичення відеоданих через канали зв’язку;

- налаштування центрального комутатора.

- підключення відеокамер до платформи системи відеоспостереження міста до платформи HikCentral Master.

**6.3. Особливості монтажу обладнання.**

Живлення кожної відеокамери здійснюється від комутатора по РоЕ. Кабель прокладається по дахах будинків і заводиться у місце розташування комутаційних боксів, а також, прокладається нависний кабель з відповідним монтажем.

Під час надання послуг Постачальник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля.

**7. Навчання персоналу.**

- виконавець повинен надати у складі пропозиції гарантійний лист про можливість забезпечити навчання не менш ніж 2 співробітників Замовника.

**8. Гарантійні зобов’язання :**

-термін гарантійного обслуговування системи відеоспостереження один рік (12 місяців);

-Замовник залишає за собою право розірвання договору в односторонньому порядку у разі несвоєчасного виконання умов договору;

**«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій РУЖИЦЬКИЙ

( дата ) ( підпис)

**Додаток 4**

**до тендерної документації**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_**

**на виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів»**

**на** **2022 – 2025 роки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради,** в особі директора Забарила Олега Володимировича, що діє на підставі Положення (далі - ЗАМОВНИК), з однієї сторони,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - ПОСТАЧАЛЬНИК), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законодавством про публічні закупівлі, уклали цей Договір про наступне;

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1.В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник за власний рахунок зобов’язується поставити комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів 2022 – 2025 роки» (ОСББ «Львівська оселя») - код згідно з ДК 021:2015: 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (відповідний код: ДК 021:2015:32323500-8-Системи відеоспостереження)»**,** далі – Товар, відповідно до «Специфікації» (Додаток № 1 до Договору), далі – Специфікація, та «Технічних вимог» (Додаток № 2 до Договору), далі – Технічні вимоги, що є його невід’ємними частинами, та передати його у власність Замовник, а Замовник зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2. Найменування, кількість та ціни зазначені у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного договору.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків покупця.

**ІІ. ЯКІСТЬ**

* 1. Постачальник зобов'язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів та супутні завантажувально-розвантажувальні та монтажні послуги.

**ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна вартість Договору становить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. 00 коп.) гривень, в тому числі ПДВ, що складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. коп.

3.2. Ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

3.3.Загальна ціна Договору включає в себе всі витрати Виконавця, доставку Товару, супутні завантажувально-розвантажувальні та монтажні послуги, а також всі можливі податки, збори та інші обов’язкові платежі.

**IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1.  Замовник зобов’язується здійснити оплату протягом 20 (двадцяти) банківських днів після отримання Замовником рахунку та видаткової накладної, але не раніше строку, визначеному у пп. 4.6.2.

4.2. Всі платежі за поставленим Товаром по Договору здійснюються Сторонами у безготівковій формі в національній валюті України – гривня.

4.3. Розрахунки за цим Договором між Постачальником і Покупцем проводяться згідно виставлених видаткових накладних та рахунку.

4.4. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.

4.5.Розрахунок за поставлений Товар здійснюється у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі виписаного рахунку та видаткової накладної протягом 20 (двадцяти) банківських днів, за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та з урахуванням пп. 4.6.2. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється на підставі частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений Товар за цим Договором здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного призначення на фінансування оплати Товару на свій реєстраційний рахунок.

4.6. Фінансування Товару здійснюється:

4.6.1. Замовником за кошти бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади – у розмірі 50% від загальної вартості предмета закупівлі;

4.6.2. За кошти Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ «Львівська оселя» – у розмірі 50% від загальної вартості предмета закупівлі, протягом 7 (семи) банківських днів з моменту виставлення Постачальником рахунку-фактури та видаткової накладної згідно умов договору.

**V. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

5.1. Поставка товару здійснюється за наступною адресою: м. Львів, просп. Чорновола, 67б.

5.2. Термін поставки Товару – до 20.12.2022 року.

5.3. Постачальник зобов’язаний здійснити всі заходи щодо належного упаковування Товару. Упаковка повинна забезпечувати збереження Товару при перевезенні (транспортуванні).

**VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1.** Постачальник зобов'язаний:

6.1.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.1.2. Пакувати товар в тару відповідно до вимог відповідних стандартів чи технічних умов;

**6.1.3**. **Здійснити послугу з розгортання вузлів відеоспостереження.**

**6.1.4. Здійснити супутні завантажувально-розвантажувальні, монтажні та пусконалагоджувальні послуги.**

**6.2.** Постачальникмає право**:**

6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.2.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням із Покупцем;

**6.3**. Замовник зобов'язаний**:**

6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений товар;

6.3.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковою накладною;

6.3.3. Перевіряти правильність комплектації товару, якість, псування;

**6.4.** Замовник має право**:**

6.4.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.4.2. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.4.3. У разі неякісно виконаних робіт Замовник залишає за собою право розірвання договору в односторонньому порядку, склавши відповідний акт та повідомивши Постачальника належним чином за 10 (десять) робочих днів до моменту розірвання договору.

**VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та даним Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань по поставці Товару, що є предметом даного Договору, Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент нарахування, від ціни Договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язання за весь час невиконання зобов’язання.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо якості поставленого Товару, Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від вартості Товару неналежної якості.

7.4. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Постачальника від належного виконання ним своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

7.5. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі відсутності фінансування видатків (та/або ненадходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Покупця.

7.6. Постачальник забезпечує гарантійне обслуговування Товару протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати підписання Видаткової накладної.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

8.1. Жодна зі Сторін цього Договору не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких його умов у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем волі Сторін Договору і які роблять виконання умов Договору неможливим.

8.3. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, воєнний стан, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Відсутність у виконавця коштів або відповідних дозвільних документів, потрібних для виконання зобов’язань за цим Договором, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили (форм-мажорних обставин) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (Сертифікат згідно з чинним законодавством) або відповідними компетентними органами, які можуть підтвердити факт виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору).

8.5. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором безпосередньо через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), повинна повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі або електронною поштою на електронну адресу сторони, зазначену Стороною договору.

8.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили (форм-мажорних обставин) продовжується, кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши письмово або електронним шляхом (електронним листування між Сторонами) про це іншу Сторону.

8.7. Існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) звільняє Сторону Договору саме від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, але не звільняє від обов'язку виконати це зобов'язання після припинення таких обставин. Сторони зобов’язуються здійснювати всі залежні від них дії для повного та своєчасного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, але, якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) унеможливлять виконання таких зобов’язань, Сторони звільняються від відповідальності за таке невиконання.

8.8. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які роблять неможливим повне або часткове виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, виконання зобов’язань за Договором продовжується на строк, відповідний строку дії вказаних обставин.

8.9. Дія цього Договору може бути припинена відповідно до положень чинного законодавства України.

**ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами при виконанні даного Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів, а у випадку неможливості їх вирішення, повинні вирішуватися в суді в порядку, визначеному законодавством України.

**Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами, та діє до 31.12.2022 року, а в частині оплати за поставлений Товар, до повного виконання узятих на себе зобов’язань Сторонами.

10.2. Цей Договір укладено і підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**ХІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, а саме:

11.1.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

* + 1. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
    2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
    3. продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
    4. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
    5. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
    6. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
    7. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.
  1. У випадку, якщо під час дії Договору будь-яка зі Сторін змінить своє найменування, місцезнаходження, розрахункові реквізити, інша Сторона повинна бути негайно відповідним чином сповіщена про це.
  2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором шляхом направлення відповідного листа на поштову адресу Замовника або Постачальника, визначену у реквізитах цього Договору, з описом відправлення та повідомленням про отримання.
  3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Днем одержання пропозиції вважається день отримання на поштову адресу визначену цим Договору.
  4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.
  5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.
  6. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

**ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Додаток 1 – Специфікація.

Додаток 2 – Технічні вимоги.

Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною.

**XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **пОСТАЧАЛЬНИК:** |

Додаток 1

до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування Товару** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна**  **за одиницю,**  **грн. з ПДВ\*** | **Загальна сума,**  **грн.**  **з ПДВ\*** |
| **1.** | **Комплект телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів на 2022-2025 роки» (ОСББ «Львівська оселя»)**  **на 2022 – 2025 роки** |  |  |  |  |
|  | Ціна пропозиції грн. без ПДВ | | | |  |
|  | ПДВ грн. | | | |  |
|  | Загальна сума **(Ціна пропозиції)** грн. з ПДВ | | | |  |

**Юридичні адреси та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **пОСТАЧАЛЬНИК:** |

Додаток №2

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**(згідно Додатку №3 до тендерної документації)**

**Юридичні адреси та реквізити Сторін**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник** | **пОСТАЧАЛЬНИК:** | **пОСТАЧАЛЬНИК:** |

**Додаток 5**

**до тендерної документації**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку, у випадку його наявності)*

**Цінова пропозиція**

**На закупілю комплекту телекомунікаційного обладнання з відеокамерами для виконання міської цільової програми «Безпека житлових кварталів 2022 – 2025 роки» (ОСББ «Львівська оселя») згідно з ДК 021:2015: 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (відповідний код: ДК 021:2015:32323500-8-Системи відеоспостереження)»**

Уважно вивчивши комплект документації відкритих торгів, цим подаємо на участь у торгах свою тендерну пропозицію:

1. Повне найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Код ЄДРПОУ учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Місцезнаходження учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Телефон/факс, е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Номер та дата оголошення про закупівлю, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Коротка довідка про діяльність учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Уповноважений представник учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів, контактні телефони *(бажано вказати мобільний телефон),* е-mail) \_\_\_\_\_\_\_

9. Уповноважений представник учасника на підписання договору про закупівлю, контактні телефони *(бажано вказати мобільний телефон),* е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниці виміру**  **К-сть** | **Ціна за одиницю, грн., без ПДВ** | **Ціна за одиницю, грн., з ПДВ** | **Загальна вартість, грн., з ПДВ** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Вартість пропозиції Загалом:** (Цифрами та прописом)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн (зазначається з ПДВ)** | | | | | |

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника визначені в Технічних вимогах (технічному завданні) та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами вказаними в ціновій пропозиції.

Ми підтверджуємо згоду з основними умовами, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю та згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ***90-ти*** днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути погоджена Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде погоджена, ми зобов’язуємося підписати договір із замовником не раніше, ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі..

(*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою)*

**\* – Учасником зазначається ціна з урахуванням ставки відповідного податку, платником якого є учасник на період дії пропозиції конкурсних торгів. У разі, якщо учасник є платником податку за нульовою ставкою (або операції, пов’язані з надання послуг, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою/звільнені від оподаткування) зазначається ціна з приміткою «без ПДВ».**