**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Плантограф, код НК 024:2023: 37212 — Система терапевтична для подіатрії)**

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. **Призначення:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Призначення:** | **Кількість** | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| Плантограф призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала Плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики і моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей і дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) і взуття. | 8 штук |  |

**2. Загальні відомості :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Дані приладу** |
| 1. | Країна-виробник | вказати |  |
| 2. | Модель | вказати |  |
| 3. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

**3. Комплектація :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| 1 | Корпус металевий | 1 шт. |  |
| 2 | Опорне скло | 1 шт. |  |
| 3 | Відбиваюче дзеркало | 1 шт. |  |
| 4 | Світлодіодні LED стрічки | 2 шт. |  |
| 5 | Блок живлення | 1 шт. |  |
| 6 | Паспорт | 1 шт. |  |

**4. Технічні параметри:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | | **Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації** |
| **1** | **Основні технічні характеристики:** | | | |
|  | Габаритні розміри опорної рами | не менше 450х450х250 мм |  | |
| Розміри майданчика для стоп | не менше 420х420 мм |  | |
| Товщина опорного скла | не менше 12 мм |  | |
| Кут нахилу відбиваючого дзеркала | 15 градусів |  | |
| Світлодіодний світильник, потужність | не гірше 2х10Вт, 12V |  | |
| Маса платформи | не більше 14,0 кг |  | |
| Максимальне навантаження на робочу поверхню | не менше 150 кг |  | |

**5. Інші умови:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Документи на прилад** | **Вимога** | **Відповідність** |
| 1 | Декларація відповідності та/або сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |  |
| 2 | Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Надати копію |  |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |  |
| 4 | Заповнена технічна специфікація із посиланням на сторінку технічної документації. Додатково надати документи, які підтверджують відповідність. | Надати копію |  |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*