ДОДАТОК 2

до тендерної документації

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні

| 1 | 59172- Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД | Бензилпеніциллін (1 одиниця) | паков | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD | Ампіцилін 2 (50 шт ) | паков | 4 |
| 3 | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD | Ампіцилін 10 (50 шт ) | паков | 5 |
| 4 | 46156 Амоксіцилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD | Амоксицилін/Клавуланова кислота 20/10(50 шт ) | паков | 10 |
| 5 | 40562- Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на чутливість АВД | Ампіцилін/Сульбактам 10/10 (50 шт ) | паков | 10 |
| 6 | 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД | Піперацилін/Тазобактам 30/6(50 шт) | паков | 10 |
| 7 | 59176- Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД | Піперацилін 30(50 шт) | паков | 5 |
| 8 | 42487 Цефуроксим натрію диски для тестування на чутливість IVD | Цефуроксім 30 (50 шт) | паков | 10 |
| 9 | 44483 Цефтріаксон диски для тестування на чутливість IVD | Цефтріаксон 30 (50 шт) | паков | 10 |
| 10 | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD | Цефотаксим 30 (50 шт) | паков | 10 |
| 11 | 37441- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму | Цефтазідім 30 (50 шт) | паков | 10 |
| 12 | 62580-Мінімальна інгібуюча концентрація цефтазидиму / avibactam (MIC) ІВД | Цефтазидим/Авібактам 10/4 (50 шт) | паков | 10 |
| 13 | 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим ЦФД 10 мкг (50 шт) | флак | 10 |
| 14 | 42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD | Цефепім 30 мкг(50 шт) | шт | 10 |
| 15 | 34946- Цефадроксил-диски для тестування на чутливість IVD | Цефадроксил 30 (50шт) | шт | 5 |
| 16 | 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD | Іміпенем, 10мкг (50 шт) | паков | 12 |
| 17 | 37516 - Диск IVD випробування на чутливість цефтіофура | Цефтібутен 30мкг (50 шт ) | шт | 5 |
| 18 | 59147- Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД | Меропенем 10мкг (50 шт) | паков | 12 |
| 19 | 38720- Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD | Цефокситин 30 (50 шт) | паков | 8 |
| 20 | 45393 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD | Кліндаміцин 2 (50 шт) | флак | 8 |
| 21 | 41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Еритроміцин 15 (50 шт ) | паков | 8 |
| 22 | 38567- Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Хлорамфенікол 30 (50 шт) | паков | 8 |
| 23 | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | Гентаміцин,10мкг (50 шт) | паков | 12 |
| 24 | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD | Гентаміцин,30 (50 шт) | паков | 4 |
| 25 | 59209- Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Тобраміцин 10(50 шт) | паков | 12 |
| 26 | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD | Амікацин 30 (50 шт ) | паков | 12 |
| 27 | 59212- Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД | Котрімоксазол 23,75/1,25 (50шт) | шт | 10 |
| 28 | 59143- Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД | Лінезолід 10 (50шт) | паков | 10 |
| 29 | 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД | Ванкоміцин , 5 мкг (50 шт) | паков | 5 |
| 30 | 38852 -тест-диск на чутливість, антимікробний | Пефлоксацин 5 (50 шт) | паков | 2 |
| 31 | 59162- Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Норфлоксацин 10 (50 шт) | паков | 12 |
| 32 | 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD | Ципрофлоксацин.5 (50 шт) | паков | 10 |
| 33 | 59165 Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD | Офлоксацин 5 (50 шт ) | паков | 10 |
| 34 | 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Левофлоксацин 5 (50 шт) | паков | 10 |
| 35 | 59153- Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД | Моксіфлоксацин 5(50 шт) | паков | 10 |
| 36 | 45291- Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD | Фусидова кислота 10 (50 шт) | паков | 5 |
| 37 | 59183- Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД | Ріфампіцин 5 (50 шт) | паков | 8 |
| 38 | 59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД | Тетрациклін 30 (50 шт) | шт | 5 |
| 39 | 59159- Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД | Ніфурантоін 100 (50 шт) | шт | 5 |
| 40 | 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | Нітроксолін, 30 мкг (50 шт) | шт | 6 |
| 41 | 37722- Диск IVD випробування чутливості до астореонаму | Азтреонам 30 (50 шт ) | шт | 5 |
| 42 | 59201- Тейкопланін диски для тестування на чутливість ІВД | Тейкопланін 30 (50 шт) | паков | 10 |
| 43 | 41655 - Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину | Фосфоміцин/Трометамол 200(50 шт) | паков | 6 |
| 44 | 36085- Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD | Оптохін (100) | набір | 1 |
| 45 | 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD | Бацитрацин S | набір | 2 |
| 46 | 38062- Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD | ОКСІтест смужки | набір | 1 |
| 47 | 42738 Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD | Жовч ЖОВ 3 мг №100 | флак | 1 |
| 48 | 30655- V фактор диференціювання диска IVD | X-фактор (№100) | набір | 1 |
| 49 | 43513- Диференціюючий диск фактора Х, IVD | V-фактор (№100) | набір | 1 |
| 50 | 30658- Множинна антимікобактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір | EM020 Колістиін Ezy MIC Strip (10 стріпів) | шт | 2 |
| 51 | 35733 - Антимікробна чутливість, диспенсер диска IVD | Диспенсер для дисків з антибіотиками | шт | 1 |

| № з/п | Найменування товару або еквівалент* | Технічні характеристики | Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензилпеніциллін (1 одиниця) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 2 | Ампіцилін 2 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 3 | Ампіцилін 10 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 4 | Амоксицилін/Клавуланова кислота 20/10(50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 5 | Ампіцилін/Сульбактам 10/10 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 6 | Піперацилін/Тазобактам 30/6(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 7 | Піперацилін 30(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 8 | Цефуроксім 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 9 | Цефтріаксон 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 10 | Цефотаксим 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 11 | Цефтазідім 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 12 | Цефтазидим/Авібактам 10/4 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 13 | Цефподоксим ЦФД 10 мкг №100 | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 14 | Цефепім 30 мкг(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 15 | Цефадроксил 30 (50шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 16 | Іміпенем, 10мкг (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 17 | Цефтібутен 30мкг (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 18 | Меропенем 10мкг (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 19 | Цефокситин 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 20 | Кліндаміцин 2 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 21 | Еритроміцин 15 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 22 | Хлорамфенікол 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 23 | Гентаміцин,10мкг (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 24 | Гентаміцин,30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 25 | Тобраміцин 10(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 26 | Амікацин 30 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 27 | Котрімоксазол 23,75/1,25 (50шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 28 | Лінезолід 10 (50шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 29 | Ванкоміцин , 5 мкг (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 30 | Пефлоксацин 5 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 31 | Норфлоксацин 10 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 32 | Ципрофлоксацин.5 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 33 | Офлоксацин 5 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 34 | Левофлоксацин 5 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 35 | Моксіфлоксацин 5(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 36 | Фусидова кислота 10 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 37 | Ріфампіцин 5 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 38 | Тетрациклін 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 39 | Ніфурантоін 100 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 40 | Нітроксолін, 30 мкг (100 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 41 | Азтреонам 30 (50 шт ) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 42 | Тейкопланін 30 (50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. Сумісні с диспенсером ЕМ0006. |  |
| 43 | Фосфоміцин/Трометамол 200(50 шт) | 1 х 50 дисків (1 картридж), упаковані в пробірку з кришкою, з осушувачем, або в блістерну упаковку.. Диски діаметром 6 мм, виготовлені з паперу високої якості. Диски просочені точно визначеною кількістю антибіотика або іншого хіміотерапевтичного агента. На дисках чітко надруковані на обох сторонах літери та цифри, що позначають агента і його вміст. |  |
| 44 | Оптохін (100) | Діагностичні диски OPTOCHIN призначені для простої пер ви нноі індикації Streptococcus pneumoniae. • 100 діагностичних дисків на 100 визначень |  |
| 45 | Бацитрацин S | Діагностичні диски BACITRACIN S призначені для простої рутинної попередньої індикації р-гемолітичних стрептококів групи А, а також для виявлення стафілококів і макрококів серед інших каталазопозитивних коків. • 100 діагностичних дисків для проведення 100 визначень |  |
| 46 | ОКСІтест смужки | Для виявлення бактеріальної цитохрооксидази. 50 полосок на 50 визначень. |  |
| 47 | Жовч ЖОВ 3 мг №100 | Диски просочены жовчу |  |
| 48 | X-фактор (№100) | Діагностичні диски Х-ФАКТОР, V-ФАКТОР і X+V-ФАКТОР призначені для простої рутинної диференціації На emophilus spp., виділеного з клінічного матеріалу. • 100 діагностичних дисків для проведення 100 визначень |  |
| 49 | V-фактор (№100) | Діагностичні диски Х-ФАКТОР, V-ФАКТОР і X+V-ФАКТОР призначені для простої рутинної диференціації На emophilus spp., виділеного з клінічного матеріалу. • 100 діагностичних дисків для проведення 100 визначень |  |
| 50 | EM020 Колістиін Ezy MIC Strip (10 стріпів) | Тест для визначення антимікробної чутливості. Не для лікарського застосування. Для діагностики in vitro. Тонка, інертна та пориста смужка паперу, вкрита колістіном в градієнті концентрації від 0,016 мкг / мл до 256 мкг / мл. На обидві сторони смужки нанесена шкала MIC в мкг / мл і символ " CL " зверху смужки |  |
| 51 | Диспенсер для дисків з антибіотиками | ручний пристрій для нанесення антибіотичних дисків на поверхню агару в чашці Петрі. Його можна використовувати тільки з флаконами, що містять антибіотичні диски Biomaxima |  |

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

1. Учасник має право подати еквівалент товару запропонованого Замовником у технічних вимогах, при подачі еквіваленту вказується назва еквіваленту, слово «еквівалент» та назва товару згідно технічних вимог на який подається еквівалент. Учасник подає у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю еквівалентності у наступній формі:

| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |
| --- | --- | --- |
|  | Найменування товару | Од. виміру | Кіль кість | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |

- Ціни мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат. Доставка товару транспортом Учасника. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Учасником власними силами.

- Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.

4. Учасник повинен надати гарантійний лист про змогу своєчасно поставляти необхідну кількість товару.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (надати окремою довідкою в довільній формі).

6. Учасник надає відсканований в електронному вигляді оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі та пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та строки. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі, назву предмету закупівлі та назву Замовника згідно оголошення.

Ми (Я), _________________ згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)

М.П.