**Додаток № 3 до тендерної документації**

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі - медико-технічні вимоги до предмета закупівлі***

***МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

***Технічні, якісні та кількісні характеристики, запропонованого учасниками закупівлі товару, повинні відповідати або бути кращими за вижче наведені показники (або бути еквівалентними, аналогічними тощо)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Характеристика товару | Одиниця виміру, уп | **ЗАПОВНЮЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ КОЖЕН ПУНКТ ПО ВСІХ СКЛАДОВИХ** |
| 1 | Підгузник для дорослих L (30шт в 1 упаковці) | Підгузки для дорослих з можливістю використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.  Підгузки для дорослих повинні мати:  високий рівень поглинання рідини;  м’яку зовнішню поверхню “дихаючого” типу — максимальний комфорт при використанні;  бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків;  індикатор вологонасичення;  еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла;  поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає вологу, надійно утримуючи її всередині і запобігаючи виникненню неприємного запаху;  багаторазові застібки-липучки, які надійно фіксують підгузник.  Сертифікат відповідності, а також свідчення МОЗ України про державну реєстрацію виробу. | 150 | *При заповненні учасником даної колонки, обов’язково має вказуватися детальний опис запропонованих товарів, а також*  *- відомості про виробника товару* |
| 2 | Підгузник для дорослих ХL (30шт. в 1 упаковці) | Підгузки для дорослих з можливістю використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.  Підгузки для дорослих повинні мати:  високий рівень поглинання рідини;  м’яку зовнішню поверхню “дихаючого” типу — максимальний комфорт при використанні;  бічні бортики, які виключають можливі протікання з боків;  індикатор вологонасичення;  еластичний пояс для більш щільного прилягання до тіла;  поглинаючий шар, який максимально швидко пропускає вологу, надійно утримуючи її всередині і зопобігаючи виникненню неприємного запаху;  багаторазові застібки-липучки, які надійно фіксують підгузник.  Сертифікат відповідності, а також свідчення МОЗ України про державну реєстрацію виробу. | 150 |  |

Товар призначений для нерухомих та обмежено рухомих хворих із середніми та важкими ступенями нетримання.

1.1. Товар може бути вітчизняного або іноземного виробництва та зареєстрований як медичні вироби та повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні для підтвердження цього Учасником обов’язково надається:

а) копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;

б) копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар;

в) гарантійний лист виробника (уповноваженого представника, представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету цієї закупівлі, у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. Якщо гарантійний лист видається не виробником, у складі тендерної пропозиції Учасника повинен надати документи, що підтверджують повноваження представника, представництва,філії виробника.

1.2. Кожна партія товару має супроводжуватися документами ( накладними, *обов’язково товарно-транспортними накладними* та документами, які засвідчують якість та безпеку товару, що є предметом закупівлі - декларація виробника/посвідчення (сертифікат) про якість з обов’язковим зазначенням інформації про товар (марка, модель, призначення, розмір та інше), виробника, країну виготовлення, дату виробництва, термін придатності, тощо, нанесену виробником заводським способом. Нанесення інформації на упаковку шляхом стікерування допускається лише з метою дублювання інформації українською мовою. Обов’язково у складі пропозиції надати розбірливі фотографічні зображення запропонованої продукції ( що буде підтверджувати факт відповідності товару) щодо нанесення повної інформації на товар ( з усіх шести сторін упаковки) у форматі jpeg.

1.3. Запропонований товар не повинен відрізнятися від вимог Замовника за якісними критеріями (кількістю поглинання) та технічними характеристиками, зазначеними в тендерній документації. Учасник повинен надати Замовнику підтверджувальні документи: лист, завірений печаткою (штампом) виробника за кількістю поглинання (ISO 15621-2002 або ISO 11948-1) Пакування повинні бути цілими, міцними, чистими, сухими, не зараженими шкідниками i не повинні мати сторонніх запахів.

1.4. Термін придатності на момент поставки має становити не менше 75% від встановленого терміну придатності.

1.5. Товар поставляється Замовнику однією партією у визначені Замовником дні відповідно до заявки Замовника. Розвантаження товару в приміщення складу інтернату, здійснюється представниками Учасника або представниками організації яка поставляє вантаж. На підтвердження цієї вимоги учасники в складі пропозиції надають гарантійний лист довільної форми.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування , транспортування, завантажування та інших витрат, визначених Законодавством.

1.6. Передача Товару здійснюється за місцем знаходження Замовника.

1.7. Перехід ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження партії товару відбувається в момент поставки партії товару. Моментом та датою поставки партії товару за кількістю, якістю вважається дата підписання товарної та (або) товарно-транспортної накладних.

1.8. При передачі партії Товару Постачальник передає Покупцю наступні товаросупроводжувальні документи: рахунок, видаткова накладна; товарно-транспортна накладна; сертифікат якості, технічні документи на окремі види Товару (у разі їх наявності).

1.9. У разі поставки Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам Договору, Учасник, зобов’язується за свій рахунок у термін 3 днів з дати отримання повідомлення, усунути недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

1.10. Постачальник гарантує постачання товару у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**До уваги Учасників!**

**Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками та які Учасник додатково надає на власний розсуд. Кожен документ в електронній системі подається один раз, Прохання не дублювати один і той самий документ двічі.**