**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

*Предмет закупівлі:* **«Обладнання для анестезії та реанімації: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33170000-2 (36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю; 37423 - Адаптер зі штировим з'єднанням багаторазового використання; 60699 - Камера зволоження повітря для лінії вдиху одноразового використання; 37706 - Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання; 37706 - Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання; 35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском; 35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском; 35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском; 35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання; 57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання)»**.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

 1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Усі запропоновані засоби мають бути належним чином зареєстрованими в МОЗ України на підтвердження цьому учасники в складі пропозиції подають завірені належним чином копії сертифікатів якості або паспорти якості.

3. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) до дверей складу за адресою – 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Пілотська, будинок 1

 4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає в складі пропозиції оригінал гарантійного листа виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України з наданням підтверджуючих документів від виробника стосовно набуття такого статусу), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати: повну назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів.

5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про технічні, якісні та інші характеристики складену у довільній формі (за власним підписом і печаткою), що повинна містити вичерпні відомості щодо технічних, якісних та іншим вимог до предмета закупівлі, встановленим замовником, із зазначенням та надання у складі пропозиції документів, які підтверджують відповідність цим вимогам.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кодта назва НК****024:2019** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниця****Виміру** | **Кількість** | **Відповідність ТАК/НІ****(з посиланням на відповідний пункт ТМХ, інструкції, іншого документа** |
| 1 | **36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю** | Абсорбент, каністра 5 л | Абсорбент вуглекислого газу повинен використовуватись в анестезіології для абсорбції та нейтралізації ендогенно-виробленого СО2 при проведенні інгаляційного наркозу по низькому потоку з севофлюраном, енфлюраном, ізофлюраном, галотаном. Абсорбент повинен включати суміш гідроксиду кальцію Са(ОН)2 не менше 97% та не більше 3% гідроксиду натрію (NаОН). Пористі циліндричні гранули діаметром 3 мм, довжина 3-4 мм з високою здатністю абсорбувати СО2. Абсорбент не повинен містити гідроксиду калію (КОН) та хлорвмісткі речовини. Абсорбент повинен мати кольорову ознаку, яка змінюється. Як тільки колір зміниться, процес поглинання повинен бути завершений. Абсорбент повинен бути розфасований в каністрах по 5 літрів. | штука | **200** |  |
| 2 | **37423 - Адаптер зі штировим з'єднанням багаторазового використання** | Адаптор з одним проводом нагріву для зволожувача MR850 | Адаптор з одним проводом сумісний із зволожувачем MR 850. Багаторазового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 3 | **60699 - Камера зволоження повітря для лінії вдиху одноразового використання** | Камера зволожувача ручного заповнення малого об`єму | Камера зволожувача малого об’єму, що заповнюється вручну. Матеріали: поліпропілен, поліетилен, алюміній. Індивідуальна упаковка. Одноразового використання. Термін придатності (термін гарантії): 5 років з дати виготовлення. | штука | **150** |  |
| 4 | **37706 - Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання** | Cистема з проводом підігріву для назального СРАР новонароджених, 1,6 м  | Система з проводом підігріву для назального СРАР новонароджених, довжина 1,6м, сумісна з апаратом Infant Flow, Viasys. Призначення: для проведення назальної СРАР терапії новонародженим пацієнтам.Комплект повинен мати наступні складові частини:- n-CPAP генератор сумісний з Infant Flow - 1 шт.- Повинен мати гофровану трубку з підігрівом одноразового використання довжиною не більше 160 см, діаметром не більше 10мм – 1 шт.- Повинен мати гофровану трубку одноразового використання довжиною не більше 80 см, діаметром не більше 10мм – 1 шт.- Повинен мати одноразовий конектор Т-типу з портом температури – 1 шт.- Повинен мати лінію моніторингу тиску – 1 шт.- Повинен мати витяжну гофровану трубку, діаметром не більше 10мм – 1 шт.- Повинен мати стрічку для вимірювання об’єму голови новонародженого – 1 шт.- Повинен мати вимірювальний трафарет для визначення розміру маски або носової канюлі – 1 шт.Всі елементи повинні бути виготовлені без латексу та фталатів. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **100** |  |
| 5 | **37706 - Контур дихальний апарата штучної вентиляції легенів одноразового використання** | Неонатальна дихальна система 10 мм, гладкостовбурна, з обігрівом, 1,6 м | Дихальна система неонатальна гладкоствбурна, сумісна з апаратами ШВЛ, діаметром 10мм, довжиною 1,6м, з проводом підігріву, з додатковим відрізком шлангу 0,4м, один вологозбірник, У-подібний коннектор з портом 7,6мм. Коннектори 22F. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **100** |  |
| 6 | **35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском** | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених, розмір малий | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір малий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 7 | **35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском** | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених, розмір середній | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір середній. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 8 | **35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском** | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених, розмір великий | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір великий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **5** |  |
| 9 | **35202 - Канюля назальна для подавання кисню під час штучного вентилювання легенів з постійним позитивним тиском** | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених, розмір extra мала | Назальна канюля для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір extra малий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 10 | **57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання** | Назальна маска для назального СРАР новонароджених, розмір малий | Назальна маска для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір малий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 11 | **57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання** | Назальна маска для назального СРАР новонароджених, розмір середній | Назальна маска для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір середній. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **10** |  |
| 12 | **57813 - Маска для обличчя до апарата постійного/двофазного позитивного тиску в дихальних шляхах одноразового використання** | Назальна маска для назального СРАР новонароджених, розмір великий | Назальна маска для назального СРАР новонароджених повинна бути виготовлена з силікону. Не повинна містити латекс та фталати. Розмір великий. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. | штука | **5** |  |

**\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***

**\*\* *Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.***