Військова частина А1349

### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі

### Труби, фітинги та супутні товари

### за кодом ДК 021:2015 44160000 – 9 (Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

1. Замовник:

1.1. Найменування:  військова частина А1349.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 08174283.

### 1.3. Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ.

### 1.4. Уповноважена особа: РОЧНЯК  Владислав  Петрович, тел. 097-704-19-16, e-mail: a1349_kch@post.mil.gov.ua.

### 1.5. Контактна особа з питань консультаційного характеру: СОЛОДОВСЬКИЙ Андрій Олегович, тел. 050-191-72-40.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару: 1 330 000, 00 грн., з ПДВ.

2.1. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 0,5 % з урахуванням ПДВ.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування та кількість предмета закупівлі: «Труби, фітинги та супутні товари» код за ДК 021:2015 44160000 – 9 (Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби).

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радіатор 22 600x1600, 4066Вт | шт. | 6 |
| 2 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 4 |
| 3 | Радіатор 22 600x1400, 3557Вт | шт. | 3 |
| 4 | Кран Рег.+ Відсік. Кутовий | пар | 13 |
| 5 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 13 |
| 6 | Муфта рЗ 25x1/2" | шт. | 13 |
| 7 | Трійник редукційний 32x25x32 | шт. | 22 |
| 8 | Трійник 32 | шт. | 4 |
| 9 | Трійник редукційний 32x20x32 | шт. | 2 |
| 10 | Муфта в/з 32x25 | шт. | 4 |
| 11 | Муфта в/з 25x20 | шт. | 4 |
| 12 | Муфта d32 | шт. | 20 |
| 13 | Коліно 45°х25 | шт. | 16 |
| 14 | Коліно 90°х25 | шт. | 20 |
| 15 | Труба d32 Композитна | м | 60 |
| 16 | Труба d25 Композитна | м | 48 |
| 17 | Труба d20 Композитна | м | 8 |
| 18 | Коліно 90° х 32 | шт. | 20 |
| 19 | Коліно 45° х 32 | шт. | 10 |
| 20 | Муфта рЗ 32х 1” | шт. | 8 |
| 21 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 50 |
| 22 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 50 |
| 23 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 24 | Кран 1" + Американка | шт. | 6 |
| 25 | Кран вода 3/4, рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 26 | Муфта рВ 25x3/4 | шт. | 1 |
| 27 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 28 | Муфта рЗ 25x3/4" | шт. | 1 |
| 29 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 30 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 2 |
| 31 | Фільтр вода 3/4 | шт. | 1 |
| 32 | Трійник 20 | шт. | 1 |
| 33 | Зворотній клапан 1/2 | шт. | 1 |
| 34 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 35 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 36 | Муфта 3/4 Нік. | шт. | 2 |
| 37 | Ніпель 3/4 Нік. | шт. | 2 |
| 38 | Розширювальний бачок 36л | шт. | 1 |
| 39 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 40 | Кран вода 1" (25) рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 41 | Пакля 100гр | шт. | 1 |
| 42 | Паста Уніпак 75 гр | шт. | 1 |
| 43 | Прокладка цирк, насоса | шт. | 4 |
| 44 | Комплект гайок цирк, насоса 25 | пар | 2 |
| 45 | Насос цирк. RS25/7-180 (5,0м3/год) | шт. | 2 |
| 46 | Радіатор 22 600 х1600, 4066Вт | шт. | 3 |
| 47 | Радіатор 22 600 x 600, 1525Вт | шт. | 3 |
| 48 | Радіатор 22 600x800, 2033Вт | шт. | 5 |
| 49 | Кран Рег.+Відсік. Кутовий R5X033+R16X033 | пар | 11 |
| 50 | Муфта РЗ 25x1/2" | шт. | 11 |
| 51 | Коліно РЗ 25x1/2" | шт. | 11 |
| 52 | Труба d32 Композитна | м | 60 |
| 53 | Труба d25 Композитна | м | 24 |
| 54 | Трійник 32 | шт. | 6 |
| 55 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 12 |
| 56 | Трійник 25 | шт. | 6 |
| 57 | Муфта в/з 32x25 | шт. | 4 |
| 58 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 59 | Муфта d25 | шт. | 5 |
| 60 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 50 |
| 61 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 15 |
| 62 | Розширювальний бачок 36л | шт. | 1 |
| 63 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 64 | Зворотній клапан 1/2 | шт. | 1 |
| 65 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 66 | Котел електричний 12/16/20/24 12-24кВт (з бачком, частотний насос) | шт. | 1 |
| 67 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 1 |
| 68 | Трійник Ред. 32x20x32 | шт. | 1 |
| 69 | Трійник 20 | шт. | 1 |
| 70 | Муфта рВ 32x3/4" | шт. | 1 |
| 71 | Муфта рЗ 32x3/4" | шт. | 1 |
| 72 | Фільтр вода 3/4 | шт. | 1 |
| 73 | Гідравлічна стрілка НЕРЖ HSS-11-1 в пінопласті (50кВТ) | шт. | 1 |
| 74 | Кран 1" + Американка | шт. | 3 |
| 75 | Американка 1" Пряма Нік. | шт. | 2 |
| 76 | Автоматика цирк, насоса SP-03 Вкл. | шт. | 1 |
| 77 | Комплект гайок цирк, насоса 25 | пар | 1 |
| 78 | Насос цирк. К5 25/7-180 Оригінал (5,0 мЗ/год) | шт. | 1 |
| 79 | Фільтр вода 1" | шт. | 1 |
| 80 | Ніпель 1" Нік. | шт. | 2 |
| 81 | Муфта Р3 32x1" | шт. | 6 |
| 82 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 83 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 2 |
| 84 | Коліно 90°х32 | шт. | 10 |
| 85 | Коліно 45°х32 | шт. | 4 |
| 86 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 87 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 88 | Пакля 100 гр. | шт. | 1 |
| 89 | Паста Уніпак 75 гр | шт. | 1 |
| 90 | Насос цирк. 32/ 80 - 180мм | шт. | 2 |
| 91 | Кран 1"1/4+ Американка | шт. | 4 |
| 92 | Трійник 1"1/4 рВ Нік. | шт. | 1 |
| 93 | Ніпель 1"1/4 Нік. | шт. | 4 |
| 94 | Коліно 1" 1/4 рВ-рЗ Нік. | шт. | 1 |
| 95 | Фільтр вода 1" 1/4 | шт. | 2 |
| 96 | Кран вода 1"1/4 рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 97 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 98 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 99 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 2 |
| 100 | Фільтр вода 3/4 NX -0105 | шт. | 1 |
| 101 | Кран Рег.+Відсік. Кут. R5X033 + R16X033 | пар | 20 |
| 102 | Радіатор 22 600x1600, 4066Вт | шт. | 2 |
| 103 | Муфта рЗ 32х1" | шт. | 5 |
| 104 | Муфта рЗ 40x5/4" | шт. | 4 |
| 105 | Муфта В/В 40x32 | шт. | 4 |
| 106 | Коліно 90°х32 | шт. | 40 |
| 107 | Коліно 45°х32 | шт. | 10 |
| 108 | Трійник 32 | шт. | 10 |
| 109 | Трійник Ред. 32x 25x 32 | шт. | 32 |
| 110 | Трійник Ред. 32x 20x 32 | шт. | 2 |
| 111 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 8 |
| 112 | Муфта d32 | шт. | 20 |
| 113 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 100 |
| 114 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 19 |
| 115 | Муфта рЗ 25 х 1/2" | шт. | 24 |
| 116 | Коліно 90°х25 | шт. | 30 |
| 117 | Коліно 45°х25 | шт. | 20 |
| 118 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 119 | Муфта В/В 25x20 | шт. | 4 |
| 120 | Трійник 25 | шт. | 10 |
| 121 | Трійник Ред. 25x20x25 | шт. | 4 |
| 122 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 50 |
| 123 | Коліно 90°х20 | шт. | 20 |
| 124 | Коліно 45°х20 | шт. | 10 |
| 125 | Трійник 20 | шт. | 6 |
| 126 | Муфта рЗ 20 х 1/2" | шт. | 4 |
| 127 | Муфта рВ 20 х 1/2" | шт. | 2 |
| 128 | Зворотній клапан 1/2 NХ-0103 | шт. | 1 |
| 129 | Ізоляція 28/6 Термо | м | 20 |
| 130 | Ізоляція 35/6 Термо | м | 20 |
| 131 | Розширювальний бачок ACRV 50л | шт. | 1 |
| 132 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 133 | Кран 1" + Американка | шт. | 4 |
| 134 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 1 |
| 135 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 136 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 137 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 138 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 1 |
| 139 | Різьба коротка 50 | шт. | 8 |
| 140 | Американка 2" Пряма Нік | шт. | 8 |
| 141 | Кран вода 2" рВ-рВ | шт. | 8 |
| 142 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 24 |
| 143 | Радіатор 22 600 х1600, 4066Вт | шт. | 10 |
| 144 | Радіатор 22 600x1800, 4574Вт | шт. | 2 |
| 145 | Радіатор 22 600x800, 2033Вт | шт. | 8 |
| 146 | Радіатор 22 600 x2000, 5082Вт | шт. | 2 |
| 147 | Радіатор 33 500 xl600, 5363Вт | шт. | 12 |
| 148 | Радіатор 22 600x1000, 2541Вт | шт. | 2 |
| 149 | Кран Рег.+ Відсік. Кут. R5X033 + RI 6X033 | пар | 60 |
| 150 | Автоматичний розповітрювач 1/2 R881YO03 | шт. | 10 |
| 151 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 10 |
| 152 | Муфта pB 20x1/2” | шт. | 10 |
| 153 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 4 |
| 154 | Муфта рЗ 63 х2" | шт. | 8 |
| 155 | Муфта В/В 63x50 | шт. | 8 |
| 156 | Труба d63 Композитна | м | 8 |
| 157 | Коліно 90°х63 | шт. | 8 |
| 158 | Коліно 45°х63 | шт. | 4 |
| 159 | Трійник Ред. 63x50x63 | шт. | 4 |
| 160 | Труба d50 Композитна | м | 100 |
| 161 | Коліно 90°х50 | шт. | 24 |
| 162 | Коліно 45°х50 | шт. | 8 |
| 163 | Трійник Ред. 50x25x50 | шт. | 20 |
| 164 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 16 |
| 165 | Муфта d50 | шт. | 20 |
| 166 | Кріплення 1"1/2(47-53мм) мет. | шт. | 80 |
| 167 | Труба d40 Композитна | м | 60 |
| 168 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 16 |
| 169 | Муфта в/з 40x32 | шт. | 8 |
| 170 | Муфта d40 | шт. | 10 |
| 171 | Коліно 90°х40 | шт. | 10 |
| 172 | Коліно 45°х40 | шт. | 4 |
| 173 | Труба d32 Композитна | м | 72 |
| 174 | Кріплення 1"1/4(36-42мм) мет. | шт. | 50 |
| 175 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 20 |
| 176 | Коліно 90°х32 | шт. | 20 |
| 177 | Коліно 45°х32 | шт. | 10 |
| 178 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 179 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 12 |
| 180 | Кріплення подвійне d32x2 | шт. | 50 |
| 181 | Труба d25 Композитна | м | 70 |
| 182 | Коліно 90°х25 | шт. | 30 |
| 183 | Коліно 45°х25 | шт. | 60 |
| 184 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 30 |
| 185 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 186 | Муфта В/В 25x20 | шт. | 8 |
| 187 | Муфта в/з 25x20 | шт. | 4 |
| 188 | Трійник Ред. 50x20x50 | шт. | 8 |
| 189 | Трійник Ред. 40x20x40 | шт. | 6 |
| 190 | Трійник Ред. 32x20x32 | шт. | 4 |
| 191 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 192 | Паста Уніпак 250гр | шт. | 1 |
| 193 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 60 |
| 194 | Муфта рЗ 25 х 1/2" | шт. | 60 |
| 195 | Ізоляція 42/6 Термо | шт. | 20 |
| 196 | Ізоляція 35/6 Термо | шт. | 20 |
| 197 | Ізоляція 28/6 Термо | шт. | 20 |
| 198 | Розширювальний бачок ACRV 150л | шт. | 1 |
| 199 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 3 |
| 200 | Американка 1" Пряма Нік. | шт. | 1 |
| 201 | Муфта рЗ 32x1" | шт. | 1 |
| 202 | Муфта рВ 32x1" | шт. | 1 |
| 203 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 3 |
| 204 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 2 |
| 205 | Різьба коротка 25 | шт. | 2 |
| 206 | Різьба коротка 40 | шт. | 2 |
| 207 | Американка 1“ 1/2 | шт. | 2 |
| 208 | Муфта рВ 50x1 1/2” | шт. | 2 |
| 209 | Коліно 90x 40 | шт. | 40 |
| 210 | Коліно 45x 40 | шт. | 6 |
| 211 | Трійник Ред. 40x32x40 | шт. | 6 |
| 212 | Муфта рВ 32 х 3/4" | шт. | 6 |
| 213 | Американка 3/4 Пряма Нік. | шт. | 6 |
| 214 | Труба ASG HOT d32 | м | 12 |
| 215 | Кріплення 1"1/4(36-42мм) мет. | шт. | 20 |
| 216 | Радіатор 22 600x2000, 5082Вт | шт. | 1 |
| 217 | Коліно 90°х32 | шт. | 20 |
| 218 | Муфта d40 | шт. | 10 |
| 219 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 220 | Паста Уніпак 250гр | шт. | 1 |
| 221 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 2 |
| 222 | Радіатор 22 600 х1400, 3557Вт | шт. | 6 |
| 223 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 3 |
| 224 | Радіатор 22 600 к 1000, 2541Вт | шт. | 3 |
| 225 | Кран Peг.+ Відсік. Кут. R5X033 - RI6X033 | шт. | 12 |
| 226 | Різьба коротка 40 | шт. | 2 |
| 227 | Кран вода 1"1/2 рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 228 | Американка 1” 1/2 Пряма Нік. | шт. | 2 |
| 229 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 2 |
| 230 | Муфта рВ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 231 | Автоматичний розповітрювам 1/2 R881V003 | шт. | 2 |
| 232 | Муфта рВ 50х1 1/2“ | шт. | 2 |
| 233 | Муфта ВВ 50x40 | шт. | 2 |
| 234 | Труба НОТ d40 | м | 64 |
| 235 | Труба НОТ d32 | м | 52 |
| 236 | Труба НОТ d25 | м | 62 |
| 237 | Трійник 40 | шт. | 2 |
| 238 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 12 |
| 239 | Трійник Ред. 40х20x40 | шт. | 2 |
| 240 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 8 |
| 241 | Коліно 90°х40 | шт. | 40 |
| 242 | Коліно 45°х40 | шт. | 12 |
| 243 | Муфта d40 | шт. | 8 |
| 244 | Кріплення d40 | шт. | 40 |
| 245 | Муфта В/В 40 x 32 | шт. | 4 |
| 246 | Муфта В/В 32 x 25 | шт. | 4 |
| 247 | Коліно 90 х 32 | шт. | 10 |
| 248 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 30 |
| 249 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 250 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 251 | Коліно 90°х25 | шт. | 20 |
| 252 | Коліно 45°х25 | шт. | 14 |
| 253 | Кріплення подвійне d25x2 | шт. | 30 |
| 254 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 12 |
| 255 | Муфта рЗ 25x1/2” | шт. | 12 |
| 256 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 257 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 1 |
| 258 | Радіатор 22 600х1400 | шт. | 12 |
| 259 | Радіатор 22 600х1100 | шт. | 6 |
| 260 | Радіатор 22 600х1000 | шт. | 6 |
| 261 | Кран Рег.+ Відсік. Кут. | пар | 29 |
| 262 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 4 |
| 263 | Муфта рВ 20 х 1/2" | шт. | 4 |
| 264 | Автоматичний розповітрювач | шт. | 4 |
| 265 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 6 |
| 266 | Труба ASG Faser НОТ d40 | м | 128 |
| 267 | Труба ASG Faser НОТ d32 | м | 176 |
| 268 | Труба ASG Faser НОТ d25 | м | 144 |
| 269 | Трійник 40 | шт. | 4 |
| 270 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 24 |
| 271 | Трійник Ред. 40x20x40 | шт. | 4 |
| 272 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 26 |
| 273 | Коліно 90° х 40 | шт. | 120 |
| 274 | Коліно 45° х 40 | шт. | 40 |
| 275 | Муфта d40 | шт. | 26 |
| 276 | Кріплення d40 | шт. | 80 |
| 277 | Муфта В/В 40x32 | шт. | 8 |
| 278 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 14 |
| 279 | Коліно 90°х32 | шт. | 70 |
| 280 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 100 |
| 281 | Муфта d32 | шт. | 30 |
| 282 | Муфта d25 | шт. | 40 |
| 283 | Коліно 90° х 25 | шт. | 56 |
| 284 | Коліно 45° х 25 | шт. | 28 |
| 285 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 60 |
| 286 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 29 |
| 287 | Муфта рЗ 25x1/2" | шт. | 29 |
| 288 | Пакля 100 гр | шт. | 3 |
| 289 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 3 |
| 290 | Різьба коротка 50 | шт. | 2 |
| 291 | Кран вода 2” рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 292 | Американка 2" Пряма | шт. | 2 |
| 293 | Муфта рВ 63x2" | шт. | 2 |
| 294 | Муфта В/В 63x40 | шт. | 2 |
| 295 | Радіатор 33 500х2000 | шт. | 5 |
| 296 | Американка 3/4 Пряма Нік. | шт. | 6 |
| 297 | Американка 1" 1/2 Прямі | шт. | 4 |
| 298 | Кріплення 1"1/4 | шт. | 20 |
| 299 | Муфта рВ 32 х 3/4" | шт. | 6 |
| 300 | Муфта рВ 50x1 1/2" | шт. | 4 |
| 301 | Радіатор 22 600x2000 | шт. | 1 |
| 302 | Різьба коротка 40 | шт. | 4 |
| 303 | Трійник Ред. 40x32x40 | шт. | 6 |
| 304 | Кран вода 1"12 рВ-рЗ | шт. | 2 |

3.2. Місце та умови поставки товарів, послуг: м. Івано-Франківськ,

склад «Замовника»;

транспорт «Постачальника», завантаження «Постачальника», розвантаження «Постачальника».

3.3. Оплата за Товар здійснюється Замовником на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України – лише за фактично отриманий Товар, у тому числі партію Товару,  на підставі належним чином оформлених документів Виконавця (видаткової накладної тощо), протягом 60-ти робочих днів, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 30-ти робочих днів з дня підписання договору.

3.5. Єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага вказаного цінового критерію складає 100%.

3.6. Розмір забезпечення пропозиції учасників: не надається.

3.7. Розмір забезпечення виконання договору: не надається.

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf або аналогу) в складі своєї пропозиції наступні документи:

1. Цінова пропозиція (Додаток №2). У ціновій пропозиції повинні бути чітко зазначені конкретна торговельна марка, тип предмета закупівлі за Технічною специфікацією.

2. Завірена копія проєкту договору.

3. Технічна специфікація на товар, що пропонується учасником.

4. Копія статуту (для юридичних осіб).

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи-підприємця) та/або витяг (виписка, відомість) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців).

7. Копія документа, що підтверджує повноваження особи на укладення договору та підписання документів, які передбачені вимогами замовника від імені учасника під час проведення процедури закупівлі (наказ про призначення особи на посаду керівника, та/або протокол та/або витяг з протоколу загальних зборів, та/або довіреність, та/або доручення тощо) (для юридичних осіб).

8. Копія Документа про реєстрацію платника податку (податку на додану вартість, єдиного податку тощо), за наявності такої реєстрації.

9. Інформація (довідка або інший документ) від учасника із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи або дати та номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, банківських реквізитів та за наявності: фактичної (поштової) адреси, телефонів (телефаксу), електронної пошти.

10. У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.

11. Довідка в довільній формі про те, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь.

12. Довідка в довільній формі щодо погодження з умовами Договору (Додаток № 3).

13. Документи на весь асортимент товару, що засвідчують якість, відповідність  та безпеку продукції.

14. Підпис КЕП.

Документи подаються українською мовою.

5. Відхилення пропозиції Учасника.

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

3) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;

4) учасник спрощеної закупівлі не виправив виявлені державним замовником після розкриття пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених державним замовником невідповідностей протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

6. Відміна спрощеної закупівлі.

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

7. Укладення договору про закупівлю з учасником.

Учаснику пропонується проєкт договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору (Додаток № 3 цього оголошення). Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 ЗУ "Про публічні закупівлі".

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Додатки до оголошення:

Додаток № 1 – Технічна специфікація.

Додаток № 2 – Цінова пропозиція.

Додаток № 3 – Проєкт договору.

Додаток № 1 до Оголошення

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Труби, фітинги та супутні товари»

за кодом ДК 021:2015 44160000 – 9 (Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радіатор 22 600x1600, 4066Вт | шт. | 6 |
| 2 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 4 |
| 3 | Радіатор 22 600x1400, 3557Вт | шт. | 3 |
| 4 | Кран Рег.+ Відсік. Кутовий | пар | 13 |
| 5 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 13 |
| 6 | Муфта рЗ 25x1/2" | шт. | 13 |
| 7 | Трійник редукційний 32x25x32 | шт. | 22 |
| 8 | Трійник 32 | шт. | 4 |
| 9 | Трійник редукційний 32x20x32 | шт. | 2 |
| 10 | Муфта в/з 32x25 | шт. | 4 |
| 11 | Муфта в/з 25x20 | шт. | 4 |
| 12 | Муфта d32 | шт. | 20 |
| 13 | Коліно 45°х25 | шт. | 16 |
| 14 | Коліно 90°х25 | шт. | 20 |
| 15 | Труба d32 Композитна | м | 60 |
| 16 | Труба d25 Композитна | м | 48 |
| 17 | Труба d20 Композитна | м | 8 |
| 18 | Коліно 90° х 32 | шт. | 20 |
| 19 | Коліно 45° х 32 | шт. | 10 |
| 20 | Муфта рЗ 32х 1” | шт. | 8 |
| 21 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 50 |
| 22 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 50 |
| 23 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 24 | Кран 1" + Американка | шт. | 6 |
| 25 | Кран вода 3/4, рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 26 | Муфта рВ 25x3/4 | шт. | 1 |
| 27 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 28 | Муфта рЗ 25x3/4" | шт. | 1 |
| 29 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 30 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 2 |
| 31 | Фільтр вода 3/4 | шт. | 1 |
| 32 | Трійник 20 | шт. | 1 |
| 33 | Зворотній клапан 1/2 | шт. | 1 |
| 34 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 35 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 36 | Муфта 3/4 Нік. | шт. | 2 |
| 37 | Ніпель 3/4 Нік. | шт. | 2 |
| 38 | Розширювальний бачок 36л | шт. | 1 |
| 39 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 40 | Кран вода 1" (25) рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 41 | Пакля 100гр | шт. | 1 |
| 42 | Паста Уніпак 75 гр | шт. | 1 |
| 43 | Прокладка цирк, насоса | шт. | 4 |
| 44 | Комплект гайок цирк, насоса 25 | пар | 2 |
| 45 | Насос цирк. RS25/7-180 (5,0м3/год) | шт. | 2 |
| 46 | Радіатор 22 600 х1600, 4066Вт | шт. | 3 |
| 47 | Радіатор 22 600 x 600, 1525Вт | шт. | 3 |
| 48 | Радіатор 22 600x800, 2033Вт | шт. | 5 |
| 49 | Кран Рег.+Відсік. Кутовий R5X033+R16X033 | пар | 11 |
| 50 | Муфта РЗ 25x1/2" | шт. | 11 |
| 51 | Коліно РЗ 25x1/2" | шт. | 11 |
| 52 | Труба d32 Композитна | м | 60 |
| 53 | Труба d25 Композитна | м | 24 |
| 54 | Трійник 32 | шт. | 6 |
| 55 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 12 |
| 56 | Трійник 25 | шт. | 6 |
| 57 | Муфта в/з 32x25 | шт. | 4 |
| 58 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 59 | Муфта d25 | шт. | 5 |
| 60 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 50 |
| 61 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 15 |
| 62 | Розширювальний бачок 36л | шт. | 1 |
| 63 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 64 | Зворотній клапан 1/2 | шт. | 1 |
| 65 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 66 | Котел електричний 12/16/20/24 12-24кВт (з бачком, частотний насос) | шт. | 1 |
| 67 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 1 |
| 68 | Трійник Ред. 32x20x32 | шт. | 1 |
| 69 | Трійник 20 | шт. | 1 |
| 70 | Муфта рВ 32x3/4" | шт. | 1 |
| 71 | Муфта рЗ 32x3/4" | шт. | 1 |
| 72 | Фільтр вода 3/4 | шт. | 1 |
| 73 | Гідравлічна стрілка НЕРЖ HSS-11-1 в пінопласті (50кВТ) | шт. | 1 |
| 74 | Кран 1" + Американка | шт. | 3 |
| 75 | Американка 1" Пряма Нік. | шт. | 2 |
| 76 | Автоматика цирк, насоса SP-03 Вкл. | шт. | 1 |
| 77 | Комплект гайок цирк, насоса 25 | пар | 1 |
| 78 | Насос цирк. К5 25/7-180 Оригінал (5,0 мЗ/год) | шт. | 1 |
| 79 | Фільтр вода 1" | шт. | 1 |
| 80 | Ніпель 1" Нік. | шт. | 2 |
| 81 | Муфта Р3 32x1" | шт. | 6 |
| 82 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 83 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 2 |
| 84 | Коліно 90°х32 | шт. | 10 |
| 85 | Коліно 45°х32 | шт. | 4 |
| 86 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 87 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 88 | Пакля 100 гр. | шт. | 1 |
| 89 | Паста Уніпак 75 гр | шт. | 1 |
| 90 | Насос цирк. 32/ 80 - 180мм | шт. | 2 |
| 91 | Кран 1"1/4+ Американка | шт. | 4 |
| 92 | Трійник 1"1/4 рВ Нік. | шт. | 1 |
| 93 | Ніпель 1"1/4 Нік. | шт. | 4 |
| 94 | Коліно 1" 1/4 рВ-рЗ Нік. | шт. | 1 |
| 95 | Фільтр вода 1" 1/4 | шт. | 2 |
| 96 | Кран вода 1"1/4 рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 97 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 1 |
| 98 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 99 | Кран 3/4 рЗ з Накидною гайкою ПРЯМИЙ | шт. | 2 |
| 100 | Фільтр вода 3/4 NX -0105 | шт. | 1 |
| 101 | Кран Рег.+Відсік. Кут. R5X033 + R16X033 | пар | 20 |
| 102 | Радіатор 22 600x1600, 4066Вт | шт. | 2 |
| 103 | Муфта рЗ 32х1" | шт. | 5 |
| 104 | Муфта рЗ 40x5/4" | шт. | 4 |
| 105 | Муфта В/В 40x32 | шт. | 4 |
| 106 | Коліно 90°х32 | шт. | 40 |
| 107 | Коліно 45°х32 | шт. | 10 |
| 108 | Трійник 32 | шт. | 10 |
| 109 | Трійник Ред. 32x 25x 32 | шт. | 32 |
| 110 | Трійник Ред. 32x 20x 32 | шт. | 2 |
| 111 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 8 |
| 112 | Муфта d32 | шт. | 20 |
| 113 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 100 |
| 114 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 19 |
| 115 | Муфта рЗ 25 х 1/2" | шт. | 24 |
| 116 | Коліно 90°х25 | шт. | 30 |
| 117 | Коліно 45°х25 | шт. | 20 |
| 118 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 119 | Муфта В/В 25x20 | шт. | 4 |
| 120 | Трійник 25 | шт. | 10 |
| 121 | Трійник Ред. 25x20x25 | шт. | 4 |
| 122 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 50 |
| 123 | Коліно 90°х20 | шт. | 20 |
| 124 | Коліно 45°х20 | шт. | 10 |
| 125 | Трійник 20 | шт. | 6 |
| 126 | Муфта рЗ 20 х 1/2" | шт. | 4 |
| 127 | Муфта рВ 20 х 1/2" | шт. | 2 |
| 128 | Зворотній клапан 1/2 NХ-0103 | шт. | 1 |
| 129 | Ізоляція 28/6 Термо | м | 20 |
| 130 | Ізоляція 35/6 Термо | м | 20 |
| 131 | Розширювальний бачок ACRV 50л | шт. | 1 |
| 132 | Американка 1" Кут. Нік. | шт. | 1 |
| 133 | Кран 1" + Американка | шт. | 4 |
| 134 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 1 |
| 135 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 1 |
| 136 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 1 |
| 137 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 138 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 1 |
| 139 | Різьба коротка 50 | шт. | 8 |
| 140 | Американка 2" Пряма Нік | шт. | 8 |
| 141 | Кран вода 2" рВ-рВ | шт. | 8 |
| 142 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 24 |
| 143 | Радіатор 22 600 х1600, 4066Вт | шт. | 10 |
| 144 | Радіатор 22 600x1800, 4574Вт | шт. | 2 |
| 145 | Радіатор 22 600x800, 2033Вт | шт. | 8 |
| 146 | Радіатор 22 600 x2000, 5082Вт | шт. | 2 |
| 147 | Радіатор 33 500 xl600, 5363Вт | шт. | 12 |
| 148 | Радіатор 22 600x1000, 2541Вт | шт. | 2 |
| 149 | Кран Рег.+ Відсік. Кут. R5X033 + RI 6X033 | пар | 60 |
| 150 | Автоматичний розповітрювач 1/2 R881YO03 | шт. | 10 |
| 151 | Кран вода 1/2 рВ-рЗ | шт. | 10 |
| 152 | Муфта pB 20x1/2” | шт. | 10 |
| 153 | Муфта рЗ 20x1/2" | шт. | 4 |
| 154 | Муфта рЗ 63 х2" | шт. | 8 |
| 155 | Муфта В/В 63x50 | шт. | 8 |
| 156 | Труба d63 Композитна | м | 8 |
| 157 | Коліно 90°х63 | шт. | 8 |
| 158 | Коліно 45°х63 | шт. | 4 |
| 159 | Трійник Ред. 63x50x63 | шт. | 4 |
| 160 | Труба d50 Композитна | м | 100 |
| 161 | Коліно 90°х50 | шт. | 24 |
| 162 | Коліно 45°х50 | шт. | 8 |
| 163 | Трійник Ред. 50x25x50 | шт. | 20 |
| 164 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 16 |
| 165 | Муфта d50 | шт. | 20 |
| 166 | Кріплення 1"1/2(47-53мм) мет. | шт. | 80 |
| 167 | Труба d40 Композитна | м | 60 |
| 168 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 16 |
| 169 | Муфта в/з 40x32 | шт. | 8 |
| 170 | Муфта d40 | шт. | 10 |
| 171 | Коліно 90°х40 | шт. | 10 |
| 172 | Коліно 45°х40 | шт. | 4 |
| 173 | Труба d32 Композитна | м | 72 |
| 174 | Кріплення 1"1/4(36-42мм) мет. | шт. | 50 |
| 175 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 20 |
| 176 | Коліно 90°х32 | шт. | 20 |
| 177 | Коліно 45°х32 | шт. | 10 |
| 178 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 179 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 12 |
| 180 | Кріплення подвійне d32x2 | шт. | 50 |
| 181 | Труба d25 Композитна | м | 70 |
| 182 | Коліно 90°х25 | шт. | 30 |
| 183 | Коліно 45°х25 | шт. | 60 |
| 184 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 30 |
| 185 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 186 | Муфта В/В 25x20 | шт. | 8 |
| 187 | Муфта в/з 25x20 | шт. | 4 |
| 188 | Трійник Ред. 50x20x50 | шт. | 8 |
| 189 | Трійник Ред. 40x20x40 | шт. | 6 |
| 190 | Трійник Ред. 32x20x32 | шт. | 4 |
| 191 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 192 | Паста Уніпак 250гр | шт. | 1 |
| 193 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 60 |
| 194 | Муфта рЗ 25 х 1/2" | шт. | 60 |
| 195 | Ізоляція 42/6 Термо | шт. | 20 |
| 196 | Ізоляція 35/6 Термо | шт. | 20 |
| 197 | Ізоляція 28/6 Термо | шт. | 20 |
| 198 | Розширювальний бачок ACRV 150л | шт. | 1 |
| 199 | Кран вода 1" рВ-рЗ | шт. | 3 |
| 200 | Американка 1" Пряма Нік. | шт. | 1 |
| 201 | Муфта рЗ 32x1" | шт. | 1 |
| 202 | Муфта рВ 32x1" | шт. | 1 |
| 203 | Коліно 1" рВ-рЗ Нік. | шт. | 3 |
| 204 | Група безпеки лат. Тризуб | шт. | 2 |
| 205 | Різьба коротка 25 | шт. | 2 |
| 206 | Різьба коротка 40 | шт. | 2 |
| 207 | Американка 1“ 1/2 | шт. | 2 |
| 208 | Муфта рВ 50x1 1/2” | шт. | 2 |
| 209 | Коліно 90x 40 | шт. | 40 |
| 210 | Коліно 45x 40 | шт. | 6 |
| 211 | Трійник Ред. 40x32x40 | шт. | 6 |
| 212 | Муфта рВ 32 х 3/4" | шт. | 6 |
| 213 | Американка 3/4 Пряма Нік. | шт. | 6 |
| 214 | Труба ASG HOT d32 | м | 12 |
| 215 | Кріплення 1"1/4(36-42мм) мет. | шт. | 20 |
| 216 | Радіатор 22 600x2000, 5082Вт | шт. | 1 |
| 217 | Коліно 90°х32 | шт. | 20 |
| 218 | Муфта d40 | шт. | 10 |
| 219 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 220 | Паста Уніпак 250гр | шт. | 1 |
| 221 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 2 |
| 222 | Радіатор 22 600 х1400, 3557Вт | шт. | 6 |
| 223 | Радіатор 22 600x1100, 2795Вт | шт. | 3 |
| 224 | Радіатор 22 600 к 1000, 2541Вт | шт. | 3 |
| 225 | Кран Peг.+ Відсік. Кут. R5X033 - RI6X033 | шт. | 12 |
| 226 | Різьба коротка 40 | шт. | 2 |
| 227 | Кран вода 1"1/2 рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 228 | Американка 1” 1/2 Пряма Нік. | шт. | 2 |
| 229 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 2 |
| 230 | Муфта рВ 20x1/2" | шт. | 2 |
| 231 | Автоматичний розповітрювам 1/2 R881V003 | шт. | 2 |
| 232 | Муфта рВ 50х1 1/2“ | шт. | 2 |
| 233 | Муфта ВВ 50x40 | шт. | 2 |
| 234 | Труба НОТ d40 | м | 64 |
| 235 | Труба НОТ d32 | м | 52 |
| 236 | Труба НОТ d25 | м | 62 |
| 237 | Трійник 40 | шт. | 2 |
| 238 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 12 |
| 239 | Трійник Ред. 40х20x40 | шт. | 2 |
| 240 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 8 |
| 241 | Коліно 90°х40 | шт. | 40 |
| 242 | Коліно 45°х40 | шт. | 12 |
| 243 | Муфта d40 | шт. | 8 |
| 244 | Кріплення d40 | шт. | 40 |
| 245 | Муфта В/В 40 x 32 | шт. | 4 |
| 246 | Муфта В/В 32 x 25 | шт. | 4 |
| 247 | Коліно 90 х 32 | шт. | 10 |
| 248 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 30 |
| 249 | Муфта d32 | шт. | 10 |
| 250 | Муфта d25 | шт. | 10 |
| 251 | Коліно 90°х25 | шт. | 20 |
| 252 | Коліно 45°х25 | шт. | 14 |
| 253 | Кріплення подвійне d25x2 | шт. | 30 |
| 254 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 12 |
| 255 | Муфта рЗ 25x1/2” | шт. | 12 |
| 256 | Пакля 100 гр | шт. | 1 |
| 257 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 1 |
| 258 | Радіатор 22 600х1400 | шт. | 12 |
| 259 | Радіатор 22 600х1100 | шт. | 6 |
| 260 | Радіатор 22 600х1000 | шт. | 6 |
| 261 | Кран Рег.+ Відсік. Кут. | пар | 29 |
| 262 | Кран 1/2 + Американка | шт. | 4 |
| 263 | Муфта рВ 20 х 1/2" | шт. | 4 |
| 264 | Автоматичний розповітрювач | шт. | 4 |
| 265 | Муфта В/В 50x40 | шт. | 6 |
| 266 | Труба ASG Faser НОТ d40 | м | 128 |
| 267 | Труба ASG Faser НОТ d32 | м | 176 |
| 268 | Труба ASG Faser НОТ d25 | м | 144 |
| 269 | Трійник 40 | шт. | 4 |
| 270 | Трійник Ред. 40x25x40 | шт. | 24 |
| 271 | Трійник Ред. 40x20x40 | шт. | 4 |
| 272 | Трійник Ред. 32x25x32 | шт. | 26 |
| 273 | Коліно 90° х 40 | шт. | 120 |
| 274 | Коліно 45° х 40 | шт. | 40 |
| 275 | Муфта d40 | шт. | 26 |
| 276 | Кріплення d40 | шт. | 80 |
| 277 | Муфта В/В 40x32 | шт. | 8 |
| 278 | Муфта В/В 32x25 | шт. | 14 |
| 279 | Коліно 90°х32 | шт. | 70 |
| 280 | Кріплення подвійне d 32x2 | шт. | 100 |
| 281 | Муфта d32 | шт. | 30 |
| 282 | Муфта d25 | шт. | 40 |
| 283 | Коліно 90° х 25 | шт. | 56 |
| 284 | Коліно 45° х 25 | шт. | 28 |
| 285 | Кріплення подвійне d 25x2 | шт. | 60 |
| 286 | Коліно рЗ 25x1/2" | шт. | 29 |
| 287 | Муфта рЗ 25x1/2" | шт. | 29 |
| 288 | Пакля 100 гр | шт. | 3 |
| 289 | Паста Уніпак 250 гр | шт. | 3 |
| 290 | Різьба коротка 50 | шт. | 2 |
| 291 | Кран вода 2” рВ-рЗ | шт. | 2 |
| 292 | Американка 2" Пряма | шт. | 2 |
| 293 | Муфта рВ 63x2" | шт. | 2 |
| 294 | Муфта В/В 63x40 | шт. | 2 |
| 295 | Радіатор 33 500х2000 | шт. | 5 |
| 296 | Американка 3/4 Пряма Нік. | шт. | 6 |
| 297 | Американка 1" 1/2 Прямі | шт. | 4 |
| 298 | Кріплення 1"1/4 | шт. | 20 |
| 299 | Муфта рВ 32 х 3/4" | шт. | 6 |
| 300 | Муфта рВ 50x1 1/2" | шт. | 4 |
| 301 | Радіатор 22 600x2000 | шт. | 1 |
| 302 | Різьба коротка 40 | шт. | 4 |
| 303 | Трійник Ред. 40x32x40 | шт. | 6 |
| 304 | Кран вода 1"12 рВ-рЗ | шт. | 2 |

Предмет закупівлі повинен відповідати документам якості, відповідності та безпеки продуктів.

Гарантія на товар, повинна відповідати гарантійному терміну заводу виробника.

Весь асортимент товару повинен бути новий і таким що не був у використанні.

Додаток № 2 до Оголошення

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі в аукціоні на закупівлю «Труби, фітинги та супутні товари», код ДК 021:2015 44160000 – 9 (Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби).

1. Вивчивши Документацію та вимоги, які висуваються до предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

| № з/п | Країна виробник (Країна походження товару) | Найменування* | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Разом з ПДВ: |  |

2. Вартість пропозиції включає: сплату податків та інших обов’язкових платежів, доставку товару на склад Замовника, тощо.

3. Якщо нас буде визнано переможцем, та прийнято рішення про намір укласти Договір про закупівлю, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору про закупівлю і виконання всіх умов, передбачених договором.

4. Ми надаємо згоду на обробку персональних даних про фізичну особу (осіб), інформація про яких міститься в складі пропозиції та є конфіденційною в розумінні законодавства України про захист персональних даних та інформацію.

*У разі надання пропозиції учасником – не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка.

(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності))

Додаток № 3 до Оголошення

# ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

про закупівлю труб, фітингів та супутніх товарів

м. Івано-Франківськ				                     „___” ____________ 2024 р.

ПОКУПЕЦЬ: Військова частина А1349 в особі ___________________________________, що діє на підставі _________________________, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.97 №300, з однієї сторони, і ПРОДАВЕЦЬ: ________________________________________, що діє на підставі _______, уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити ПОКУПЦЮ товар, згідно з ДК021:2015  44160000-9 (Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні товари), зазначений у Специфікації, що є невід’ємною частиною цього договору (Додаток №1), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується  прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

1.2. Номенклатура, асортимент, кількість товару, який ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується  передати ПОКУПЦЮ (далі – товар), зазначається у Специфікації (Додаток №1 до Договору).

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ:

2.1. Постачання товару здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня підписання цього договору.

2.2. Одержувачем товару є військова частина А1349, м. Івано – Франківськ, вул.________.

2.3. Пакування товару, доставка товару на склад ПОКУПЦЯ, завантаження та розвантаження включені у вартість товару, та здійснюються силами та засобами ПРОДАВЦЯ.

3. ЯКІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ

3.1. Приймання товару оформляється видатковою накладною, яка підписується представниками  ПОКУПЦЯ та ПРОДАВЦЯ при прийманні товару. Належним чином оформлена накладна є підтвердженням приймання товару.

3.2. У разі виявлення ПОКУПЦЕМ або ПРОДАВЦЕМ товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, ПРОДАВЕЦЬ за свій рахунок здійснює допоставку  належної кількості та/або комплектності товару або її заміну на товар належної якості протягом п’яти робочих днів з дня отримання письмового повідомлення.

3.3. Товар, що поставляється не має бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. У разі поставки товару походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь такий товар не приймається покупцем, до постачальника застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного в Україні законодавства.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ.

4.1. Загальна вартість товару (сума Договору) за цінами, визначеними у специфікації (Додаток №1 до цього договору), становить: _________ грн. У випадку перевищення суми договору, сума перевищення оплаті не підлягає.

4.2. Ціни на товар залишаються незмінними до повного виконання сторонами зобов’язань за цим Договором. У випадку переходу ПРОДАВЦЯ на спрощену систему оподаткування, письмово повідомити ПОКУПЦЯ на протязі 2-х днів.

4.3. Вартість тари, упаковки, витрати, пов’язані з його виготовленням, доставкою та зберіганням включено до загальної вартості товару.

4.4. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 60-ти робочих днів, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А1349 за кодом надходжень КПКВ 2101020/15/1 КЕКВ 2210, код видатків 060/15/1 (загальний фонд).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ штраф в розмірі 20% вартості неякісного (некомплектного) товару.

5.2. За порушення строків поставки товару або його заміни відповідно до п. 2.1 та 6.2 цього Договору ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, стосовно якої допущено прострочення, за кожний день прострочення, а за порушення строків поставки понад 30 діб, з ПРОДАВЦЯ додатково стягується штраф в розмірі 7% вартості непоставленого товару.

5.3. За відмову від поставки з ПРОДАВЦЯ стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

5.4. Товар постачається ПОКУПЦЮ в будь-якому випадку незалежно від сплати неустойки.

5.5. Сторони домовилися, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодування Покупцем за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на індекс інфляції за відповідний період прострочення. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що товар, який передається ПОКУПЦЮ за цим Договором, відповідає вимогам ДСТУ, документам якості та безпеки продуктів.

6.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує протягом шести місяців з моменту передачі товару ПОКУПЦЮ, відновлення (заміну) неякісного товару своїми силами та за свій рахунок у термін до 10 діб з дня отримання письмового повідомлення ПОКУПЦЯ.

7. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо вони трапились внаслідок дій непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: рішення органів влади, які унеможливлюють виконання зобов’язань за цим договором, бойові дії.

8. НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

8.2. Договір укладено  в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 – для ПРОДАВЦЯ, 2, 3 – для ПОКУПЦЯ.

8.3 Договір набирає чинності з дати його підписання ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ, та діє до 31.12.2024 року.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Зміна та розірвання договору здійснюється у відповідності до статті 188 Господарського кодексу України.

9.2. За порушення строків поставки товару, зазначених в п.2.1. цього Договору, на термін понад 30 днів, ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право дострокового розірвання договору, в односторонньому порядку, з подальшим відстоюванням своїх інтересів у відповідному господарському суді України. Всі витрати, які при цьому виникають, несе ПРОДАВЕЦЬ.

10. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Цей договір укладено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1275 від 11 листопада 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

10.2. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього Договору  чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.3. У випадку, коли Сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатись у відповідному господарському суді України.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВРУ

Додаток 1 – специфікація, на 1 арк.;

Додаток є невід’ємною частиною Договору.

| ПРОДАВЕЦЬ | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |

ПРОДАВЕЦЬ		                                    ПОКУПЕЦЬ

Додаток 1

до Договору № _______

від "___"___________ 2024 року

# СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Країна виробник (Країна походження товару) | Найменування товару | Од. вим. | К-ть | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| Разом з ПДВ |  |

| ПРОДАВЕЦЬ | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |

ПРОДАВЕЦЬ		                                    ПОКУПЕЦЬ