Комунальне некомерційнепідприємство

Охтирськоїміської ради

«Охтирська центральнарайоналікарня»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

протокол  №35 від 04.08.2022

____________  Людмила ОЛЬВАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ

рішенням уповноваженої особи

протокол  №36 від 05.08.2022

____________  Людмила ОЛЬВАЧ

Тендерна документація

Відкриті торги

Предмет закупівлі:

Лот №1 - Лабораторні реактиви різні та швидкі тести за НК 024:2019 – 30181 Набір реагентів для вимірювання загальних білків, 30161 Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну, 53599 Альбумін IVD, реагент, 53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз, 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії,38556 Набір аланін, 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази, 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30159 Набір реагентів для вимірювання холестерину загального, 53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30214 Множинні ліпідні аналіти IVD, контрольний матеріал, 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти, 30379 Набір реагентів для вимірювання заліза, 30380 Набір реагентів для вимірювання зв'язувальної здатності заліза, 30192 Набір реагентів для вимірювання калію, 30193 Набір для вимірювання натрію, 30188 Набір для вимірювання хлориду, 30187 Набір реагентів для вимірювання кальцію, 52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди, 52859 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор, 52858 Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу, 30200 Іон-селективний електрод для Натрія, 30199 Іон-селективний електрод для Калія, 30190 Набір реагентів для вимірювання магнію, 30191 Набір реагентів для вимірювання неорганічного фосфату, 30167 Набір реагентів для вимірювання глюкози, 30157 Набір реагентів для вимірювання білірубіну, 53587 Набір реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уріазним методом, 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 52940 Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 38502 Амілазний комплект, 42694  Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD, 32430 Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом, 55862 Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин, 30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор, 30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну, 44435 Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD, 30500 Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів, 46781 Антистрептолізин O, антитіла, калібратор, 30499 Набір реагентів для вимірюання С реактивного білка, 30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор, 30685 Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema,  30318 Набір реагентів для вимірювання тиреотропного гормону, 30309 Набір реагентів длявимірювання тироксину вільного, 52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір,спектрофотометричний аналіз, 30687 Набір для вимірювання рівня загальних антитіл Treponema, 30723 Набір реагентів для визначення антигенів до вірусу гепатиту В, 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С, 30805 Набір реагентів для виявлення імуноглобуліну G (IgG) антитіл до вірусу герпесу, 30806 Набір для виявлення антитіл імуноглобуліну M (IgM) вірусу герпесу простого, 30800 Набір для вимірювання імуноглобуліну G антитіл до цитомегаловірусу, 30801 Набір для вимірювання імуноглобуліну M антитіл до цитомегаловірусу, 30796 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну G вірусу краснухи, 30795 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну M вірусу краснухи, 30818 Набір для вимірювання імуноглобуліну М, 30817 Набір для вимірювання імуноглобулінів G токсоплазми, 47345 D-димер IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал, 30538 Калібратор цільної крові, 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу, 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 30539 Набір реагентів для визначення протромбінового часу, 54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір, 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD, 45351 Метиленовий синій розчин IVD, 45815 Розчин для цитратної анти коагуляції, 55857 Підрахунок еритроцитів IVD, реагент, 53601 Альбумін-глобуліновий коефіцієнт IVD, реагент, Добавка для культурного середовища, 45522 Папір для збирання / транспортування біологічних рідин, 59058  Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем, 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, 30531 Гематологічний контроль / калібратор, 3781 Розчин ксилену, IVD, 48321 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імунохроматографічний тест, 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (HepatitisC), 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз, 48235 Множинні віруси шлунково-кишкового тракту антигени IVD, контрольний матеріал, 30434 Набір реагентів для вимірювання опіатів, 30422 Набір реагентів для вимірювання амфетаміну, 30433 Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну, 30426 Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів, 53998  Тропонін Т / Тропонін IIVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест, 49119 Вірус грипу A/B антиген IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), швидкий

Лот №2 - Діагностичні моноклональні реагенти для визначення груп крові людини за системою за НК 024:2019 – 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52557 Анти-D групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52547 Анти-C [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52563 Анти-E [RH005] групове типування еритроцитів IVD, антитіла

за ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні

м.Охтирка

2022

| № | Розділ І. «Загальні положення» |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» |
| 2.2. | категорія замовника | Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону |
| 2.3. | місцезнаходження | вул. Петропавлівська, 15, м. Охтирка, Сумська область, 42700 |
| 2.4. | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа - Ольвач Людмила Анатоліївна, фахівець з публічних закупівель, вул. Петропавлівська, 15, м. Охтирка, Сумська обл., 42700, т/ф.: (05446) 4-19-72; ocrl76@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Лот №1 - Лабораторні реактиви різні та швидкі тести; Лот №2 - Діагностичні моноклональні реагентидля визначення груп крові людини за системоюза ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Процедура відкритих торгів передбачає закупівлю по лотах. Лот №1 - Лабораторні реактиви різні та швидкі тести за НК 024:2019 –30181 Набір реагентів для вимірювання загальних білків, 30161 Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну, 53599 Альбумін IVD, реагент, 53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз, 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії,38556 Набір аланін, 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази, 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30159 Набір реагентів для вимірювання холестерину загального, 53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30214 Множинні ліпідні аналіти IVD, контрольний матеріал, 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти, 30379 Набір реагентів для вимірювання заліза, 30380 Набір реагентів для вимірювання зв'язувальної здатності заліза, 30192 Набір реагентів для вимірювання калію, 30193 Набір для вимірювання натрію, 30188 Набір для вимірювання хлориду, 30187 Набір реагентів для вимірювання кальцію, 52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди, 52859 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор, 52858 Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу,30200 Іон-селективний електрод для Натрія, 30199 Іон-селективний електрод для Калія, 30190 Набір реагентів для вимірювання магнію, 30191 Набір реагентів для вимірювання неорганічного фосфату, 30167 Набір реагентів для вимірювання глюкози, 30157 Набір реагентів для вимірювання білірубіну, 53587 Набір реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уріазним методом, 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 52940 Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 38502 Амілазний комплект, 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD, 32430 Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом, 55862 Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин,30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор, 30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну, 44435 Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD, 30500 Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів, 46781 Антистрептолізин O, антитіла, калібратор, 30499 Набір реагентів для вимірюання С реактивного білка, 30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор, 30685 Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema, 30318 Набір реагентів для вимірювання тиреотропного гормону, 30309 Набір реагентів длявимірювання тироксину вільного, 52924Аланінамінотрансфераза(ALT) IVD, набір,спектрофотометричний аналіз, 30687 Набір для вимірювання рівня загальних антитіл Treponema, 30723 Набір реагентів для визначення антигенів до вірусу гепатиту В, 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С, 30805 Набір реагентів для виявлення імуноглобуліну G (IgG) антитіл до вірусу герпесу, 30806 Набір для виявлення антитіл імуноглобуліну M (IgM) вірусу герпесу простого, 30800 Набір для вимірювання імуноглобуліну G антитіл до цитомегаловірусу, 30801 Набір для вимірювання імуноглобуліну M антитіл до цитомегаловірусу, 30796 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну G вірусу краснухи, 30795 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну M вірусу краснухи, 30818 Набір для вимірювання імуноглобуліну М, 30817 Набір для вимірювання імуноглобулінів G токсоплазми, 47345 D-димер IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал, 30538 Калібратор цільної крові, 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу, 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 30539 Набір реагентів для визначення протромбінового часу, 54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір, 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD, 45351 Метиленовий синій розчин IVD, 45815 Розчин для цитратної анти коагуляції, 55857 Підрахунок еритроцитів IVD, реагент, 53601 Альбумін-глобуліновий коефіцієнт IVD, реагент, 33354 Добавка для культурного середовища, 45522 Папір для збирання / транспортування біологічних рідин, 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем, 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, 30531 Гематологічний контроль / калібратор, 3781 Розчин ксилену, IVD, 48321 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імунохроматографічний тест, 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (HepatitisC), 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз, 48235 Множинні віруси шлунково-кишкового тракту антигени IVD, контрольний матеріал, 30434 Набір реагентів для вимірювання опіатів, 30422 Набір реагентів для вимірювання амфетаміну, 30433 Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну, 30426 Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів, 53998 Тропонін Т / Тропонін IIVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест, 49119 Вірус грипу A/B антиген IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), швидкий Лот №2 - Діагностичні моноклональні реагентидля визначення груп крові людини за системоюза НК 024:2019 –52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52557Анти-D групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52547 Анти-C [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла, 52563 Анти-E [RH005] групове типування еритроцитів IVD, антитіла. Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі наведені в додатку 3 до тендерної документації |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки: – вул. Петропавлівська, 15, м.Охтирка, Сумська область, Україна, 42700, КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» Кількість, обсяг поставки товарів - згідно додатку 3 тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 28.12.2022року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у доларах США або Євро; при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до долару США або Євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції – українська. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд. |
| Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції/пропозиції. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів з: форма «Тендерна пропозиція» згідно Додатку 5 до цієї тендерної документації інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям – згідно Додатку 1 до цієї тендерної документації; інформація та документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно вимог статті 17 Закону згідно Додатку 2; - проект Договору із зазначенням порядку змін його умов згідно Додатку 4 до цієї тендерної документації заповнений та засвідчений з боку учасника; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – згідно Додатку 3 до цієї тендерної документації; - інші документи, передбачені п.3 Додатку 2до цієї тендерної документації. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасник повинен накласти електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» на пропозицію (якщо учасник надає у складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Якщо пропозиція містить скановані документи і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти електронний підпис на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без електронного підпису на документі) повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документу (окрім документів, виданих іншими підприємствами/ установами/ організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє електронний підпис учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа) У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладання учасником електронного підпису відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першої частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозиція буде відхилена на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції не передбачено через те, що забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, пропозиція з меншим строком підлягає відхиленню. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону. | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); згідно до Наказу Міністерства юстиції України від 19.05.2020 р. №1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», або лист- пояснення. Якщо дана інформація відсутня в ЄДР і учасник не надав обґрунтування причин відсутності такої інформації або надане обґрунтування суперечить вимогам чинного законодавства України з цього питання – замовник може відхилити таку пропозицію; 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; 12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель (у вигляді передбаченому в Додатку 2 цієї документації), що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з Додатком 3 до цієї документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначені замовником з урахуванням вимог, встановлених частиною 4 статті 5 Закону. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у разі закупівлі робіт або послуг) | Зазначена вимога тендерної документації не застосовується. Залучення субпідрядної організації в рамках закупівлі товарів не передбачається. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:«21» серпня 2022 року,час зазначається системою автоматично. Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції/пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 Закону |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ. Оцінка здійснюєтьсяпо окремій частині предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5% від очікуваної вартості закупівлі. Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставитиза Договором, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат передбачених для товаруданого виду. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотам. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та/або на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій | Формальними (несуттєвими) вважаютьсяпомилки, щопов’язані з оформленнямтендерноїпропозиції та не впливають на змісттендерноїпропозиції, а саме – технічніпомилки та описки, які за рішеннямУповноваженої особи не впливають на змісттендерноїпропозиції. ПЕРЕЛІК формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюються Уповноваженою особою. |
| 3 | Інша інформація | Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник процедури закупівлі несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати за їх отримання. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції та формує ціну у відповідності до вимог чинного законодавства та тендерної документації. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі, пов’язані з укладанням договору, у тому числі і ті, що пов'язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються за рахунок учасника.Понесені витрати невідшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). У разі ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. Згідно з Наказом Мінекономрозвитку України № 473 від 18.03.2016 року «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування» Веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, визначеної пунктом 6 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі визначено інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro» за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua. Усі інші питання, які не передбачені цією тендерною документацією, регулюються чинним законодавством. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту або викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо: 1) учасник процедури закупівлі: - не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону; - не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 цього Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 цього Закону; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 цього Закону; 2) тендерна пропозиція учасника: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; - викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; - є такою, строк дії якої закінчився; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; - не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 цього Закону; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми цього Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1. Замовник відміняє тендер у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути. Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) подання для участі: - у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій; - у конкурентному діалозі - менше трьох тендерних пропозицій; - у відкритих торгах для укладення рамкових угод - менше трьох тендерних пропозицій; - у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою участю - менше чотирьох пропозицій; 2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох тендерних пропозицій; 3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частинах першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації. Тендер може бути відмінено частково (за лотом). Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі: 1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили; 2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом). У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою статті 32 Закону, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проєкт Договору про закупівлю викладено в Додатку 4 до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до умов цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 4 до цієї тендерної документації, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладення договору» цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору. Непідписання переможцем договору та/або не передання одного примірника цього договору у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки, передбачені пунктом 5 цієї Документації «Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю» цього розділу. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю; достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю: Предмет договору Ціна Договору Строк (термін) надання послуг Місце поставки надання послуг Строк дії договору Договір про закупівлюукладаєтьсявідповідно до норм Цивільного та ГосподарськогокодексівУкраїни з урахуваннямособливостей, визначенихцим Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Згідно з чинним законодавством істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У зв’язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україніабо в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотніумови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі) замовником за яким є суб’єкт, визначений у частині першій статті 2 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі згідно з вимогами цього Закону; 2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону; 3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Невід’ємною частиною цієї тендерної документації є:

Додаток №1.Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям;

Додаток №2.Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі та спосіб документального підтвердження відсутності підстав для переможця (згідно вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»);

Додаток №3. Технічні вимоги (завдання) інформація про необхідні технічні, якісні характеристики предмета закупівлі;

Додаток №4. Проект договору про закупівлю (із зазначенням порядку змін його умов);

Додаток №5. Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ».

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям процедури закупівлі, відповідно до положень частини 2 ст. 16 Закону:

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам** |
| --- | --- |
| 1.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (за формою відповідно до додатку 1.1. до тендерної документації). |
| 2.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 3.1. Інформаційна довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)* (за формою відповідно до додатку 1.2. до тендерної документації), яка має містити інформацію про виконання договору з підтверджуючими документами: копію виконаного (-их) аналогічного (-их)* договору (-ів) з додатками, які є невід’ємною частиною договору. При наданні договору, учасник може не розголошувати (закрити при скануванні) інформацію, яка становить комерційну таємницю або є конфіденційною. сканованим рекомендаційним листом (відгуком, іншим документом) контрагента (замовника) за аналогічним договором *Аналогічним договором є договір на придбання лікарських засобів та/або на закупівлю товарів згідно переліку кодів за класом: ДК 021:2015- 33690000-3 Лікарські засоби різні |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

# Додаток 1.1.                                            до ДОДАТКУ 1тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД**

(найменування/ПІБ учасника)     , на виконання положень частини 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями) та вимог тендерної документації, повідомляє про наявність у складі підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для належного виконання умов договору про закупівлю, а саме:

| № з/п | ПІБ | Посада | Стаж роботи |
| --- | --- | --- | --- |

** У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особа     _______________________________      _____________________

(підпис) МП (у разі використання)          (ініціали та прізвище)

# Додаток 1.2.                                            до ДОДАТКУ  1тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ДОВІДКА 
ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ДОГОВОРІВ**

(найменування/ПІБ учасника)     , положень частини 2 ст. 16 Закону та вимог тендерної документації, повідомляє про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (-их)за предметом закупівлі договору (-ів)*, а саме:

| № з/п | Дата та номер договору | Найменування контрагента (покупця), адреса місцезнаходження, ПІБ контактної особи, телефон. | Предмет договору | Сума договору | Загальний строк дії договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

*Аналогічним договором є договір на придбання лікарських засобів та/або на закупівлю товарів згідно переліку кодів за класом: ДК 021:2015: код 33690000-3 Лікарські засоби різні.

** У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особа     _______________________________      _____________________

(підпис) МП (у разі використання)          (ініціали та прізвище)

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

- Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у статті 17 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 і 13 частини 1 статті 17 Закону шляхом заповнення відповідних електронних полів, визначених адміністратором електронної системи закупівель і реалізованих в електронній системі закупівель.

Заповненням відповідних електронних полів вважається проставлення учасником відмітки в чекбоксі/прапорці/перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу користувача в залежності від технічної реалізації на майданчику учасника.

Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстави, передбаченої частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідки, складеної учасником у довільній формі, зміст якої підтверджує відсутність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.

Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

У випадку ненадання учасником інформації та/або довідки та/або не здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції або надання її/їх не у відповідності до вимог передбачених тендерною документацією та електронною тендерною документацією або не в спосіб передбачений тендерною документацією та електронною тендерною документацією учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та підлягає відхиленню на підставі пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.

2. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у статті 17 Закону  “Про публічні закупівлі”:

| № п/п | Норма Закону | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі ВАЖЛИВО! Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548). | Переможець у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пункт 1 частини 1 статті 17 Закону | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі | Спосіб документального підтвердження не встановлюється |
| 2 | пункт 2 частини 1 статті 17 Закону | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Замовник перевіряє інформацію самостійно. У разі, якщо на дату подання документів переможця Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не працює, переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні провопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | пункт 3 частини 1 статті 17 Закону | службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Замовник перевіряє інформацію самостійно. У разі, якщо на дату подання документів переможця Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не працює, переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні провопорушення про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| 4 | пункт 4 частини 1 статті 17 Закону | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | Замовник перевіряє інформацію самостійно. |
| 5 | пункт 5 частини 1 статті 17 Закону | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеноїсудимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути небільше тридцятиденної давнини від датиподання документа. |
| 6 | пункт 6 частини 1 статті 17 Закону | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повнийвитяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути небільше тридцятиденної давнини від датиподання документа. |
| 7 | пункт 7 частини 1 статті 17 Закону | тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Спосіб документального підтвердження не встановлюється. |
| 8 | пункт 8 частини 1 статті 17 Закону | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Замовник перевіряє інформацію самостійно. У разі, якщо на дату подання документів переможця Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не працює, переможець процедури закупівлі має надати довідку в довільній формі або гарантійний лист про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура. |
| 9 | пункт 9 частини 1 статті 17 Закону | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. У разі, якщо на дату подання документів переможця Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не працює, переможець процедури закупівлі має надати довідку в довільній формі або гарантійний лист про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) |
| 10 | пункт 11 частини 1 статті 17 Закону | учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції" | Замовник перевіряє інформацію самостійно. |
| 11 | пункт 12 частини 1 статті 17 Закону | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеноїсудимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути небільше тридцятиденної давнини від датиподання документа. |
| 12 | пункт 13 частини 1 статті 17 Закону | учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника | Замовник перевіряє інформацію самостійно в електронній системі закупівель. Переможець щодо якого буде сформовано довідку (квитанцію) про наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), може надати довідку з податкової служби про відсутність податкової заборгованості, сформовану більш пізньою датою та / або часом. У випадку якщо в електронній системі закупівель не сформовано довідку (квитанцію) про наявність / відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець надає довідку про наявність / відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видану уповноваженим на це органом, що діє станом на дату подання документа. У випадку наявності в довідці інформації про заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) замовник перевіряє інформацію про розстрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом в реєстрі заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу. |
| 13 | частина 2 статті 17 Закону | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Примітка: переможець процедури закупівлі може надати один гарантійний лист стосовно відсутності підстав для відмови за частиною 1,2 статті 17 Закону.

3. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Заповнена форма тендерної пропозиції, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання) відповідно до Додатку 5 до тендерної документації. У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, Переможець перед підписанням договору надає оновлену цінову пропозицію відповідно до результатів аукціону. |
| 2 | Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу –для учасників фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців (Є підтвердженням права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю). |
| 3 | Копія паспорту (1-5 сторінки (6 сторінки, якщо вона заповнена) та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами)-для учасників фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців (Є підтвердженням права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю). |
| 4 | Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу, або опису з кодом дозволу перевірки Статуту на веб-сайті Міністерства юстиції України. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту (надається учасниками юридичними особами) |
| 5 | Для визначення повноважень щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника (юридичної особи) процедури закупівлі та/або договору за результатами проведення процедури закупівлі надати: протокол (або виписку з протоколу) засновників, а також копію наказу про призначення, або довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів пропозиції та договору. * Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. *(Є підтвердженням права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю). |
| 6 | Гарантійний лист від Учасника наступного змісту (примірний зміст): “Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 7 | Погоджений проект Договору згідно Додатку 4 до тендерної документації |
| 8 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: Повне найменування; Юридична адреса; Поштова або фактична адреса; Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП); Індивідуальний податковий номер Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок та МФО); Тел./факс; E-mail; Посада керівника підприємством та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б). |
| 9 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ не є обов’язковим для поставки товару, Учасник надає лист-пояснення щодо ненадання у зв’язку з цим ліцензії. |
| 10 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту (примірний зміст): “Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та ___________(вказати найменування Замовника) господарсько-адміністративну/і санкцію/ії, передбачену/і п.4. ч.1. ст.236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”. Примітка: *У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам тендерної документації. |
| 11 | Гарантійний лист, за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (у разі використання), з інформацією про те, що ціна на товар, встановлюється Учасником у відповідності до чинного законодавства України |
| 12 | Гарантійний лист, за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (у разі використання) про те, що предмет закупівлі відповідає нормам із захисту довкілля та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. |
| 14 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». |
| 15 | Документ, що підтверджує проживання громадянина Російської Федерації, який є учасником закупівлі чи кінцевим бенефіціарним власником учасника – юридичної особи, на території України на законних підставах. Таким документом є посвідка про тимчасове чи постійне місце проживання на території України видана у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Такий документ надається: - Учасником – фізичною особою, яка є громадянином Російської Федерації; - Учасником – юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Російської Федерації. |
| 16 | Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації. |
| 17 | Лист від Учасника про країну походження товару за предметом закупівлі, запропонованого учасником у складі тендерної пропозиції. |
| 18 | У складі тендерної документації учасник повинен надати інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Учасник надає довідку за наступною формою: «Цією довідкою Учасник ______________________________________ підтверджує, що товар (викладений в Додатку 3), який буде постачатися по договору закупівлі товару за ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні, повністю відповідає технічним вимогам та показникам якості. |

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Предмет закупівлі має бути зареєстрованим на території України (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист в довільній формі).

2. При постачанні товару постачальник повинен надати копії з оригіналів затверджених належним чиномпаспортів якості/сертифікатіваналізу/сертифікатів якості або інших документів, передбачених чинним законодавством, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися вищевказаними документами, виданими виробником (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист в довільній формі).

3. При постачанні товару постачальник повинен надатикопії з оригіналів затверджені належним чином паспортів або інструкцій з використання виробів або інших пояснювальних документів(у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист в довільній формі).

4. З метою запобігання постачання фальсифікату чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або: представництва, філії виробника, дилера/бізнес-партнера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, яким підтверджується можливість поставки якісного товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

5. Гарантійний лист в довільній формі щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 75% загального терміну придатності (надати листа в довільній формі).

6. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника (надати листа в довільній формі).

7. Доставка замовленого Товару малими партіямипроводиться за адресою: вул. Петропавлівська, 15,     м.Охтирка, Сумська обл., 42700, транспортомпостачальника або за домовленістю сторін за рахунок постачальника, з дотриманням умов зберігання та транспортування, з урахуванням вимог чинного законодавства України протягом 5-ми (п’яти) робочих днівз дати отримання офіційної письмової заявки від замовника  (надати листа в довільній формі).

9. Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». В разі подання еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, що визначений в медико-технічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

10. В разі подання еквіваленту товару, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в документації, крім того, подає інструкцію із застосування запропонованого ним товару.

Лот №1–Реактиви лабораторні та швидкі тести

| № п/п | Класифікатор НК 024:2019 | Торгівельна назва | Технічні вимоги | Одини- ця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30181 Набір реагентів для вимірювання загальних білків | “ Загальний білок-СпЛ” колориметричнийбіуретовийфасовка на 1000 мл - 1000 визн. | Склад набору 1. Реагент 1.Натрій калію тартрат- 15 ммоль /л; натрій йодид - 100 ммоль/л;калію йодид - 5 ммоль/л;сульфат міді (II) - 19 ммоль/л. 2. Стандарт. Розчин альбуміну -70 г/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі5 г/л до 150 г/л. 2.Чутливість не менш 5 г/л. 3.Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | паков | 3 |
| 2 | 30161 Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | “ Креатинін-СпЛ” колориметрич ний 600мл/400 визн. | Склад набору 1. Реагент 1.Пікриновий реагент: пікринова кислота – 32 ммоль/л. 2. Реагент 2.Лужний реагент: гідроксиднатрію - 1,15 ммоль/л. 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну- 177 мкмоль/л. 4. Осаджувач: трихлороцетова кислота – 1,22 ммоль/л Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 30 мкмоль/л до 885 мкмоль/л. 2.Чутливість не менш 20 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 5 |
| 3 | 30161 Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну | "Креатинін кін - СпЛ" кінетіка без депротеінізаціїфасовка 200 мл - 200 визн | Склад набору 1. Реагент 1.Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 ммоль/л. 2. Реагент 2.Лужний реагент: гідроксиднатрію - 0.29 ммоль/л. 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну- 177 мкмоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 26мкмоль/л до 1000 мкмоль/л. 2.Чутливість не менш15мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 1 |
| 4 | 53599 Альбумін IVD, реагент | «Альбумін – СпЛ» колориметричний з бромкризоловим зеленим, кінцева точка, моно реактив, стандарт 100мл/100виз | Склад набору 1. Реагент 1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 ммоль/л. 2. Стандарт. Водний розчин альбуміну - 50 г/л. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 60 г/л. Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 г/л та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 3 г/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | уп | 1 |
| 5 | 53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричнийаналіз | «Феритин – СпЛ» Кількісне визначення феритину методом латексної турбідиметрії,15 визн | Склад набору 1. Реагент 1. Розчинник: тріс-буфер рН 8.2- 20 ммоль/л. 2. Реагент 2. Латексна суспензія рН 8.2. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 600 мкг/л. Відхилення від лінійності не перевищує 8%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:5 (в шість разів) NaCl 9 г/л та помножте результат на шість. 2. Чутливість не менш 5 мкг/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 8%. | уп | 2 |
| 6 | 53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз | Феритин контроль. Ліофілізована сироватка для 2 мл | Склад Людська сироватка. Консервована. Концентрація позначена на флаконі | фл | 1 |
| 7 | 30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії | Калібратор СFAS - СпЛ (1х3мл) | Склад: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 3 ml (мл). Консервована. Концентрація позначена у сертифікаті якості | фл | 1 |
| 8 | 38556 Набір аланін | “АлАТ - СпЛ” колориметричний 2400 мл/1000 визн. | Склад набору: 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аланін - 200 ммоль/л; α- кетоглютарат - 2 ммоль/л. 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) - 1 ммоль/л. 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л. 5. Інструкція з використання. 6. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л. 2. Чутливість не менш 0.028 мккат/л . 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. | паков | 3 |
| 9 | 38556 Набір аланін | “ АлАТ кін - СпЛ” УФ кінетичний 100 мл/100 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трисрН 7.8 - 100 ммоль/л; ЛДГ - 1200 Од/л; L-аланін - 500 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л; a-кетоглуторат - 15 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 4 Од/л до 260 Од/л. 2. Чутливість не менш 3 Од/л. 3.Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. | паков | 1 |
| 10 | 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази | “АсАТ - СпЛ” колориметричний 2400 мл/1000 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аспартат - 100 ммоль/л; α- кетоглютарат - 2 ммоль/л. 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) - 1 ммоль/л. 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л. 5. Інструкція з використання. 6. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л. 2. Чутливість не менш 0.028 мккат/л . 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. | паков | 3 |
| 11 | 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази | “ АсАТ кін - СпЛ” УФ кінетичний 100 мл/100 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трисрН 7.8 - 80 ммоль/л; ЛДГ - 800 Од/л; МДГ - 600 Од/л; L-аспартат - 200 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л; a-кетоглуторат - 15 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 4 Од/л до 260 Од/л. 2. Чутливість не менш 3 Од/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. | паков | 1 |
| 12 | 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | “ Лужна фосфатаза кін - СпЛ” кінетичний 500мл/415 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер:діетаноламінрН 10.4 -1 ммоль/л; магнію хлорид – 0.5 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат:п-нітрофенілфосфат- 10 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 20 Од/л до 800 Од/л. 2.Чутливість не менш 10 Од/л. 3.Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 1 |
| 13 | 30159 Набір реагентів для вимірювання холестерину загального | “ Холестерин загальний СпЛ” Колориметричний фасовка 500 мл/500 визн. | Склад набору 1. Реагент 1.PIPESрН 6.9 - 90 ммоль/л; фенол - 26 ммоль/л; ХЕ - 1000 Од/л; ХО - 300 Од/л, пероксидаза - 650 Од/л; 4-амінофеназон – 0.4 ммоль/л. 2. Стандарт. Розчин холестерину - 5.2 ммоль/л. Аналітичніхарактеристики 1. Лінійністьвимірювальногодіапазону: 0.25 - 20 ммоль/л. 2.Чутливість не менш 0.1 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 5 |
| 14 | 53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | "Холестерин ЛПВЩ - СпЛ" прямий метод на 80мл/200визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил)-2-аміноетансульфокислота - 100 mmol/l (ммоль/л); HDAOS - 0.7 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥800 U/l (Од/л); холестериноксидаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥8300 KU/l (КОд/л); оксидаза аскорбінової кислоти ≥3000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил) -2-аміноетансульфокислота 100 mmol/l (ммоль/л); 4- аміноантипірін (4-AА) - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥ 30500 U/l (Од/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. | паков | 1 |
| 15 | 30214 Множинні ліпідні аналіти IVD, контрольний матеріал | «Калібратор ЛПВЩ/ЛПНЩ» | Склад: Людська сироватка. Біологічні добавки. Бактеріостатичні агенти. Концентрація / діяльність компонентів є багато специфічною. Точні значення і діапазони дійсні для реагентів наведені в інформаційних цілях у паспорті | фл | 1 |
| 16 | 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | "Тригліцериди - СпЛ" колориметричний 100мл/100визн. | Склад набору 1. Реагент 1. GOOD рН 6.3 -50 mmol/l (ммоль/л); р-хлорофенол -2 mmol/l (ммоль/л); ЛПЛ -150000 U/l (Од/л); гліцеролкіназа - 500 U/l (Од/л); гліцерол-3-оксидаза - 3500 U/l (Од/л); 4-АФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л); АТФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. | паков | 1 |
| 17 | 30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти | «Сечова кислота – СпЛ» ферментативний фасовка 500 мл/500визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер:фосфат рН7.4 - 50 ммоль/л; ДХФС - 4ммоль/л. 2. Реагент 2.Ензими: уріказа- 60 Од/л;пероксидаза- 660 Од/л;аскорбат оксидаза 200 Од/л; 4-амінофеназон- 1 ммоль/л. 3.Стандарт.Воднийрозчинсечовоїкислоти - 357 мкмоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 12 мкмоль/л до 1200 мкмоль/л. 2.Чутливість не менш6 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 4 |
| 18 | 30379 Набір реагентів для вимірюваннязаліза | «Залізо-СпЛ колориметри ний» 200 мл/100визн. | Склад набору 1. Реагент1. Буфер: ацетат рН 4.9 - 100ммоль/л. 2. Реагент 2.Відновник: аскорбінова кислота - 99.7%. 3.Реагент 3. Ферозин- 40 ммоль/л. 4.Стандарт.Водний розчин заліза- 18 мкмоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 0.4 мкмоль/л до180 мкмоль/л. 3.Чутливість не менш 0.4мкмоль/л. 4. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 2 |
| 19 | 30380 Набір реагентів для вимірювання зв'язувальної здатності заліза | "ЗЗЗ - СпЛ "50 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Насичуючий розчин. Розчин заліза – 5 мг/л. 2. Реагент 2. Осаджувач – карбонат магнію. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 3 до 180 мкмоль/л. 2.Чутливість не менш 3 мкмоль/л 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. | паков | 1 |
| 20 | 30192 Набір реагентів для вимірювання калію | Набір "Калій" ФД турбодиметричним методом без депротеінізації | Набір призначений для визначення концентрацій кальцію у сироватці або плазмі крові людини. Діапазон визначаємих концентрацій – від 1 ммоль/л до 10 ммоль/л Коефіцієнт варіації визначення не більше 7% Чутливість3 на 0,001 од. оптичної щільності – не більше 0,015 ммоль/л (578 нм) | паков | 3 |
| 21 | 30193 Набір реагентів для вимірювання натрію | “Натрій - СпЛ” колориметричний, 200мл/100 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Осаджувач: ацетат сечовини - 19 ммоль/л; ацетат магнію - 140 ммоль/л. 2. Реагент 2.Тіогліколат амонію - 550 ммоль/л; аміак – 550 ммоль/л. 3.Стандарт. Водний розчин натрію - 160 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 40 ммоль/л до 400 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 20 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | паков | 3 |
| 22 | 30188 Набір реагентів для вимірювання хлориду | “Хлориди - СпЛ” колориметричний 120мл/120визн. | Склад набору 1. Реагент 1.Гідраргіумароданід- 4 ммоль/л; залізо азотнокисле - 40 ммоль/л;гідраргіум азотнокислий - 2 ммоль/л; азотна кислота - 45 ммоль/л. 2.Стандарт.Воднийрозчинхлориду- 125 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 10 ммоль/л до 130 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 5 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | паков | 1 |
| 23 | 30187 Набір реагентів для вимірювання кальцію | "Кальцій АRS - СпЛ" 1000 мл/ 1000визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Імідазольний буфер рН 6.5 - 100 ммоль/л, ArsenazoIII - 120 ммоль/л. 2. Стандарт. Водний розчин кальцію -2.5 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 0,01 ммоль/л до 6.5 ммоль/л. 2.Чутливість не менш 0.01 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | паков | 1 |
| 24 | 52866Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективніелектроди | Реагент – система до аналізатораелектролітів LabAnalyt – 910 Plus | Склад реагенту URITA Стандартний розчин А 400мл/пак URIT В Стандартний розчин В 100мл/пак URITA-1 TCO2 Стандартний розчин 20мл/пак URITН TCO2 Реактивний розчин 100мл/пак URITF Розчин для видалення білку 20 мл/пак. | пак | 5 |
| 25 | 52859 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор | Розчин для калібрування (метод іоноселективного електрода та метод тиску) Призначений для LabAnalyt – 910 Plus.Аналізатораелектролітів.Низькийрівен. Середній рівень. Високий рівень | Низький рівень 1мл флакон*10 Середній рівень 1мл флакон*10 Високий рівень 1мл флакон*10 Склад: Хлорид калію, хлорид натрію, ацетат натрію, кальций хлорид, літій хлорид, рР буфери, консерванти тощо | уп | 3 |
| 26 | 52858Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу | Комплект LabAnalyt для промивки аналізатора електролітів | Основний інгредієнт пепсину: Пепсин Основний інгредієнт розріджувача: КСl. NaCl. CH2COONa. CaCl. HCl/ Вміст: Пепсин 0,6 г*5флаконів Ділюент 10мл *5 флаконів | уп | 1 |
| 27 | 30200 Іон-селективний електрод для натрія | Розчин для внутрішнього заповнення(метод іоноселективного електрода та метод тиску) | Склад: Хлорид калію,хлорид натрію, ацетат натрію, кальцій хлорид, літій хлорид, рН буфери, консерванти тощо, 5 мл 1 флакон Призначений для LabAnalyt – 910 Plus. | уп | 1 |
| 28 | 30199 Іон-селективний електрод для калія | Референсний розчин (метод іоноселективного електрода та метод тиску) | Склад: Калію хлорид тощо, 10 мл 1 флакон Призначений для LabAnalyt – 910 Plus. | уп | 1 |
| 29 | 30190 Набір реагентів для вимірювання магнію | "Магній - СпЛ" колориметричний 100мл/ 100 визн . | Склад набору 1. Реагент 1.Ксиліділовий блакитний - 0.1 ммоль/л;тіогліколева кислота - 0.7 ммоль/л; ДМСО - 3000 ммоль/л. 2. Стандарт.Воднийрозчинмагнію- 0.824 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 0.2 ммоль/л до 2.1 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 0.1 ммоль/л. 3 .Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. | паков | 2 |
| 30 | 30191 Набір реагентів для вимірювання неорганічного фосфату | Набір "Фосфор - СпЛ" прямий метод 250 мл/250 визн . | Набір розрахований на 250 визначень з урахуванням холостихі калібрувальних пробпри витраті робочого розчину відповідно методики. Склад набору 1. Реагент 1. Молібдат амонію - 0.40 ммоль/л, сірчана кислота - 210 ммоль/л. 2. Стандарт. Водний розчин фосфору - 1.62 ммоль/л. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. | паков | 1 |
| 31 | 30167 Набір реагентів для вимірювання глюкози | «Глюкоза – СпЛ» ферментативна на 1000мл/1000 визн. з антикоагулянтом на 1000 досліджень | Набір розрахований на 1000 визначень з урахуванням холостихі калібрувальних пробпри витраті робочого розчину відповідно методики. Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трисрН 7.4 - 92 ммоль/л; фенол – 0.3 ммоль/л; глюкозооксидаза - 1500 Од/л; пероксидаза - 1000 Од/л; 4-амінофеназон – 2.6 ммоль/л. 2. Стандарт. Воднийрозчинглюкози– 10.0 ммоль/л. 3. Антикоагулянт. Концентрат25х: натрійхлористий - 4.2 г, натрій фтористий – 0.11 г, ЄДТА – 0.2 г. 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт. | паков | 15 |
| 32 | 30157 Набір реагентів для вимірювання білірубіну | “ Білірубін по Йєндрашику - СпЛ" 300мл/300 визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л, соляна кислота - 400 ммоль/л. 2. Реагент 2. Нітрит натрію - 50 ммоль/л. 3. Реагент 3.Кофеїн - 100 ммоль/л. ! Не включає Стандарт білірубіну Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3.4-340 мкмоль/л. 2.Чутливість не менш 3.4 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш5%. | паков | 6 |
| 33 | 53587Набір реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уріазним методом. | Сечовина – У ФД | Склад набору: 1.Буферний розчин -фосфатний буфер(120±6)ммоль/л -саліцилат натрію(60±3) ммол - нітропрусид натрію(5,0±0,2) ммоль/л -ЕДТО кислота(1,00±0,05) ммоль/л 2. Гіпохлоритний реагент - гіпохлорит натрію(10,0±0,5) ммоль/л - гідроокис натрію(0,40±0,02) ммоль/л 3. Калібрувальний розчин сечовини - сечовина(10,0±0,5 ммоль/л - уперерахуванні на азот сечовини (4,67±0,10) ммоль/л | уп | 20 |
| 34 | 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | «ГГТ – СпЛ» кінетичний 100мл/100визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трисрН 8.6 - 100 ммоль/л; гліцилгліцин -100 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 ммоль/л. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 Од/л. Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 г/л та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 2 Од/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | уп | 1 |
| 35 | 52940 Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | “Альфа-амілаза кін - СпЛ” кінетика 100мл/100 визн. | Склад набору 1. Реагент 1.CNPG32.25 ммоль/л, MESрН 6.2, натрію хлорид -350 ммоль/л, кальцію ацетат – 6 ммоль/л, каліютіоціонат – 900 ммоль/л, натрію азід – 0.95 г/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 20 Од/л до 2000 Од/л. 2. Чутливість не менш 10 Од/л 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. | паков | 1 |
| 36 | 38502 Амілазний комплект | "ɑ - Амілаза по Каравею - СпЛ" 100визн. | Склад набору 1. Реагент 1. Фосфатний буфер, 0.2 mol/l (моль/л). 2. Реагент 2. Субстрат (крохмаль по Лiтнер). 3. Реагент 3. Розчин йоду, 0.1H. 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт | набір | 10 |
| 37 | 42694 Барвникдля кислотостійкихбактерій, набір, IVD | Набір реагентів для забарвлення за Цілем - Нільсеном . 200 визн ФД | Склад набору Карболовий розчин фуксину – 1флакон з 100мл Знебарвлюючий розчин 1 – 1 флакон з 100 мл Знебарвлюючий розчин 2 - 1флакон з 100 мл | наб | 1 |
| 38 | 32430 Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | “ Гемоглобін - ФД” цианідний 400 макровизн . | Набір застосовують для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці. Набір розрахований на 400 визначень гемоглобіну, при витраті робочого розчину – 5мл на визначення. Склад набору: 1.Окислювальний реагент 1*50мл. 2.Калібрувальний розчин геміглобінціаніду 1амп*5мл (відповідає пробі крові з концентрацією гемоглобіну 150г/л). 3. Ацетонциангідрін – 1ампула 1 мл | набір | 40 |
| 39 | 55862 Підрахунок ретикулоцитівIVD, набір, кількість клітин | Набір реактивів для забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім | Склад набору Розчин брильянтового крезилового синього (БКС) – 1 флакон з 50 мл | наб | 1 |
| 40 | 30217 Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор | Калібратори гемоглобіну( ГН, ГС, ГВ) - ФД | Набір призначений для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці. Діапазон калібрувальних концентрацій – 60г/л –260г/л. Склад набору: 1.Калібратор гемоглобіну-ГН (з низькою концентрацією гемоглобіну а г/л) 1*1,5мл. 2.Калібратор гемоглобіну-ГС(з середньою концентрацією гемоглобіну б г/л) 1*1,5мл. 3.Калібратор гемоглобіну-ГВ (з високою концентрацією гемоглобіну в г/л) 1*1,5мл. А, б та в – концентрації гемоглобіну, які приведені на етикетці. | набір | 1 |
| 41 | 30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну | Глікогемоглобін. Набір реагентів каталожний № НТІ - G7540 – 80 визн. | Набір реагентів: Реагент1. 1х120мл Реагент2. 1х30мл Стандарт 1х1мл Сивороточні сепаратори 80 | шт. | 2 |
| 42 | 44435 Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD | Глікогемоглобін. Набір контролей каталожний № НТІ - G7540-CTL 2мл | Набір контролей: Рівень1.1х1мл Рівень 2. 1х1мл | шт. | 1 |
| 43 | 30500 Набір реагентів для вимірювання ревматоїдних факторів | РФ- латекс-тест СпЛ | Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл(1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 12 МОд/мл (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратівім. Л.А.Тарасевича. | паков | 4 |
| 44 | 46781 Антистрептолізин O, антитіла, калібратор | АСЛО- латекс-тест СпЛ | Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл(1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл(1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 200 МОд/мл (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім. Л.А.Тарасевича . | паков | 4 |
| 45 | 30499 Набір реагентів для вимірюання С реактивного білка | СРБ-латекс - тест СпЛ | Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл(1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 мл(1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 мл(1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6 мг/л (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім.Л.А.Тарасевича. | паков | 10 |
| 46 | 30685 Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema | Набір реагентів для РМП+контроль (500 визн.) DiaProfMed | Набір реагентів для РМП (для лабораторної діагностики сифілісу в реакції мікропреципітації) Кардіоліпіновий антиген RPR-01 на 500 визн. Контроль комплектності : Кардіоліпіновий антиген (5*2) мл Холін-хлорид 70% в ( 1*5 мл) Позитивний контроль 4+ ( 1*1 мл) Скарифікатор ампульний (при використанні ампул з кільцем чи точкою облому скарифікатор не вкладають) - 1 шт Інструкція з використання – 1 шт | паков | 12 |
| 47 | 30318 Набір реагентів для вимірювання тиреотропного гормону | «ТТГ – ІФА». Кількісне визначення тиреотопного гормону в сироватці крові (96 досл) | Склад набору 1. Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2. Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.) 3. Набiркалiбраторiв та контролю по 0.5 мл, нульовий калiбратор - 2 мл (всього 6 калiбраторiв: 0, 0.2, 1, 5, 10, 20 мМОд/л; 1 контроль) 4. Вiдмиваючий розчин концентрат 20х, 22 мл (1 фл.) 5. Кон'югат, 11 мл (1фл.) 6. Субстрат, 11 мл (1 фл.) 7. Зупиняючий розчин, 11 мл (1 фл.) Аналітичні характеристики Чутливість методу: 0.1 мМОд/л. Очікуванні коливання контролю 0.85 - 1.65 мМОд/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень не більш 10% | шт. | 2 |
| 48 | 30309 Набір реагентів длявимірювання тироксину вільного | «Т4 – ІФА» Кількісне визначення загального тироксину (96 досл) | Склад набору 1. Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2. Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.) 3. Набiркалiбраторiв та контролю по 0.5 ml (мл) (всього 5 калiбраторiв: 0, 32, 64, 160, 320 nmol/l (нмоль/л); 1 контроль) 4. Вiдмиваючий розчин концентрат 20х, 22 ml (мл) (1 фл.) 5. Кон'югат, 11 ml (мл) (1 фл.) 6. Субстрат, 11 ml (мл) (1 фл.) 7. Зупиняючий розчин, 11 ml (мл) (1 фл) 8. Інструкція з використання 9. Паспорт | шт | 2 |
| 49 | 52924Аланінамінотрансфераза(ALT) IVD, набір,спектрофотометричний аналіз | «Анти ТПО – ІФА» Кількісне визначення антитіл до тиреопероксидази (96 досл) | 1. Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2. Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.) 3. IФА буфер, 22 ml (мл) (2 фл.) 4. Набiркалiбраторiв та контролю по 1.0 ml (мл) (всього 5 калiбраторiв: 0, 30, 100, 300, 1000 lU/ml (МОд/мл); 1 контроль) 5. Вiдмиваючий розчин концентрат 20х, 22 ml (мл) (1 фл.) 6. Кон'югат, 11 ml (мл) (1фл.) 7. Субстрат, 11 ml (мл) (1 фл.) 8. Зупиняючий розчин, 11 ml (мл) (1 фл.) 9. Інструкція з використання 10. Паспорт | шт | 2 |
| 50 | 30687 Набір для вимірювання рівня загальних антитіл Treponema | DІА – IgG- IgM- Trep : Тест система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG- IgM- Treponemapallidum (96 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgG та IgМ антитіл до Treponemapallidum методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-23О1, Т1-23О1С, А-23О1, А-23О1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл ПК-Позитивний контроль 1*0,8мл НК-Негативний контроль 1*1мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*14мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт Інструкція з використання 1шт | шт. | 2 |
| 51 | 30723 Набір реагентів для визначення антигенів до вірусу гепатиту В | DІА – HBsAg: Тест система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (НВsAg) (192 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Комплектність системи: Імуносорбент – 2 КК1-концентрат кон’югату № 1 (11х) 1*1,8мл КК2- концентрат кон’югату № 2 (11х) 1*3 мл ПК-Позитивний контроль 1*3 мл НК-Негативний контроль 1*4 мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*110 мл РРК1-Розчин для розведення кон’югату № 1 1*18 мл РРК2-Розчин для розведення кон’югату № 2 1*30 мл ТМБ-субстрат 1*24мл Стоп-реагент 1*28мл Клейка плівка 6шт Інструкція з використання 1шт | шт. | 2 |
| 52 | 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С | DІА – HСV ІІІ: Тест система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (192 досл.) | Тест-система призначена для виявлення IgG та IgМантитіл до білків вірусу гепатиту С в сироватці або плазмі крові людини методом імуноферментного аналізу, як на ранніх стадіях, так і при хронічному перебігу захворювання. Аналіз може бути проведений як із використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-0302, Т1-0302С, А-0302, А-0302С Комплектність системи: Імуносорбент – 2 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*2,8мл ПК-Позитивний контроль 1*1мл НК-Негативний контроль 1*1,6мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 2*75мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*24мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*28мл ТМБ-субстрат 1*24мл Стоп-реагент 1*28мл Клейка плівка 6шт Інструкція з використання 1шт | шт. | 2 |
| 53 | 30805 Набір реагентів для виявлення імуноглобуліну G (IgG) антитіл до вірусу герпесу | DІА – HSV ½ - IgG: Тест система імуноферментна для якісного та напів кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1і2 типів (96 досл.) | Тест-система призначена для якісного та напівкількісного аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgG антитіл до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (HSV-1 та HSV-2) методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-14GО1, Т1-14GО1С, А14-GО1, А14-GО1С Комплектністьсистеми: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл ПК-Позитивний контрольF 1*0,8мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*60мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт Інструкція з використання 1шт | шт. | 2 |
| 54 | 30806 Набір для виявлення антитіл імуноглобуліну M (IgM) вірусу герпесу простого | DІА – HSV ½ - IgМ: Тест система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgМ до вірусу простого герпесу 1і2 типів (96 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми кровілюдини на наявність IgМ антитіл до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (HSV-1 та HSV-2) методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-14МО1, Т1-14МО1С, А14-МО1, А14-МО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл ПК-Позитивний контрольF 1*0,8мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*14мл РРК-Розчин для розведення кон’югату1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт Інструкція з використання 1шт | шт. | 2 |
| 55 | 30800 Набір для вимірювання імуноглобуліну G антитіл до цитомегаловірусу | DІА – СМV - IgG: Тест система імуноферментна для якісного та напівкількісноговизначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (96 досл.) | Тест-система призначенадля якісного та напівкількісногоаналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgG антитіл до цитомегаловірусу методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-13GО1, Т1-13GО1С, А13-GО1, А13-GО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл НК-Негативний контрольF 1*0,8мл ПК-Позитивний контроль F 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*14мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 56 | 30801 Набір для вимірювання імуноглобуліну M антитіл до цитомегаловірусу | DІА – СМV - IgМ: Тест система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgМ до цитомегаловірусу людини (96 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgМ антитіл до цитомегаловірусу методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-13МО1, Т1-13МО1С, А13-МО1, А13-МО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл ПК-Позитивний контроль F 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*14мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 57 | 30796 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну G вірусу краснухи | DІА –Rubella - IgG: Тест система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи (Rubellavirus) (96 досл.) | Тест-система призначена для кількісного аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgG антитіл до вірусу краснухи методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-12GО1, Т1-12GО1С, А12-GО1, А12-GО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл ПК I-Позитивний контроль IF1*0,8мл ПК II-Позитивний контроль IIF 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*60мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 58 | 30795 Набір реагентів для вимірювання рівня імуноглобуліну M вірусу краснухи | DІА –Rubella - IgМ: Тест система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgМ до вірусу краснухи (Rubellavirus) (96 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgМ антитіл до вірусу краснухи методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-12МО1, Т1-12МО1С, А12-МО1, А12-МО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл ПК-Позитивний контроль F1*0,8мл НК-Негативний контроль F1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*60мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 59 | 30818 Набір для вимірювання імуноглобуліну М | DІА –Toxo - IgМ: Тест система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgМ до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasmagondil) (96 досл.) | Тест-система призначена для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgМ антитіл до T.gondii методом імуноферментного аналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-11МО1, Т1-11МО1С, А11-МО1, А11-МО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл ПК-Позитивний контроль F 1*0,8мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведеннясироваток 1*14мл РРК-Розчин для розведеннякон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 60 | 30817 Набір для вимірювання імуноглобулінів G токсоплазми | DІА –Toxo - IgG: Тест система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasmagondil) (96 досл.) | Тест-система призначена для кількісного аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність IgG антитіл до T.gondii методом імуноферментногоаналізу. Аналіз може бути проведений як з використанням стандартного обладнання для ІФА, так і на автоматичних імуноферментних аналізаторах відкритого типу. Форма випуску: Т1-11GО1, Т1-11GО1С, А11-GО1, А11-GО1С Комплектність системи: Імуносорбент – 1 КК-концентрат кон’югату (11х) 1*1,5мл НК-Негативний контроль F 1*0,8мл ПКI-Позитивний контроль I F 1*0,8мл ПК II-Позитивний контроль IIF 1*0,8мл КПР-Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80мл РРС-Розчин для розведення сироваток 1*60 мл РРК-Розчин для розведення кон’югату 1*15мл ТМБ-субстрат 1*14мл Стоп-реагент 1*14мл Клейка плівка 3шт. Інструкція з використання 1шт. | шт. | 2 |
| 61 | 47345 D-димер IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) | Набір ІФА для визначення Д - димеру в плазмікрові (96досл.) | Набір для кількісного визначення концентрації Д-дімеру в плазмі та сироватці крові за допомогою колориметричного мікропланшетного ІФА (для виключення тромбозів). Розрахований на 96 досліджень. Норма Д-дімеру до 500нг/мл. Відкриті реагенти зберігаються протягом 60 днів при 2-80 С | наб | 2 |
| 62 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Контроль норма СпЛ 1х5 мл | Контроль норма – людська ліофілізована контрольна сироватка. Призначена для клінічних лабораторниханалізів при проведенні контролю точності при роботіручними і автоматизованими методами дослідження. Склад: Пулірована сироватка крові людини. Стабілізована біологічними добавками, бактеріостатичними агентами. Концентрація компонентів мультиспецифічна. Стабільність: - Стабільність після розведення: від 15С до 25С -12 годин від 2С до 8C - 5 днів від-25С до-15С-1 місяць - Білірубін (зберігати захищеним від світла): від 15С до 25С 8 - 4 годин (загальний-прямий) від 2С до 8C 24 - 8 годин (загальний-прямий) від-25С до 15С -2 тижні - Кисла фосфатаза: від 15С до 25С - 4 години від 2С до 8C - 1 день від-25С до 15С -2 тижні | фл | 3 |
| 63 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | Контроль патологія СпЛ 1х5мл | Склад Людська сироватка з патологічним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 5 ml (мл). Консервована. Концентрація позначена у сертифікаті якост | фл | 2 |
| 64 | 30538 Калібратор цільної крові | СпЛ RBC - контроль Н+П (контрольні суспензії еритроцитів) 2х2,5мл | Призначений для контролю правильності і відтворюваності підрахунку еритроцитів в лічильній камері Горяєва. Суспензія являє собою контрольний матеріал, який складається з фіксованих часток в розчині з консервантами. Склад набору 1. Реагент 1. Нормальна концентрація клітин. 2. Реагент 2. Патологічна концентрація клітин. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Значення концентрацій Р1: 3,25-4,87 х1012 /л (норма) Р2: 1,85-2,77 х1012 / л (патологія) Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%. | фл | 1 |
| 65 | 30538 Калібратор цільної крові | СпЛ WBC - контроль Н+П (контрольні суспензії лейкоцитів) 2х2,5мл | Призначений для контролю правильності і відтворюваності підрахунку лейкоцитів в лічильній камері Горяєва Суспензія являє собою контрольний матеріал, який складається з фіксованих часток в розчині з консервантами. Склад набору 1. Реагент 1. Нормальна концентрація клітин. 2. Реагент 2. Патологічна концентрація клітин. 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт. Значення концентрацій Р1: 3,77-5,66 х 109 /л (норма) Р2: 1,75-2,63 х 109 /л (патологія) Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%. | фл | 1 |
| 66 | 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу | Желатин 10% в ампулах № 10, ПрАТ "Реагент" | Допоміжний реагент для визначення резус-фактора методом конглютинації. Склад:10 мл розчинумістять желатину медичного 1 г;допоміжніречовини:розчиннатріюгідроксиду, натрію хлорид, вода дистильована. Розчин Желатину 10% в ампулах для лабораторнихробітзберігається в прохолодному, захищеномувідсвітламісці. Об’єм-10х10мл ампули. Жовтуватий желеподібний розчин з опалесценцією. | набір | 1 |
| 67 | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | Глюкотест № 100 ТОВ "НОРМА" | Тест-смужки «глюкотест» для визначення вмісту глюкози в сечі. Діапазон концентрацій: 0.1 - 2.0 % Пакування: 100 шт тест-смужок у пластиковому фл. | пак | 10 |
| 68 | 30539 Набір реагентів для визначення протромбінового часу | Тромбопластин, ТОВ "Генезіс" | Допоміжний реагент тромбопластин для клінічних лабораторних досліджень використовують для визначення протромбінового часу (протромбіновий індекс) плазми крові (метод Квіка). Зовнішній вигляд- світло коричневий,активність по Квіку : 14÷17 с. Склад: тромбопластин 1г±0,05г -5 фл | фл | 15 |
| 69 | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | Тест-смужки для глюкометра IMЕ-DC (50 шт.) Німеччина | Тест-смужки IME-DC призначені для визначення рівня глюкози в цільної капілярної крові Діапазон виміру - не менше 1.1 та не більше 33.3 ммоль/л. Точність результатів - 96%. Розмір смужки - 35мм х 5.6мм Обсяг зразку крові - 2 мкл Принцип проведення вимірювання - глюкозооксидазний метод (також може позначатися GO) Склад реагенту : 21.8% - глюкозо-оксидаза 41.6% - ферроцианід калію 36.6% - не реакційно-здатні інгридієнти Строк зберігання відкритої упаковки – не менше 90 днів Температура зберігання - +10°C - +40 °C. | уп | 3 |
| 70 | 54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | Смужки діагностичні UrineRS H10 (№100) . HighTechnology, Inc . | 10 параметрів: -біохімічні компоненти (глюкоза, білок, кетони, нітрити, білірубін, уробіліноген); -клітини крові (прихована кров, лейкоцити); -фізико-хімічні показники (рН, питома вага) Комплектація: 100 шт./уп, пластмасовий пенал з вологопоглиначем | уп | 20 |
| 71 | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | Тест-смужки для глюкометра NEO Австрія (50 шт.) | Тест-смужки Neo для визначення рівня глюкози в крові-це тонкі смужки з хімічним реагентом, ідеально сумісні з глюкометромNeoMed цього виробника. Тест-смужки йдуть в комплекті з 50 шт. Смужки призначені для діагностики invitro. Тест-смужки призначені для самоконтролю та професійного використання. Тест-смужки Neo зберігаються протягом 6 місяців з моменту відкриття оригінального флакона. Після закінчення цього терміну витратні матеріали слід утилізувати, оскільки фермент глюкозооксидаза чутливий до кисню повітря, і результати, отримані з простроченими тестовими смужками, можуть не відповідати дійсності | уп | 28 |
| 72 | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | Тест-смужки для глюкометра ACCU-CHEK Activ (50 шт.) | Тест-смужки Акку-Чек Актив призначені для самоконтролю рівня глюкози у крові. Виробник RocheDiagnosticsGmbH, Germany. Ідеально сумісні з глюкометромACCU-CHEKActiv цього виробника/ | уп | 29 |
| 73 | 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір | Азур-еозин за Романовським 1000 мл з фосфатним буферним розчином | Забарвлювачазур-еозин за Романовським призначений для гематологічних досліджень формених елементів крові (для забарвлення попередньо фіксованих мазків, які готуються для визначення лейкоцитарної формули). Комплектність: Азур-еозин за Романовським :1х 1000 мл (рідина темно-синього кольору); Концентрований буферний розчин : 1х100 мл (прозора безбарвна рідина). | набір | 5 |
| 74 | 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD | Фіксатор еозин за Май-Грюнвальдом-1000 мл | Набір призначений для використання еозину метиленового синього за Май-Грюнвальдом в якості фіксатора для гематологічних досліджень формених елементів крові. Комплектність: Еозин за Май-Грюнвальдом:1х 1000 мл (рідина синього кольору); | набір | 9 |
| 75 | 45815 Розчин для цитратноїантикоагуляції | Натрій гідроксид,хч | Молекулярна формулаNaOH, інші назви-їдкий натр, їдкий натрій,натрієвий луг, каустик, каустична сода. Призначення: для нейтралізації кислот і кислотних оксидів, як реагент або каталізатор в хімічних реакціях, в хімічному аналізі для титрування; білі кристали без запаху. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 100г,1кг. | кг | 0,1 |
| 76 | 45815 Розчин для цитратноїантикоагуляції | Натрій вуглекислий б/в, ч | Молекулярна формулаNа2СО3,інші назви-карбонат натрію, кальцинована сода. Хімічний препарат призначений для хімічного аналізу лабораторних та науково-дослідних робіт; безбарвний кристалічний порошок. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 100г,1кг. | кг | 0,1 |
| 77 | 55857 Підрахунок еритроцитів IVD, реагент | Натрій хлористий, чда | Молекулярна формулаNaCl. Хімічний препарат призначений для хімічного аналізу лабораторних та науково-дослідних робіт; безбарвна/біла кристалічна тверда речовина. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 100г,1кг. | кг | 1 |
| 78 | 55859 Підрахунок лейкоцитів IVD, реагент | Кислота оцтова льодяна,фарм | Молекулярна формулаСН3СООН, Є розчинником для багатьох органічних речовин, консервантом, використовується для синтезу речовин. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 1л,5л,10л. | л | 1 |
| 79 | 53601 Альбумін-глобуліновий коефіцієнт IVD, реагент | Кислота азотна, ч (1л=1,4кг) | Молекулярна формулаHNO3. Азотна кислота являє собою безбарвну рідину з їдким запахом. Хімічний препарат призначений для хімічного аналізу лабораторних та науково-дослідних робіт. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 1л,5л,10л. | л | 4 |
| 80 | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD | Амоній сірчанокислий, хч | Молекулярна формула(NH4)2SO4. Амоній сірчанокислий (сульфат амонію) – безбарвний кристалічний продукт невисокої гігроскопічності, що складається з кристалів ромбічної сингонії. Добре розчиняється у воді, слабше – в мурашиній кислоті; в ацетоні, етиловому спирті та діетиловому ефірі не розчиняється. Нагрівання призводить до розкладання на кислу сіль і аміак. Використовується для очищення білків. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 100г,1кг. | кг | 0,5 |
| 81 | 33354 Добавка для культурного серидовища | Трилон Б | Молекулярна формула : C10H14N2Na2O8 Органічна сполука, натрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти, являє собою білий кристалічний порошок або кристали білого кольору. Добре розчиняється у воді та лугах, дуже слабо розчиняється у спирті; водний 1% розчин має рН 4,5; препарат із масовою часткою 5 % - рН 4-5,5 | кг | 0,1 |
| 82 | 45522 Папір для збирання / транспортування біологічних рідин | Папір фільтрувальний D-18 біла стрічка (уп.-100 шт.) | Фільтрувальний папір (біла стрічка) 180мм, 100шт. Фільтри обеззоленные являють собою гуртки, вирубані з фільтрувального паперу марки ФБ, ФМ і ФС, обробленої кислотної сумішшю. Папір повинна мати рівномірний просвіт, не повинна мати складок, брудних плям, розривів кромки папери і дирчатості. Підвищена стійкість при фільтруванні гарячих кислих, лужних та нейтральних розчинів. Знижена зольність, не містить заліза. | уп | 3 |
| 83 | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полу автоматізова них систем | Реагент М – 30DDiluent 20л | Реагент М – 30DDiluent 20л для гематологічного аналізатора ВК - 6190 | уп | 9 |
| 84 | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Реагент М – 30Е – Z – Cleanser 100мл | Реагент М – 30Е – Z – Cleanser 100мл для гематологічного аналізатора ВК - 6190 | уп | 9 |
| 85 | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Реагент М – 30 СFL Lyse 500 мл | Реагент М – 30 СFL Lyse 500 мл для гематологічного аналізатора ВК - 6190 | уп | 7 |
| 86 | 30531 Гематологічний контроль / калібратор | СBС - 3D control (N) | Матеріал контрольний повинен бути призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних аналізаторах імпедансного типу(для Orphée Mythic-18). Має складатися з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів та тромбоцитів ссавців суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантом. Контрольний матеріал повинен бути адаптованим до відповідного типу аналізатора. Підтвердженням відповідності технічним вимогам повинно бути офіційне посилання на документ (інструкція, паспорт, то що) на сумісність до приладу та можливість використання даного реагенту на даній моделі аналізатора | фл | 1 |
| 87 | 43781 Розчин ксилену, IVD | Диметилбензол лабораторний, ч | Молекулярна формулаС6Н4(СН3)2. Безбарвна рідина з запахом, являє собою суміш о-, м- і -ксілолов. Розчинник. Якість препарату відповідає вимогам стандарту якості. Показники дослідження відповідають нормативним показникам. Дата виготовлення листопад 2017-2018рр. Гарантійний термін зберігання ≥1рік. Фасування: 1л,5л. | л | 10 |
| 88 | 48321 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імунохроматографічний тест | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg), W003-C | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg), W003-C, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість дорівнює 100,00% Специфічність не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному саше разом з тестом; інструкцією українською мовою. | шт | 585 |
| 89 | 30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес - аналіз | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), W005-C | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), W005-C, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість дорівнює 100,00% Специфічність не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або не булою з реагентом у кожному саше разом з тестом; інструкцією українською мовою. | шт | 583 |
| 90 | 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), W006-C | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), W006-C, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість дорівнює 100,00% Специфічність не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному саше разом з тестом; скарифікатором та спиртовою серветкою, інструкцією українською мовою. | шт | 505 |
| 91 | 48235 Множинні віруси шлунково-кишкового тракту антигени IVD, контрольний матеріал | Комбінований тест для виявлення антигену ротавірусу та антигену аденовірусу (Rota/ AdenaAg/ Ag), W134-C | Комбінований тест для виявлення антигену ротавірусу та антигену аденовірусу (Rota/ AdenaAg/ Ag), W134-C №1 Комбінований тест для виявлення аденовірусу та ротавірусу у вигляді касети, являє собою швидкий імунохроматографічний аналіз для якісного визначення антигенів аденовірусу та антигенів ротавірусу у калі, як засіб діагностики аденовірусної та ротавірусної інфекцій. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ Зберігати при температурі 2°С ~ 30 °С в закритій упаковці до закінчення терміну придатності. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. Використовувати тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°С до 30 °С. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. Не заморожувати. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ Доведіть пристрій та отриманий кал до кімнатної температури (10°С ~ 30°С), якщо вони зберігалися у холодильнику. Потім добре перемішайте розчин зразка, обережно струшуючи пробірку для збирання декілька разів, доки зразок повністю не розчиниться у розчиннику. 1. Витягніть тестовий пристрій із саше з фольги, надірвавши по лінії відриву, і помістіть його на рівну поверхню. 2. Утримуючи пробірку для збирання зразка у вертикальному положенні, обережно відламайте наконечник пробірки в точці розриву. 3. Витисніть 2~3 краплі (приблизно 60~80 мкл) розчину зразка в лунку для зразка. 4. Зачекайте 10 хвилин і оцініть результати, не інтерпретувати результати після 20 хвилин. Чутливість тесту для виявлення аденовірусу: 100% Специфічність тесту для виявлення аденовірусу: 98,66% КОМПЛЕКТАЦІЯ 1. Кожна індивідуальна герметична упаковка містить: Тестовий пристрій Поглинач вологи (не є медичним виробом, призначений виключно для зберігання і не використовується при проведенні тесту). 2. Пробірки для збирання зразків з розчинником (0,85% сольовий розчин, рН 6,0~7,0) 3. Піпетка (опціонально). 4. Інструкція. | шт | 60 |
| 92 | 30434 Набір реагентів для вимірювання опіатів | Комбінований тест на наркотики №5, W2005-P | Комбінований тест на наркотики №5 у сечі, W2005-P, №1 (амфетамін (AMP), марихуана (THC), морфін (MOR), метамфетамін (MET), кокаїн (COC)). Тести - призначені для виявлення наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду в зразках сечі людини; -мають реєстраційне посвідчення на території України; - мають формат тест-планшету; - надаються в індивідуальній упаковці; - інструкція українською мовою; -мають високу чутливість: Морфін-300 нг/мл Амфетамін – 1000 нг/мл Метамфетамін – 1000 нг/мл; Марихуана – 50 нг/мл. Кокаїн – 300 нг/мл. - мають групову специфічність; - мають можливість визначення як самих наркотиків, так і їх метаболітів; - мають високу швидкість аналізу (до 10 хвилин); - відсутня стадія пробопідготовки зразку; - відсутня необхідність у обладнанні; - можливість проведення аналізу у місці отримання зразка; - мінімальний ризик зараження оператора, що проводить аналіз; - мають систему внутрішнього контролю, що дає можливість виключити технічні помилки. Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. | шт | 5 |
| 93 | 30434 Набір реагентів для вимірювання опіатів | Комбінований тест на наркотики №6 | Комбінований тест на наркотики №6 у сечі, W2006-P, №1 (амфетамін (AMP), марихуана (THC),морфін (MOR), бензодіазепін (BZO), барбітурати (BAR)метамфетамін (MET). Тести - призначені для виявлення наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду в зразках сечі людини; -мають реєстраційне посвідчення на території України; - мають формат тест-планшету; - надаються в індивідуальній упаковці; - інструкція українською мовою; -мають високу чутливість Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. | шт | 5 |
| 94 | 30422 Набір реагентів для вимірювання амфетаміну | Тест на виявлення амфетаміну (AMP), W7-S | Тест на виявлення амфетаміну (AMP), W7-S, №1 Тест-смужки - призначені для якісного визначення амфетаміну та його основних метаболітів в зразках сечі людини; - надаються в індивідуальній упаковці; - Смужка довжиною 60-80 мм и шириною 3-4 мм на твердій основі з листового поліпропілена чи бумаги білого кольору. В середній частині смужки є занурення білого кольору (тестова зона). На нижньому кінці смужки нанесено маркування, яке вказує рівень, що занурюється в сечу (лінія зі стрілками над нею) - чутливість - 1000нг/мл; - Позитивний контроль - появлення однієї лінії рожевого кольору в тестовій зоні. Негативний контроль - появлення двох ліній рожевого кольору в тестовій зоні - швидкість аналізу 5 хвилин; ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 1.Зберігати при температурі 2°С~30 °С у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. 3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°С до 30 °С. 4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. 6. Не заморожувати. | шт | 3 |
| 95 | 30433 Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну | Тест на виявлення морфіну (MOP), W14-S | Тест на виявлення морфіну (MOP), W14-S, №1 Тест-смужки - призначені для якісного визначення морфіну та його основних метаболітів в зразках сечі людини; - надаються в індивідуальній упаковці; - Смужка довжиною 60-80 мм и шириною 3-4 мм на твердій основі з листового поліпропілена чи бумаги білого кольору. В середній частині смужки є занурення білого кольору (тестова зона). На нижньому кінці смужки нанесено маркування, яке вказує рівень, що занурюється в сечу (лінія зі стрілками над нею) - чутливість - 300 нг/мл; - Позитивний контроль - появлення однієї лінії рожевого кольору в тестовій зоні. Негативний контроль - появлення двох ліній рожевого кольору в тестовій зоні - швидкість аналізу 5 хвилин; ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 1.Зберігати при температурі 2°С~30 °С у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. 3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°С до 30 °С. 4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. 6. Не заморожувати. | шт | 3 |
| 96 | 30426 Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів | Тест- смужка для виявлення спайсів/синтетичних канабіноїдів | Тест- смужка для виявлення спайсів/синтетичних канабіноїдів (К2), W089-S, №1’ Тест-смужки - призначені для якісного визначенняна виявлення спайсів(K2) у сечі являє собою швидкий одноступеневий тест для якісного визначення синтетичних канабіноїдів та їх основних метаболітів у сечі людини у визначеній пороговій концентрації. - надаються в індивідуальній упаковці; - Смужка довжиною 60-80 мм и шириною 3-4 мм на твердій основі з листового поліпропілена чи бумаги білого кольору. В середній частині смужки є занурення білого кольору (тестова зона). На нижньому кінці смужки нанесено маркування, яке вказує рівень, що занурюється в сечу (лінія зі стрілками над нею) - чутливість - 50 нг/мл; - Позитивний контроль - появлення однієї лінії рожевого кольору в тестовій зоні. Негативний контроль - появлення двох ліній рожевого - швидкість аналізу 5 хвилин; ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 1.Зберігати при температурі 2°С~30 °С у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. 3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°С до 30 °С. 4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. 6. Не заморожувати. | шт | 6 |
| 97 | 30426 Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів | Тест- смужка для виявлення маріхуани/канабіноїдів | Тест на виявлення марихуани/ канабіноїдів (THC), W19-S, №1 Тест-смужки - призначені для якісного визначення марихуани та її основних метаболітів в зразках сечі людини; - надаються в індивідуальній упаковці; - Смужка довжиною 60-80 мм и шириною 3-4 мм на твердій основі з листового поліпропілена чи бумаги білого кольору. В середній частині смужки є занурення білого кольору (тестова зона). На нижньому кінці смужки нанесено маркування, яке вказує рівень, що занурюється в сечу (лінія зі стрілками над нею) - чутливість - 50 нг/мл; - Позитивний контроль - появлення однієї лінії рожевого кольору в тестовій зоні. Негативний контроль - появлення двох ліній рожевого - швидкість аналізу 5 хвилин; ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 1.Зберігати при температурі 2°С~30 °С у закритійупаковці до закінченнятермінупридатності. 2. Бажановикористати тест протягом 1 годинипіслявідкриттяпервинногопакування. 3. Використовуйте тест при вологостівід 20% до 90% і температурівід 10°С до 30 °С. 4. Термінпридатності тесту становить 24 місяцівіддативиготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеномувіддіїсонячногосвітла, вологи та високоїтемператури. 6. Не заморожувати. | шт | 3 |
| 98 | 53998 Тропонін Т / Тропонін IIVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест | Тест на виявлення тропоніну W46-C4P | Експрес-тест на тропоніну I для виявлення ішемічного пошкодження мишців міокарда, з метою ранньої діагностики інфаркту міокарда. Склад: Піпетка, Тест-касета, Інструкція з використання, Буферний розчин. | шт | 65 |
| 99 | 49119 Вірус грипу A / B антиген IVD, набір, імунохромато графічний тест (ІХТ), швидкий | Тест для виявлення вірусів грипу А та В | 1. Тест – системи мають формат тест-касети з двома вбудованими смужками для швидкого та якісного виявлення антигенів вірусів грипу типу А та типу В у назальних мазках людини з метою діагностики грипу. 2. Кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: пробіркою з розчинником, стерильним тампоном для забору мазка з носа, інструкцією українською мовою. 3. Результат та візуальну оцінку аналізу можна спостерігати через 15-20 хвилин після внесення зразку в залежності від концентрації вірусів. 4. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +2 до +30 С. | шт | 35 |

Кількість – 99 найменувань

Лот №2 - Діагностичні моноклональні реагенти

| № п/п | Класифікатор НК 024:2019 | Торгівельна назва | Технічні вимоги | Одини- ця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВ0 10мл | Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів А еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації.Призначено для діагностики invitro. Пакування. Моноклональні реагенти розлиті по 10 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями. Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосування вкладають в коробку з картону. | фл | 77 |
| 2 | 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВ0 10мл | Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації.Призначено для діагностики invitro. Пакування. Моноклональні реагенти розлиті по 10 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями.Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосування вкладають в коробку з картону. | фл | 77 |
| 3 | 52688 Групові еритроцитарні варіабельні Rh(D) категорії VI IVD, антитіла , реакція аглютинації | Діагностичний моноклональний реагент анти-D для визначення групи крові людини за системою Rhesus 10мл | Моноклональний реагент анти-D IgM призначений для встановлення резус-належності шляхом визначення D антигену еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації та її модифікації. Призначено для діагностики invitro. Пакування. Моноклональні реагенти розлиті по 10 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями.Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосування вкладають в коробку з картону. | фл | 20 |
| 4 | 52547 Анти-C [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-С для визначення групи крові людини за системою Rhesus 5мл | Моноклональний реагент анти-С призначений для визначення С антигену еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації та її модифікації. Призначено для діагностики invitro. Пакування. Моноклональні реагенти розлиті по 5 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями. Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосуваннявкладають в коробку з картону. | фл | 1 |
| 5 | 52563 Анти-E [RH005] групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-Е для визначення групи крові людини за системою Rhesus 5мл | Моноклональний реагент анти-Е IgM призначений для визначення Е антигену еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації та її модифікації. Призначено для діагностики invitro. Пакування. Моноклональні реагенти розлиті по 5 мл у флакони з поліпропілену, закриті кришками або кришками з крапельницями. Флакони з реагентами разом з інструкцією з застосуваннявкладають в коробку з картону. | фл | 1 |

Кількість – 5 найменувань

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

*Додано замовником в окремому файлі «Проект договору про закупівлю» із зазначенням порядку змін

ДОДАТОК 5

до тендерної документації

Форма „Тендерна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми та заповнює всі пусті необхідні графи

ФОРМА «тендернА ПРОПОЗИЦІя»1

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

_________________  2022 року

Замовнику торгів: __________________________________________________________________

Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації __________________________

Найменування учасника: ____________________________________________________________

в особі ____________________________________________________________________________

уповноважений повідомити наступне:

1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:_________________________________________________________________________, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.

2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів: _________________________________________

3. Телефон/факс: ____________________________________________________________________

4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб: ___________________________________________________________________________________

5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація: ___________________________

6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів): _______________________________________________

7. Банківські реквізити: _______________________________________________________________

8.	П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника: ______________________________________________

9. Умови оплати: ____________________________________________________________________

10.Цінова пропозиція (ціна тендерної пропозиції подається учасником шляхом заповнення електронної форми через електронну систему закупівель; «Загальна вартість з ПДВ2» _________________________ (зазначається цифрами та прописом)

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Країна походження товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару, грн., без ПДВ | Ціна за одиницю товару, грн., з ПДВ2 | Загальна вартість, грн., з ПДВ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №1Реактиви лабораторні та швидкі тести |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №2Діагностичні моноклональні реагенти |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість товару, без ПДВ2 : |  |
| Крім того ПДВ 2 |  |
| Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ2: |  |

1. У разі якщо наша тендерна пропозиція буде визначена електронною системою закупівель як найбільш економічно вигідна, що є аномально низькою, повідомляємо, що ознайомлені із своїм обов’язком як учасника процедури надати обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.

2. Повідомляємо, що ознайомлені із своїм обов’язком як учасника процедури виправити виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах нашої тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

3. Надаючи свою тендерну пропозицію, повідомляємо про ознайомлення та згоду з усіма умовами (вимогами) тендерної документації. Ми згодні дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, до закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.

4.У разі прийняття замовником рішення про намір укласти договір та визначення нас переможцем закупівлі, зобов’язуємося підписати договір про закупівлю протягом строку дії нашої пропозиції, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої тендерної пропозиції як переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

5. Ми погоджуємося, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною четвертою статті 41 Закону. Повідомляємо, щоумови договору про закупівлю не будуть відрізнятися від змісту нашої тендерної пропозиції/тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) у разі визначення нас переможцем процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особа     _______________________________    _____________________

(підпис) МП (у разі використання)       (ініціали та прізвище)

1 Тендерні  пропозиції  оформлюються  та  подаються  за  встановленою  замовником  формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

2 ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України, а також у випадку, якщо учасник є платником ПДВ.