*Додаток № 3 до тендерної документації:*

**«Природний газ (основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09120000-6 Газове паливо»**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предметом закупівлі є природний газ. Постачання природного газу – господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ним договорів.

Передача природного газу здійснюється на межі балансової належності, тобто на фізичній (их) точці (ках) виходу з газотранспортної системи оператора ГТС до газорозподільної системи оператора ГРМ до якої підключено об’єкт замовника.

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 249.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P)=760мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначається методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.

Постачання природного газу здійснюється до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключений об’єкт постачання.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати державним стандартам України.

Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість товару** |
| Природний газ | м3 | 36 000 |

Плановий обсяг закупівлі природного газу з розбивкою по місяцях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Місяць** | **Обсяг** |
| червень 2023 | 500 |
| липень 2023 | 500 |
| серпень 2023 | 500 |
| вересень 2023 | 500 |
| жовтень 2023 | 10 000 |
| листопад 2023 | 12 000 |
| грудень 2023 | 12 000 |

* 1. Обсяг постачання природнього газу: **36 000 куб.м**
  2. Термін постачання: цілодобово: **до 31 грудня 2023 року.**
  3. Передача газу здійснюється на межі балансової належності, тобто на фізичній (их) точці (ках) виходу з газотранспортної системи оператора ГТС до газорозподільної системи оператора ГРМ до якої підключено об’єкти Замовника.
  4. Місце постачання та обсяг постачання природнього газу по точкам обліку: до межі балансової належності замовника:

1. Старостинський пункт с. Сошників (Україна, 08363, Київська область, Бориспільський район, село Сошників, вул. Іванова, 3);
2. Сільський клуб села Сошників (Україна, 08363, Київська область, Бориспільський район, село Сошників, вул.. Іванова, 2);
3. Приміщення Вороньківської медичної амбулаторії загальної практики та сімейної медицини (Україна, 08352, Київська область, Бориспільський район, село Вороньків, вул. Слобідська, 11);
4. Дошкільний навчальний заклад «Іскорка» (Україна, 08363, Київська область, Бориспільський район, село Сошників, вул.. Молодіжна, 9а);
5. Приміщення ФАП с. Проців, (Україна, 08344, Київська область, Бориспільський район, село Проців, вул.. Центральна 1В).
   1. Приймання – передача природнього газу, поставленої Постачальником та прийнятої Споживачем/Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі.
   2. Режим роботи основного обладнання: цілодобово.
   3. Пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.
   4. Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу природнього газу та/або допоміжних послуг споживачам виконуються з урахуванням положень наступних законодавчих актів:

* Закон України «Про публічні закупівлі»;
* Закон України «Про ринок природного газу»;
* Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496;
* Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2493 Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2494;
* Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 №201;
* Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII;
* Постанова «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» від 21.09.2017 №1156;
* Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

**Додатково у складі тендерної документації Учасник має надати:**

1. Лист-гарантія про безперебійне постачання природного газу на об’єкти Замовника в повному обсязі згідно вимог тендерної документації та чинних нормативних документів, що регулюють ринок природного газу.
2. Довідку в довільній формі з інформацією про те, що при розрахунку вартості газу Учасник включає всі витрати, пов’язані з поставкою газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти Замовника, а також включає всі податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником.
3. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва щодо повинні застосовуватись заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із придбання природного газу.