**Додаток № 3**

 **до тендерної документації**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

на предмет закупівлі**:**

**за кодом ДК 021:2015: 24110000-8 – Промислові гази**

**(Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних та кисень медичний в балонах )**

 Закупівля «Промислові гази (кисень медичний газоподібний) – за кодом CPV ДК 021:2015 – 24110000-8» (надалі товар) здійснюється для забезпечення безперебійного постачання кисню медичного газоподібного для проведення лікувальної діяльності установи.

1.Наявність реєстраційного посвідчення МОЗ України на лікарський засіб «кисень медичний газоподібний» ( надається копія з пропозицією).

2.Наявність сертифікату якості на «кисень медичний газоподібний» (надається з пропозицією та при кожній поставці товару).

3. Наявність ліцензії виробника на право провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом товару, який є предметом закупівлі надається з пропозицією).

4. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в специфікації.

5.Запропонований кисень медичний повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання, згідно заявки Замовника.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Підтвердження виконання технічних вимог (так/ні)** |
| 1. Кількість:
* **Кисень газоподібний, в балонах для кисневої підтримки пацієнтів (1 балон – 40 л.) –15 шт.;**
* **Кисень газоподібний, в балонах для кисневої підтримки пацієнтів (1 балон – 50 л.) –16 шт.;**
* **Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів з газифікаторів холодних кріогенних –12000 м.куб.**
* доставка товару повинна проводитися спеціалізованим автотранспортом згідно з правилами перевезення.
* всі витрати пов’язані з транспортуванням, зберіганням, постачанням товару

 повинні включатись в ціну даного товару. * доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в специфікації (накладній).
 |  |
| Вимоги щодо якості товару:1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів 2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки |  |
| **Вимоги щодо технічних та якісних характеристик** |
| Кисень медичний газоподібний повинен відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 5583-2009  |  |
| Постачальник зобов’язаний надати Замовнику заводські оригінали сертифікатів якості, або завірені копії з таких сертифікатів на товар, що поставляється на українській мові, а також рахунок-фактуру і видаткову накладну. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування предмету закупівлі | відповідність |
| 1 | Кисень газоподібний медичний  |  |
| Опис | Газ без кольору, без смаку, малорозчинний у воді |
| Запах | Відсутній |
| Об’ємна частка водяних парів, %  | Не більше 0,0067 |
| Номінальний тиск, МПа (кгс/см2) | 14,7±0,5 (150±5) |
| Об’ємна частка діоксину вуглецю, % | Не більше 0,01 |
| Вміст оксиду вуглецю | Відсутній (аміачний розчин азотнокислого срібла при пропусканні кисню повинен залишатися без кольору і прозорий) |
| Вміст газоподібних кислот і лугів | Повинен витримувати випробування по п.7 МКЯ |
| Вміст озону та інших газів-окислювачів | Відсутні (розчин крохмалю та йодистого калію з краплею оцтової кислоти при пропусканні кисню повинен залишатися безкольоровим) |
| Об’ємна частка кисню, % | Не менше 99,5% |

1. На підтвердження необхідних технічних, кількісних характеристик предмета закупівлі в тому числі технічного завдання учасник **надає гарантійний лист** про відповідність пропозиції учасника технічним вимогам із зазначенням переліку та обсягів робіт відповідно до Технічного завдання Замовника, викладеного в Додатку 3 до тендерної документації, без зазначення вартості кожної окремої складової робіт.

7- У місцях, де технічне завдання містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

***Пропозиція, що не відповідає технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, розгляду не підлягає.***