**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ**

**на закупівлю**

**«Комплект насосного обладнання Lowarа для КНС »:**

**Насос Lowarа 1325S-80X.253.S60.400/10 3\*400В - 2 шт.**

**Монтажний комплект DN 80 насосу Lowarа 1325S - 1 шт**

***Загальнівимоги***

*У разі посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типии або конкретнее місце походження чи спосіб виробництва до такого посиланнязастосовуєтьсявираз «абоеквівалент». Підвиразом «еквівалент» розуміється, що всі технічні характеристики співпадають, тобто товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним.*

*Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробникатощо): замовникздійснюєзакупівлю товару ізвстановленнямпосилань на торговуназву конкретного виробника, оскількитакепосилання є необхідним для здійсненнязакупівлі товару, який за своїмиякісними та технічними характеристиками найбільшевідповідатимевимогам та потребам замовника. Тому, для дотриманняпринципів Закону України «Про публічнізакупівлі», а сааме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлюсамеданого товару.*

*Якщо Учасником пропонується* ***еквівалент товару*** *до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерно їпропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільніформі, яка у порівняльномувиглядіміститьвідомостіщодоосновнихтехнічних та якісних характеристик товару, щовимагаєтьсяЗамовником до основнихтехнічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьомуякістьзапропонованогоеквіваленту товару маєвідповідатиякості, що заявлена у технічнійспецифікації Замовника. Таблицяповиннамістититочнуназву товару, яка пропонуєтьсяучасником. У випадкуякщоучасником буде зазначеноназву товару, яка буде міститисловосполучення «абоеквівалент» (наприклад, автомобільRenaultDusterабоеквівалент), тендернупропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідаєумовамтехнічноїспецифікації та іншимвимогамщодо предмета закупівлітендерноїдокументації”.*

**Загальні вимоги щодо поставки товару**

1. Умови поставки: Житомирська область, Звягельський р-н, м. Баранівка, вул.. Звягельська, 123, транспортні витрати та витрати на відвантаження включаються до вартості товару.
2. Вимоги до тари та упаковки: Товар повинен бути упакований належним чином, відповідно до нормативного документу виробника, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має забезпечувати не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання до моменту передання на склад Замовника.
3. Строк поставки товару: не пізніше25.12.2023 року.
4. Перелікдокументів на момент поставки:
   * паспорт та/або інструкція/керівництво з експлуатації;
   * гарантійний талон

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехіднихположень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх **ступінь локалізації виробництва** дорівнює чи перевищує *15 відсотків (у 2023 році).*

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступіньлокалізаціївиробництвавизначається самостійно виробником такого товару та підтверджуєтьсяУповноваженим органом у порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

Таким порядком є Порядок підтвердженнялокалізаціївиробництватоварів, затвердженийпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 02.08.2022 № 861.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

1. **Вимоги до учасника:**

Для підтвердження відповідност ітендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиці їнадає **технічну специфікацію**, складену учасником згідно з ***Таблицею 1(зазначивши в таблиці колонку Параметри товару запропонованогоУчасником) :***

***Таблиця 1***

**Технічні, кількісні та якісні вимогидо товару:**

Насос Lowara1325S-80X.253.S60.400/10 3\*400B-2 шт

Монтажний комплекс DN 80 насосу Lowara 1325S-1шт

|  |  |
| --- | --- |
| *ВимогиЗамовника* | *Параметри товару запропонованогоУчасником* |
| **Технічні характеристики:**  Номер мотора- К1325.181. 21-18-2ZB-W 18KW  Діаметр робочого колеса- 210mm  Тип установки- Комплект для мокрої установки  Діаметр напірного патрубка -80 mm  Макс.швидкість в обертанні – 2890 1/min  Кількість лапатей – 2  Робоче колесо –сірий чавун  Матеріал корпуса статора –сірий чавун  Частота – 50Hz  Фази – 3  Кількість полюсів – 2  Нор.напруги – 400V  Номінальна швидкість 2890 1/min  Номінальний струм – 32А  Клас ізоляції – F  Ном.потужність – kW  Тип статора – 1  Клас надійності – S1  Коефіцієнт потужності –Навантаження1/1- 0,90  Моторна ефективність - Навантаження1/1- 89,2%  Коефіцієнт потужності –Навантаження3/4- 0,89  Моторна ефективність – Навантаження3/4- 90,7%  Коефіцієнт потужності –Навантаження1/2- 0,80  Моторна ефективність – Навантаження1/2- 91,3%  Повний момент інерції – 0,0162kg ml  Пусковий струм, прямий пуск – 213 А  Пусковий струм, Зірка – Триуг. – 71А  Пуск макс. - 15  Гарантія не менше12 місяців офіційної гарантії з дня поставки товару |  |
| *Найменуваннявиробника\*,*  *країнапоходження товару\*\** |  |
|  |  |

Учасник ускладі тендерної пропозиції також повинен надати:

- сертифікат або інший документ, що підтверджує ідентифікацію та фактичні значення показників даного товару, виданий виробником товару українською мовою;

- Увага! Маркування відповіднодостандартів виробника повинно бути ідентичним як на оригінальній упаковці, так і на товарі;

- реальне фото товару (товар повинен повністю відповідати фотографії наданої постачальником, у т.ч. на якому буде вказана марка запропонованого товару);

- посилання на характеристики запропонованого товару на сайті виробника;

- гарантійний лист учасника з вказаним строком гарантії на Товар, який не менше гарантійного строку заводу-виробника або гарантійний талон із зазначенням гарантійного терміну.

*\* Зазначається учасником найменування виробника і ззазначенням організаційно-правовоїформи (товариство з обмеженоювідповідальністю, приватнепідприємствотощо).*

*\*\* Країноюпоходження товару вважаєтьсякраїна, у якій товар бувповністювиробленийабопідданийдостатнійпереробцівідповідно до критеріїв, встановленихМитним кодексом України.*

***Додаткові вимоги:***

* 1. Продукція має бути новою, яка не була у використанні;
  2. Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, умовам Договору;
  3. На підтвердження ступеня локалізації запропонованого товару Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Ступінь локалізації має становити не менше 15%. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products>;
  4. Доставка товару, завантажувальні, а також розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок та силами Постачальника. Поставка товару здійснюється на адреси Замовника, безпосередньо у приміщення, визначене Замовником.
  5. Учасник у складі пропозиції **надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару**, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації). Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші (не нижчі), ніж у замовленого товару. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» , тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».
  6. Учасник торгів погоджується, що вразі, якщо ним була надана не достовірна інформація, що до відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.
  7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на якісний товар, учасник надає Сертифікат офіційного представника на території України торгівельної марки яка пропонується.

**До ціни пропозиції включаються наступні витрати:**

* податки і збори, обов’язковіплатежі, щосплачуютьсяабомають бути сплаченізгідно з чиннимзаконодавством;
* витрати на доставку товару до місця доставки, розвантажувальніроботи, передачі товару з перевіркоюкомплектності, цілісності та відсутностіпошкоджень.
* витрати на 100% заправку технічними рідинами (мастило, тощо);
* витрати на доставку, навчання відповідальних осіб Замовника та інших супутніх витрат, передбачених для товару даного виду згідно з чиним законодавством та документацією конкурсних торгів.

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.*