**Додаток № 3**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Порівняльна таблиця технічних, якісних та кількісних характеристик***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування та технічні характеристики до предмету закупівлі, що встановлені Замовником** | **Кількість, шт.** | **Найменування та технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником**  *(Вказується конкретна марка та модель, запропонована Учасником)* | **Кількість, шт.** |
| 1 | Світлодіодна лампа DELUX FC1 6Вт R50 4100К 220В Е14 або еквівалент | 20 |  |  |
| 2 | Світлодіодна лампа DELUX BL 60 12Вт 4100К 220В Е27 або еквівалент | 150 |  |  |
| 3 | Світлодіодна лампа DELUX BL 37B 7Вт 4100К 220В Е14 або еквівалент | 20 |  |  |
| 4 | Світлодіодна лампа DELUX Street lamp 40Вт E40 5500K або еквівалент | 100 |  |  |
| 5 | Світлодіодна лампа DELUX BL80 40Вт E27 6500K високо потужна або еквівалент | 50 |  |  |
| 6 | Світлодіодна лампа OSRAM LED HW 100Вт E27/40 230В (з адаптером) або еквівалент | 100 |  |  |
| 7 | Світлодіодна лампа OSRAM SТ8B-1.2M 18Вт/865 230В AC DE або еквівалент | 300 |  |  |

Вимоги до товару

1. Товар новий, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Гарантійний термін протягом 12 (дванадцяти) місяців після передачі партії товару Замовнику при дотриманні умов і правил експлуатації по даній продукції.

3. У випадку, якщо Учасник пропонує еквівалент Товару, він додатково повинен надати по кожній позиції запропонованого еквівалентного Товару згідно технічної специфікації:

- відомості про виробника Товару або торгову марку виробника запропонованого Товару та скановані копії документів на Товар, в яких міститься інформація про виробника або торгову марку виробника запропонованого Товару;

- документальне підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Товару технічним характеристикам замовленого Товару з наданням діючих офіційних каталогів або паспортів, або сертифікатів якості, або описів, або технічної документації та інших документів виробників торгових марок запропонованого Товару, які містять всі необхідні технічні характеристики для визначення відповідності та можливості використання запропонованого Товару замість замовленого Товару, з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик, що наведена вище.

Всі технічні характеристики запропонованого Товару повинні відповідати технічним характеристикам замовленого Товару.

У разі будь-якого посилання у документації Замовника та додатках до неї на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*