Додаток № 1

протокол Уповноваженої особи

Чернівецької обласної

фітосанітарної лабораторії

від 14.02.2022, № 02

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*Усі посилання в нижчевказаному тексті на конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки,патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – необхідно читати як вираз «або еквівалент».*

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ :**

1. **: ДК 021:2015, код 38920000-0 – Обладнання для дослідження насіння і кормів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№\№** | **Найменування товарів предмета закупівлі** | **Кількість** | **Очікувана вартість**  **закупівлі**  **(з ПДВ)** |
| **1.** | **Пурка літрова** | **1 (одна) штука** | **27 600,00 грн.** |

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити Замовнику з урахуванням всіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені , усіх інших витрат тощо.

**ІІ. Вимоги до предмета закупівлі :**

***Пурка літрова .***

Пурка літрова (надалі Прилад )з падаючим вантажем призначена для визначення маси зерна в одному літрі.

Вимоги до приладу :

- похибка показань: плюс – мінус 4 г

- ціна поділу шкали при навантаженні 1 кг – 0,25 г

- систематична похибка : плюс – мінус 0,5 г

**III. Строк постачання товару** : до 01 червня 2024 року.

**IV. Якість товару :**

Для підтвердження відповідності товару (бензина А-95) технічним, якісним та кількісним характеристикам Учасник зобов’язаний надати копії документів, які посвідчують якість товару (сертифікатів відповідності та/або паспортів якості та/ або посвідчень тощо).

**V. Місце постачання** – вулиця Надрічна, 23-б, місто Чернівці, Чернівецька область, 58025