### Додаток 2

### до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

«код ДК 021-2015 – 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Лінолеум Beauflor Rimini Cameo 969M; Плитка облицювальна для стіни Cersanit Opoczno Olimpia White Glossy; Клеюча суміш Церезіт См-11; Фуга Церезіт СЕ-33 Plus 114 сіра; Підвісна стеля типу Армстронг (конструкція з комплектуючими)»

| № з/п | Назва | Характеристика | Од. виміру | К-ь | Відповідність заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінолеум Beauflor Rimini Cameo 969M | Призначення :побутовий Основа : піна Товщина захисного шару : 0,.15 мм Товщина покриття : 2,3 мм Ширина : 3 м Колір : світло-сірий Дизайн : ламінат Вимога: надати копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність товару вимогам санітарного законодавства та/або сертифікати відповідності на товар) | кв.м. | 25,2 |  |
| 2 | Плитка облицювальна для стіни Cersanit Opoczno Olimpia White Glossy | Колір: білий Форма: прямокутна Розмір плитки: 29,7x60 см Товщина плитки: 9 мм Матеріал: біла глина Поверхня: глянцева Ректифікат: ні Структурна: ні Морозостійкість: ні Призначення: для внутрішніх робіт Дизайн: мармур Застосування: для стін Вимога: надати копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність товару вимогам санітарного законодавства та/або сертифікати відповідності на товар) | кв.м. | 140,04 |  |
| 3 | Клеюча суміш Церезіт См-11 | Цементна клейова суміш призначена для облицювання вертикальних і горизонтальних основ керамічною і керамогранітною плиткою, у тому числі великоформатною. Високі показники адгезії Вологостійка Упакована в мішки по 25 кг Вимога: надати копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність товару вимогам санітарного законодавства та/або сертифікати відповідності на товар) | мішок (шт.) | 35 |  |
| 4 | Фуга Церезіт СЕ-33 Plus 114 сіра | Біла цементна суміш з мінеральними наповнювачами і полімерними добавками Колір – сірий Основа – цементна Готовність – потребує приготування Морозостійкість- не менше 50 циклів Тип-універсальний Вологостійкість – так Сфера застосування – для внутрішніх робіт, для зовнішніх робі Упакована в мішки по 2 кг Вимога: надати копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність товару вимогам санітарного законодавства та/або сертифікати відповідності на товар) | уп | 15 |  |
| 5 | Підвісна стеля типу Армстронг (конструкція з комплектуючими) | до складу комплекту входить: | комплект | 1 |  |
|  |  | 1) плита: Бренд - АМF Trento Матеріал – мінеральне волокно Колір – білий Розмір 600 х 600 мм Товщина – 13 мм Вага на 1 кв.м. – 3,03 кг Вологостійкість – 90% Перфорація – немає Кромка – SK Вимога: надати копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність товару вимогам санітарного законодавства та/або сертифікати відповідності на товар) | шт | 360 |  |
|  |  | 2) Т-профіль: Матеріал – оцинкована сталь Колір – білий Ширина – 24 мм Навантаження на 1 кв.м – до 4,5 кг Пожежна безпека – клас 1А (негорючий) Пожежний компенсатор – так Європейський стандарт – EN 13964:2004+А1:2006 Гарантія – не менше 3 роки |  |  |  |
|  |  | - профіль 3,6м | шт | 40 |  |
|  |  | -профіль 1,2м | шт | 231 |  |
|  |  | - профіль 0,6м | шт | 275 |  |
|  |  | - профіль кутовий пристінний 3м | шт | 61 |  |
|  |  | 3) пружинний підвіс | шт | 121 |  |
|  |  | 4) стержень з загином 250мм | шт | 121 |  |
|  |  | 5) стержень закріплюючий 250мм | шт | 121 |  |

1. Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

2. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків повару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку мати оригінальну упаковку. Плитка повинна бути з рівним краєм однакового кольору, не пошкоджена.

3. Вимоги до тари та упаковки: товар має бути в своїй оригінальній упаковці з заводським маркуванням. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

4. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам замовника, а також відповідати діючим нормам та стандартам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам із зазначенням повної інформації про товар (виробник, країна-виробник, торгова марка, розміри, кольори, тощо) з додаванням зразків (фотоматеріалів) запропонованої продукції.

5. Для підтвердження спроможності учасника постачати товар у складі пропозиції надається:

- витяг з ЄДРПОУ;

- інформаційна довідка (інформаційний лист) з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

6. Товар, що буде поставлятися, повинен відповідати нормам та стандартам, що діють на території України на даний вид товару. Для підтвердження учасник надає копії документів, що підтверджують якість товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на плити для підвісної стелі на основі мінерального волокна, Сертифікат відповідності на плити керімічні глазуровані напівсухого пресування).

7. Строк поставки товару – до 30.04.2024 року. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товару в повному обсязі або окремими партіями (відповідно до замовлення замовника) протягом 1 календарного дня з моменту отримання заявки від замовника за адресою: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вулиця Соборна, будинок 7. Заявка направляється уповноваженою особою замовника у любій доступній формі (телефоном, письмово, факсом, електронною поштою тощо). Поставка товару та його розвантаження здійснюється транспортом та за рахунок постачальника за місцезнаходженням замовника. Для підтвердження учасник надає відповідний гарантійний лист.

З метою гарантування дотримання термінів поставки товару Учасник у складі пропозиції надає довідку в довільній формі із зазначенням приміщення для зберігання товару у межах м.Дунаївці. Додатково надається документ, що підтверджує право власності або користування приміщенням, що зазначене у довідці (договір оренди та/або договір суборенди та/або договір безкоштовного користування нерухомим майном).

8. Приймання товару по якості, комплектності та кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника.

9. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами протягом 1 календарного дня замінити неякісний товар на якісний.

______________________________

Примітка:

1. У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".