Управління капітального будівництва

виконавчого комітету Рівненської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи управління

капітального будівництва виконавчого

комітету Рівненської міської ради,

протокол від  06.11.2023 № 111

Уповноважена особа

_______________ / Світлана КОНДРАТЮК

(підпис)                         (власне ім'я та прізвище)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю робіт:

“Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)

Рівне 2023

Зміст

| Загальні положення |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | 3 |  |
| 2. | Інформація про замовника торгів | 3 |  |
| 3. | Процедура закупівлі | 3 |  |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі | 3 |  |
| 5. | Недискримінація учасників | 3 |  |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції | 3 |  |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | 4 |  |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації | 4 |  |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | 4 |  |
| 2. | Унесення змін до тендерної документації | 4 |  |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | 5 |  |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 5 |  |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | 9 |  |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 10 |  |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 11 |  |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | 11 |  |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 16 |  |
| 7. | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | 19 |  |
| 8. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 20 |  |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції | 20 |  |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 20 |  |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 20 |  |
| Оцінка тендерної пропозиції | 21 |  |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 21 |  |
| 2. | Інша інформація | 22 |  |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | 24 |  |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю | 26 |  |
| 1. | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 26 |  |
| 2. | Строк укладання договору | 27 |  |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | 28 |  |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 28 |  |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 30 |  |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | 30 |  |
| Додатки |  |  |
| 1. | Форма “Тендерна пропозиція” | 29 |  |
| 2. | Відомості про учасника закупівлі | 30 |  |
| 3. | Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно вимогам ст. 16 Закону | 31 |  |
| 4. | Форма “Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва” | 34 |  |
| 5. | Проєкт договору підряду | 35 |  |
| 6. | Технічна специфікація | 42 |  |
| 7 | Довідка | 71 |  |

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського (Лермонтова), 6 |
| 2.3 | прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками | Кондратюк Світлана Василівна, фахівець з публічних закупівель юридичного відділу, е-mail: ukbrivne@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | “Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | предмет закупівлі не ділиться на окремі частини (лоти) |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6 1 робота - виконання робіт згідно з проектною документацією та технічною специфікацією наведеною у Додатку 6 до цієї тендерної документації |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: 5 місяців з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт, орієнтовно з 04 грудня 2023 року по 03 травня 2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Тендерна пропозиція, що надається учасником, повинна бути складена українською мовою (крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки, загальноприйняті міжнародні терміни). У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою(ими) мовою(ами) ніж передбачено умовами першого абзацу цього пункту, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою, який повинен бути зроблений в центрі (бюро, тощо) перекладів та завірений підписом уповноваженої особи цього центру (бюро, тощо). Переклад також може бути зроблений перекладачем та відповідно посвідчений підписом перекладача. У разі, якщо переклад буде здійснено перекладачем, кваліфікація перекладача повинна бути підтверджена шляхом надання у складі тендерної пропозиції копії відповідного документу щодо кваліфікації (професійної діяльності) перекладача. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - тендерної пропозиції, наданої за формою згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю; - інформації про субпідрядника (-ів)/співвиконавця (-ів) згідно з вимогами пункту 8 цієї інструкції; - довідки, наданої за формою згідно з Додатком 7 до цієї тендерної документації (якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь, що проживає на території України на законних підставах, необхідно в складі пропозиції надати підтверджуючі документи); - листи-згода на обробку персональних даних складені відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від осіб учасника, персональні дані яких містяться у складі тендерної пропозиції; - іншими документами, передбаченими цією тендерною документацією. Неспроможність учасника подати всю інформацію, яка вимагається тендерною документацією, або надання в складі тендерної пропозиції інформації, що не відповідає вимогам документації, приведуть до відхилення такої пропозиції. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону замовник не відхиляє тендерну пропозицію через допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 року № 710. Опис формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - “Інформація в довільній формі” замість “Інформація”, “Лист-пояснення” замість “Лист”, “довідка” замість “гарантійний лист”, “інформація” замість “довідка”; - “м. рівне” замість “м. Рівне”; - “ненадається” замість “не надається”; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі “JPG” замість документа у форматі “pdf” (Portable Document Format). Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю. Повноваження підтверджуються випискою з протоколу або рішення засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Тендерна пропозиція повинна містити відомості про учасника закупівлі надані згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” та інших нормативних документів. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/ удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції, найменування учасника. Документи, що входять до складу тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником (крім договірної ціни), повинні надаватись на бланку учасника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника на підписання тендерної пропозиції та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів, які учасник надає в складі пропозиції повинні бути засвідчені учасником, або іншими підприємствами / установами / організаціями, які надають учаснику ці копії. Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів). Аналоги документів повинні містити примітку на заміну яких документів вони надані Учасником нерезидентом. У разі відсутності аналогів документів, Учасник нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з поясненням щодо їх відсутності. Документи, що вимагаються цією тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який вказаний в пункті 1 розділу “Подання та розкриття тендерної пропозиції” цієї тендерної документації, у сканованому кольоровому вигляді у форматі pdf, або у формі електронного документа (додатково договірну ціну надати згідно з вимогами наведеними в п. 6 цієї інструкції). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник встановлює один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та надає інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовником визначено наступні кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону: - наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Учасник для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критерім таким як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає документи наведені в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям. Крім того, учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає Статут або інший установчий документ. Підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника (крім пунктів 1 і 7) шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених пунктами 1 і 7 вище вказаних підстав для відхилення пропозиції учасника. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність вище вказаної підстави для відхилення пропозиції учасника, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику наступні документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель: 1) щодо відсутності підстав, зазначених у підпункті 3 пункту 47 Особливостей замовник перевіряє самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі/ фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надає переможець торгів. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Довідка повинна бути не більше тридцятиденної давнини від дати її подання. 2) витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Довідка повинна бути надана фізичній особі, яка є учасником, або керівнику учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. 3) довідку, складену учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відхилення пропозиції, або про вжиття заходів для доведення надійності учасника з підтвердженням що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків згідно з абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності вище вказаних суб’єктів господарювання учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію, складену в довільній формі, надану такими субпідрядниками /співвиконавцями про відсутність підстав для відхилення пропозиції, визначених пунктом 47 Особливостей. Учасник не надає інформацію по таких субпідрядниках /співвиконавцях, якщо така інформація є публічною інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. У разі участі в процедурі закупівлі об'єднання учасників в складі пропозиції надається довідка, складена в довільній формі, що під час самостійного декларування відсутності підстав для відхилення пропозиції зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції воно стосується кожного члена об’єднання. Підтвердження відсутності підстав для відхилення пропозиції відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей та документи переможця закупівлі подаються в складі тендерної пропозиції щодо кожного члена об’єднання. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Усі роботи щодо предмета закупівлі виконуються згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів. Роботи повинні виконуватись відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься в Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Вона містить детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види робіт. На підтвердження відповідності учасник в складі пропозиції надає договірну ціну з розрахунками та інші документи зазначені нижче в цьому пункті. Технічні, якісні та кількісні характеристики договірної ціни повинні відповідати Додатку 6 “Технічна специфікація” до цієї тендерної документації. Договірна ціна складається згідно з нормативними документами та вимогами цього пункту. Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується, виходячи з обсягів робіт, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по предмету закупівлі та поточних цін на них. Договірна ціна – тверда, учасник про це вказує в своїй Договірній ціні. В ціні пропозиції мають враховуватись витрати на сплату всіх обов’язкових зборів і податків, в тому числі ПДВ, вартість матеріалів та інші витрати. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (із змінами). Ціна тендерної пропозиції учасника є загальною вартістю виконання робіт за Договором. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції та оприлюднити в електронній системі закупівель розрахунок договірної ціни, який складається з наступного: - ціни тендерної пропозиції (договірної ціни); - пояснювальної записки; - локальних кошторисів; - розрахунку заробітної плати, який повинен бути виконаний згідно з Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженим наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281 та зареєстрованим у Мінюсті 11.11.2016 № 1469/29599 (зі змінами); - розрахунку вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів); - розрахунку загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); - розрахунку коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; - розрахунку прибутку; - розрахунку коштів на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням будівельних робіт; - розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. До розрахунку ціни пропозиції учасника не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Договірна ціна повинна бути надана у форматі pdf, підписана уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із заначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Крім того, учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції електронний варіант розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни), виконаний в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (у форматі ims/imd та ibs/idc). В ціні пропозиції учасник процедури закупівлі визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. Договірна ціна є невід’ємною частиною договору підряду, яка складається учасником та погоджується замовником. Ціну учасник вказує в тендерній пропозиції складеній по формі, викладеній в Додатку 1, і яка надається в складі загальної тендерної пропозиції. Ціна тендерної пропозиції учасника не повинна бути більшою ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва, розділений по основних видах робіт, виконаний по формі, викладеній в Додатку 4 до цієї тендерної документації із зазначенням термінів вказаних в п. 4.4. розділу “Загальні положення” тендерної документації. Переможець відкритих торгів під час укладання договору про закупівлю надає замовнику договірну ціну з розрахунками (відкориговану у випадку зниження ціни за результатами аукціону без зменшення обсягів закупівлі та видів робіт) та календарний графік виконання робіт в паперовому вигляді. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему менеджменту якості в галузі будівництва. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції діючий сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) “Системи управління якістю. Вимоги”, виданий на ім’я учасника, що засвідчує використання ним системи менеджменту якості стосовно предмета закупівлі. |
| 7 | Інші документи, які подаються учасником | Учасник відповідає за отримання будь-яких довідок та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів і не враховує ці витрати в ціні тендерної пропозиції. Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. Учасник процедури закупівлі повинен мати ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, наданої органом ліцензування, отримання якої передбачено законом, зокрема, на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів із середніми та значними наслідками. На період дії правового режиму воєнного стану право на провадження господарської діяльності учасник може набути шляхом подання декларації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 . Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції лист у довільній формі про наявність в нього такої ліцензії та/або декларації (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії/декларації). У переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів із середніми та значними наслідками, який є додатком до ліцензії, повинні значитись такі види робіт на об’єктах класу наслідків СС2: 1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних; 1.04.00 зведення металевих конструкцій; 1.07.00 зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 2.01.01 водопостачання та водовідведення; 2.01.06 електропостачання і електроосвітлення; про що учасник зазначає у вище вказаному листі. Такі види робіт відповідають Технічній специфікації (Додаток 6 до цієї документації). Учасник процедури закупівлі повинен мати ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист у довільній формі про наявність в нього такої ліцензії (надати посилання у відкритих джерелах, або копію ліцензії). Відповідно до Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (із змінами), та Технічної специфікації (Додаток 6 до цієї тендерної документації) учасник повинен мати ліцензію на: 1. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (дозвіл) на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до нормативно-правових документів, а саме: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. З метою уточнення обсягів виконання робіт на об'єкті та виявлення можливих проблем та ризиків, що можуть виникнути на будівельному майданчику учасник повинен здійснити попереднє обстеження об’єкта в період подання пропозицій в робочий час замовника та скласти акт обстеження, погоджений представником замовника та уповноваженою на підписання тендерної пропозиції особою учасника. Акт обстеження подається у складі пропозиції учасника. |
| 8 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуги як субпідрядника в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого субпідрядника. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуги як субпідрядника. Учасник повинен надати інформацію щодо видів робіт, до яких буде залучатись субпідрядник, та їх вартість у відсотках по відношенню до вартості договору. Окремо учасник закупівлі надає інформацію у разі коли має намір залучити суб’єктів господарювання як субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону. Інформація надається в довільній формі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати лист-згоду субпідрядника на виконання вказаних робіт. Учасник в складі тендерної пропозиції надає документи, що підтверджують кваліфікацію субпідрядника, у разі його залучення, у формі таблиці 1 та 3 Додатка 3 до тендерної документації. Всі документи підготовлені безпосередньо субпідрядником, повинні надаватись на бланку субпідрядника (у разі його наявності), містити дату створювання документу, реєстраційний номер, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи субпідрядника та відбиток печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою субпідрядника. |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 14 листопада 2023 року, 00 год. 00 хв.; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель |
| 2 | Порядок розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Критеріями оцінки цієї закупівлі є ціна, питома вага критерію 100%, методика оцінки за найнижчою ціною. Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна визначена учасником з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування. Учасник в складі пропозиції надає Цінову тендерну пропозицію, оформлену на фірмовому бланку (у разі наявності) у відповідності до вимог Додатку 1 до цієї документації. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в гривнях цифрами та прописом з ПДВ (без ПДВ, якщо учасник не платник ПДВ). Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Законом. |
| 2 | Інша інформація | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів та автоматично електронною системою закупівель | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. Для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити відомості про повноваження на підписання договору про закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо можливості підписання договорів та зразок підпису. У разі обмежень щодо підписання договору, необхідності додаткового погодження з вищестоящим органом (наприклад загальними зборами, власником) тощо, додатково необхідно надати документ про наявність в особи таких повноважень. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; Разом з тендерною документацією замовником подається проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Учасник в складі тендерної пропозиції подає гарантійний лист-погодження з умовами договору підряду, викладеного в Додатку 5 до цієї тендерної документації. Гарантійний лист надається в довільній формі на бланку учасника (у разі його наявності), повинен містити дату, реєстраційний номер документу, найменування посади, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи учасника та відбиток печатки (у разі її використання), або КЕП/УЕП. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених Особливостями. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, в тому числі за результатами електронного аукціону крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом та Особливостями. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | внесення учасником-переможцем закупівлі забезпечення виконання договору не передбачається |

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути надані відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, складеній у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України, в складі своєї пропозиції;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, складених у довільний формі та інших наданих документів в складі тендерної пропозиції несуть учасники, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

г) вся інформація та документи повинні бути чинними на дату подання та відповідати вимогам чинного законодавства.

Додаток 1

Форма, яка подається Учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності), при цьому учасник не повинен

відступати від даної форми

Форма тендерної пропозиції

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, подаємо на участь у відкритих торгах свою тендерну пропозицію:

Ми, _______________________ (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт: “Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. Вивчивши всі вимоги замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ), в тому числі ПДВ_____________(сума цифрами та прописом) (без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ). 1. До визначення переможця закупівлі, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути розглянута Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 4. Якщо нас буде оголошено переможцем, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)

Додаток 2

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

Повне найменування учасника

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони), (паспортні дані - для учасників-фізичних осіб)*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасників-фізичних осіб) (за наявності)

Місцезнаходження

Найменування банківської установи, де відкритий поточний рахунок

МФО банку

Поточний рахунок

Адреса банку

Особа, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (ПІБ, посада, контактні телефони)

Факс, електронна адреса

Інша інформація

* - Учасник (фізична особа) або службова особа учасника (яку уповноважено представляти інтереси учасника) надає письмове підтвердження згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОВИНЕН НАДАТИ УЧАСНИК

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ВИМОГАМ  СТ. 16 ЗАКОНУ

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Перелік документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1) довідка в довільній формі про наявність в учасника матеріально-технічної бази (виробничих баз, складських приміщень, тощо) з підтверджуючими документами (документи, які підтверджують право власності учасника на перелічені об’єкти, або договори (оренди, суборенди та ін) дійсні та чинні, протягом всього строку виконання договору про закупівлю або містити умови про можливість його пролонгації на такий строк; акти приймання-передачі (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт передачі учаснику таких об’єктів до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання); 2) довідка у формі таблиці 1, що містить інформацію про наявність в учасника основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів будівельно-монтажних робіт. До довідки включаються тільки такі машини, механізми, обладнання, устаткування та ін., що будуть використовуватись при виконанні робіт на об’єкті закупівлі та при розрахунку договірної ціни. Учасник в складі пропозиції надає документи, що підтверджують право власності на машини та механізми, які підлягають реєстрації, які є у власності учасника. Якщо механізми, будівельне обладнання, транспортні засоби не є власністю учасника, а перебувають у його користуванні, учасник надає договори, що підтверджують право користування: оренди (лізингу), суборенди, позички та ін., акти приймання-передачі учаснику таких машин, механізмів, техніки та обладнання. Якщо учасник користується послугами, надати договір про надання послуг машинами, механізмами, обладнанням та оригінал гарантійного листа від надавача послуг адресований учаснику про можливість надання послуг в необхідних обсягах та строках за предметом закупівлі (в гарантійному листі обов’язково зазначається номер, дата договору та номер оголошення про проведення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro). Такі договори оренди, суборенди, про надання послуг та ін. мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації на такий строк. |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Довідки у формі таблиць 2, 3, що містять інформацію про наявність в учасника необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації, які знаходяться у трудових відносинах з учасником, які є в штаті або працюють за цивільно-правовими угодами, та які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно даного предмету закупівлі (інженерно-технічних робітників, робочих). Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати наступні підтверджуючі документи: - накази про прийняття працівників на роботу (цивільно-правові угоди); - штатний розпис або витяг зі штатного розпису; - для інженерно-технічних працівників - дипломи про закінчення учбових закладів (вища або не повна вища освіта). |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | Довідка у формі таблиці 4, що містить інформацію про виконання учасником аналогічного (-их) договору (-ів) із зазначенням його (їх) вартості. Аналогічним вважається договір з реконструкції або капітального ремонту нежитлових будівель, укладений не більше ніж за 5 років до дати оголошення цієї закупівлі. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: - аналогічний (-і) договір (-и) з додатками та іншими невід’ємними частинами; - документи, що засвідчують факт виконання робіт (акти виконаних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підписані замовником); - лист-підтвердження від замовника за аналогічним (-и) договором (-ами) (вказаним (и) у довідці у формі таблиці 4), із зазначенням дати, номеру, предмету, ціни, суми виконаних робіт, на який надається відгук, посилання на процедуру закупівлі в системі Pozorro (в разі проведення торгів) та інформацією про належне та повне виконання робіт. |

Таблиця 1

Довідка про наявність основних видів машин, механізмів, техніки та обладнання, необхідних для виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів | Модель устаткування, будівельних машин та механізмів | Стан (в робочому стані потребує ремонту, ін.), кількість наявних одиниць (шт.) | Власне, орендоване, послуги, інше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Таблиця 2

Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність | Загальний досвід роботи за спеціальністю (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблиця 3

Довідка про кваліфікацію і досвід працівників робочих професій, що будуть залучені до виконання обсягів робіт відповідно даного предмету закупівлі

| № з/п | П. І. П | Посада | Освіта і спеціальність (кваліфікація, професія) | Розряд (при наявності) | Загальний досвід роботи (років) | Досвід роботи на даній посаді (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 4

Довідка про виконання аналогічного договору

| № з/п | Предмет виконаного договору (назва об’єкту і його місцезнаходження, вартість (тис.грн.)) | Обсяг виконаних робіт у договірних цінах (тис. грн.) | Терміни виконання (рік) | Замовник (повна назва, адреса, контактний телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Додаток 4

Форма календарного графіка виконання робіт на об’єкті будівництва

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

| № з/п | Найменування основних видів робіт | Тривалість робіт, дні | Кількість змін (1, 2, 3) | Чисельність працюючих у зміні | Період виконання (дата початку та закінчення робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Другий пусковий комплекс |  |  |  |  |
| 1 | Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |  |  |
| 2 | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 5 | Додаткові роботи на другому поверсі |  |  |  |  |
|  | Третій пусковий комплекс |  |  |  |  |
| 6 | Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |  |  |
| 7 | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 10 | Додаткові роботи на третьому поверсі |  |  |  |  |
|  | Четвертий пусковий комплекс |  |  |  |  |
| 11 | Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |  |  |
| 12 | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| 15 | Додаткові роботи на четвертому поверсі |  |  |  |  |
|  | П’ятний пусковий комплекс |  |  |  |  |
| 16 | Опорядження фасаду |  |  |  |  |
| 17 | Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |  |  |
| 18 | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 19 | Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 20 | Блискавкозахист |  |  |  |  |
| 21 | Додаткові роботи на п’ятому поверсі |  |  |  |  |
| 22 | Благоустрій території |  |  |  |  |

Додаток 5

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № ___

м. Рівне                                                                                       “____” ____________ 2023 року

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – “Замовник”) з однієї сторони, та __________________________ (ЄДРПОУ __________) в особі ____________________, що діє на підставі ________ (далі – “Підрядник”) з другої сторони (далі разом – “Сторони”)  уклали цей Договір підряду (далі – “Договір”) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується виконати будівельні роботи по об’єкту: “Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) (далі – “Роботи”) відповідно до проектно-кошторисної документації та передати об’єкт Замовнику по акту готовності об’єкта до експлуатації, а Замовник зобов’язується надати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи згідно з умовами Договору.

1.2. Підрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо, необхідні для належного виконання Робіт та виконання ним Договору, в іншому випадку він зобов’язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) Замовника або третіх осіб в зв’язку з цим.

1.3. Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією.

1.4. Забезпечення Робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним устаткуванням та іншими матеріалами (ресурсами) покладається на Підрядника.

1.5. Види та обсяги робіт за Договором визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги , які підлягають  виконанню повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації у відповідності до чинного законодавства.

1.6. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.7.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

1.8. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в пункті 19 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

1.9. Укладений Договір вважається нікчемним у випадках передбачених в пункті 21 “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 року.

2. Загальна вартість Робіт

2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі твердої договірної ціни (Додаток 1) і становить __________ грн., в тому числі ПДВ (без ПДВ).

2.2. Розрахунки за даним Договором здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік та за рахунок залучення інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

2.3. Сума бюджетних призначень на виконання Робіт на 2023 рік становить ________ грн.

  - Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3 згідно з об’ємами виконаних робіт.

3.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі первинних документів, виконавчої документації, актів форми №КБ-2в та форми №КБ-3, які складаються і підписуються Підрядником в чотирьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше ніж за два останніх робочих дні звітного місяця. Замовник перевіряє надані Підрядником акти форми №КБ-2в та форми №КБ-3 і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові. Розрахунки за Договором проводяться в порядку, визначеному цим Договором та по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

3.3. Акти виконаних робіт розраховуються Підрядником відповідно до вимог чинних державних стандартів, з урахуванням положень Мінрегіонбуду, рекомендованих до будов, будівництво яких здійснюється за бюджетні кошти.

3.4. Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається на підставі поточних цін та    підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Підрядника, які подаються одночасно з актами форми КБ-2в та форми КБ-3. Замовник, протягом 10 робочих днів після отримання актів форми КБ-2в та форми КБ-3, повинен підписати акт та повернути один з його примірників Підряднику або передати Підряднику викладені письмово зауваження до змісту акта або мотивовану відмову від його підписання.

У випадку відмови Замовника від підписання акта у зв'язку з виявленням недоліків у виконаних Роботах або підписання акта із зауваженнями щодо якості Робіт Підрядник зобов'язаний усунути недоліки та повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених Робіт.

3.5. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюватимуться з урахуванням чинного бюджетного законодавства. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських (робочих) днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний  рахунок.

3.6. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими на будь-якій стадії будівництва, до їх усунення.

3.7. На час затримки бюджетного фінансування Підрядник має право на свій ризик виконувати Роботи за власний рахунок в межах ціни Договору. Вартість робіт, виконаних Підрядником за власний рахунок у період затримки бюджетного фінансування, оплачується Замовником в межах ціни Договору з моменту отримання Замовником коштів в порядку бюджетного фінансування.

3.8. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконання робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3, які були оплачені в попередніх періодах) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1.  Замовник має право:

- здійснювати контроль за відповідністю обсягів виконуваних робіт проектно-кошторисній документації, перевіряти їх якість;

- брати участь в проведенні виробничих нарад з питань, що стосуються виконання Договору;

- ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником  умов Договору. Розмір збитків визначається Замовником самостійно;

- відмовитись від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, визначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунуті  Підрядником.;

- вимагати безоплатно виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником  порушень;

- відмовитися від Договору в односторонньому порядку з підстав, визначених в цьому Договорі та законодавстві.

4.2. Замовник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов’язаний:

- забезпечити ведення технічного нагляду за будівництвом;

- забезпечити передачу Підряднику проектно-кошторисної документації;

- прийняти належно виконані Підрядником Роботи відповідно до умов Договору;

- оплатити належним чином виконані Підрядником та прийняті Замовником Роботи, відповідно до умов цього Договору.

4.4. Підрядник має право:

- достроково виконати роботи за Договором;

- укладати з іншими суб’єктами господарювання цивільно-правові угоди з метою придбання товарно-матеріальних цінностей для проведення Робіт за чинним договором;

- використовувати власні матеріали для виконання Робіт за Договором.

4.5. Підрядник має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.6. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити своєчасне виконання Робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2) у повному обсязі та у відповідності до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил;

- передати Замовнику в строки та порядку передбаченому Договором закінчені Роботи та об’єкт будівництва;

- інформувати Замовника про хід виконання обов’язків за чинним договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- координувати та контролювати роботу залучених Підрядником до виконання Робіт субпідрядних організацій;

- забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим законодавством і будівельними нормами;

- забезпечити уникнення нещасних випадків, безпеку працівників та інших осіб на період ведення робіт, проводити інструктаж працівників та нести відповідальність за порушення вимог техніки безпеки;

- забезпечити виконання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що затверджені наказом Мінсоцполітики №1050 від 23.06.2017 року;

- залучати для виконання умов Договору субпідрядні організації, що мають відповідні повноваження, встановлені чинним законодавством на будівельні, монтажні, інженерно-вишукувальні роботи;

- повідомити Замовника про будь-які зміни в статусі платника податків, зміну фактичної чи юридичної адреси, керівництва, розрахункових рахунків протягом трьох днів з моменту реєстрації вказаних змін;

- забезпечити охорону будівельного майданчика до моменту здачі об’єкта  в експлуатацію, та передачу об’єкту на баланс експлуатуючій організації;

- усунути, на вимогу Замовника, за свій рахунок,  виявлені недоліки, за які він несе відповідальність, не пізніше 30 календарних днів з моменту виявлення таких недоліків Замовником;

- надавати на вимогу Замовника сертифікати якості, накладні, та інші документи, які посвідчують якість матеріалів та їх вартість, що будуть використовуватись  при виконанні робіт за цим Договором;

- нести відповідальність за цільове використання коштів, отриманих від Замовника;- за письмовою вимогою Замовника, в межах гарантійного терміну, усувати за власний рахунок дефекти та недоробки, які виникли в процесі експлуатації об’єкту будівництва з вини Підрядника, про що складається відповідний акт;

- після завершення всіх будівельних робіт підготувати та підписати акт готовності об’єкта до експлуатації.

4.7. Повну відповідальність за достовірність вказаних в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, яке засвідчує своїми підписами та печаткою ресурсні відомості.

4.8. Підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на об’єкті будівництва.

5. Строки виконання Робіт

5.1. Підрядник виконує Роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією, в строки, визначені п.5.2. Договору та в порядку, визначеному в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2).

5.2. Строком закінчення виконання робіт є “___” _________ 202_ року згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2). Роботи розпочинаються не пізніше ніж через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт. В разі затримки отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на відповідний термін.

5.3. Календарний графік виконання робіт може коригуватись за згодою Сторін у разі виникнення об’єктивних обставин протягом 5 робочих днів з дня їх виникнення.

5.4. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення темпів виконання Підрядником Робіт або їх зупинення. Про прийняте рішення за даним пунктом Договору Замовник зобов’язується письмово повідомити  Підрядника протягом трьох днів з моменту винесення такого рішення.

5.5. Договір вважається виконаним після виконання робіт, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором, здачі об’єкта в експлуатацію.

6. Організація виконання робіт

6.1. Підрядник несе повну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на об’єкті до прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію, забезпечує охорону будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника.

6.2. Підрядник залучає для виконання Робіт працівників в достатній кількості і з необхідною кваліфікацією, створює для них необхідні умови праці на будівельному майданчику.

6.3. Підрядник відповідає за створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам для працівників та інших осіб, задіяних до виконання робіт та надання послуг на об’єкті будівництва протягом всього часу виконання Робіт до моменту прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію.

6.4. Підрядник, в порядку, визначеному чинним законодавством України та Договором, забезпечує ведення журналу виконаних робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт  та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору. У разі розірвання договору Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику всю отриману від останнього документацію, що була передана Підряднику на  виконання  Договору.

6.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик після завершення будівельних робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень, тощо) та відновити благоустрій території будівництва.

7. Контроль якості виконання Робіт та гарантії

7.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів виконаних Робіт проекту, державним стандартам і будівельним нормам і правилам.

7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

7.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт  встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

7.4. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник  за свій рахунок   та своїми силами зобов’язаний негайно провести зміну цих ресурсів.

7.5. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил, Роботи виконані з відхиленням від проекту та Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам оплаті не підлягають.

7.6. Неякісно виконані Роботи, а також Роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил та Роботи виконані з відхиленням від проекту, Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають  встановленим вимогам підлягають виправленню Підрядником за власний рахунок протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги від Замовника.

7.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

7.8. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

7.9. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених норм і правил.

7.10.  Підрядник зобов’язаний  надавати Замовнику необхідну  допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу, супровід Замовника власним представником на будівельному майданчику тощо. Під час проведення, на вимогу Замовника,  повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення  у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів устаткування нормативним вимогам  або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватись за рахунок Підрядника.

7.12. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність  визначеним вимогам.

7.13. У разі якщо Підрядник залучає до виконання робіт субпідрядні організації, то договори субпідряду укладаються та виконуються із дотримання загальних вимог, визначених чинним законодавством для виконання робіт. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

7.14. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинний законодавством на виконання робіт, визначених договором субпідряду, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси для їх виконання та інше.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

8.1. Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних Робіт за чинним договором на протязі 10 років з моменту підписання акту готовності об’єкта до експлуатації  при умові дотримання нормативних вимог експлуатації.

8.2. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника та запрошує останнього для складання відповідного акту, в якому зазначається порядок та строки усунення недоліків (дефектів). У разі відмови усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

8.3. Перелік недоліків визначається дефектних актом, складеним Сторонами. У дефектному акті фіксуються недоліки і терміни (строки) їх усунення. Для складання дефектного акту  Підрядник зобов’язаний надіслати представника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання  відповідного повідомлення Замовника. За відсутності Підрядника протягом вказаного строку, Замовник складає дефектний акт самостійно і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою  для усунення виявлених недоліків у строки (терміни), що встановлені в акти.

У випадку виникнення суперечок щодо причин недоліків виконання робіт, кожна із Сторін вправі провести незалежну експертизу для їх визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадків, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або відсутність причинного зв’язку  між діями Підрядника та виявленими недоліками - у такому випадку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка її призначила.

9. Відповідальність Сторін та форс-мажорні обставини

9.1. За порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором, в тому числі виконання робіт по кожному виду окремо, які вказані в календарному графіку виконання робіт (Додаток 2), Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.2. За порушення строків для усунення дефектів, передбачених дефектним актом, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.3. За порушення строків для усунення недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об’єкта в експлуатацію та в гарантійних строк, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,5% загальної вартості Робіт, вказаної в пункті 2.1. Договору, за кожний день прострочення такого виконання.

9.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості робіт Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 40% вартості неякісних робіт.

9.5. За невиконання пунктів 5.6, 6.4., 6.5. цього Договору Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штрафні санкції у розмірі 50000,00 грн.. У разі порушення строків  надання Підрядником Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, визначених у п.3.3. цього Договору, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 50000,00 грн. за кожне порушення у відповідному місяці.

9.6. Штрафні санкції нараховуються протягом усього часу прострочення виконання зобов’язання. Штрафні санкції підлягають стягненню в повному обсязі  незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання  зобов'язання не звільняє від виконання зобов'язання.

9.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по Договору, якщо вони обумовлені обставинами, які виникли поза волею і бажанням Сторін і які не можна передбачити або запобігти їм. Дані обставини мають бути підтверджені Сертифікатом Торгово-промислової палати України чи її  регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи.

9.8. У разі порушення умов Договору Підрядником, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника.

9.9. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у разі істотного подорожчання матеріалів, необхідних для виконання Робіт, а також у разі істотного збільшення об’ємів Робіт, що виникло внаслідок коригування проектно-кошторисної документації.

9.10. У разі якщо Підрядник несвоєчасно розпочав виконувати Роботи, відстає від графіків, Замовник попереджає Підрядника про порушення умов Договору і може вимагати сплати штрафних санкцій, а також розірвати договір в односторонньому порядку, письмо повідомивши про це Підрядника.

10. Ризики

10.1. Ризик випадкового знищення або псування матеріалів, технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, що поставляються на об’єкт будівництва несе Підрядник.

10.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату Робіт несе Підрядник до прийняття об’єкту в експлуатацію та об’єкту на баланс експлуатуючій організації, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Підрядника.

11. Інші умови

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” _________ 202_ року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

11.2. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

11.3. Договір може бути змінено та розірвано за згодою Сторін, шляхом укладення відповідних письмових угод.

12. Відомості про Сторони

| Замовник: | Підрядник: |
| --- | --- |
| Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради 33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6 р/р ________________ в Держказначейській службі України, м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 05517742 ІПН 055177417168 тел. (0362) 63-59-87 ___________________ / Володимир ЛЯШУК | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ р/р _______________________________ в ___________________________________ МФО ______________________________, код ЄДРПОУ _______________________ ___________________________________ тел. ________________________________ _________________ / _________________ |

Додаток 6

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Набір робіт

| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-01 Другий пусковий комплекс |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Другий поверх |  |  |
| 1 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,4554 |
| 2 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,7324 |
| 3 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,4854 |
| 4 | С111-260 | Плитка керамiчна для підлоги | м2 | 49,5108 |
| 5 | РН7-6-4 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок | 100місць | 1,4 |
| 6 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 2,2301 |
| 7 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 4,4602 |
| 8 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,2301 |
| 9 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 5,4042 |
| 10 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,9187 |
| 11 | РН11-2-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 2,7561 |
| 12 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 5,4042 |
| 13 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 10,8084 |
| 14 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 5,4042 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Шафа 1,6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | М8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 16 | Т_С1511-8- И1 | Корпус 540х310х120 | шт | 1 |
| 17 | М8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 16 |
| 18 | Т_С1419- 98-18-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір6А | шт | 3 |
| 19 | Т_С1419- 98-11-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір10А | шт | 1 |
| 20 | Т_С1419- 98-12-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір16А | шт | 6 |
| 21 | Т_С1419- 98-18-И2 | Вимикач автоматичний ВА29-47 3р Ір40А | шт | 1 |
| 22 | Т_С1419- 98-13-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 1р Ір10А | шт | 5 |
|  |  | Розділ 2. Шафа 1,7 |  |  |
| 23 | М8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Т_С1511-8- И1 | Корпус 540х310х120 | шт | 1 |
| 25 | М8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 21 |
| 26 | Т_С1419- 98-11-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір10А | шт | 4 |
| 27 | Т_С1419- 98-12-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір16А | шт | 9 |
| 28 | Т_С1419- 98-13-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 2р Ір20А | шт | 1 |
| 29 | Т_С1419- 98-13-И2 | Автоматдиференційний АВДТ 32р, 2р Ір32А | шт | 2 |
| 30 | Т_С1419- 98-19-И1 | Вимикач автоматичний ВА 47-29 Ір=50А | шт | 1 |
| 31 | Т_С1419- 98-13-И2 | Автоматдиференційний АВДТ32р, 1р Ір10А | шт | 4 |
|  |  | Розділ 3. Мережа |  |  |
| 32 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,1 |
| 33 | Т_С113- 505-И1 | Настінний короб (кабель-канал) | м | 100 |
| 34 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1 |
| 35 | Т_С151-1- И1 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм | 1000м | 0,1 |
|  |  | Розділ 4. Шафа 1,24 |  |  |
| 36 | М8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 37 | Т_С1511-8- И2 | Корпус 540х440х120 | шт | 1 |
| 38 | М8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 12 |
| 39 | Т_С1419- 98-12-И2 | Вимикач автоматичний ВА47-29 3р 16 А | шт | 2 |
| 40 | Т_С1419- 98-13-И2 | Вммикач автоматичний ВА47-29 3р 10 А | шт | 7 |
| 41 | Т_С1419- 98-14-И2 | Вимикач автоматичний ВА29-47 Ір=10а | шт | 3 |
|  |  | Розділ 5. Розеточна група |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,4 |
| 43 | Т_С113- 2107-И1 | Розетка штепсельна 250 В, 10А | шт | 18 |
| 44 | Т_С113- 2108-И1 | Розетка штепсельна 250В, 16А | шт | 22 |
| 45 | Т_С1515-5- И1 | Коробка для встановлення розеток | шт | 40 |
| 46 | Е21-22-1 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,2 |
| 47 | С1419-97 | Вимикач одноклавішний 250 | шт | 20 |
|  |  | Розділ 6. Мережі |  |  |
| 48 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 7,05 |
| 49 | РН17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 7,05 |
| 50 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 7,05 |
| 51 | Т_С151-2- И1 | Кабелi ВВГ нгд 3х1,5 мм | 1000м | 0,505 |
| 52 | Т_С151-7- И1 | Кабелi ВВГ нгд-FR 3х1.5 мм | 1000м | 0,2 |
| 53 | Т_С113- 877-И1 | Труба із самозатухаючого ПВХ П16 | м | 705 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-03 на Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 54 | М10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 55 | М10-668-2 | Монтаж сповіщуваща пожежного димового | шт | 31 |
| 56 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,2 |
| 57 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,2 |
| 58 | Т_15097- 3201 | Кабель NXH FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,02 |
| 59 | М8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 2 |
| 60 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 61 | 1602-30002 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Варта-1/832 (8 ШС)" | шт | 1 |
| 62 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 27 |
| 63 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 6 |
| 64 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний (вологозахищений) ИПР-1 (ІР-54) | шт | 3 |
| 65 | 1511-3001 | Акумулятори 12В/12А год | шт | 2 |
| 66 | 1504-15222 | МЦА-GSM.4 модуль цифрового GSM- автодозвону | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-04 на Демонтажні роботи |  |  |
| 67 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 4,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | С1422- 10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 (зворотнi матерiали) | 1000шт | 0,68 |
| 69 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,19 |
| 70 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,3654 |
| 71 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,972 |
| 72 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |
| 73 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,2548 |
| 74 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 2,5 |
| 75 | РН17-1-2 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 2,7 |
| 76 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,4 |
| 77 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 9,4 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-05 на Додаткові роботи на другому поверсі |  |  |
| 78 | РН20-12-1 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (металевої перегородки) | 1т | 0,12 |
| 79 | РН17-12-7 | Демотнтаж вимикачiв | 100шт | 0,25 |
| 80 | РН20-25-13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,2 |
| 81 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,2 |
| 82 | РН20-30-3 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм | 100шт | 0,02 |
| 83 | РН20-25-2 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,6 |
| 84 | РН20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 0,04 |
| 85 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,2 |
| 86 | РН17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,39 |
|  |  | Розділ 1. Електромонтажні роботи |  |  |
| 87 | РН17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 88 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 89 | РН20-33-10 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1,5х1,5 цеглини | 100м | 0,04 |
| 90 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,7 |
| 91 | РН20-31-3 | Забивання отворiв в бетонних перекриттях | 100шт | 0,02 |
| 92 | РН17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 0,54 |
| 93 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х6 мм2 | м | 39,78 |
| 94 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х25 мм2 | м | 15,3 |
| 95 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,5 |
| 96 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,06 |
| 97 | РН17-12-1 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | РН17-11-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,14 |
| 99 | С1547-7-1 | Світильник вологозахищений | шт | 6 |
| 100 | С1547-7-1 | Світильник ДББ37У LED | шт | 2 |
| 101 | С1547-7-1 | Світильник ДББ26У | шт | 6 |
| 102 | РН17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| 103 | С1547-7-1 | Світильник світодіодний | шт | 8 |
| 104 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,48 |
| 105 | С1547-7-1 | Панель LED 600*600 | шт | 48 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 106 | 1602-111- МЦА4 | Модуль цифрового автодозвону МЦА- GSM.4 | шт | 1 |
| 107 | М10-386-15 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 7 |
| 108 | 1602- 30076Д | Оповіщувач світло звуковий ОСЗ "Джміль" 24В | шт | 1 |
| 109 | 1602- 300100- ОСЗ-12 | Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" 24В | шт | 6 |
| 110 | Е21-5-1 | Затягування одного проводу перерізом до 2х2,5 мм2 в електротехнічний плінтус | 100м | 0,6 |
| 111 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 4,6 |
| 112 | С1545-1942 | Провід ПСВВ 4х0,4 | м | 400 |
| 113 | С111-К-1 | Провід вогнестійкий 1х2х0,8 мм2 JE- H(St)H Bd FE180 E30 | м | 120 |
| 114 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,22 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-06 на Додаткові роботи на другому поверсі (коригування №2) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | Стеля |  |  |
| 115 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 2,2301 |
| 116 | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,25 |
| 117 | РН11-4-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 0,25 |
|  |  | Стіни |  |  |
| 118 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стін ДСП плитою по металевому каркасу | 100м2 | 0,067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | ЕН15-74-1 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю | 100м2 | 0,4869 |
|  |  | Підлога |  |  |
| 120 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,2538 |
| 121 | РН7-7-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну | 100м2 | 1,6784 |
| 122 | РН12-39-3 | Грунтування пiдлог по дереву | 100м2 | 1,6784 |
| 123 | РН12-46-2 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,6784 |
| 124 | РН7-31-5 | Демонтаж плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 1,388 |
| 125 | РН7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,388 |
|  |  | Розділ 2. Двері |  |  |
| 126 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |
| 127 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1743 |
| 128 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,461 |
| 129 | РН20-12-1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,18 |
| 130 | ЕН10-37-1 | Демонтаж деревяної перегородки | 100м2 | 0,10725 |
| 131 | Е9-61-10 | Монтаж металевих дверей | т | 0,095 |
| 132 | ЕН8-11-1 | Армування стiн та iнших конструкцiй | 1 т | 0,01 |
| 133 | С1421- 9581-71-2 | Двері металеві протипожежні 2100*1000 | шт | 1 |
| 134 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0189 |
| 135 | ЕН8-26-3 | Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,10725 |
| 136 | С1421- 9581-71-2 | Двері з армованого скла | шт | 1 |
| 137 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,1323 |
| 138 | С123-179- 1-3 | Блоки дверні МДФ | шт | 7 |
| 139 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,07 |
| 140 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки відкосів | 100м2 | 0,069 |
| 141 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання відкосів | 100м2 | 0,069 |
| 142 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,069 |
| 143 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування відкосів | 100м2 | 0,069 |
|  |  | Розділ 3. Вентиляція |  |  |
| 144 | РН20-25-15 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,3 |
| 145 | РН20-25-31 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10шт | 0,3 |
| 146 | Е20-36-1 | Установлення зовнішньогоблоку агрегатiв вентиляцiйних | шт | 3 |
| 147 | Е20-36-1 | Установлення внутрішнього блоку агрегатiв вентиляцiйних | шт | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | С130-426 | Кондицiонер | шт | 3 |
| 149 | РН20-12-1 | Монтаж кронштейнів для зовнішнього блоку | 1т | 0,042 |
| 150 | С111-91-9 | Анкер 12х75 мм | шт | 12 |
| 151 | М12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0,3 |
| 152 | С1530-66-1 | Труба мідна 3/8" (ф 9,52) | м | 15 |
| 153 | С1530-66-1 | Труба мідна 1/2" (ф 12,7) | м | 15 |
| 154 | С1-1-13- 496-5 | Фреон-410 | кг | 3 |
| 155 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 3 |
| 156 | С1530-66-1 | Термоізолятор 06х10 K-FLEX-EC-0610 | м | 15 |
| 157 | С1530-66-1 | Термоізолятор 06х12 K-FLEX-EC-0612 | м | 15 |
| 158 | Е16-13-1 | Прокладання дренажу | 100м | 0,06 |
| 159 | С1530-66-1 | Труба ПВХ SDR-13,4 1/2"х3 | м | 6 |
| 160 | М8-402-1 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | 100 м | 0,45 |
| 161 | С1530-66-1 | Провід напругою до 380в ПВС 3х2,5 мм | м | 30 |
| 162 | С1530-66-1 | Провід напругою до 380в ПВС 5х1,5 мм | м | 15 |
| 163 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,03 |
| 164 | С1547-6-1 | Автоматичний вимикач 16 а 1-но полюсний | шт | 3 |
|  |  | Розділ 4. Санвузли |  |  |
| 165 | РН17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,05 |
| 166 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,02 |
| 167 | РН15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,02 |
| 168 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,2 |
| 169 | РН15-32-5 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10к-т | 0,2 |
| 170 | РН15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
| 171 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,18 |
| 172 | С1530-66-1 | Труба поліпропіленова дiаметр 25 мм | м | 18 |
| 173 | РН15-16-3 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| 174 | РН15-142-2 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,03 |
|  |  | Стеля |  |  |
| 176 | ЕН15-65-1 | Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами | 1 т | 0,022 |
| 177 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,2016 |
| 178 | ЕН15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | 100м2 | 0,2016 |
| 179 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,2016 |
| 180 | РН12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,2016 |
|  |  | Стіни |  |  |
| 181 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,8176 |
| 182 | РН11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,8176 |
| 183 | РН11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,8176 |
| 184 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,9794 |
|  |  | Підлога |  |  |
| 185 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,2016 |
| 186 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,2016 |
| 187 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,2016 |
| 188 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,2016 |
|  |  | Розділ 5. Стояк |  |  |
| 189 | РН15-1-2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,05 |
| 190 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | 100м | 0,05 |
| 191 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,05 |
| 192 | РН15-28-1 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 1 |
|  |  | Розділ 6. Підвал |  |  |
| 193 | РН20-25-13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 2 |
| 195 | М8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2 |
| 196 | С130-59 | Рекуператор | шт | 2 |
| 197 | С113-1525 | Трійник | шт | 6 |
| 198 | С113-1525 | Кріплення труби | шт | 35 |
| 199 | РН15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,036 |
| 200 | Е20-12-9 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 200х600 мм | грати | 8 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-02 Третій пусковий комплекс |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-01 на Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Третій поверх |  |  |
| 201 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,3945 |
| 202 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,367 |
| 203 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,3945 |
| 204 | С111-260 | Плитка керамiчна для підлоги | м2 | 40,239 |
| 205 | РН7-6-4 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок | 100місць | 0,85 |
| 206 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 1,0895 |
| 207 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 2,179 |
| 208 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,0895 |
| 209 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 4,4799 |
| 210 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,5271 |
| 211 | РН11-2-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 1,5813 |
| 212 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 4,4799 |
| 213 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 4,4799 |
| 214 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 4,4799 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-02 на Електромонтажні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Мережа |  |  |
| 215 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1 |
|  | Т_С113- 505-И1 | Настінний короб (кабель-канал) | м | 100 |
| 217 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1 |
| 218 | Т_С151-1- И1 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм | 1000м | 0,1 |
|  |  | Розділ 2. Розеточна група |  |  |
| 219 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,4 |
| 220 | Т_С113- 2107-И1 | Розетка штепсельна 250 В, 10А | шт | 18 |
| 221 | Т_С113- 2108-И1 | Розетка штепсельна 250В, 16А | шт | 22 |
| 222 | Т_С1515-5- И1 | Коробка для встановлення розеток | шт | 40 |
| 223 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,19 |
| 224 | С1419-97 | Вимикач одноклавішний 250 | шт | 19 |
|  |  | Розділ 3. Мережі |  |  |
| 225 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 1 |
| 226 | РН17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 7 |
| 227 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 7 |
| 228 | Т_С151-2- И1 | Кабелi ВВГ нгд 3х1,5 мм | 1000м | 0,5 |
| 229 | Т_С151-7- И1 | Кабелi ВВГ нгд-FR 3х1.5 мм | 1000м | 0,2 |
| 230 | Т_С113- 877-И1 | Труба із самозатухаючого ПВХ П16 | м | 700 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-03 на Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 231 | М10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 232 | М10-668-2 | Монтаж сповіщуваща пожежного димового | шт | 31 |
| 233 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,2 |
| 234 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,2 |
| 235 | Т_15097- 3201 | Кабель NXH FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,02 |
| 236 | М8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 2 |
| 237 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 238 | 1602-30002 | ППКП "Варта-1/832-УУЦ-У8-3Ш" | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 27 |
| 240 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 6 |
| 241 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний (вологозахищений) ИПР-1 (ІР-54) | шт | 3 |
| 242 | 1511-3001 | Акумулятори 12В/12А год | шт | 2 |
| 243 | 1504-15222 | МЦА-GSM.4 модуль цифрового GSM- автодозвону | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-04 на Демонтажні роботи |  |  |
| 244 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 8,02 |
| 245 | С1422- 10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 (зворотнi матерiали) | 1000шт | 1,27 |
| 246 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |
| 247 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1344 |
| 248 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,358 |
| 249 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |
| 250 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0828 |
| 251 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 2,5 |
| 252 | РН17-1-2 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 2,7 |
| 253 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,39 |
| 254 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 12 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-05 на Додаткові роботи на третьому поверсі |  |  |
| 255 | РН20-12-1 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (металевої перегородки) | 1т | 0,12 |
| 256 | РН17-12-7 | Демотнтаж вимикачiв | 100шт | 0,22 |
| 257 | РН20-25-13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,1 |
| 258 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,19 |
| 259 | РН20-30-3 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм | 100шт | 0,02 |
| 260 | РН20-25-2 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,6 |
| 261 | РН20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 0,04 |
| 262 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,2 |
| 263 | РН17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,19 |
|  |  | Розділ 1. Електромонтажні роботи |  |  |
| 264 | РН17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |
| 265 | РН20-33-10 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1,5х1,5 цеглини | 100м | 0,04 |
| 266 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,7 |
| 267 | РН20-31-3 | Забивання отворiв в бетонних перекриттях | 100шт | 0,01 |
| 268 | РН17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 0,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х6 мм2 | м | 19,78 |
| 270 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х25 мм2 | м | 15,3 |
| 271 | РН17-11-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,14 |
| 272 | С1547-7-1 | Світильник вологозахищений | шт | 7 |
| 273 | С1547-7-1 | Світильник ДББ26У | шт | 7 |
| 274 | РН17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| 275 | С1547-7-1 | Світильник світодіодний | шт | 8 |
| 276 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,45 |
| 277 | С1547-7-1 | Панель LED 600*600 | шт | 45 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 278 | 1602-111- МЦА4 | Модуль цифрового автодозвону МЦА- GSM.4 | шт | 1 |
| 279 | М10-669-1 | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 7 |
| 280 | 1602- 30076Д | Оповіщувач світло звуковий ОСЗ "Джміль" 24В | шт | 1 |
| 281 | 1602- 300100- ОСЗ-12 | Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" 24В | шт | 6 |
| 282 | Е21-5-1 | Затягування одного проводу перерізом до 2х2,5 мм2 в електротехнічний плінтус | 100м | 0,6 |
| 283 | М10-55-8 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній | 100 м | 4,6 |
| 284 | С1545-1942 | Провід ПСВВ 4х0,4 | м | 400 |
| 285 | С111-К-1 | Провід вогнестійкий 1х2х0,8 мм2 JE- H(St)H Bd FE180 E30 | м | 120 |
| 286 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,22 |
|  |  | Локальний кошторис 02-02-06 на Додаткові роботи на третьому поверсі (коригування №2) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | Стеля |  |  |
| 287 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 2,2301 |
| 288 | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,25 |
| 289 | РН11-4-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 0,25 |
| 290 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу натяжних стель | 100м2 | 0,8461 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | Е34-58-2 | Натягування натяжної стелі | 100м2 | 0,8461 |
| 292 | С111-1490- 1 | Металевий підвіс | шт | 30 |
| 293 | С111-1490- 1 | Закладна платформа під світильник | шт | 15 |
| 294 | Е13-50-1 | Сушіння стелі | 100м2 | 0,8461 |
|  |  | Стіни |  |  |
| 295 | ЕН10-9-1 | Улаштування короба | 100м2 | 0,22 |
| 296 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 6,8 |
| 297 | РН3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0206 |
| 298 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стін ДСП плитою по металевому каркасу | 100м2 | 0,067 |
| 299 | ЕН15-74-1 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю | 100м2 | 0,4869 |
| 300 | ЕН15-25-1 | Влаштування сапожка | 100м2 | 0,055 |
|  |  | Підлога |  |  |
| 301 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,3945 |
| 302 | РН7-7-1 | Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну | 100м2 | 1,1999 |
| 303 | РН12-39-3 | Грунтування пiдлог по дереву | 100м2 | 1,1999 |
| 304 | РН12-46-2 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,1999 |
| 305 | РН7-2-2 | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету | 100м2 | 0,4927 |
| 306 | ЕН11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,5997 |
| 307 | РН7-31-5 | Демонтаж плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 1,272 |
| 308 | РН7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,272 |
|  |  | Розділ 2. Двері |  |  |
| 309 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |
| 310 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1722 |
| 311 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,46 |
| 312 | РН20-12-1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,18 |
| 313 | ЕН10-37-1 | Демонтаж деревяної перегородки | 100м2 | 0,10725 |
| 314 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,117 |
| 315 | ЕН8-26-3 | Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,10725 |
| 316 | С1421- 9581-71-2 | Двері з армованого скла | шт | 1 |
| 317 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,0756 |
| 318 | С123-179- 1-3 | Блоки дверні МДФ | шт | 4 |
| 319 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,08 |
| 320 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки відкосів | 100м2 | 0,123 |
| 321 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання відкосів | 100м2 | 0,123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,123 |
| 323 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування відкосів | 100м2 | 0,123 |
|  |  | Розділ 3. Вентиляція |  |  |
| 324 | РН20-25-15 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,4 |
| 325 | РН20-25-31 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10шт | 0,4 |
| 326 | Е20-36-1 | Установлення зовнішньогоблоку агрегатiв вентиляцiйних | шт | 4 |
| 327 | Е20-36-1 | Установлення внутрішнього блоку агрегатiв вентиляцiйних | шт | 4 |
| 328 | С130-426 | Кондицiонер | шт | 4 |
| 329 | РН20-12-1 | Монтаж кронштейнів для зовнішнього блоку | 1т | 0,056 |
| 330 | С111-91-9 | Анкер 12х75 мм | шт | 16 |
| 331 | М12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0,4 |
| 332 | С1530-66-1 | Труба мідна 3/8" (ф 9,52) | м | 20 |
| 333 | С1530-66-1 | Труба мідна 1/2" (ф 12,7) | м | 20 |
| 334 | С1-1-13- 496-5 | Фреон-410 | кг | 4 |
| 335 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 |
| 336 | С1530-66-1 | Термоізолятор 06х10 K-FLEX-EC-0610 | м | 20 |
| 337 | С1530-66-1 | Термоізолятор 06х12 K-FLEX-EC-0612 | м | 20 |
| 338 | Е16-13-1 | Прокладання дренажу | 100м | 0,08 |
| 339 | С1530-66-1 | Труба ПВХ SDR-13,4 1/2"х3 | м | 8 |
| 340 | М8-402-1 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 341 | С1530-66-1 | Провід напругою до 380в ПВС 3х2,5 мм | м | 40 |
| 342 | С1530-66-1 | Провід напругою до 380в ПВС 5х1,5 мм | м | 20 |
| 343 | РН17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,04 |
| 344 | С1547-6-1 | Автоматичний вимикач 16 а 1-но полюсний | шт | 4 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-03 Четвертий пусковий комплекс |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-01 на Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розділ 1. Четвертий поверх |  |  |
| 345 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,7792 |
| 346 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 4,6752 |
| 347 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,7792 |
| 348 | С111-260 | Плитка керамiчна для підлоги | м2 | 79,78 |
| 349 | РН7-6-4 | Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок | 100місць | 0,91 |
| 350 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 1,8116 |
| 351 | Т_С111- 284-И2 | Лінолеум | м2 | 184,78 |
| 352 | РН7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,478 |
| 353 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 2,2689 |
| 354 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 4,5378 |
| 355 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,2689 |
| 356 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,4743 |
| 357 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,4743 |
| 358 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 6,9587 |
| 359 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,7732 |
| 360 | РН11-2-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 2,3196 |
| 361 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 7,7319 |
| 362 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 15,4638 |
| 363 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 7,7319 |
| 364 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,246 |
| 365 | Е9-61-10 | Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою | т | 0,049 |
| 366 | ЕН8-11-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,01 |
| 367 | Т_С126-93- И1 | Двері глухі металеві протипожежні СТ Од21-10 | шт | 1 |
| 368 | Т_С126-89- И1 | Дверi CPL покриттям ДА Од 21-9 | шт | 12 |
| 369 | Т_С126-93- И1 | Двері алюмінєві А Од21-9 | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0204 |
| 371 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0324 |
| 372 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,03 |
| 373 | Т_С123-94- 4-И3 | Блоки вiконнi металопластикові білі | м2 | 5,28 |
| 374 | С123-385 | Дошка пiдвiконна | м | 3 |
|  |  | Розділ 2. Скляні перегородки |  |  |
| 375 | РН5-9-1 | Улаштування каркасно-фiльончастих перегородок | 100 м2 | 0,1076 |
| 376 | Т_С111- 1236-И1 | Скляні перегородки | м2 | 10,76 |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-02 на Електромонтажні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Мережа |  |  |
| 377 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,1 |
| 378 | Т_С113- 505-И1 | Настінний короб (кабель-канал) | м | 100 |
| 379 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1 |
| 380 | Т_С151-1- И1 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм | 1000м | 0,1 |
|  |  | Розділ 2. Розеточна група |  |  |
| 381 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,62 |
| 382 | Т_С113- 2107-И1 | Розетка штепсельна 250 В, 10А | шт | 43 |
| 383 | Т_С113- 2108-И1 | Розетка штепсельна 250В, 16А | шт | 19 |
| 384 | Т_С1515-5- И1 | Коробка для встановлення розеток | шт | 97 |
| 385 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,18 |
| 386 | С1419-97 | Вимикач одноклавішний 250 | шт | 18 |
|  |  | Розділ 3. Мережі |  |  |
| 387 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 7 |
| 388 | РН17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 7 |
| 389 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 7 |
| 390 | Т_С151-2- И1 | Кабелi ВВГ нгд 3х1,5 мм | 1000м | 0,5 |
| 391 | Т_С151-7- И1 | Кабелi ВВГ нгд-FR 3х1.5 мм | 1000м | 0,2 |
| 392 | Т_С113- 877-И1 | Труба із самозатухаючого ПВХ П16 | м | 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-03 на Демонтажні роботи |  |  |
| 393 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1,84 |
| 394 | С1422- 10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 (зворотнi матерiали) | 1000шт | 0,29 |
| 395 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,14 |
| 396 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,2688 |
| 397 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,818 |
| 398 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 399 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0534 |
| 400 | РН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 2,5 |
| 401 | РН17-1-2 | Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 2,7 |
| 402 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,39 |
| 403 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3 |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-04 на Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 404 | М10-667-2 | Монтаж прилада приймально- контрольного | шт | 1 |
| 405 | М10-668-2 | Монтаж сповіщуваща пожежного димового | шт | 31 |
| 406 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,2 |
| 407 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,2 |
| 408 | Т_15097- 3201 | Кабель NXH FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,02 |
| 409 | М8-121-1 | Монтаж акумулятора | шт | 2 |
| 410 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
| 411 | 1602-30002 | ППКП "Варта-1/832-УУЦ-У8-3Ш" | шт | 1 |
| 412 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 27 |
| 413 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 6 |
| 414 | 1602-30066 | Сповiщувач пожежний ручний (вологозахищений) ИПР-1 (ІР-54) | шт | 3 |
| 415 | 1511-3001 | Акумулятори 12В/12А год | шт | 2 |
| 416 | 1504-15222 | МЦА-GSM.4 модуль цифрового GSM- автодозвону | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-03-05 на Додаткові роботи на четвертому поверсі |  |  |
| 417 | РН20-12-1 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (металевої перегородки) | 1т | 0,12 |
| 418 | РН17-12-7 | Демотнтаж вимикачiв | 100шт | 0,25 |
| 419 | РН20-25-13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,2 |
| 420 | РН20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0,2 |
| 421 | РН20-30-3 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм | 100шт | 0,02 |
| 422 | РН20-25-2 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10шт | 0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | РН20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 0,04 |
| 424 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,2 |
| 425 | РН17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,39 |
|  |  | Розділ 1. Електромонтажні роботи |  |  |
| 426 | РН17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 427 | РН17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |
| 428 | РН17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 429 | РН20-33-10 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1,5х1,5 цеглини | 100м | 0,04 |
| 430 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,7 |
| 431 | РН20-31-3 | Забивання отворiв в бетонних перекриттях | 100шт | 0,02 |
| 432 | РН17-9-3 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | 100м | 0,54 |
| 433 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х6 мм2 | м | 39,78 |
| 434 | С1545-66- 1-111 | Кабель ВВГ ввг-1 5х25 мм2 | м | 15,3 |
| 435 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,5 |
| 436 | РН17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,06 |
| 437 | РН17-12-1 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
| 438 | РН17-11-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,13 |
| 439 | С1547-7-1 | Світильник вологозахищений | шт | 7 |
| 440 | С1547-7-1 | Світильник ДББ26У | шт | 6 |
| 441 | РН17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| 442 | С1547-7-1 | Світильник світодіодний | шт | 8 |
| 443 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,38 |
| 444 | С1547-7-1 | Панель LED 600*600 | шт | 38 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 445 | 1602-111- МЦА4 | Модуль цифрового автодозвону МЦА- GSM.4 | шт | 1 |
| 446 | М10-669-1 | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 7 |
| 447 | 1602- 30076Д | Оповіщувач світло звуковий ОСЗ "Джміль" 24В | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 1602- 300100- ОСЗ-12 | Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" 24В | шт | 6 |
| 449 | Е21-5-1 | Затягування одного проводу перерізом до 2х2,5 мм2 в електротехнічний плінтус | 100м | 0,6 |
| 450 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 4,6 |
| 451 | С1545-1942 | Провід ПСВВ 4х0,4 | м | 400 |
| 452 | С111-К-1 | Провід вогнестійкий 1х2х0,8 мм2 JE- H(St)H Bd FE180 E30 | м | 120 |
| 453 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,22 |
|  |  | Об'єктний кошторис 02-04 Пятний пусковий комплекс |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-01 на Опорядження фасаду |  |  |
|  |  | Розділ 1. Фасад |  |  |
| 454 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 19,5 |
| 455 | РН19-28-1 | Улаштування протипожежних поясів із ніздрюватих матеріалів на розчині | м3 | 8,47 |
| 456 | Т_С114-2- У-11-И3 | Мінеральна вата 50 мм (густина 60 кг/м. куб.) | м3 | 8,47 |
| 457 | ЕН15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (пояс+навколовікон) | 100 м2 | 1,04 |
| 458 | Т_С114-2- У-11-И3 | Мінеральна вата 100 мм (густина 80 кг/м. куб) | м3 | 11,13 |
| 459 | С111-2011- 6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 1248 |
| 460 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 0,84 |
| 461 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 12 |
| 462 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 17,7 |
| 463 | Т_С111- 2012-8-И1 | Штукатурка декоративна | кг | 281 |
| 464 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 2,5422 |
| 465 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 52,2 |
| 466 | Т_С114-2- У-11-И3 | Мінеральна вата 100 мм (густина 80 кг/м. куб) | м3 | 17,8 |
| 467 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 1,54 |
| 468 | С111-2011- 6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 3100 |
| 469 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 32,5 |
| 470 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | Т_С111- 2012-8-И1 | Штукатурка декоративна | кг | 700 |
| 472 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 127 |
| 473 | ЕН15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 5,46 |
| 474 | Т_С114-2- У-11-И3 | Мінеральна вата 100 мм (густина 80 кг/м. куб) | м3 | 58,43 |
| 475 | С111-2011- 6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 6550 |
| 476 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 4,4 |
| 477 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 62,8 |
| 478 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 93 |
| 479 | Т_С111- 2012-8-И1 | Штукатурка декоративна | кг | 1470 |
| 480 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 275 |
| 481 | ХБ1-2-2 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | 100м2 | 9,66 |
| 482 | Т_С114-4- У-11-И1 | Пінополістерольний утеплювач 100мм | м3 | 106,3 |
| 483 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 6 |
| 484 | Т_С111- 1642-И2 | Клей для пінопласту Століт -М | т | 5,8 |
| 485 | Т_С111- 1643-И | Клей для армування Століт-М | кг | 5800 |
| 486 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 84,4 |
| 487 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 725 |
| 488 | Т_С111- 2012-8-И1 | Штукатурка декоративна | кг | 2608 |
| 489 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 485 |
|  |  | Розділ 2. Утеплення цоколя |  |  |
| 490 | ХБ1-2-2 | Улаштування теплоізоляції (Цоколь) вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | 100м2 | 0,74 |
| 491 | Т_С114-4- У-11-И2 | Екструдований пінопласт 50 мм | м3 | 5,35 |
| 492 | Т_С111- 1642-И2 | Клей для пінопласту Століт -М | т | 0,444 |
| 493 | Т_С111- 1643-И | Клей для армування Століт-М | кг | 444 |
| 494 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 84,4 |
| 496 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 55,5 |
| 497 | Т_С111- 2012-8-И1 | Штукатурка декоративна | кг | 200 |
| 498 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 37,2 |
| 499 | ХБ1-2-2 | Улаштування теплоізоляції (Цоколь без оздоблення) вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | 100м2 | 0,74 |
| 500 | ХБ1-4-1 | Штукатурення та опорядження захисною розчиновою сумішшю фасадів самонесучих зовнішніх стін з блоків із ніздрюватого бетону з використанням матеріалів ТМ Ceresit | 100м2 | -0,74 |
| 501 | Т_С114-4- У-11-И2 | Екструдований пінопласт 50 мм | м3 | 5,35 |
| 502 | Т_С111- 1642-И2 | Клей для пінопласту Століт -М | т | 0,444 |
| 503 | Т_С111- 1643-И | Клей для армування Століт-М | кг | 444 |
| 504 | Т_С111- 155-1-И2 | Дюбелі фасадні | 1000шт | 6 |
| 505 | С111-2014- 5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 55,5 |
| 506 | Т_С114-37- И1 | Склосітка | 10м2 | 84,4 |
|  |  | Розділ 3. Парапет |  |  |
| 507 | РН8-40-5 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | 100м | 0,4 |
| 508 | Т_С1110- 89-13-И2 | Кронштей алюмінєвий 60*80*40 | шт | 120 |
| 509 | Т_С1545- 66-12-И2 | Направляючий профіль 35*60*2 | м.п | 60 |
| 510 | Т_С111- 1482-38-И2 | Анкер фасадний 10*100 | шт | 60 |
| 511 | Т_С113- 993-11Б- И1 | Терморозрив одинарний | шт | 120 |
| 512 | Т_С111- 258-И1 | OSB плити 12 мм | м2 | 37,5 |
| 513 | Т_С111- 608-Г1-И3 | Герметик силіконовий 300 мм | шт | 8 |
| 514 | Т_С111- 1482-15-И2 | Саморіз покрівельний 4,8*25 | шт | 620 |
| 515 | Т_С111- 259-И3 | Лист гладкий фарбований 0,5 мм | м2 | 42 |
| 516 | Т_С1545- 270-И1 | Кутик алюмінєвий 25*25*1,5 | м | 72 |
|  |  | Розділ 4. Двері |  |  |
| 517 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0832 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | Т_С126- 404-И1 | Дверi алюмінієві теплі 1800х2600 мм | шт | 1 |
| 519 | Т_С126- 405-И1 | Дверi алюмінієві теплі 1400х2600 мм | шт | 1 |
| 520 | ЕН10-21-1 | Установлення залізних виробів фрамужних | 100шт | 0,02 |
| 521 | Т_С1534- 68-И1 | Дотягувачі дверні | шт | 2 |
| 522 | Т_С111- 203-2-И2 | Піна монтажна | шт | 2 |
| 523 | РН8-40-4 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 1,85 |
| 524 | Т_С111- 1482-15-И2 | Саморіз поркрівельний 4,8*25 | шт | 880 |
| 525 | Т_С111- 259-И3 | Лист гладкий фарбований 0,5 мм | м2 | 60 |
|  |  | Розділ 5. Козирки центральний |  |  |
| 526 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1 |
| 527 | РН20-12-2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | 1т | 1 |
| 528 | ЕН11-9-2 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | 100м2 | 0,65 |
| 529 | Т_С123- 403-И1 | OSB плита 15 мм | м2 | 66,3 |
| 530 | Е34-63-2 | Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих панелей | 100м2 | 1,06 |
| 531 | Т_С121- 273-И1 | Композитна панель | м2 | 110 |
| 532 | Т_КМ1-2-1 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі | 100 м2 | 0,65 |
| 533 | Т_КМ1-4-1 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм | 100 м | 0,25 |
| 534 | Т_С111- 1851-Д18- 11-И1 | Дюбель 6х60 швидкий монтаж | шт | 435 |
| 535 | Т_С111- 872-11-И1 | Геотекстиль термофіксовіаний | м2 | 86,25 |
| 536 | Т_С111- 873-11-И1 | Покрівельна ПВХ мембрана Баудер Термофол М12 | м2 | 86,25 |
| 537 | Т_С1633- 116ВД-12- И1 | Герметик поліуритановий ЗМ | л | 3 |
| 538 | Т_С115-52- 11-И1 | Індивідуальний виріб (планка) | м | 25 |
|  |  | Всього по розділу 5 |  |  |
|  |  | Розділ 6. Козирьки решта |  |  |
| 539 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,364 |
| 540 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 1,364 |
| 541 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,366 |
| 542 | Т_С121- 260-И1 | Профіль ПК-20 | м2 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Т_С130- 486-И1 | Сам. дах. зі свердл. 4,8*35 уп 250 шт SDS RAL3005 | 100шт | 1 |
| 544 | Е34-63-2 | Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих панелей | 100м2 | 0,145 |
| 545 | Т_С121- 273-И1 | Композитна панель | м2 | 14,5 |
|  |  | Розділ 7. Решта робіт |  |  |
| 546 | ЕН15-36-2 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,3 |
| 547 | ЕН15-157-2 | Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,3 |
| 548 | Т_С111- 2016-2-И1 | Фарба Capаrol | л | 25 |
| 549 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,8 |
|  |  | Розділ 8. Водовідливи |  |  |
| 550 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 1,365 |
| 551 | Т_С113- 344-И3 | Труба водостічна | м | 60 |
| 552 | Т_С113- 346-И3 | Жолоб водостічний 125 мм | м | 70 |
| 553 | Т_С113- 993-11Б- И1 | Муфта ринви 125 мм | шт | 14 |
| 554 | Т_С113- 994-И2 | Воронка ринви 125 мм | шт | 2 |
| 555 | Т_С113- 998-И1 | Заглушка | шт | 4 |
| 556 | Т_С113- 999-11Б- И1 | Тримач жолоба ПВХ 125 мм | шт | 40 |
| 557 | Т_С113- 1000-И1 | Муфта труби 90 мм | шт | 40 |
| 558 | Т_С113- 1003-И1 | Колiнно труби | шт | 4 |
| 559 | Т_С113- 1005-И1 | Хомут труби | шт | 80 |
| 560 | Т_С113- 1882-И1 | Гак хомута 220 | шт | 80 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-02 на Внутрішні опоряджувальні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Пятий поверх |  |  |
| 561 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,4044 |
| 562 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,4264 |
| 563 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,4044 |
| 564 | С111-260 | Плитка керамiчна для підлоги | м2 | 41,25 |
| 565 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 0,2284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 566 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,4568 |
| 567 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,2284 |
| 568 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,2521 |
| 569 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,2521 |
| 570 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,8694 |
| 571 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,1016 |
| 572 | РН11-2-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 0,3048 |
| 573 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 0,8694 |
| 574 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,7388 |
| 575 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,8694 |
| 576 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,246 |
| 577 | Е9-61-10 | Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою | т | 0,156 |
| 578 | ЕН8-11-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,03 |
| 579 | Т_С126-93- И1 | Двері глухі металеві протипожежні Ст Од21-10 | шт | 3 |
| 580 | Т_С126-89- И1 | Дверi CPL покриттям ДА Од 21-9 | шт | 1 |
| 581 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0204 |
| 582 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,012 |
| 583 | Т_С123-94- 5-И2 | Блоки вiконнi металопластикові антрацит | м2 | 2,04 |
| 584 | С123-385 | Дошка пiдвiконна | м | 1,2 |
|  |  | Розділ 2. Скляні перегородки |  |  |
| 585 | РН5-9-1 | Улаштування каркасно-фiльончастих перегородок | 100 м2 | 0,1076 |
| 586 | Т_С111- 1236-И1 | Скляні перегородки | м2 | 10,76 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-03 на Електромонтажні роботи |  |  |
|  |  | Розділ 1. Мережа |  |  |
| 587 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,1 |
| 588 | Т_С113- 505-И1 | Настінний короб (кабель-канал) | м | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 589 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1 |
| 590 | Т_С151-1- И1 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм | 1000м | 0,1 |
|  |  | Розділ 2. Розеточна група |  |  |
| 591 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,35 |
| 592 | Т_С113- 2107-И1 | Розетка штепсельна 250 В, 10А | шт | 17 |
| 593 | Т_С113- 2108-И1 | Розетка штепсельна 250В, 16А | шт | 18 |
| 594 | Т_С1515-5- И1 | Коробка для встановлення розеток | шт | 35 |
| 595 | РН17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,1 |
| 596 | С1419-97 | Вимикач одноклавішний 250 | шт | 10 |
|  |  | Розділ 3. Мережі |  |  |
| 597 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 7 |
| 598 | РН17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 7 |
| 599 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 7 |
| 600 | Т_С151-2- И1 | Кабелi ВВГ нгд 3х1,5 мм | 1000м | 0,5 |
| 601 | Т_С151-7- И1 | Кабелi ВВГ нгд-FR 3х1.5 мм | 1000м | 0,2 |
| 602 | Т_С113- 877-И1 | Труба із самозатухаючого ПВХ П16 | м | 700 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-04 на Демонтажні роботи |  |  |
| 603 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,19 |
| 604 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 52 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-05 на Блискавкозахист |  |  |
| 605 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2, що сильно налипає на інструменти | 100м3 | 0,14 |
| 606 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2, що сильно налипає на iнструменти | 100м3 | 0,14 |
| 607 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї | 100 м | 0,5 |
| 608 | М8-471-4 | Заземлювач стержневий, d=16 мм | 10 шт | 0,6 |
| 609 | М10-667-13 | Монтаж ПЗІП | шт | 1 |
|  |  | Примітка: МАТЕРІАЛИ |  |  |
| 610 | Т_С1545- 86-И1 | Стержень заземлення різьбовий | шт | 12 |
| 611 | Т_С113- 1791-И1 | Муфта стандартна | шт | 6 |
| 612 | Т_С113- 1791-И1 | Наконечник D16 | шт | 6 |
| 613 | С1545-415 | Зєднувач Cant з проміжною пластиною D16 | шт | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 614 | Т_С113- 2122-И1 | Гвинт ударний | шт | 2 |
| 615 | Т_С1545- 86-И2 | Хвостовик SDS Max | шт | 1 |
| 616 | 2405-3066 | Колодязь ревызыйний 400х400х400 | шт | 3 |
| 617 | С1545-415 | Анкер для кріплення полоси | шт | 15 |
| 618 | Т_С1545- 251-И1 | Полоса TSO 40х4 | м | 50 |
| 619 | 1704-50694 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP-B+C MAXI V/3 | шт | 1 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-06 на Додаткові роботи на пятому поверсі |  |  |
|  |  | Розділ 1. Електромонтажні роботи |  |  |
| 620 | РН17-11-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,16 |
| 621 | С1547-7-1 | Світильник вологозахищений | шт | 9 |
| 622 | С1547-7-1 | Світильник ДББ26У | шт | 7 |
| 623 | РН17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,12 |
| 624 | С1547-7-1 | Світильник світодіодний | шт | 12 |
| 625 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,46 |
| 626 | С1547-7-1 | Панель LED 600*600 | шт | 46 |
|  |  | Розділ 2. Монтаж системи пожежної сигналізації |  |  |
| 627 | 1602-111- МЦА4 | Модуль цифрового автодозвону МЦА- GSM.4 | шт | 1 |
| 628 | М10-669-1 | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 7 |
| 629 | 1602- 30076Д | Оповіщувач світло звуковий ОСЗ "Джміль" 24В | шт | 1 |
| 630 | 1602- 300100- ОСЗ-12 | Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" 24В | шт | 6 |
| 631 | Е21-5-1 | Затягування одного проводу перерізом до 2х2,5 мм2 в електротехнічний плінтус | 100м | 0,6 |
| 632 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 4,6 |
| 633 | С1545-1942 | Провід ПСВВ 4х0,4 | м | 400 |
| 634 | С111-К-1 | Провід вогнестійкий 1х2х0,8 мм2 JE- H(St)H Bd FE180 E30 | м | 120 |
| 635 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,22 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-07 на Благоустрій території |  |  |
|  |  | Розділ 1. Благоустрій території |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,1845 |
| 637 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,23 |
| 638 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню при товщині шару 12 см | 100м2 | 1,23 |
| 639 | ЕН27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,123 |
| 640 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 215 |
| 641 | Т_К589921 -А003-И1 | Поребрики | шт | 215 |
|  |  | Розділ 2. Встановлення МАФ |  |  |
| 642 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,6 |
| 643 | РН2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | 100 м3 | 0,01 |
| 644 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,043 |
| 645 | Т_1902- 31004-И1 | Лавка | шт | 4 |
| 646 | Т_2202- 1081-И2 | Урна для сміття | шт | 5 |
| 647 | Т_1902- 31005-И1 | Велопарковка "Дабл байк" на 7 місць | шт | 1 |
| 648 | Т_1902- 31006-И1 | Альтанка металевап | шт | 1 |
| 649 | Е33-115-2 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 3 |
| 650 | Т_1507- 1019-И1 | Свiтильник парковий | шт | 3 |
| 651 | РН16-4-1 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами | 100м | 0,5 |
| 652 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 1 |
| 653 | Т_С151-2- И1 | Кабелi ВВГ нгд 3х1,5 мм | 1000м | 0,1 |
| 654 | Т_С113- 874-И1 | Труба гофрована двохстіна із поліетилену П50 | м | 50 |
|  |  | Розділ 3. Влаштування пандуса |  |  |
| 655 | Е9-70-1 | Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.] | т | 1,3 |
| 656 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,025 |
|  |  | Локальний кошторис 02-04-08 на Додаткові роботи на пятому поверсі (коригування №2) |  |  |
|  |  | Розділ 1. Внутрішнє опорядження |  |  |
|  |  | Стіни |  |  |
|  |  | Стеля |  |  |
|  |  | Підлога |  |  |
|  |  | Інше |  |  |
| 657 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 658 | РН15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,04 |
| 659 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 |
| 660 | РН15-32-5 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10к-т | 0,2 |
| 661 | РН15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
|  |  | Розділ 2. Ремонт 15-063 |  |  |
|  |  | Стіни |  |  |
| 662 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,31 |
| 663 | РН11-2-2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 0,31 |
| 664 | ЕН15-56-3 | Шпаклювання стін | 100 м2 | 1,2138 |
| 665 | ЕН15-56-4 | Шпаклювання стін, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,2138 |
| 666 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,2138 |
|  |  | Стеля |  |  |
| 667 | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,03 |
| 668 | ЕН15-56-5 | Шпаклювання стель | 100 м2 | 0,322 |
| 669 | ЕН15-56-6 | Шпаклювання стель розчином на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,322 |
| 670 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,322 |
|  |  | Підлога |  |  |
| 671 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,2043 |
| 672 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,2043 |
| 673 | РН7-31-5 | Демонтаж плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,17 |
| 674 | РН7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,17 |
| 675 | ЕН11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,203 |
| 676 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,097 |
| 677 | РН7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,097 |
| 678 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,097 |
| 679 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,01 |
| 680 | РН15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,01 |
| 681 | РН15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |
| 682 | РН15-32-5 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | 10к-т | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 683 | РН15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |

Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону. Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

Учасник повинен виконати роботи (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.

Додаток 7

Довідка, яка подається учасником на фірмовому

бланку (у разі його наявності)

ДОВІДКА

___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що не є особою, в якої замовнику заборонено здійснювати публічні закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” від 12 жовтня 2022 р. № 1178, зокрема абзацу 2, 3 пункту 2:

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

Також, ___________________(зазначити найменування учасника) повідомляє, що враховує у своїй діяльності та дотримується:

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації” від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

- Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-VII.

Посада, власне ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірена печаткою (у разі її використання)