**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічна, кількісна та якісна специфікація**

**(Вимоги до предмету закупівлі\*)**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія**

**Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

1. Орієнтовний обсяг постачання електричної енергії:  **65 960 кВт\*год**;

2. Оператор системи розподілу (ОСР): АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (ДСТУ EN 50160:2014).

Постачання електричної енергії замовнику (споживачу) повинні відповідати нормам чинного законодавства України:

● Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;

● Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

● Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;

● Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;

● інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

Інші вимоги:

**Строк поставки** Товару: З дати, зазначеної в заяві-приєднанні (орієнтовно з 01.01.2024 р.) по 31.12.2024 року.

Клас напруги – II.

Група споживачів: «Б»

Порядок оплати та розрахунків: згідно проєкту Договору.

Вартість послуг з розподілу електричної енергії не врахована в очікувану вартість закупівлі.

Вартість послуг з передачі електричної енергії врахована в очікувану вартість закупівлі.

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів.

Учасник повинен мати ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії.

Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника

Будь-які посилання в на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати в редакції з додаванням виразу «або еквівалент» та передбачає надання зазначеного товару або еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

*Примітка:****\* вираз Вимоги до предмету закупівлі, вважати тотожним до виразу Технічна специфікація.***