**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Кабель ВВГ різний, ПВЗ, розетки, вимикачі.

# Кількість товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Кабель ВВГ-П 3 х 2,5 ПК нгд 100м | м | 500 | Кабель ВВГ-П 3 х 2,5мм2 (мідь) |
| 2 | Кабель ВВГ-П 3 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 150 | Кабель ВВГ-П 3 х 1,5мм2 (мідь) |
| 3 | Кабель ВВГнгд 5 х 6 ЗЗКМ | м | 100 | Кабель ВВГнгд 5 х 6мм2 (мідь) |
| 4 | Кабель ВВГ-П 2 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 300 | Кабель ВВГ-П 2 х 1,5мм2 (мідь) |
| 5 | Кабель ВВГ-Пнг 2 х 1,0 ЗЗКМ 100м | м | 200 | Кабель ВВГ-Пнг 2 х 1,0мм2 (мідь) |
| 6 | Кабель ВВГ-П 3 х 4 ПК нгд 100м | м | 200 | Кабель ВВГ-П 3 х 4мм2 (мідь) |
| 7 | Кабель ВВГнгд 5 х 4 ЗЗКМ | м | 100 | Кабель ВВГнгд 5 х 4мм2 (мідь) |
| 8 | Кабель ВВГ-П 3 х 6 ПК нгд 100м | м | 100 | Кабель ВВГ-П 3 х 6мм2 (мідь) |
| 9 | Шина нульова BC- 515 6x9мм 15 отв з ізолятором | шт | 5 | Шина нульова BC- 515 6x9мм 15 отворів з ізолятором |
| 10 | ПЗВ ПФ- 2/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 | Реле захисного відключення ПФ- 2/40А 30мА |
| 11 | ПЗВ ПФ- 4/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 | Реле захисного відключення ПФ- 4/40А 30мА |
| 12 | ПЗВ ПФ- 4/63А 30мА (РЗВ) | шт | 2 | Реле захисного відключення ПФ- 4/63А 30мА |
| 13 | Розетка біла 2на з/з | шт | 80 | Розетка внутрішня біла 2на з заземленням |
| 14 | Розетка біла 1на б/з | шт | 30 | Розетка біла 1на без заземлення |
| 15 | Розетка біла 1на з/з | шт | 50 | Розетка біла 1на з заземленням |
| 16 | Розетка біла 2на б/з | шт | 40 | Розетка біла 2на без заземлення |
| 17 | Вимикач білий 1кл | шт | 60 | Вимикач білий 1кл внутрішній |
| 18 | Вимикач білий 2кл | шт | 10 | Вимикач білий 2клавіш. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015: 31220000-4 Елементи електричний систем**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару – 2024.

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

11. Строк поставки: ***до 25 травня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |