### Оголошення для проведення спрощеної закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Військова частина А7147

1.2. Код за ЄДРПОУ. **24980233**

1.3. Місце знаходження. 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

1.4. Категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: начальник служби інфраструктурного забезпечення, +380990756343, бухгалтерія, відділ закупівель, tender7147@ukr.net

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

# Кабель ВВГ різний, ПВЗ, розетки, вимикачі.

# Код закупівлі згідно з ДК 021:2015**:** 31220000-4 Елементи електричний систем

# 3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: зазначена у **Додатку №1** **Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**;

4. Кількість поставки та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
|  |
| 1 | Кабель ВВГ-П 3 х 2,5 ПК нгд 100м | м | 500 |
| 2 | Кабель ВВГ-П 3 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 150 |
| 3 | Кабель ВВГнгд 5 х 6 ЗЗКМ | м | 100 |
| 4 | Кабель ВВГ-П 2 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 300 |
| 5 | Кабель ВВГ-Пнг 2 х 1,0 ЗЗКМ 100м | м | 200 |
| 6 | Кабель ВВГ-П 3 х 4 ПК нгд 100м | м | 200 |
| 7 | Кабель ВВГнгд 5 х 4 ЗЗКМ | м | 100 |
| 8 | Кабель ВВГ-П 3 х 6 ПК нгд 100м | м | 100 |
| 9 | Шина нульова BC- 515 6x9мм 15 отв з ізолятором | шт | 5 |
| 10 | ПЗВ ПФ- 2/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 |
| 11 | ПЗВ ПФ- 4/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 |
| 12 | ПЗВ ПФ- 4/63А 30мА (РЗВ) | шт | 2 |
| 13 | Розетка біла 2на з/з | шт | 80 |
| 14 | Розетка біла 1на б/з | шт | 30 |
| 15 | Розетка біла 1на з/з | шт | 50 |
| 16 | Розетка біла 2на б/з | шт | 40 |
| 17 | Вимикач білий 1кл | шт | 60 |
| 18 | Вимикач білий 2кл | шт | 10 |

**48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці, склад в/ч А7147.**

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 25 травня 2024 року.

6. Умови оплати: Післяоплата 100%; розрахунки за поставлені товари здійснюються після фактичного отримання товару та підписання Замовником видаткової накладної протягом 30 банківських днів. Товар може постачатися партіями;

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 92043 грн. 70 коп. (Дев’яносто дві тисячі сорок три грн. 70 коп.), в т.ч. ПДВ;

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): 17.04.2024 р. 09:30

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної за купівлі в електронній системі закупівель).

23.04.2024 р. 09:30

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:

- «ціна» - 100% ;

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): - не вимагається ;

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:- не вимагається

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5% або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 460,22 грн.;

14. Інша інформація:

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному у Законі.

**Додатки до оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток №1 – Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Вимоги до кваліфікації учасника.

Додаток № 3 – Форма цінової пропозиції.

Додаток № 4 – Договір (Проект договору)

Додатко №5 - Лист-згода на обробку персональних даних