**Додаток 3**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Форма «Цінова пропозиція»**

*подається Учасником на фірмовому бланку;*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва Учасника), код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю товару: Кабель ВВГ різний, ПВЗ, розетки, вимикачі код ДК 021:2015 - 31220000-4 Елементи електричний систем

#  згідно з Технічними та іншими вимогами, що надані Замовником.

Вивчивши умови оголошення про закупівлю, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, на умовах, зазначених в оголошенні про закупівлю, погоджуємося поставити товар «Кабель ВВГ різний, ПВЗ, розетки, вимикачі» (код ДК 021:2015 - 31220000-4 Елементи електричний систем) на загальну вартість (з ПДВ або без урахування ПДВ):

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування та опис продукції | Од. виміру | К-ть  | Вартість продукції |
| За одиницю без ПДВ | усього |
| 1 | Кабель ВВГ-П 3 х 2,5 ПК нгд 100м | м | 500 |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-П 3 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 150 |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнгд 5 х 6 ЗЗКМ | м | 100 |  |  |
| 4 | Кабель ВВГ-П 2 х 1,5 ПК нгд 100м | м | 300 |  |  |
| 5 | Кабель ВВГ-Пнг 2 х 1,0 ЗЗКМ 100м | м | 200 |  |  |
| 6 | Кабель ВВГ-П 3 х 4 ПК нгд 100м | м | 200 |  |  |
| 7 | Кабель ВВГнгд 5 х 4 ЗЗКМ | м | 100 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГ-П 3 х 6 ПК нгд 100м | м | 100 |  |  |
| 9 | Шина нульова BC- 515 6x9мм 15 отв з ізолятором | шт | 5 |  |  |
| 10 | ПЗВ ПФ- 2/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 |  |  |
| 11 | ПЗВ ПФ- 4/40А 30мА (РЗВ) | шт | 4 |  |  |
| 12 | ПЗВ ПФ- 4/63А 30мА (РЗВ) | шт | 2 |  |  |
| 13 | Розетка біла 2на з/з  | шт | 80 |  |  |
| 14 | Розетка біла 1на б/з  | шт | 30 |  |  |
| 15 | Розетка біла 1на з/з  | шт | 50 |  |  |
| 16 | Розетка біла 2на б/з  | шт | 40 |  |  |
| 17 | Вимикач білий 1кл  | шт | 60 |  |  |
| 18 | Вимикач білий 2кл  | шт | 10 |  |  |
| Усього без урахування податку на додану вартість |  |
| Податок на додану вартість |  |
| Усього з урахуванням податку на додану вартість |  |

1. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

2. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.

3. Ми, беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

4. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Ми підтверджуємо, що наша пропозиція відповідає всім умовам замовника, викладеним в оголошенні про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

*Примітка: \* - якщо учасник не є платником ПДВ, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ»*