Код замовлення пристрою захисту та автоматики

ABB

REU-615 - H-B-U-A-EA-AD-A-B-C-6-B-N-N-1-1G

Кількість - 2 шт.