**Додаток 3**

до тендерної документації

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали – 194 найменування

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Код НК 024:2019** | **Од. виміру** | **К-кть** |
| 1 | 3M TM Stoсkinet Підкладка трикотажна трубчата, 10 см х 1 м, MS04 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 200 |
| 2 | 3М Synthetic Cast Padding Підкладка підшинна синтетична, 10 см х 2,7 м, MW04 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 200 |
| 3 | Medipore™+Pad Адгезивна пов'язка для закриття ран, 10см х 20см, (3570Е) | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 500 |
| 4 | Medipore™+Pad Адгезивна пов'язка для закриття ран, 10см х 25см, (3571Е) | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 500 |
| 5 | Medipore™+Pad Адгезивна пов'язка для закриття ран,10см х 15см, (3569Е) | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 500 |
| 6 | Ацетон тест № 50 | 30227 Тестовий комплект для осаду сечі | фл | 5 |
| 7 | Бактерицидні опромінювачі (відкритого типу пересувний) | 35150 - Лампа ультрафіолетова герміцидна | шт | 5 |
| 8 | Бактерицидні опромінювачі екранові (закритого типу) | 35150 - Лампа ультрафіолетова герміцидна | шт | 14 |
| 9 | Балон краплелічильник (спринцовка 0) | 35413 - Загальна лабораторна тара, багаторазово | шт | 20 |
| 10 | Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) «Славна®» (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні | 61937 - Бахіли медичні | пар | 28000 |
| 11 | Бахіли медичні середні (в упаковці 100 пар) «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) нестерильні | 61937 - Бахіли медичні | пар | 1000 |
| 12 | Бинт адгезивний еластичний 5см\*5м (синій, чорний, рожевий, тілесний,зелений,жовтий) | 61223 Бинт еластичний, нелатексний, нестерильний, багаторазового використання | шт | 10 |
| 13 | Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14cм "MEDICARE" | 48126 рулон марлевий, нестерильний | шт | 120 |
| 14 | Бинт гіпсовий 15\*270 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 800 |
| 15 | Бинт гіпсовий 20\*270 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 900 |
| 16 | Бинт н/стерильний 5\*10 | 48126 рулон марлевий, нестерильний | шт | 4500 |
| 17 | Бинт н/стерильний 7\*14 | 48126 рулон марлевий, нестерильний | шт | 4500 |
| 18 | Бинт стер 5\*10 | 48127 Бинт марлевий, стерильний | шт | 300 |
| 19 | Бинт стер 7\*14 | 48127 Бинт марлевий, стерильний | шт | 1500 |
| 20 | Біологічний індикатор стерильності Attest 132 | 35362 - Індікатор хімічний/фізичний для контролю стерилізації | шт | 10 |
| 21 | Брюки одноразові н/ст для пресотерапії | 16176- Ізолювальний костюм | шт | 10 |
| 22 | Вата 100 г н/стер зиг заг | 58232 Рулон ватний, нестерильний | уп | 2500 |
| 23 | Відріз марлевий медичний нестерильний з рентгеноконтрастною ниткою 1000см\*90см, рулон, 1 РК нитка | 48126 рулон марлевий, нестерильний | шт | 25 |
| 24 | Вікрил з голкою №1,№0 (90 см) | 13899 Швовий колаген | шт | 40 |
| 25 | Гігрометр ВІТ-1 | 36893 Вимірювач вологи | шт | 10 |
| 26 | Гігрометр ВІТ-2 | 36893 Вимірювач вологи | шт | 10 |
| 27 | Глюкометр | 16488 Системний аналізатор швидкого тестування глюкози | шт | 2 |
| 28 | Голка спинальна G20 | 35212 голка спінальна, одноразового застосування | шт | 150 |
| 29 | Голка спинальна G22 | 35212 голка спінальна, одноразового застосування | шт | 100 |
| 30 | Груша для тонометра | 31282 Тестер для вимірювання тиску газу | шт | 12 |
| 31 | Джгут кровозупинний | 58128 Джгут на верхню/нижню кінцівку, одноразового використання | шт | 10 |
| 32 | Ємкість для сечі 120 мл | Контейнер для забору проб сечі 31400 | шт | 1500 |
| 33 | Зонд урогенітальний універсальний | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | шт | 400 |
| 34 | Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr 18 | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | шт | 60 |
| 35 | Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr26 | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | шт | 20 |
| 36 | Калоприймач однокомп.,відкритий,непрозорий 19-64 мм №30 | 31066 Калоприймач для колостоми закритий, однокомпонентний | упак | 2 |
| 37 | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром) G20 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 1800 |
| 38 | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром) G22 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 2400 |
| 39 | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром) G24 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 2400 |
| 40 | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром) G26 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 500 |
| 41 | Канюля назальна | 38561 Зонд назогастральний | шт. | 1000 |
| 42 | Капіляри Панченкова | 35413 - Загальна лабораторна тара, багаторазово | шт | 500 |
| 43 | Капрон н/ст № 2 (50 м в мотку) | 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | шт | 10 |
| 44 | Капрон н/ст № 5 (50 м в мотку) | 38000 Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | шт | 10 |
| 45 | Катетер підключичний 0,6;1,0 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 10 |
| 46 | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE” №16 | 14292 Набір для катетеризації сечового міхура | шт | 50 |
| 47 | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE” №18 | 14292 Набір для катетеризації сечового міхура | шт | 650 |
| 48 | Кетгут -S пол. стер. № 4 1,5 м | 13898 Хірургічна нитка кетґут | шт | 240 |
| 49 | Кетгут пол. стер. № 3 1,5 м | 13898 Хірургічна нитка кетґут | шт | 3 |
| 50 | Кетгут пол. стер. № 4 1,5 м | 13898 Хірургічна нитка кетґут | шт | 200 |
| 51 | Кетгут пол. стер. № 5 1,5 м | 13898 Хірургічна нитка кетґут | шт | 200 |
| 52 | Комплект одягу для відвідувача №8 «Славна®» | 44059; Комплект одягу та покриттів операційних | шт | 100 |
| 53 | Комплект одягу хірургічний №11(L) «Славна®» | 44059; Комплект одягу та покриттів операційних | шт | 400 |
| 54 | Комплект покриттів операційних хірургічний №3 "Славна®" | 44059; Комплект одягу та покриттів операційних | шт | 150 |
| 55 | Контейнер для голок | 14424 контейнер на відходи | шт | 25 |
| 56 | Контейнер для заготівки крові 400\*450 | 44034 набір для забору донорської крові, двокамерний | шт | 100 |
| 57 | Контур дихальний багаторазового використання “MEDICARE” (з 2 вологозбірниками), для дорослих | 37704 – контур дихальний анестезіологічний, одноразового використання, нестерильний | шт | 2 |
| 58 | Лампа TUV 15W | 35150 - Лампа ультрафіолетова герміцидна | шт | 25 |
| 59 | Лампа TUV 30W | 35150 - Лампа ультрафіолетова герміцидна | шт | 3 |
| 60 | Лампа TUV 8W | 35150 - Лампа ультрафіолетова герміцидна | шт | 5 |
| 61 | Ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС" для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200 | 61579 Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання | шт | 60000 |
| 62 | ЛДТЗ 110-25 | 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм | шт | 5 |
| 63 | ЛДТЗ 57-18 | 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм | шт | 240 |
| 64 | ЛДТЗ 80-20 | 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм | шт | 230 |
| 65 | ЛДТЗ 80-23 | 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм | шт | 20 |
| 66 | Лезо для скальпеля №11, | 32382 Лезо скальпеля, багаторазового використання | шт | 300 |
| 67 | Лезо для скальпеля №21, | 32382 Лезо скальпеля, багаторазового використання | шт | 100 |
| 68 | Лезо для скальпеля №22, | 32382 Лезо скальпеля, багаторазового використання | шт | 800 |
| 69 | Лезо для скальпеля №23, | 32382 Лезо скальпеля, багаторазового використання | шт | 20 |
| 70 | Лейкопластир бактер. 2,5\*7,2 | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 3000 |
| 71 | Лейкопластир для фіксації в/в конюлі | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 2000 |
| 72 | Лейкопластир н/ткан кот 1см\*5м | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 1000 |
| 73 | Лейкопластир н/ткан кот 3см\*5м | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 1000 |
| 74 | Манжета для вимірювання кров’яного тиску на передпліччі (стандартна) | 31282 Тестер для вимірювання тиску газу | шт | 6 |
| 75 | Марля медична 5м | 48126 рулон марлевий, нестерильний | уп | 1600 |
| 76 | Маска киснева з трубкою дитяча без мішка | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | шт | 10 |
| 77 | Маска киснева для інгаляції | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | шт | 600 |
| 78 | Маска киснева для інгаляції дитяча | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | шт | 10 |
| 79 | Маска киснева з трубкою доросла з мішком | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | шт | 200 |
| 80 | Маска киснева з трубкою доросла без мішка | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | шт | 800 |
| 81 | Маска медична тришарова (на зав'язках) «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильна (шт) | 18094 Лицева маска для захисту дихальних шляхів. | шт | 250 |
| 82 | Медична клейонка 2 м | 35339 Простирадло проґумоване | шт | 265 |
| 83 | Медична клейонка 50 м | 35339 Простирадло проґумоване | рул | 2 |
| 84 | Медична маска одноразова н/ст | 18094 Лицева маска для захисту дихальних шляхів. | шт | 70000 |
| 85 | Мікропіпетка 0,1 мл - 0,01 | 46237 Нестерильна пробірка | шт | 20 |
| 86 | Мікропіпетка 0,2 мл - 0,02 | 46237 Нестерильна пробірка | шт | 20 |
| 87 | Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 1,5 мл | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 1000 |
| 88 | Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 2мл | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 2000 |
| 89 | Набір гінекологічний №10 | 61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий | шт | 500 |
| 90 | Набір гінекологічний №7 | 61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий | шт | 100 |
| 91 | Набір гінекологічний Славна №1 М | 61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий | шт | 2500 |
| 92 | Набір для катетеризації підключичної вени р.1,0 | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 3 |
| 93 | Наконечники для дозаторів 0,5-200 мкл (жовті) №1000 | 46237 Нестерильна пробірка | уп | 10 |
| 94 | Наконечники для дозаторів 10 мкл (білі) №1000 | 46237 Нестерильна пробірка | уп | 4 |
| 95 | Наконечники для дозаторів 100-1000 мкл (сині) №500 | 46237 Нестерильна пробірка | уп | 10 |
| 96 | Наконечники для клізм | 46237 Нестерильна пробірка | шт | 10 |
| 97 | Паличка скляна | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазово | шт | 50 |
| 98 | Пелюшка адсорбуюча н/стер 90\*60 (Білосніжка) | 60709 Пелюшка вбирає | шт | 10000 |
| 99 | Пелюшка поглинаюча 90см х 60см "Славна®" (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт) | 60709 Пелюшка вбирає | шт | 120 |
| 100 | Підгузники для дорослих № 18 розм. L, XL (Білосніжка) | 11239 підгузники для дорослих | уп | 1000 |
| 101 | Підкладка ортопедична стрічкова (бавовна \ віскоза) 15\*4,6 | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | шт | 200 |
| 102 | Піпетка Саллі | 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазово | шт | 30 |
| 103 | Плівкова пов'язка з подушечкою, що не прилипає Tegaderm TM +Pad, 9 см х 15 см, 3589 | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 500 |
| 104 | Плівкова пов'язка з подушечкою, що не прилипає Tegaderm TM +Pad, 9 см х 20 см, 3590 | 44990 - Лейкопластир паперовий | шт | 500 |
| 105 | Повітровід "MEDICARE" назофарингеальний розмір 3,0 | 38561 Зонд назогастральний | шт | 10 |
| 106 | Повітровід "MEDICARE" назофарингеальний розмір 4,0 | 38561 Зонд назогастральний | шт | 5 |
| 107 | Подовжувальна лінія інфузійних магістралей 2- х ходова з конектором для безголкового доступу. | 61657 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насосу з електроживленням, багаторазового використання | шт | 50 |
| 108 | Подовжувач інфузійних магістралей “MEDICARE” (M/F 1,2 x 2,5) 150cм | 61657 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насосу з електроживленням, багаторазового використання | шт | 100 |
| 109 | Пробірка "ВОЛЕС" П 2 16х150 мм | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 5000 |
| 110 | Пробірка вакуумна для забору крові VACUSERA®, 9мл крові, з активатором згортання, 16x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD, №100 | 42386 - Вакуумна пробірка | упак | 5 |
| 111 | Пробірка для забору капілярної крові "ВОЛЕС", 0,5 мл з К3 ЕДТА, з резиновою кришкою та інтегрованим капіляром | 42386 - Вакуумна пробірка | упак | 2 |
| 112 | Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16х100 мм, конічне дно, 10 мл, без градуювання | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 2000 |
| 113 | Пробірка конічна градуйована з кришкою «ВОЛЕС» тип Фалькон 15 мл стерильна | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 1500 |
| 114 | Пробірка центрифужна градуйована ПЦГ-10-0,2 | 42386 - Вакуумна пробірка | шт | 5000 |
| 115 | Пульсоксиметр напальчниковий | 45607 - Пульсоксиметр з живленням від батареї (Пульсоксиметр напальцевий) | шт | 5 |
| 116 | Рентгенівська плівка синьочутлива 30\*40\*100 Кровлекс | 40979 Медична рентгенівська плівка, екран | упак | 4 |
| 117 | Рентгенівська плівка синьочутлива 13\*18\*100 Кровлекс | 40979 Медична рентгенівська плівка, екран | упак | 4 |
| 118 | Рентгенівська плівка синьочутлива 18\*24\*100 Кровлекс | 40979 Медична рентгенівська плівка, екран | упак | 4 |
| 119 | Рентгенівська плівка синьочутлива 24\*30\*100 Кровлекс | 40979 Медична рентгенівська плівка, екран | упак | 4 |
| 120 | Респіратор з клапаном (напівмаска) FFP3 | 18094 Лицева маска для захисту дихальних шляхів. | шт | 10000 |
| 121 | Рукавички Dermagel Dual | 47179 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні | пара | 50 |
| 122 | Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, текстуровані) | 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | пара | 130000 |
| 123 | Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (стерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) | 47179 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні | пара | 10000 |
| 124 | Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) | 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | пара | 65000 |
| 125 | Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір M | 47174 Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні | пара | 1000 |
| 126 | Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) (№7, 7,5, 8) | 47180 Непудровані хірургічні рукавички без латексу, стерильні | пара | 10000 |
| 127 | Серветка марлева ст.14\*16 № 5 | 48134 Серветка марлева тканна, стерильна | уп | 2500 |
| 128 | Серветки спиртові | 47237 Серветка для очищення шкіри | шт | 850000 |
| 129 | Сечоприймач “MEDICARE” (для дорослих, з клапаном Т-типу) (2л) | 14292 Набір для катетеризації сечового міхура | шт | 600 |
| 130 | Система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку “MEDICARE” | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 250 |
| 131 | Система для інфуз р-нів ПК | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 250 |
| 132 | Система для інфуз р-нів ПР | 16649 основний набір внутрішньовенного введення | шт | 25000 |
| 133 | Скальпель "MEDICARE" (з вуглецевої сталі) (різні розміри) | 32382 - Скальпель або лезо до скальпелів | шт | 10 |
| 134 | Скло покрівельне 18\*18 мм №100 | 57925 Предметне скло | уп | 40 |
| 135 | Скло покрівельне 24\*24 мм №100 | 57925 Предметне скло | уп | 40 |
| 136 | Скло предметне "ВОЛЕС" 25,4\*76,2 мм шліф.края, одна смуга з однієї сторони №50 | 57925 Предметне скло | упак | 36 |
| 137 | Скло предметне "ВОЛЕС" 25,4\*76,2 мм не шліф.края №50 | 57925 Предметне скло | уп | 10 |
| 138 | Скло предметне "ВОЛЕС" 25,4х76,2 мм, 7101, шліфовані краї, №50 | 57925 Предметне скло | уп | 40 |
| 139 | Сорочка медична для пацієнта (розмір 42-44 (S)) "Славна®" (спанбонд 30г/м2) нестерильна (шт) | 16176- Ізолювальний костюм | шт | 10 |
| 140 | Стерилан 132 зовн 1000шт | 35362 - Індікатор хімічний/фізичний для контролю стерилізації | уп | 10 |
| 141 | Стерилан 180 зовн 1000шт | 35362 - Індікатор хімічний/фізичний для контролю стерилізації | уп | 60 |
| 142 | Стерітест 132 УП 1000шт | 35362 - Індікатор хімічний/фізичний для контролю стерилізації | уп | 50 |
| 143 | Стрічка Лавсан (поліефір) 6мм\*1000мм стер | 13899 Швовий колаген | шт | 2 |
| 144 | Стрічка поліефірна плетена 4мм\*40см з голкою подвійною атравматичною 45мм 1/2 кол. | 13899 Швовий колаген | шт | 20 |
| 145 | Термометр для холодильника | 17436 Лабораторний термометр | шт | 40 |
| 146 | Термометр медичний безртутний | 35899 Термометр для пацієнта | шт | 504 |
| 147 | Термометр медичний електронний | 62296 Термометр рідкокристалічний медичний, багаторазового використання | шт | 20 |
| 148 | Тест на визначення вагітності | 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, реагент) | шт | 30 |
| 149 | Тест-смужка глюкометр Gl Dr № 50 | 16488 Системний аналізатор швидкого тестування глюкози | уп | 160 |
| 150 | Тест-смужка глюкометр Ван Тач № 50 | 16488 Системний аналізатор швидкого тестування глюкози | уп | 5 |
| 151 | Тест-смужка для аналізу сечі (визначення білка) Прототест №100 | 30227 Тестовий комплект для осаду сечі | уп | 1 |
| 152 | Тонометр дитячий з манжетами | 31282 Тестер для вимірювання тиску газу | шт | 1 |
| 153 | Тонометр механ. | 31282 Тестер для вимірювання тиску газу | шт | 20 |
| 154 | Трубка ендотрахеальна з манжетою та портом кисню 7,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 20 |
| 155 | Трубка ендотрахеальна р.5,5 з манжетою | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 10 |
| 156 | Трубка ендотрахеальна р.6,0 з манжетою | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 10 |
| 157 | Трубка ендотрахеальна р.6,5 з манжетою | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 10 |
| 158 | Трубка ендотрахеальна р.7,5 з манжетою | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 20 |
| 159 | Трубка ендотрахеальна р.8,0 з манжетою | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | шт | 10 |
| 160 | Фартух медичний довжиною 110 см «Славна®» (ламінований спанбонд - 45 г/м2) нестерильний (шт) | 35778 Хірургічний фарух, одноразовий | шт | 10 |
| 161 | Фільтр вірусо-бактеріальний одноразового використання, стерильний MEDICARE® (електростатичний з портом, для дорослих) | 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання | шт | 36 |
| 162 | Халат медичний (захисний) комбінований на зав’язках (тип Б) довжиною 140 см (розмір 54-56 (ХL)) «Славна®» (СММС+ламінований спанбонд - 35+45 г/м2) нестерильний (шт) | 35091 Халат операційний, одноразового застосування | шт | 1000 |
| 163 | Халат медичний (хірургічний) на зав`язках довжиною 134 см (розмір 58-60 (XXL)) «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) нестерильний (шт) | 35091 Халат операційний, одноразового застосування | шт | 10000 |
| 164 | Халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильний (шт) | 35091 Халат операційний, одноразового застосування | шт | 300 |
| 165 | Хімічний проявник 3л Кровлекс | 41008 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, для ручної пороявки | шт | 12 |
| 166 | Хімічний фіксаж 3л Кровлекс | 41008 Хімічні реактиви для обробки рентгенівської плівки, для ручної пороявки | шт | 30 |
| 167 | Шапочка-берет медична «Славна®» (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (шт) | 32292 Шапочка хірургічна | шт | 10000 |
| 168 | Швидкі тести для виявлення антигена короновіруса (COVID-19) | 50280 Короновірус (SARS-COV), Антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) | шт | 2000 |
| 169 | Швидкі тести для виявлення Хелікобактер Пілорі | 30825 Набір реагентів для визначення антигенів бактерії Helicobacter pylori, експрес-тест | шт | 50 |
| 170 | Швидкі тести для діагностики грипу А та В | 30813 Набір для виявлення антигену вірусу грипу / парагрипу | шт | 50 |
| 171 | Швидкі тести для діагностики ротавірусної та аденовірусної інфекції | 30813 Набір для виявлення антигену вірусу грипу / парагрипу | шт | 50 |
| 172 | Швидкі тести для діагностики стрептококової інфекції | 30826 Набір для ідентифікації стрептококу А (Strep A), експрес-тест | шт | 50 |
| 173 | Швидкі тести на алкоголь | 55463 Лікарські / токсикологічні домішки IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, експрес-аналіз | шт | 10 |
| 174 | Швидкі тести на ВІЛ | 30765 Набір реагенів для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини | шт | 750 |
| 175 | Швидкі тести на гепатит В | 30725 Набір реагентів для визначення загальних антитіл до гепатиту В | шт | 800 |
| 176 | Швидкі тести на гепатит С | 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С | шт | 800 |
| 177 | Швидкі тести на наркотики ІХА-10 | 55463 Лікарські / токсикологічні домішки IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, експрес-аналіз | шт | 500 |
| 178 | Швидкі тести на сифіліс | 51801 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імунохроматографічний тест (ІХТ) | шт | 40 |
| 179 | Швидкі тести на тропонін | 53998 Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест) | шт | 10 |
| 180 | Шовк стерильний № 3 | 13899 Швовий колаген | шт | 200 |
| 181 | Шовк стерильний № 4 | 13899 Швовий колаген | шт | 400 |
| 182 | Шовк стерильний № 5 | 13899 Швовий колаген | шт | 200 |
| 183 | Шовний м-л "Поліамід" № 5,0 | 44689 Сітки поліпропіленові хірургічні стерильні | шт | 50 |
| 184 | Шпатель ЛОР одноразовий | 42461 Депрессор язика, оглядовий | шт | 5000 |
| 185 | Шприц ін’єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,33 x 13мм) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 11000 |
| 186 | Шприц ін’єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 50,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 1,2 x 38мм) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 1000 |
| 187 | Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 2 мл (трьохкомпонентний, з голкою 23Gх1''( 0,6 x 25мм)) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 30000 |
| 188 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 10,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 30000 |
| 189 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 20,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 25000 |
| 190 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 5,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 55000 |
| 191 | Шприц одноразового використання "MEDICARE" 50 мл (катетерний тип) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 5 |
| 192 | Шприц одноразового використання “MEDICARE” 100 мл (катетерний тип) | 63095 шприц/голки загального призначення | шт | 100 |
| 193 | Щипці біопсійні до ендоскопу Brightbelol | 46679 Щипці для ендоміокардіальної біопсії, одноразові | шт | 1 |
| 194 | Щіточка гінекологічна цервікальна «Cito» №3 «Славна®» стерильна (шт.) | 32368 Щітка цитологічна цервікальна | шт | 500 |

***\*Примітки:*** *Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент». У разі якщо Учасник пропонує у складі своєї тендерної пропозиції еквівалент товару, то він повинен надати порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в медико-технічних вимогах Замовника, а також надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару, зазначеному у цій документації. Технічні характеристики запропонованого Учасником товару повинні відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими. У разі відсутності таких підтверджуючих документів запропонований, як еквівалент товар оцінюватись не буде****.***

***Обгрунтування посилання на торгову марку чи назву товару: Замовник визначає потребу та використовує назви товарів, відомих йому без необхідності пропонувати саме ці товари з боку учасників.***

**Загальні вимоги:**

* Товар, запропонований Учасником, повинен бути належним чином зареєстрований (у випадку, якщо реєстрація передбачена чинним законодавством України).
* Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 60 % від загального терміну придатності, передбаченого Виробником.
* Поставка товарів має супроводжуватися документами, що підтверджують його відповідність вимогам якості.
* Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

* Доставка товару здійснюється силами Учасника без залучення послуг компаній-перевізників.
* Упаковка товару має запобігати пошкодженню цього товару під час транспортування та нанесенню шкоди довкіллю.