|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо процедур закупівель**  на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) | | | | | |
| **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015** | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі** | **Розмір бюджетного призначення (грн.)** | **Очікувана вартість предмета закупівлі**  **(грн.)** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| код ДК 2015: 50410000-2 - : «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт дефектоскопа ультразвукового УД4-76) – 2 шт. |  | 250 000,00 | 186 594,00 | * **УД4-76 №591:**   1.заміна аккумуляторної батареї 4500 мА×ч – 1 шт.;  2.заміна роз`єму HU 1.25-8 – 2 шт.;  3.заміна роз`єму HU 1.25-3 – 1 шт.;  4.заміна мікросхеми TPS61070DDC – 1 шт;  5.заміна карти пам’яті – 1 шт;  6.перевірка та профілактичні заходи;  7.перевірка загального функціонування ультразвукового дефектоскопу;  8.проведення випробувань на стійкість до впливів кліматичних факторів;  9.повна перевірка функціонування з перевіркою метрологічних характеристик;  10.проведення технологічного прогону дефектоскопу відповідно до методик перевірки приладів;   * **УД4-76 №592:**   **1.**заміна роз`єму РГ1Н-1-1-В – 1 шт.;  2.заміна роз`єму BNC – 2 шт.;  3.заміна мікросхеми TPS54356PWP;  4.заміна транзистору IRF7201;  5.заміна шлейфу AWM20624;  6.перевірка та профілактичні заходи;  7.перевірка загального функціонування ультразвукового дефектоскопу;  8.проведення випробувань на стійкість до впливів кліматичних факторів;  9.повна перевірка функціонування з перевіркою метрологічних характеристик;  10.проведення технологічного прогону дефектоскопу відповідно до методик перевірки приладів; | На підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ, ТОВ "ТАВТЕКС" та ПАТ "УКРТЕХПРИЛАД ТД"" із зазначенням діючих цін на «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт дефектоскопа ультразвукового УД4-76) – 2 шт. було проведено розрахунок очікуваної вартості закупівлі. |