**З**міни, що вносяться до Тендерної документації

Титульна сторінка тендерної документації

“ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням уповноваженої особи (протокольне рішення № 43 від 28.03.2024)”

змінити на

**“**ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням уповноваженої особи

(протокольне рішення № 43 від 28.03.2024, із змінами протокольне рішення № 46 від 29.03.2024)”

В Додаток 2 **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Терапевтичний комбайн електро та магнітотерапії ВТК-5825М2, код ДК 2021: 2015: 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

внести зміни додавши три абзаци наступного змісту:

“Електротерапія: повинен бути широкий вибір низько- і середньочастотних видів струму і їх модифікації, режими постійного струму і постійної напруги, поєднання з вакуумною системою, 2 канали.

Магнітотерапія: повинні бути потужні магнітотерапевтичні аплікатори з технологією Фокусованого Магнітного поля, імпульсне Магнітне Поле (PMF) – прямокутні, експоненційні, синусоїдальні та трикутні імпульси, широкий спектр зручних та легких аплікаторів, модуляція частоти 0-166 Гц, максимальна інтенсивність магнітного поля 128 мТл.

Додатково терапевтичний комбайн має бути оснащений аплікатором подвійним диском для BTL-5000/4000 Magnet та аплікатором великий соленоїд 60 см для BTL-5000/4000 Magnet.”