ДОДАТОК № 2

до Тендерної документації

Технічна специфікація

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

| № пп | Код НК | Предмет закупівлі (назва) | Вимоги до якості та технічна характеристика | Од. виміру та кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 61389 D-димер ІВД, набір, імунофлюоресцентний аналіз | Тест на D-димер. (кількісний | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Діапазон вимірювання 0.1~10 mg/L Достовірність: відхилення тесту ≤ ±15%. | шт 2 000 |
| 2 | 47384 Численний кардіальний маркер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | Тест на креатинкіназу МВ аналіз | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Тест на CK-MB (діапазон визначення 0,2 – 75 нг/мл), касета (цільна кров/сироватка/плазма) заснований на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення CK-MB за 15 хв в сироватці, плазмі або цільній крові | шт 500 |
| 3 | 58768 С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлуоресцентний аналіз | Тест на С-реактивний білок, касета. (кількісний) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Реагенти: тест містить антитіла до СРБ, нанесені на флуорофори, та антитіла нанесені на мембрану. Достовірність: відхилення тесту ≤ ±15%. Діапазон лінійності: 0,5-100 мг/л, R≥0.900. Точність: ≤ ±15%. | шт 1 000 |
| 4 | 47352 Натрійуретичний білок типу B/N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | Тест на натрійуретичний пептид (NT-proBNP), касета | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Діапазон вимірювання 18 – 35000 пг/мл | шт 1 000 |
| 5 | 58769 Феритин IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлуоресцентний аналіз | Тест на феритин (кількісний) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Достовірність Аналіз порівнювали з комерційним набором тестів CLIA зі 110 зразками. Коефіцієнт кореляції (r) становить 0,975. Аналітична чутливість Тест на феритин, касета (сироватка/плазма) може визначати рівні ФЕРИТИНУ не нижче 1 нг/мл у сироватці або плазмі. Діапазон виявлення 1.0-500.0 ng/mL. Точність C.V. ≤15%. | шт 100 |
| 6 | 54313 Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентнний аналіз | Тест на прокальцитонін (кількісний) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. . Діапазон вимірювання0.1~50 ng/ml Достовірність: відхилення тесту ≤ ±15%. | шт 200 |
| 7 | 53997 Тропонін Т/тропонін I IVD (діагностика in vitro ), набір, флюоресцентний імунологічний аналіз | Тропонін I, тест-касета (цільна кров/сироватка/плазма) | Швидкий тест на Тропонін І, касета (цільна кров/сироватка/плазма) було порівняно з провідним комерційним хемілюмінесцентним імуноаналізом на тропонін І з використанням клінічних зразків. Результати показують, що Швидкий тест на Тропонін І, касета (цільна кров/ сироватка/ плазма) має чутливість 97,6% і специфічність 99,4% відносно хемілюмінесцентного імуноаналізу. Метод Хемілюмінесцентний імуноаналіз Загалом Швидкий тест на Тропонін І, касета (цільна кров / сироватка / плазма) Результати Позитивний Негативний Позитивний 83 2 85 Негативний 2 358 360 Загалом 85 360 445 Відносна чутливість: 97,6% (95%CI*: 91,8%~99,7%) Відносна специфічність: 99,4% (95%CI*: 98,0%~99,9%) Точність: 99,1%(95%CI*: 97,7%~99,8% | шт 4 000 |
| 8 | 54484 25-гідроксивітамін D3 IVD (діагностика in vitro ), реагент | Тест на вітамін Д ( кількісний ) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Тест на вітамін Д (діапазон визначення 5-100 ng/mL.), касета (сироватка/плазма) заснований на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення Вітаміну Д за 15 хв в сироватці, плазмі з використанням | шт 200 |
| 9 | 62435 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) ІВД, набір | Гормон ТТГ Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) ІВД, набір | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Кількісний тест на Гормон ТТГ , касета базується на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення. Діапазон вимірювання 0,1-100 мкМО/мл | шт 3 000 |
| 10 | 53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент | Тест на глікозильований гемоглобін (HbA1c) (кількісний) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Тест – системи для визначення глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) пороговий рівень4-6% LДіапазон вимірювання 4-14.5 % Достовірність: відхилення тесту ≤ ±15%. | шт 4 000 |
| 11 | 58335 Загальний трийодотиронін (ТТ3) IVD (діагностика in vitro ), реагент | Трийодтиронін (T3) Набір реагентів для вимірювання трийодтироніну вільного | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Кількісний тест на Трийодтиронін (T3), касета базується на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення. Діапазон вимірювання 0,4-6,0 нг/мл (0,62-9,24 нмоль/л) | шт 1 000 |
| 12 | 58326 Загальний тироксин (ТТ4) ІВД, реагент | Загальний тироксин (T4) | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Кількісний тест на Загальний тироксин (T4), касета базується на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення. Діапазон вимірювання 12,87 – 300 нмоль/л | шт 1 000 |
| 13 | 53997 Тропонін Т/тропонін I IVD (діагностика in vitro ), набір, флюоресцентний імунологічний аналіз | Тропонін Т IVD, набір, флюоресцентний імунологічний аналіз | Тест – системи до аналізатора Fiatest AFR-100, закрита система, виробник HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD. Кількісний тест на Тропонін T , касета базується на флуоресцентному імуноаналізі для кількісного визначення Тропоніну T в сироватці, плазмі або цільній крові. Реагенти: тест містить анти-сTni- антитіла, вкриті флуорофорами, та анти-сTni- антитіла нанесені на мембрану. Діапазон вимірювання: 0,2 – 40 нг/мл | Шт 1 200 |
| 14 | 53595 Множинні білки клінічної хімії IVD, реагент | Набір реагентів Загальна хімія I ліофілізований | Набір реагентів Загальна хімія I, ліофілізований використовується для кількісного тестування концентрації тринадцяти біохімічних показників у зразку (цільна кров з гепарином літію, плазма крові, сироватка крові з гепарином літію або контролі якості), що базується на спектрофотометрії. Набір реагентів Загальна хімія I, ліофілізований - це реагентний диск із контейнером для розчинника, що використовується з хімічним аналізатором Pointcare M, призначений для кількісного визначення in vitro загального білка (TP), альбуміну (ALB), загального білірубіну (TBIL), аланінамінотрансферази (ALT), сечовини крові, креатиніну ( CRE), сечової кислоти (UA), глюкози (GLU), тригліцеридів (TG), загального холестерину (CHOL), ліпопротеїдів високої щільності (HDL-C), аспартатамінотрансферази (AST) та прямого білірубіну (DBIL) у гепаринізованій цільній крові, гепаринізованій плазмі або сироватці в умовах клінічної лабораторії або в пункті надання допомоги. Діапазон вимірювання TP 30~100 g/L ALB 10~60 g/L TBIL 2~300 μmol/L ALT 5~1100 U/L UREA 0.9~35.7 mmol/L CRE 20~1500 μmol/L UA 150~900 μmol/L GLU 1~30 mmol/L CHOL 2~14 mmol/L HDL-C 0.2~3 mmol/L TG 1.13~9.04 mmol/L AST 5 ~ 1100 U/L DBIL 2~200 μmol/L | уп 30 |
| 15 | 53595 Множинні білки клінічної хімії IVD, реагент | Загальна хімія IV, ліофілізований | Набір реагентів Загальна хімія IV, ліофілізований використовується для кількісного тестування концентрації біохімічних показників у зразку (цільна кров з гепарином літію, плазма крові, сироватка крові з гепарином літію або контролі якості), що базується на спектрофотометрії. Набір реагентів Загальна хімія IV, ліофілізований - це реагентний диск із контейнером для розчинника, що використовується з хімічним аналізатором Pointcare M, призначений для кількісного визначення in vitro загального білка (TP), альбуміну (ALB), загального білірубіну (TBIL), аланінамінотрансферази (ALT), сечовини крові, креатиніну ( CRE), сечової кислоти (UA), глюкози (GLU), гамма -глутамілтрансферази (ГГТ) та лужної фосфатази (АЛФ), тригліцеридів (TG), загального холестерину (CHOL), ліпопротеїдів високої щільності (HDL-C), аспартатамінотрансферази (AST) та прямого білірубіну (DBIL) у гепаринізованій цільній крові, гепаринізованій плазмі або сироватці в умовах клінічної лабораторії або в пункті надання допомоги. Діапазон вимірювання TP 30~100 g/L ALB 10~60 g/L TBIL 2~800 μmol/L ALT 5~1100 U/L UREA 0.9~35.7 mmol/L CRE 20~1500 μmol/L UA 150~900 μmol/L GLU 1~30 mmol/L CHOL 2~14 mmol/L HDL-C 0.2~3 mmol/L TG 1.13~9.04 mmol/L AST 5 ~ 1100 U/L DBIL GGT ALP 2~200 μmol/L 5 ~ 1100U/L 25 ~ 1200U/L | уп 30 |
| 16 | 52869 Множинні електроліти IVD, реагент | Набір реагентів Панель електролітів, ліофілізований | Набір реагентів Панель електролітів, ліофілізований (це реагентний диск із контейнером для розчинника) використовується з хімічним аналізатором Pointcare M, призначений для кількісного визначення in vitro калій (K+), натрій (Na+), хлорид (CL-), кальцій (Ca2+), магній (Mg2+), фосфор (P) та вуглекислий газ (CO2) у гепаринізованій плазмі чи сироватці крові, що базується на спектрофотометрії, в умовах клінічної лабораторії або в пункті надання допомоги. Набір реагентів Панель електролітів (7), ліофілізований використовується для діагностики для діагностики порушень сольового обміну. Діапазони виявлення K+ 1 ~ 8 mmol/L Na+ 90 ~ 170 mmol/L Cl- 60 ~ 140 mmol/L Ca2+ 1 ~ 4 mmol/L Mg2+ 0.2 ~ 1.6 mmol/L P 0.2 ~ 3.5 mmol/L CO2 10 ~ 35 mmol/L | уп 10 |
| 17 | 52869 Множинні електроліти IVD, реагент | Набір реагентів Екстрена медицина, ліофілізований | Набір реагентів Екстрена медицина, ліофілізований - це реагентний диск із контейнером для розчинника використовується з хімічним аналізатором Pointcare M, призначений для кількісного визначення in vitro калію (K +), натрію (Na +), хлориду (CL-), вуглекислого газу (CO2) , глюкоза (GLU), креатинін (CRE), сечова кислота (UA), амілаза (AMY), креатинкіназа (CK), креатинкіназа-MB ізофермент (CK-MB), лактатдегідрогеназа (LDH), a-гідроксибутиратдегідрогеназа ( HB-HBDH) та аспартатамінотрансферази (AST) у гепаринізованій плазмі чи сироватці крові, що базується на методі спектрофотометрії, в умовах клінічної лабораторії або в пункті надання допомоги. Набір реагентів Екстрена медицина, ліофілізований використовується для діагностики порушень сольового обміну, серцево-судинних захворювань, захворювань сечовидільної системи та захворювань підшлункової залози. Діапазони виявлення K+ 1 ~ 8 mmol/L Na+ 90 ~ 170 mmol/L Cl- 60 ~ 140 mmol/L CO2 10 ~ 35 mmol/L GLU 1 ~ 30 mmol/L CRE 20 ~ 1500 μmol/L UA 150-900 μmol/L AMY 5~ 1100 U/L CK 20 ~ 1000 U/L CK-MB 5 ~ 200 U/L LDH 25 ~ 800 U/L α-HBDH 25 ~ 800 U/L AST 5 ~ 1100 U/L | уп 30 |

На підтвердження технічних, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі учасники повинні надати наступні документи:

- Довідку в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно даного Додатку.

- Довідку в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари що на момент поставки повинен складати не менше 75 % від загального терміну придатності.

- Наявність у виробника міжнародного сертифікату ISO 13485:2016, який виданий одним із органів сертифікації: TÜV SÜD Product Service GmbH, TÜV NORD Polska Sp. z o.o, TÜV NORD CERT GmbH, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, BSI Assurance UK Limited, DEKRA Certification B.V., DEKRA Certification GmbH (надається у складі тендерної пропозиції).

- Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні, (інформація щодо представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.

- Pапропоновані учасниками товари повинні бути сумісні із наявними у Замовника флуоресцентним аналізатором для імуноаналізу AFR-100 та біохімічним аналізатором Pоintcare 4 для їх правильної роботи, про що учасник повинен надати підтверджуючі документи.

- В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТС з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі подачі еквіваленту учасники повинні у складі пропозиції надати порівняльну таблицю.