**Оголошення**

**про проведення відкритих торгів з особливостями через систему електронних закупівель.**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33850812;

1.3. Місцезнаходження:Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, 55001;

**2. Інформація про предмет закупівлі:**

2.1. Найменування предмета закупівлі: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання(Індикаторні смужки), Код ДК 021:2015 :33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

2.2. Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 595 000,00 грн.(Один мільйон п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ;**

2.3.Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

**1. Швидкий тест на виявлення 10 видів наркотичних речовин.**

Тест-контейнер типу он-сайт, WONDFO-10, для якісного виявлення наркотичних речовин та\або їх метаболітів у сечі людини.

Швидкій тест призначений  для одночасного виявлення наступних специфічних наркотиків та їх метаболітів: амфетамін (АМP), марихуана (THC), морфін (MOP), метамфетамін (МЕТ), барбітурати (BAR), бензодіазепіни (BZO), кокаїн (COC), фенциклідин (РСР), метадон (MTD), екстазі.

**Всього: 8000 шт.**

**2. Індикаторні смужки «Стерилан» 180/60 1000шт (зовні, сухожар)**

Призначені для візуального контролю дотримання режиму режиму стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються сухим теплом (гарячим повітрям), за температури +180 С протягом 60 хвилин,   
Належать до 4 класу індикаторів згідно ДСТУ ІSО 11140-1:2003.  
Виготовлені з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям.  
Постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією, №1000.   
На лицевій стороні аркуша нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння ) та маркування, в якому зазначено метод та параметри стерилізаційної витримки. Одноразового використання.

**Всього: 41 уп №1000**

\**У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен повністю відповідати медико-технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до документації* **Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи:**

1.Інформація про відповідність запропонованого товару медико-технічним вимогам відповідно до оголошення закупівлі повинна бути підтверджена наступними документами: - офіційними даними виробника або уповноваженого представника/дистриб’ютора/дилера, в тому числі:

***Декларацією про відповідність, сертифікатом якості, інструкцією з використання***.

2. Оригінал гарантійного листа Учасника з підтвердженням можливості постачання товару необхідної кількості та належної якості та у строки передбачені тендерною документацією.

Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника, згідно оголошення.

Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше 80% від дати виготовлення.

Поставка товару за попередньою заявкою замовника, за рахунок постачальника та адресою замовника: м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, склад для медикаментів, безпосередньо в складське приміщення.  
 **3. Строк поставки Товару: до 26.12.2023 року.**  
 **4. Місце поставки (передачі) Товару:** Україна, 55001, Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, вул. Миру 3, склад для медикаментів.   
  **5. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** до 09.03.2023р.  
  **6. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції:** Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених  мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  
  **7. Умови оплати:** Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 20 банківських днів з дня фактичного постачання товару на адресу Покупця.  
 Відповідно до пункту 1 статті 23 Бюджетного кодексу України, виникнення бюджетних зобов’язань за цим Договором можливо тільки при наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України, оскільки згідно частини четвертої статті 48 Бюджетного кодексу України зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.  
 У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.  
  **8. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається**.** Додатки до Оголошення про проведення відкритих торгів через систему електронних закупівель:  
  
Додаток № 1 – Цінова пропозиція  
Додаток №2 – Кваліфікаційні вимоги.  
Додаток №3 – МТВ  
Додаток № 4 – Проект договору  
Додаток № 5 - Лист-згода   
  
**Уповноважена особа Н.В. Шевченко**