**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

на закупівлю **«Комплект модульного спеціалізованого захисного укриття «Будинок Хоббіта» або еквівалент для Писарівського ліцею; Комплект модульного спеціалізованого захисного укриття «Будинок Хоббіта» або еквівалент для Війтовецького ЗДО «Зоряночка» (код ДК 021:2015 - 44210000-5 Конструкції та їх частини)»**

1. Склад комплекту модульного спеціалізованого захисного укриття «Будинок Хоббіта» або еквівалент для Писарівського ліцею

модуль захисного укриття 4 шт

тамбур захисного укриття 1 шт

Склад комплекту модульного спеціалізованого захисного укриття «Будинок Хоббіта» або еквівалент для Війтовецького ЗДО «Барвіночок»

модуль захисного укриття 2 шт

тамбур захисного укриття 1 шт

**Технічні характеристики**

Загальна вага модуля не більше 13 т

Основа- не більше 8т

Верхня кришка не більше -5т

Тамбор – не більше 5т

Товщина стінки не менше100мм

Товщина підлоги і стелі не менше 150мм

Габаритні розміри:

Довжина- від 4650 до4704 мм

Ширина- від 2340 до 2450 мм

Висота від 2335 до 2630мм

В комплект входять стягуючі елементи для кріплення ланок між собою

**Загальні вимоги**

1. Строки постачання: до 31.12.2022 року. Постачання товару здійснюється протягом одного робочого дня з моменту подання замовником заявки на поставку товару.

2. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

3. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності з документальним підтвердженням повноважень), якщо учасник процедури не являється безпосереднім виробником товару, яким підтверджуються можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, визначені замовником по цих торгах.

4. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи:

- копію сертифікату відповідності виданого на модульне захисне укриття цивільного захисту що відповідає ДСТУ/ТУ «Модульне залізобетонне укриття цивільного захисту» та чинне на момент розкриття пропозицій;

- Товар запропонований Учасником повинен відповідати ДСТУ/ТУ «Модульне залізобетонне укриття цивільного захисту». На відповідність вказаному пункту тендерної документації Учасники повинні в складі пропозиції надати підтвердження застосування вказаного ДСТУ/ТУ на підприємстві, що виробляє захисні споруди;

- Також Учасник закупівлі повинен в складі пропозиції надати фото запропонованого товару;