**Додаток 2   
до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
Живильні середовища, за кодом ДК 021-2015: 24930000-2 – Фотохімікати**

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), та повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, зокрема, надати копії сертифікатів від виробника (у разі надання сертифікату іноземною мовою, він повинен мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість товарів.

2. Запропонований учасником товар згідно технічного завдання за технічними властивостями повинен супроводжуватись при поставці сертифікатами якості або іншими документами, що підтверджують їх якість та інструкцією з його застосування.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки визначеного переліку товарів згідно переліку у необхідній кількості, зі строками придатності та в терміни, визначенні цією документацією.

4. Учасник має право подати еквівалент товару запропонованого Замовником у медико -технічних вимогах. У разі подання еквіваленту товару, учасник повинен довести, що такий товар являється аналогом запропонованого замовником товару та мати відповідне документальне підтвердження, тощо.

5. Графік поставок: протягом трьох-п’яти днів з дня направлення замовником постачальнику заявки на поставку продукції.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Характеристика товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Агар поживний (поживний агар) | Використовується для культивування мікроорганізмів;  Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого порошку;.  Упаковка - пластиковий контейнер по 500г;  Оригінальна заводська упаковка, неперефасований;  Відповідність стандартам ISO, GМР, та українським стандартам якості;  Відповідає прописам іноземних та українських фармакопей  Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою;  Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад);  Діюча реєстрація в Україні або відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro;  Інструкція українською мовою;  Термін придатності - не менше 2 років;  Перевірений тест-культурами АТСС на ростові властивості. | кг | 6 |
| 2 | Середовище Ендо | Рекомендується для виділення і диференціації грам негативних мікроорганізмів кишкової групи ,для виділення і визначення коліформних і інших бактерій кишкової групи.  Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого порошку;  Оригінальна заводська упаковка ; Упаковка пластиковий контейнер по 500 г. Відповідність стандартам ISO, GМР, та українським стандартам якості:  Відповідає прописам іноземних та українських фармакопей  Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.  Копія сертифікату аналізу.  Діюча реєстрація в Україні або відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro;  .Інструкція українською мовою. Термін придатності не менше 4 років.  Перевірений тест культурами АТСС на ростові властивості. | кг | 0,5 |
| 3 | Ксилозолізиновий- дезоксихолатний агар | Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого світло жовтого порошку.  Оригінальна заводська упаковка; Упаковка пластиковий контейнер по 500 г. Відповідність стандартам ISO, GМР, та українським стандартам якості:  Відповідає прописам іноземних та українських фармакопей  Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.  Копія сертифікату аналізу.  Діюча реєстрація в Україні або відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro;. Інструкція українською мовою. Термін придатності не менше 4 років. Перевірений тест культурами АТСС на ростові властивості. | кг | 2 |
| 4 | Забуферна пептонна вода | Сухий препарат *у* вигляді гомогенного сипучого світло жовтого порошку.  Оригінальна заводська упаковка; Упаковка пластиковий контейнер по 500 г. Відповідність стандартам ISO, GМР, та українським стандартам якості:  Відповідає прописам іноземних та українських фармакопей  Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.  Копія сертифікату аналізу.  Діюча реєстрація в Україні або відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. Інструкція українською мовою. Термін придатності не менше 4 років. Перевірений тест культурами АТСС на ростові властивості. | кг | 2 |
| 5 | Ентерокок агар | Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого порошку світло жовтого кольору.  Упаковка - пластиковий контейнер по 500г;  Оригінальна заводська упаковка, неперефасований;  Відповідність стандартам ISO, GМР, та українським стандартам якості;  Відповідає прописам іноземних та українських фармакопей  Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою;  Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад);  Діюча реєстрація в Україні або відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro;  Інструкція українською мовою;  Термін придатності - не менше 2 років;  Перевірений тест-культурами АТСС на ростові властивості. | кг | 0,5 |