Додаток  4

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі (товар) : Лабораторні реактиви (ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви)) (код НКМВ 024:2023 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30593 - Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 55997 - Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 55997 - Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу); 61032 - Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 55996 - Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 53027 - Гамаглутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз))

Кількість:

| № з/п | Код НКМВ 024:2023 | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість (од) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | Фасування: 5х5 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, у комплекті з власним розчинником. Призначений для визначення протромбінового часу, а також факторів II, V, VII і X. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 12 днів за температури 2-8°С. Доступні межі інтерференцій: гепарин 0,75 ≤ МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 9 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2%. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 3 |
| 2 | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | Фасування: 6х4 мл. Набір повинен являти собою ліофілізат фосфоліпіду з мозку кролика, який містить мікронізований кремнезем у буферному середовищі зі стабілізатором. Призначений для визначення активованого часткового тромбопластинового часу, а також факторів I, II, V, VIII, IX, X, XI та XI. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°С. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<0,6%. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 2 |
| 3 | 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD | Кальцію хлорид 0.025М Dia-CaCl2 | Фасування: 12х4 мл. 0,025М буферний розчин кальцію хлориду із консервантом. Готовий до використання. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°С. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 1 |
| 4 | 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку | Фібриноген Dia-FIB | Фасування: 12х2 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°С. Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 2,0 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2,2%. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 2 |
| 5 | 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу) | Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL | Фасування: 12х15 мл. Буферний розчин, що має бути придатним для розведення контрольного матеріалу, калібраторів та людських зразків при проведенні коагуляційних тестів на визначення ПЧ, фібриногену, Д-димеру, факторів. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°С. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 1 |
| 6 | 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Кювети Coag D | Фасування: 1000 штук в упаковці. Повинні бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag) Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | упаковка | 3 |
| 7 | 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку | Контрольна плазма Dia-ControL I-II | Фасування: рівень 1: 10х1 мл; рівень 2: 10х1 мл. Контрольна плазма, що призначена для внутрішнього контролю якості системи вимірювання коагуляції, а саме для тестів на ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ та антитромбін ІІІ. Реагент повинен бути отриманий з антикоагульованої, пулованої плазми людини від здорових донорів зі стабілізатором та консервантом. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 4 години при температурі 20-25°С та не менш як 30 днів при температурі -20°С. Реактиви для напівавтоматичного 4-канального коагулометра COAG 4D Д-димер | флакон | 2 |
| 8 | 53027 Гамаглутаміл- трансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофото- метричний аналіз | Гамма-ГГ-кін. СпЛ | Лінійність вимірювального діапазону: не гірше як 3 - 250 Од/л. Відхилення від лінійності не повинно перевищувати 5%. Чутливість: не менш 3 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більше як 5%. | упаковка | 2 |
| Всього |  |  | 16 |

Примітка: у разі, якщо у технічних вимогах містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

Вимоги щодо якості та гарантійні зобов’язання:

1. Товари, що будуть постачатися, повинні мати необхідні сертифікати якості або інші подібні документи, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами та повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України (надати в складі тендерної пропозиції). Підтвердні документи повинні бути дійсними на момент розкриття тендерних пропозицій.

2. Строк поставки товару: до 31.12.2024 року

3. Залишковий термін придатності на момент постачання повинен складати 80% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню (учасникам необхідно надати гарантійний лист постачальника з інформацією про те, що товари, які будуть постачатися, відповідатимуть вимогам якості, а також про те, що термін використання предмета закупівлі на момент поставки складатиме не менше 90% від терміну використання, визначеного виробником).

4. Реактиви, наведені в таблиці, можуть бути замінені на аналогічні препарати («еквівалент»), які в повній мірі відповідають реактивам з технічного завдання. Учасник повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого в закупівлі реактиву, зазначеного в технічному завданні. У разі відсутності таких підтвердних документів, запропонований як еквівалент, реактив оцінюватись не буде.