Додаток №1

# до тендерної документації

Вимоги щодо предмету закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –

Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний

за ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо

| Назва предмета закупівлі | Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 09110000-3 - Тверде паливо |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 09111100-1 - Вугілля, 09111220-8 - Брикетоване вугілля |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100) – 760 т брикет паливний вугільний – 86 т |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | заклади освіти Роздільнянської міської ради |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31.12.2024 |

Технічні вимоги:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні, якісні характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплота згоряння на робочий стан палива, ккал/кг: | Загальна волога на робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| 1. | Брикет паливний вугільний | т. | 86 | 3800 - 7100 | 6 |

1. Розміри брикетів: довжина до 8см, ширина до 4см, висота до 5см.,

Форма брикетів: овальна або еліпсоподібна або подушкоподібна.

Механічна міцність: не менш 90%(визначається під час випробування методом скидання з висоти 1,5 метра, залишок бою не більш 10%).

Кількість кусків менше 13мм в упаковці не більш 10%.

Сировиною для виробництва брикету повинне бути вугілля кам’яне будь-яких марок, а не його відходи з підвищеним вмістом глини(шлам вугільний). Дані щодо сировини повинні бути відображені у технічних умовах, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний.

2.Відвантаження брикету паливного вугільного повинно проводитися зі складу постачальника (виробника) у герметично зашитих поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем для захисту від вологи,  вагою не більше 50 кг укладених на дерев’яний піддон у кількості від 25 до 50 шт.. Складена палета у свою чергу повинна бути упакована стрейчевою плівкою для захисту від атмосферних опадів, для довгострокового зберігання. З метою ідентифікації виробника пропонованого брикету на мішках повинно бути маркування з назвою виробника та адресою виробництва.

3.Брикет паливний вугільний повинен вироблятися без домішок неорганічного походження таких як продукти нафтохімічної та резинотехнічної переробки.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до брикету паливного вугільного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме:

1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників брикету паливного вугільного, вимогам цієї тендерної документації.

2. Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого брикету паливного вугільного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого брикету паливного вугільного учаснику торгів, щодо відвантаження брикету паливного вугільного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

3. Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропонований брикет паливний вугільний та дійсного на дату подання тендерної пропозиції, виданий на ім’я виробника пропонованої продукції;

4. Оригінал або копію технічних умов виробника відповідно до яких виготовляється пропонована продукція, з наданням оригіналу або завіреної копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або довідку з посиланням на Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи(в якому повинна міститися інформація щодо наявності висновку ДСЕЕ на технічні умови відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний).

Вимоги до вугілля кам’яного:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні, якісні характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нижча теплота згорання(не менше) ккал/кг | Зольність на сухий стан палива, %- не більше ніж: | Загальна волога на робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| 1. | Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100) | т. | 760 | 5300 | 24 | 8 |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме:

1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників вугілля кам’яного, вимогам цієї тендерної документації.

2. Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого вугілля кам’яного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого вугілля кам’яного учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

3. Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоноване вугілля кам’яне та дійсного на дату подання тендерної пропозиції, виданий на ім’я виробника пропонованої продукції;

Додаткові умови:

-  Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. У разі невідповідності продукції в момент постачання або після виконання постачання умовам даної технічної документації Замовник має право припинити прийомку товару або вимагати заміни всієї партії товару яка невідповідає вимогам документації та в односторонньому порядку розірвати договір постачання.

- дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

- на всі документи видані не на ім’я учасника необхідно надати листи-дозволи на використання документів від власника документів, видані на ім’я учасника або постачальника учасника із вказанням номеру ідентифікатору закупівлі.

- розвантаження, доставка відбувається силами та за рахунок постачальника.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару з метою забезпечення опалення приміщень закладів освіти Роздільнянської міської ради у  2024 році в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 рік.