ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація

та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

код ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів

(технічне обслуговування ліфтів за адресою: м. Харків, вул. Миру, будинок 11,

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 18» Харківської міської ради))

Таблиця 1

| Назва послуги, термін надання послуги | Місце розташування | Найменування та характеристика ліфту | Наявність систем диспетчеризації | Кількість зупинок | Рік установки | Двері | Вид обслуговування ліфтів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Послуги з технічного обслуговування ліфтів до 31.12.2024р. | 61106, Україна, м. Харків, вул. Миру, буд. 11 | Ліфт пасажирський, в/п 320 кг, швидкість 1,00 м/с | --- | 8 | 1985 | розспашні | Часткове з ЛАС |
|  |  | Ліфт пасажирський, в/п 320 кг, швидкість 1,00 м/с | є | 8 | 2019 | розспашні | Часткове з ЛАС |
|  |  | Ліфт лікарняний, в/п 500кг, швидкість 0,5 м/с | --- | 7 | 1986 | розкривні | Часткове з ЛАС |
| Всього: | 3 одиниці |  |  |  |  |  |  |

- Надання  послуг  по частковому технічному обслуговуванню ліфтів за кодом ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (технічне обслуговування ліфтів) з ліфтовою аварійною службою на об’єктах, зазначених в таблиці 1, повинно виконуватись відповідно до діючого законодавства України.

2. Характер послуг має бути безперервний. Виконавець має надавати послуги цілодобово в робочі та вихідні дні.

- Забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000,  нормативних актів, та переліку робіт вказаних у таблиці 1.

- Усі послуги з технічного обслуговування ліфтів організовувати та виконувати навченим і атестованим персоналом.

- Нести відповідальність за неякісно надані послуги з технічного обслуговування ліфтів; за аварії, аварійні ситуації, викликані діями виконавця.

- Призначити у відповідності з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (ПББЕЛ) осіб, відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника.

- Своєчасно готувати ліфти до чергового технічного огляду, проводити його, поставивши до відома Замовника, та вносити відповідні записи до паспортів ліфтів і спеціальних журналів

- Інформувати Замовника про грубі порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів.

- Забезпечувати належний санітарний стан машинних, блочних приміщень та приямків ліфтів.

- Забезпечити  технічне обслуговування ліфтів, яке включає: місячний ремонт (МР),  квартальний ремонт (КР).

- Нести відповідальність  перед третіми особами за свою діяльність при виконанні або невиконанні робіт, внаслідок яких було заподіяно шкоду життю, здоров’ю, майну третіх осіб.

Комплекс послуг та періодичність проведення технічного обслуговування ліфтів:

| № з/п | Система технічного обслуговування | Періодичність проведення |
| --- | --- | --- |
| 1. | Місячний ремонт – перевірка дієздатності і забезпечення безпечної роботи ліфтів, перевірка і, за необхідності, регулювання всіх вузлів і ланцюгів безпеки, виявлення і заміна вузлів і деталей, які зносились, прибирання порталів дверей шахти, машинних приміщень, простору під кабінами, приямків від забруднення та сміття і інші роботи, які передбачені технологічним процесом. | Один раз на місяць для всіх ліфтів |
| 2. | Квартальний ремонт – проводяться всі роботи, передбачені місячним ремонтом, а також роботи з перевірки і ремонту вузлів, які не входять до вузлів безпеки, роботи з подовження терміну експлуатації обладнання, змащувальні роботи. | Один раз на три місяці для всіх ліфтів |