**ДОДАТОК  2**

*до документації спрощеної закупівлі*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Прилад вакуумного фільтрування ПВФ-35 |
| Код ДК 021:2015 | 42910000-8  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Прилад вакуумного фільтрування ПВФ-35код ДК 021:2015: 42910000-8 – Апарати для дистилювання |
| Кількість поставки товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 01 червня 2024 року |

**Технічний опис**

Особливості:

Прилад вакуумного фільтрування призначений для проведення фільтрації під час визначення механічних домішок у нафтопродуктів, палива, оліях і присадках відповідно до нормативно-методичних документів.

Паспорт якості (або інший документ) виробника продукції, який засвідчує якість запропонованої продукції, що містить дані для ідентифікації.