**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: Підгузки для дорослих (код за ЄЗС ДК 021:2015 (CPV): 33750000 - 2 Засоби для догляду за малюками)**

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом "або еквівалент".*

**1. Вимоги до предмету закупівлі.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | К-ть | Технічний опис |
| 1 | Підгузники для дорослих Medium №2  | шт. | 6600 | Підгузники для дорослих осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два анатомічні вкладиші з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею в паховій області, що запобігають витіканню рідини. Чотири липучки для багаторазового закріплення. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки по всій поверхні виробу.Передбачений обхват талії, стегон не менше 75-110 смПоглинальна здатність [г], не менше, ніж 2200Ретенція (утримання) [г] середня (NAFC) не менше 480 |
| 2 |  Підгузники для дорослих Large №3 | шт. | 9000 | Підгузники для дорослих осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два анатомічні вкладиші з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею в паховій області, що запобігають витіканню рідини. Чотири липучки для багаторазового закріплення. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки по всій поверхні виробу. Передбачений обхват талії, стегон не менше 100-150 см. Поглинальна здатність [г], не менше, ніж 2 500 Ретенція (утрримання) [г] середня (NAFC) не менше 540 |
| 3 | Підгузники для дорослих Extra Large №4 | шт | 3600 | Підгузники для дорослих осіб з середньою і важкою проблемою нетримання сечі і калу. Два анатомічні вкладиші з целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Бічні волани уздовж вбирного вкладиша відігнуті назовні. Складки з еластичною пряжею в паховій області, що запобігають витіканню рідини. Чотири липучки для багаторазового закріплення. Індикатор вологонасичення: тушовий напис, що розмивається під впливом рідини. Ізоляційний шар з поліетиленової плівки по всій поверхні виробу.Передбачений обхват талії, стегон не менше 130-170 см. Поглинальна здатність [г], не менше, ніж 2500. Ретенція (утрримання) [г] середня (NAFC) не менше 540 |
| 4 | Пелюшки 90х170 см.  | шт | 300 | Гігієнічні пелюшки призначені як додатковий захист для осіб з проблемою нетримання сечі. Дозволяють зберегти чистоту постільної білизни, ліжка, коляски, крісла тощо. Нижній шар складає біла ізоляційна протиковзна плівка (з написом). Всередині поглинаючого вкладу знаходиться целюлоза, додатково покрита пропускаючим папером. Верхній шар складає нетканий матеріал. Додатково пелюшки мають крильця із нетканого матеріалу, що підвищують стабільність пелюшки під час використання, для цього крильця слід підгорнути під матрац.Поглинальна здатність не менше – 2 000 г |

 Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством

**2. Підтвердження відповідності пропозиції торгів учасника технічним, якісним кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.**

2.1. Товар, що постачається повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або інші подібні документи, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього та повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

*На підтвердження Учасник повинен надати копії таких сертифікатів у складі своєї пропозиції.*

2.2. Товар не повинен відрізнятися від вимог Замовника за якісними критеріями та технічними характеристиками.

*Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник надає у складі своєї пропозиції карту технічних даних на виріб де будуть зазначені технічні характеристики товару, завірену печаткою (штампом) виробника.*

2.3. З метою запобігання закупівлі фальсифікованого товару, чи товару з непідтвердженим походженням Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.* Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Повноваження офіційного представництва в Україні повинні підтверджуватись Авторизаційним листом від Виробника, та/або угодою про офіційного представника (імпортера) в Україні укладеною між Виробником та офіційним представником (імпортером), та/або іншим документом, яким підтверджується статус офіційного представника та/або імпортера в Україні.

*Документ підтверджуючий статус офіційного представника та/або імпортера на території України подається у складі пропозиції Учасника.*

2.4. Кожна партія Товару має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

2.5. До вартості товару входить доставка товару транспортом Учасника та розвантажувальні роботи. Товар повинен поставлятися партіями згідно з письмовими або усними заявками Замовника за адресою: 15100 м. Городня, вул. Шевченка 108-А. склад зберігання, на потязі 3-х робочих днів з дня усної або письмової заявки Замовника.

 Прийом товару здійснюється обов’язково при представнику Постачальника. Пропозиції в яких поставка товарів здійснюється поштовими відправленнями («Нова Пошта» або ін.) не розглядаються.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

2.6. Якщо Учасник подає пропозицію на еквівалентний товар, то Учасник має надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, його характеристик, та запропонованого Учасником еквіваленту.