Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару:
Електрокардіографічні прилади 
ДК 021:2015:33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

| № п/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | МТВ характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрічка діаграмна 80мм х 30м (12) зовн для ЕКГ №10 | пак | 120 | Розмір 80x30, рулон , Маса на 1м2 – 55г |
| 2 | Папір для ЕКГ, 110ммх25м Мідас 6/12, діаметр 11см №1 | шт | 10 | Розмір 110х25, рулон , Маса на 1м2 – 55г |
| 3 | Стрічка діаграмна 110мм х 20м (12) біла для спірографа №10 | пак | 6 | Розмір 110х20, рулон , Маса на 1м2 – 55г |
| 4 | Електроди-прищіпки для дорослих (комплект 4 шт) | комплект | 5 | Пластик, Матеріал покриття Хлор-Срібло Ag\Agcl |
| 5 | Електроди-присоски грудні діаметр 24 мм (комплект 6 шт) | комплект | 5 | ПВХ, Матеріал покриття Хлор-Срібло Ag\Agcl |
| 6 | Кабель пацієнта для 12-ти канального ЕКГ-апарату Heart Screen, або аналог | шт | 2 | Кількість відведень – 10 Конектор до кардіографу - 15 піновий Захист від дефібриляції Довжина грудних відведень, 770мм Довжина відведень для кінцівок, 1250мм Довжина основного кабелю, 2100мм Відведення – штекер типу «банан» |
| 7 | Кабель пацієнта для ЕКГ-апарату EDAN SE-301 або аналог | шт | 1 | Кількість відведень – 10 Конектор до кардіографу - 15 піновий Захист від дефібриляції Довжина грудних відведень, 770мм Довжина відведень для кінцівок, 1250мм Довжина основного кабелю, 2100мм Відведення – штекер типу «банан» |
| 8 | Кабель пацієнта для ЕКГ-апарату Біомед або аналог | шт | 2 | Кількість відведень – 10 Конектор до кардіографу - 15 піновий Захист від дефібриляції Довжина грудних відведень, 770мм Довжина відведень для кінцівок, 1250мм Довжина основного кабелю, 2100мм Відведення – штекер типу «банан» |
| 9 | Кабель пацієнта для ЕКГ-апарату BeneHeart R3A або аналог | шт | 1 | Кількість відведень – 10 Конектор до кардіографу - 15 піновий Захист від дефібриляції Довжина грудних відведень, 770мм Довжина відведень для кінцівок, 1250мм Довжина основного кабелю, 2100мм Відведення – штекер типу «банан» |
| 10 | Мундштук для спірографа одноразовий (діаметр 30 мм) | шт | 3000 | Розмір – Діаметр зовнішній – 30мм. внутрішній – 28мм. Довжина – 70мм, Матеріал - папір |

Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, слід читати як «або еквівалент».

Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи:

1.Інформація про відповідність запропонованого товару медико-технічним вимогам відповідно до оголошення закупівлі повинна бути підтверджена наступними документами: - офіційними даними виробника або уповноваженого представника/дистриб’ютора/дилера, в тому числі: декларацією про відповідність,  сертифікатом якості,  інструкцією з використання.

2. Оригінал гарантійного листа Учасника з підтвердженням можливості постачання товару необхідної кількості та належної якості та у строки передбачені тендерною документацією.

3. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника, згідно оголошення.

4. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, та товару, що визначен в медико-технічних вимогах з відомостями щодо відповідності вимогамЗамовника.
5.Учасники у складі своєї пропозиції надають гарантійний лист, що термін придатності товару  становитиме на момент постачання не менше 80% від загального строку придатності, визначеного виробником.

6.Поставка товару за попередньою заявкою замовника, за рахунок Постачальника та адресою замовника: м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, склад для медикаментів, безпосередньо в складське приміщення.