Додаток № 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Лабораторні реактиви для аналізаторів,  за кодом ДК 021:2015  33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0 Лабораторні реактиви)

| № | Товар | Код НК:024:2023 | МТВ | Пакування | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-11 Тестові смужки, уп.100 шт. | 54514 Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес- аналіз | Тестові смужки, що являють собою тверді пластикові смужки на які нанесено кілька відокремлених реакційних зон. Призначені для виявлення аналітів у сечі. Досліджувані параметри: Уробіліноген, Білірубін, Кетонові тіла, Кров, Білок, Нітрит, Лейкоцити, Глюкоза, Питома вага, Аскорбінова кислота, рН | уп | 100 |
| 2 | Реагент «M-52 DIFF Lyse» 500мл | 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: поверхньо - активні речовини ＜35г/л | флак | 10 |
| 3 | Реагент «M-52LH Lyse» 100мл | 61165 Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: Четвертична аммонійна сіль ＜50г/л Ізопропіловий спирт 2-10г/л | флак | 40 |
| 4 | Реагент M-53P Probe Cleanser (50ml) | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: - Поверхньо - активні речовини < 2,0 г/л - Гіпохлорид натрію < 100,0 г/л - Гідроксид натрію < 100,0 г/л | шт | 10 |

- Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

Запропонований учасником товар за медико – технічними властивостями повинен відповідати наступним медико – технічним вимогам:

1. Ціна на предмет закупівлі повинна бути сформована відповідно до вимог чинного законодавства;

2. Термін придатності предмету закупівлі на момент поставки повинен складати не менше 80% від терміну використання визначеного виробником (надати гарантійний лист);

4. Форма випуску повинна відповідати таким, що вказані в медико – технічних вимогах;

5. Поставка реактивів буде здійснюватися за рахунок учасника згідно заявки замовника не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання відповідної заявки, включаючи вихідні та святкові дні.

6. При поставці реактиву  учасником повинен надаватися сертифікат якості, свідоцтво про державну реєстрацію засобу або декларація про відповідність;

8. Учасник відповідає за якість поставленого товару та застосування заходів щодо захисту довкілля (надати лист у довільній формі);

9. Ціна за кожну одиницю товару та загальна сума пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. У разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ».

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико – технічним вимогам документації торгів повинна бути наведена наступними документами:

- копії документів, які свідчать про якість товарів, що пропонуються учасником (сертифікат якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації), посвідчення/паспорт якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо) або гарантійний лист учасника про те, що на момент поставки ним буде надано зазначені документи;

- оригінальним листом учасника процедури закупівлі про гарантування поставки предмета закупівлі в необхідній кількості та необхідної якості протягом встановленого періоду для поставки товару;

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.