**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | *Послуги з виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт з установки охоронної сигналізації в Ніжинському ліцеї при НДУ ім. Миколи Гоголя (згідно код ДК 45310000-3 Електромонтажні роботи)* |
| Код ДК 021:2015 | *45312200-9*  |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | *Електромонтажні роботи* |
| Обсяг надання послуг: | *1 послуга*  |
| Місце надання послуг: |  |
| Строк надання послуг: | *до 25.05.2023 року включно* |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

|  |  |
| --- | --- |
| Лунь 11 mod 5 | 1 шт |
| Лунь 9 М3 | 1 шт |
| АКБ 7 Ah | 2 шт |
| Лунь 11 Е | 1 шт |
| Лунь 11 Н з б.ж | 1 шт |
| Flash (комбінований) | 25 шт |
| Провід 8\*0,25 | 800 метрів |
| Кабель канал 16\*16 | 135 шт |
| Кабель канал 40\*25 | 4 шт |