Додаток 2

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні**

 **та інші характеристики предмета закупівлі**

 (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності) у складі своєї пропозиції)

**Предмет закупівлі: Природний газ - код ДК 021:2015 - 09120000-6 – «Газове паливо» (деталізований код ДК 021:2015 – 09123000-7 – «Природний газ» )**

**Кількість товару** – 24 тисячкубічних метрів.

За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і температура 20° C.

Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови»

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання товару.

 Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам».

 Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними документами:

* Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;
* Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329 - VIII;
* Правила постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496;
* Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;
* Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493.

**Строк поставки Товару:** з 01 січня 2023 року до 31.03.2023 включно.

**Кількість** : 24 тис. куб. метрів;

 **Місце поставки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва закладу та адреса (місцезнаходження)** | **Місцезнаходження точки комерційного обліку****EIC-код:** |
| пл. Авіації, 1а, м. Новий Калинів, Самбірський район, Львівська область, 81464 | 56XS00149RE1002 |

1. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

2. Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно-правовими актами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ в редакції Закону України від 19.09.2020 № 114-ІХ (далі – Закон);

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;

- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

3. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються вартість послуг з розподілу природного газу, будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

4. До розрахунку ціни тендерної пропозиції включається вартість послуг транспортування природного газу магістральним трубопроводом та вартість бронювання (замовлення) потужності природного газу.