ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обладнання громадської вбиральні має бути виготовлено з матеріалів, що сертифіковані в Україні та відповідають санітарно – епідеміологічним вимогам. Матеріали повинні бути гладкі, неслизькі, мати високу міцність та легко митися.

Колонка (технічні характеристики) заповнюється уасником, повинна відповідати технічній специфікації предмету закупівлі та буде додатком 2 до договору про закупівлю. .

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  | Вимоги до предмета закупівлі | Технічні характеристики (заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- |
| Назва | Базова модель ( 2 кабінки) | Базова модель ( 2 кабінки) |
| Габаритний розмір вбиральні: Довжина \ ширина \ висота мм. | ДОВЖИНА,ШИРИНА,ВИСОТА. |  |
| Матеріал фасаду | Металевий каркас з зварних труб, має бути поґрунтований та помальований фарбами , які виготовляються холодним способом і використовуються для будівництва та загального промислового призначення. Вказати профіль перетину труби та марку сталі. |  |
| Матеріал інтер’єру | Внутрішнє оздоблення вбиральні виконується за допомогою: Вказати характеристики матеріалу. |  |
| Оздоблення фасаду | Харкктеристики матеріалу, колір. |  |
| Утеплення | Технічні характеристики матеріалу утеплення, група горючості. |  |
| Опалення електричне | Вид опалення, характеристики опалювальних приладів |  |
| Вологобарєр, теплобарєр | Характеристики |  |
| Водопостачання (змішувачі) | Змішувачі для умивальників – назва, марка, характеристики, управління, обовязкова можливість отримання теплої води . |  |
| Водопостачання (прибирання), каналізація | Водопостачання забезпечується з центрального водогону. Вказати назву водяного лічильника та характеристики.. Підключення водопостачання та каналізації відбувається відповідно до технічних умов. Прибирання здійснюється за рахунок влаштування додаткового крана зі шлангом та змішувачем контролю тиску- вказати назву, характеристики, спосіб прибирання. |  |
| Очистка води | Описати як проводиться очистка води, наявність фільтрів очистки води, характеристики. |  |
| Мережі електропостачання | Влаштовується згідно, встановлення лічильника .Вказати де буде поміщена електропроводка, який буде встановлено електролічильник, характеристики.. Дашок вбиральні повинен містити у собі вуличне освітлення для освітлення фасадної частини та прилеглої території.Робота вуличного освітлення повинна керуватись з середини приймальної. Як буде проводитись управління вуличним освітленням. Кожна кабінка,повина бути обладнана незалежною від інших кабін, системою контролю та доступу у вбиральню, з можливістю налаштування часу роботи, вартості послуг, та доступу для сервісного чи санітарного обслуговування. Всі кабіни облаштовані електричними витяжними системами та сушками для рук. Вказати характеристики сушок та витяжок, назви . Громадська вбиральня повинна мати природне і (або) штучне освітлення. Світловий коефіцієнт для наземних громадських вбиралень, що стоять окремо, повинен бути не менше ніж 1:8, електричне освітлення в місцях улаштування санітарно – технічних приладів повинне забезпечувати не менше ніж 35 люкс. Система повинна функціонувати при температурі зовнішнього середовища до -30 градусів С |  |
| Мережа інтернет | Вбиральня розрахована на підключення мережі інтернет по кабелю. Присутня мережева підготовка для організації відео нагляду лицевої сторони вбиральні. Необхідне обладнання відеонагляду: Відеокамера Маршрутизатор. - Комутатор - UTP кабель (змонтований в обшивку) Описати характеристики, назви. |  |
| Лічильники інженерних мереж | Однофазний лічильник Характеристики: – Облік електроенергії: А+ – Максимальна сила струму, – Номінальна напруга, V: 220 – Клас точності: 1 |  |
| Умови для осіб з обмеженими можливостями | Одна кабінка повинна бути пристосована для осіб з обмеженими можливостями.Описати характеристики, згідно вимог ДБН В 2.2-17 . |  |
| Умови для немовлят | Одна з кабінок повинна бути пристосована для відвідувачів з немовлятами шляхом влаштування дитячого пеленального столика.Описати характеристику. |  |
| Унітази | Описати наявність унітазів, модель, харктеристики, матеріал , колір, розміри. |  |
| Пісуар | Настінний пісуар з датчиком присутності, змив пісуару спрацьовує від датчика присутност. Описати модель, характеристики, розміри. |  |
| Диспенсори | Контейнери для туалетного паперу Диспенсери для паперових рушників Дозатори для мила Описати характеристики вказаних предметів. |  |
| Умивальники | Модель, характеристики. |  |
| Зовнішнє освітлення | Зовнішнє освітлення .Тип світильників та характеристики. |  |
| Сушки для рук | Автоматичні сушарки для рук . Описати характеристики. |  |
| Інформаційна сервісна панель | Описати характристики |  |
| Сенсорно-графічний інтерфейс | сенсорний монітор . Характеристики. |  |
| Купюроприймач, монетоприймач | Купюроприймач, монето приймач, система банківської оплати . Описати назву, характеристики, виробника. |  |
| Зчитувач сервісних ключів | Запрограмовані ключі, назва, характеристики. |  |
| Світлові індикатори (вільно/зайнято) | Відображається на сенсорно-графічному інтерфейсі розташовані на каркасі вбиральні біля вхідних дверей,. |  |
| Магнітні замки | Характеристики |  |
| Механічний замок | Механічний замок для замикання/відмикання вбиральні підвищеної захисної здатності, антивандальний . Характеристики. |  |
| Код для отримання можливості використання залишку коштів | При внесені завеликої кількості коштів на екрані повинен з'явиться код здачі, ввівши який людина зможе зайти пізніше та використати залишок коштів до повного його вичерпання. |  |
| Система зовнішнього відеоспостереження | Опис, характеристики. |  |
| Система роздачі WIFI | Опис, характеристики. |  |
| Віддалений доступ до керування | Можливість дистанційного керування роботою вбиральні . |  |
| Система аварійного розблокування | Передбачити систему автоматичного розблокування дверей для можливості відкривання та закривання за умови відсутності електропостачання та/чи у випадку виникнення аварійних, не передбачуваних ситуацій чи натисканні кнопки допомога |  |
| Система сповіщення про аварійну ситуацію | Можливість виклику допомоги при виникненні аварійних, непередбачуваних ситуацій |  |
| Система сповіщення про помилки | Можливість автоматичного повідомлення оператора про помилки в роботі вбиральні. |  |

Передбачити наступну комплектність модульної громадської вбиральні

| Обладнання (найменування) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Модуль громадської вбиральні | шт. | 1 |
| Купюроприймач Монетоприймач Модуль безконтактної оплати Зчитувач сервісних карт/брелків | шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 2 |
| Електролічильник | шт. | 1 |
| Електросушка для рук | шт. | 2 |
| Тривожна кнопка (інваліду, або ще комусь стало погано) | шт. | 4 |
| Інформаційна сенсорна панель | шт. | 2 |
| Замки(електромагнітні/механічні) | шт. | 2/1 |
| Унітаз | шт. | 2 |
| Пісуар (металевий, антивандальний) | шт. | 1 |
| Умивальник | шт. | 2 |
| Дзеркало | шт. | 2 |
| Смітник | шт. | 2 |
| Йоржик для унітазу | шт. | 2 |
| Гачки для одягу, сумок | шт. | Не мпнше 2 |
| Пеленальний столик (інд.) | шт. | 1 |
| Диспенсори: |  |
| для туалетного паперу | шт. | 2 |
| для одноразового покриття унітазу | шт. | 2 |
| для паперових рушників | шт. | 2 |
| для рідкого мила | шт. | 2 |

На підтвердження можливості постачання запропонованого товару, Учасник, який не є виробником, у складі пропозиції надає: лист від виробника продукції або його офіційного представництва в Україні, в якому зазначено, що Учасник має можливість здійснити поставку та монтаж запропонованого товару у місті Самборі Львівської області,  у відповідній кількості (з її зазначенням), та у встановлені Замовником закупівлі строки. Даний лист має містити повну назву запропонованого товару, з зазначенням основних технічних характеристик.

* транспортні, монтажні витрати, пусконалагоджувальні роботи входять в вартість товару;

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.