Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, медико- технічні вимоги до предмета закупівлі

ДК 021:2015 – 33140000-3 - Медичні матеріали

| № | Код за НКМВ 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" | Найменування | Од.вим | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35209 Голка для взяття крові | Голка для багатьох заборів зразків крові, Розмір 21G х 1 1/2" | шт | 5000 |
| 2 | 44059 Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів | Набір гінекологічний оглядовий №3 (дзеркало р.М, щіточка ендоцервікальна конічна, пелюшка, рукавички, бахіли) | шт | 200 |
| 3 | 31400 Контейнер для збору сечі стерильний | Ємкість для сечі 120 мл (з PP, з кришкою, в індивідуальній упаковці, стерильна) | шт | 500 |
| 4 | 63061 Система збору капілярної крові IVD | Комплект для забору капілярної крові "ВОЛЕС" об'єм 1,0 мл (ланцет (скарифікатор) "ВОЛЕС"; піпетка Пастера 1,0 мл) стерильний | шт | 1000 |
| 5 | 47765 Пов'язка на рану гідрогелева, стерильна, антибактеріальна | Тегадерм Film пов'язка на рамці для фіксації катетерів, 6 см х 7 см, 1624W | шт | 100 |
| 6 | 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, розмір Fr14 | шт | 500 |
| 7 | 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “MEDICARE”, розмір Fr16 | шт | 500 |
| 8 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний “MEDICARE” одноразового використання, конектор Kapkon, розмір Fr14 | шт | 100 |
| 9 | 37445 Лезо скальпеля | Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 20, №100 | уп | 5 |
| 10 | 37445 Лезо скальпеля | Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 22, №100 | уп | 5 |
| 11 | 37445 Лезо скальпеля | Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 24, №100 | уп | 5 |
| 12 | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів | Набір для епідуральної анестезії 18G x 90mm (Для пункції і введення медичних розчинів при проведенні анестезії в епідуральний простір пацієнта.) | шт | 100 |
| 13 | 35212 Голка спінальна одноразового використання | Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 22G x 3 ½ (0,7мм x 88мм) | шт | 500 |
| 14 | 35212 Голка спінальна одноразового використання | Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 23G x 3 ½ (0,6мм x 88мм) | шт | 500 |
| 15 | 36257 Катетер венозний центральний, що вводиться периферично | Канюля внутрішньовенна “MEDICARE” одноразового використання, з крильцями та ін’єкційним клапаном, розмір 24G | шт | 500 |
| 16 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (без манжети) розмір 2,0 | шт | 10 |
| 17 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (без манжети) розмір 2,5 | шт | 10 |
| 18 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (без манжети) розмір 3,0 | шт | 50 |
| 19 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (без манжети) розмір 3,5 | шт | 50 |
| 20 | 58930 Сечоприймач закритий | Сечоприймач “MEDICARE” (педіатричний), 100мл | шт | 100 |
| 21 | 17634 Багатоканальна інфузійна помпа загального призначення | Інфузійна помпа "MEDICARE" одноразового використання еластична (з регульованою швидкістю введення) | шт | 10 |
| 22 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна | Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою та портом кисню) розмір 7,5 | шт | 10 |
| 23 | 61281 Подовжувач провідника для доступу до периферичних судинах | Подовжувач інфузійних магістралей “MEDICARE” 2-ходовий (3,0 x 4,1мм; з конектором для безголкового доступу) | шт | 20 |
| 24 | 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку | Шовк без голки, 150см, розмір 6,0 (3/4) | шт | 3 |
| 25 | 12747 Внутрішнтоартерійна голка | Голка для встановлення підключичного катетера КВ-2 | шт | 100 |
| 26 | 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект | Катетер венозний підключичний КВ-2 | шт | 100 |
| 27 | 10759 Катетер пупковий | Катетер пупковий (одноканальний, ПВХ), розмір 8 | шт | 300 |
| 28 | 47783 простирадло хірургічне загального призначення | Покриття операційне 210см х 160см «Славна®» (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (1210111) | шт | 500 |
| 29 | 44545 Одноразовий загубник для дихального апарату | Мундштук одноразовый для спирометра (спирографа) (Діаметр внутрішній 23,5 \ Діаметр зовнішній 26 \ Довжина 70) №100 | уп | 2 |
| 30 | 44545 Одноразовий загубник для дихального апарату | Мундштуки Dräger Alcotest® Mouthpieces Standard №100 | уп | 5 |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про відповідність запропонованих учасником товарів медико-технічним та якісним вимогам тендерної документації має бути підтверджена наступними документами:

- Скан-копію оригіналу документу, який підтверджує відносини з компанією-виробником запропонованого Товару (або його офіційним представництвом, дилером, або дистриб’ютором на території України) на постачання продукції, яка є предметом закупівлі (дилерська угода та/або дистриб’юторский договір та/або сертифікат партнера, гарантійний лист, тощо) (для учасників, які не є виробниками запронованого товару). Документ повинен мати посилання на закупівлю, та перелік запропонованої продукції.

- Гарантійний лист від учасника щодо строків придатності товарів на момент постачання замовнику (не менше 80% або не менше 12 місяців від загального терміну зберігання);

- Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією Документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. Учасник має надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, його характеристик, та запропонованого Учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості, інструкції (методичних вказівок) або іншого документа, що містить технічні характеристики товару. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, товар, запропонований як еквівалент, оцінюватись не буде;

- Товар має бути належним чином зареєстровано в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам (учасник переможець передає замовнику сертифікат якості та/або паспорт якості на кожну окрему партію товару, при замовлені) (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі).

- Товар повинен передаватися Замовнику в тарі підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі);

- Поставка здійснюється за рахунок Учасника, та транспортом учасника, згідно заявки замовника (Учасник надає гарантійний лист у довільній формі).