Управління Служби безпеки України

в Запорізькій області

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

ПРОТОКОЛ № 7

від «29 » квітня 2024 року

_______________________

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю

«Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

код ДК 021:2015 - 33120000-7

НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом;

НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1);

НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан

м. Запоріжжя – 2024

ЗМІСТ

тендерної документації

І. Загальні положення

ІІ. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

V. Оцінка тендерної пропозиції

VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

Додаток 1.  ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Додаток 2. ТЕНДЕРНА ФОРМА: «ПРОПОЗИЦІЯ»

Додаток 3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Додаток 4. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Додаток 5. ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

| І. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 №1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1. | повне найменування | Служба безпеки України |
| 2.2. | місце знаходження | м. Запоріжжя |
| 2.3. | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Людмила Іванівна тел.: +380 68 402 99 52 e-mail: usbu_zap_vgz@sbu.gov.ua |
| 3. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями. |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1. | Назва предмета закупівлі | «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 (НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом; НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан) |
| 4.2. | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | ЛОТ 1 «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом ; ЛОТ 2 «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); ЛОТ 3 «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан |
| 4.3. | Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки товару: м. Запоріжжя. Лот №1 - 1 шт; Лот №2 - 1 шт; Лот №3 - 1 шт. |
| 4.4. | Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 01.07.2024 року. |
| 5. | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного Договору. |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками, можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською мовою бюро перекладів та/або з перекладом українською мовою з нотаріальним засвідченням підпису перекладача, якщо інше не передбачено цією тендерною документацією. Визначальним є текст, викладений українською мовою |
| ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію, що пропонується учасником; документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується наказом про призначення особи на посаду керівника, та/або протоколом або витягом з протоколу загальних зборів, та/або довіреністю, та/або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, які передбачені цією тендерною документацією); ТЕНДЕРНОЮ ФОРМОЮ «ПРОПОЗИЦІЯ», яка подається за формою згідно з Додатком 2 до тендерної документації, Інших документів та їх копій відповідно. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не визначені у зв’язку з відсутністю вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними. | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників та пункт 47 Особливостей | Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії: - Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). На підтвердження відповідності встановленого критерію учасник надає копію (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) на закупівлю «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом ; «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан та копію (копії) позитивного відгуку за цим (цими) договором (договорами). Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає документи, зазначені у Додатку 3 до цієї тендерної документації. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку коли активи такої особи в установленому Законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, а саме: 1. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 2. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. 3. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку 4. Даний документ подається у формі, що визначена відповідними актами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання відомостей про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. У разі якщо на день подання зазначеного документа такі акти законодавства України не прийняті (не набрали чинності, не введені в дію), переможець процедури закупівлі у якості документа подає лист (довідку тощо) у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |
| 6. | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону. |
| 7. | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Не передбачено |
| 8. | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 08 травня 2024 року до 11:00 год. за київським часом. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується). Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| 2. | Інша інформація. | Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. Згідно Особливостей аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: — підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; — зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; — не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; — не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; — не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; — визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; — є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: — не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; — є такою, строк дії якої закінчився; — є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; — не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: — відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; — не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та пункту 47 цих особливостей; — не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; — надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією подано проект договору про закупівлю (Додаток 5 цієї тендерної документації) |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додатки 1-5 є невід’ємною частиною тендерної документації

Керівник робочої групи

__________________________ Людмила Іванівна

(особистий підпис, ініціал імені та прізвище)

“____” квітня 2024 року

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(у тому числі відповідна технічна специфікація)*

ДК 021:2015-33120000-7 Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання  (НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова; НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр); НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології (ультразвуковий офтальмологічний сканер)

Вимоги щодо кількісних характеристик предмету закупівлі:

| № п/п | Найменування | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 |  |  |
| 1 | Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом | шт. | 1 |

| № | Характеристики | Значення | Відповідність так/ні, з обов’язковим посиланням на сторінку документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип мікроскопа | Сходящийся стереоскоп |  |
| 2 | Збільшення | двоступеневе |  |
| 3 | Окуляр | 10Х |  |
| 4 | Загальне збільшення і поле огляду, мм | 10Х (( 18), 16Х ((14,5) |  |
| 5 | Міжзінична відстань, мм | 55-82мм |  |
| 6 | Регульована оптична сила окулярів в діоптріях | +6D |  |
| 7 | Ширина щілини, мм | Регульована 0-9 мм, |  |
| 8 | Висота щілини, мм | Регульована 1-8 мм, |  |
| 9 | Кут щілини | 0°~180° |  |
| 10 | Нахил щілини | 5°,10°,15°,20° |  |
| 11 | Діаметр світлової плями, мм | (9, (8, (5 (3 (2 (1 (0,2 мм |  |
| 12 | Фільтри | теплопоглинаючий фільтр; сірий, без червоного кольору; кобальтово-синій |  |
| 13 | Керування освітленням за допомогою регулятора на основі щілинної лампи | Наявність |  |
| 14 | Розташування основи лампи на металевій пластині | Наявність |  |
| 15 | Освітлювальна лампа | Галогенова лампа 12В/30Вт. |  |
| 16 | Напруга/частота | 220В; 50Гц |  |
|  | Потужність | 58ВА |  |
| 17 | Номінальний струм | 1,2А |  |
| 18 | Стандарт електричної безпеки - стандарт ІЕС601-1, , клас 1 тип В | Відповідність |  |
| 19 | Загальний обсяг упаковки | 0,30м3 |  |
| 20 | Кількість коробок | 2 |  |
| 21 | Загальна вага | 51 |  |
| 22 | Стіл з електроприводом |  |  |
| 23 | Гарантійний термін, міс. | Не менше 12 |  |
| 24 | Інструкція з експлуатації | Наявність |  |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 2 |  |  |
| 2 | Авторефкератометр НRK | шт. | 1 |

| № | Характеристики | Значення | Відповідність так/ні, з обов’язковим посиланням на сторінку документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим виміру |  |
|  | Режим K/R | Кератометрія та рефрактометрія |  |
|  | Режим REF | Рефрактометрія |  |
|  | Режим KER | Кератометрія |  |
|  | RETRO-ILLUM | Режим ретроілюмінації |  |
|  | Режим перегляду кольору | Режим перегляду посадки контактної лінзи |  |
|  | Рефрактометрія |  |  |
|  | Вертексна відстань (VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 |  |
|  | Сфера (SPH) | -30.00 ~ +25.00 D /VD=12мм/(крок: 0.01, 0.12, 0.25D) |  |
|  | Циліндр (CYL) | 0.00 ± 12.00 D (крок: 0.01, 0.12, 0.25 D) |  |
|  | Вісь циліндра (AX) | 1 ~ 180 ° (крок: 1 °) |  |
|  | Форма циліндра | -, +, ± |  |
|  | Міжзоркова відстань (PD) | 10 ~ 85 мм |  |
|  | Мінімальний діаметр зіниці | 2.0 мм |  |
|  | Кератометрія |  |  |
|  | Радіус кривизни | 5.0 ~ 13 мм (крок: 0.01 мм) |  |
|  | Заломлююча сила | 25.96 ~ 67.50 D (при коефіцієнті заломлення рогівки 1.3375, (крок 0.05/0.12/0.25 D) |  |
|  | Роговичний астигматизм | 0.00 ~ -15.00 D (крок: 0.05, 0.12, 0.25 D) |  |
|  | Осі | 1 ~ 180 ° (крок: 1 °) |  |
|  | Діаметр зіниці | 2.0 ~ 14.0 мм (крок: 0.1 мм) |  |
|  | Пам'ять | 10 вимірів для кожного ока |  |
|  | Діапазон переміщень |  |  |
|  | Вверх вниз | ±15 мм |  |
|  | Інше |  |  |
|  | Дисплей | Кольоровий TFT LCD монітор, діагональ 7 дюймів, сенсорна резистивна панель |  |
|  | Інтерфейс | RS-232C |  |
|  | Вбудований принтер | Термопринтер |  |
|  | Параметри живлення | Змінний струм 100~240В, 1.0-0.6A, 50/60 Гц |  |
|  | Розмір/Вага | 261 x 513 x 433 мм/16 кг |  |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 3 |  |  |
| 3 | Ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан | шт. | 1 |

| № | Характеристики | Значення | Відповідність так/ні, з обов’язковим посиланням на сторінку документа |
| --- | --- | --- | --- |
| А-СКАН |  |
| Вимірювання параметрів ока та розрахунок ІОЛ |  |
|  | Частота датчика | 12 МНz-ОА-12 |  |
|  | Діапазон сканування | 45мм |  |
|  | Клінічна роздільна здатність | 0,1мм |  |
|  | Цифрова роздільна здатність | -/+0,01мм |  |
|  | Швидка повна біометрія | AXL ,AC, LENS, VITR |  |
|  | Вимірювання всіх типів очей | Нормальний зір, катаракта, плотна катаракта, афакія, псевдофакія/РММА, псевдофакія /ACRYLATE псевдофакія/SILICONE, скловідне тіло ока/силіконова олія |  |
|  | Шість формул розрахунка ІОЛ | SRK II, SRK T, Holladay ,Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis |  |
|  | Пост-рефракційні формули | Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT/, Latkany/avg-K SRKT/, Masket |  |
|  | В-СКАН |  |
|  | Візуалізація структури ока |  |
|  | Частота датчика | 12/15МНz-ОВ-12 |  |
|  | Кут сканування | 55° |  |
|  | Діапазон сканування | 20-60 мм |  |
|  | Осьова клінічна роздільність | 0,12мм |  |
|  | Латеральна клінічна роздільна здатність | 0,3мм |  |
|  | Режим дисплею | В,В+А, В+В |  |
|  | Режим А для обраної лінії |  |  |
|  | 256 рівнів сірої шкали |  |  |
|  | Цифровий мультирежим обробки зображення |  |  |
|  | Вімірювання та розрахунок (відстань, площа,довжина,кут) |  |  |
|  | Пам'ять відео | 2*6 секунд |  |
|  | Функція збільшення ZOOM |  |  |
|  | Р-СКАН |  |
|  | Вимірювання товщини рогівки |  |
|  | Частота датчика | 20МНz-ОР-20 |  |
|  | 400 МНz дискретність |  |  |
|  | Стандартна швидкість 1640м/с (діапазон налаштування від 1400 до 2000м/с) |  |  |
|  | Діапазон вимірювання від 220 µm до 1100 µm |  |  |
|  | Точність | +/- 2 µm |  |
|  | Роздільна здатність | 1 µm |  |
|  | Швидке вимірювання товщини всіх типів рогівки |  |  |
|  | Вимірювання товщини на окремих точках поверхні рогівки |  |  |
|  | Вимірювання в атоматичному та ручному режимах |  |  |
|  | Розрахунок середнього значення; стандартне відхилення товщини |  |  |
|  | Можливість виключення некоректних вимірювань |  |  |
|  | Розрахунок внутрішньоочного тиску (ВОТ) з вимірюванням та /або самостійним коригуванням |  |  |
|  | Сім формул коригування ВОТ | Kohlhas/Shan Doughty Whitacre et al Argus Dresen Stodmester Ehlers, 3кастомізовані |  |
|  | Джерело живлення від зовнішнього адаптера живлення вхід 100-230В АС50/60Гц/макс. 0,7А вихід +12VDC/2A |  |  |
|  | Споживання енергії (12DC) 12Вт |  |  |

У разі якщо тендерна документація містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що тендерна документація містить вираз «або еквівалент».

Керівник робочої групи

__________________________ Людмила Іванівна

(особистий підпис, ініціал імені та прізвище)

“____” квітня 2024 року

ДОДАТОК 2

до тендерної документації Форма „Пропозиція відкритих торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

ТЕНДЕРНА ФОРМА: “ПРОПОЗИЦІЯ”

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю

«Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом ;  «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1);  «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан згідно з вимогами, що запропоновані Замовником тендеру.

Вивчивши тендерну документацію та технічну специфікацію, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємось виконати вимоги договору про закупівлю та інші умови договору на суму:________________________________________.

(прописом)

1. До рішення про намір укласти Договір про закупівлю, відповідно до нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

2. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути розглянута Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми надаємо згоду на обробку персональних даних про фізичну особу (осіб), інформація про яких міститься в складі тендерної пропозиції та є конфіденційною в розумінні законодавства України про захист персональних даних та інформацію.

5. Якщо нас буде визнано переможцем, та прийнято рішення про намір укласти Договір про закупівлю, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору про закупівлю і виконання всіх умов, передбачених Договором, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, а також, надати документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 
47 Особливостей у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, у разі ненадання документів відповідно до всіх вимог тендерної документації у зазначені 
строки – ми погоджуємось, що замовник відхиляє нашу тендерну пропозицію та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

6. Ціна тендерної пропозиції подається у вигляді, наведеному нижче:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі (по лотам) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, в т.ч. ПДВ (грн.) * | Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів, в т.ч. ПДВ (грн.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом | шт. | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 2 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1) | шт. | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 3 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан | шт. | 1 |  |  |
| Всього: |  |
| в т.ч. ПДВ: |  |

*У разі надання пропозиції учасником процедури закупівлі не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що учасником процедури закупівлі робиться відповідна позначка.

Запропоновані ціни включають податок на додану вартість (ПДВ), транспортні витрати, а також інші податки і збори (на страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).

7. Строк поставки товару: до 01.07.2024 року.

8. Місце поставки товару: м. Запоріжжя.

Відповідальний за участь у тендері ____________________________________________ тел._______________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника.

Примітка: вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

Перелік документів, які обов’язково подаються учасниками у складі тендерної пропозиції

1. Заповнена ТЕНДЕРНА ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ», яка подається за формою згідно з Додатком 2 до цієї тендерної пропозиції.

2. Технічна специфікація на товар, що пропонується учасником.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі Договору (Договорів). На підтвердження відповідності встановленого критерію учасник надає копію (копії) аналогічного (аналогічних) Договору (Договорів) на закупівлю «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом; НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан (відповідно за лотами) за технічною специфікацією в тендерній документації та копію (копії) позитивного відгуку за цим (цими) Договором (Договорами).

4. Копія документа, що підтверджує повноваження особи на укладення Договору та підписання документів, які передбачені вимогами замовника від імені учасника під час проведення процедури закупівлі (наказ про призначення особи на посаду керівника, та/або протокол або витяг з протоколу загальних зборів, та/або довіреність, та/або доручення, тощо).

5. Інформація (довідка або інший документ) від учасника із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи або дати та номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, банківських реквізитів та за наявності: фактичної (поштової) адреси, телефонів (телефаксу), електронної пошти.

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб-підприємців).

7. Копії документів (сторінок документа), які ідентифікують особу учасника та місце її реєстрації (для фізичних осіб).

8. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.

9. Довідка в довільній формі про те, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичними особами, утвореними та зареєстрованими відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА, не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).

10. Довідка в довільній формі надана учасником процедури закупівлі про вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах, а саме не виконання учасником процедури закупівлі свох зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

У разі, якщо між учасником процедури закупівлі та зомовником не виникали обставини зазначені в підпункті 2 пункту 45 Особливостей, такий учасник не надає підтверджуючі документи про, що інформує замовника, шляхом надання довідки в довільній формі або іншої інформації.

Відповідно до статті 23 Закону Учасники повинні надати в складі своєї пропозиції інформацію, яка підтверджує відповідність пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником.

Загальні вимоги до предмета закупівлі:

- Надати гарантіійний лист про те, що предмет закупівлі є новим, не перебував в експлуатації, виготовлений не раніше 2023 року.

- Надати завірену учасником в установленому порядку копію(ї) документу(ів), що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозиції. Медичне обладнання повинно бути дозволеним для застосування на території України та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

- Надати гарантійний лист про те, що гарантійне обслуговування є не менше ніж 12 місяців.

- Надати гарантійний лист про післягарантійне обслуговування.

- Надати копію сертифікату про наявніть сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання.

- Надати заповнену таблицю відповідності щодо технічних параметрів та комплектації обладнання з посиланням на відповідні сторінки технічного документа виробника та копію (копії) експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою, в яких міститься ця інформація разом з додаванням оригіналу або завіреної копії документації. Обладнання повинно  відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної документації.

- Учасник повинен підтвердити спроможність постачання та термін гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні – надати відповідний документ.

Вимоги щодо умов поставки предмету закупівлі – поставка та розвантаження предмету закупівлі повинна здійснюватися транспортом та силами Учасника - переможця за адресою: м.Запоріжжя.

*Примітки: у разі наявності в інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати з виразом "або еквівалент"

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12  пункту 47 Особливостей, а саме:

1. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

2. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.

3. Оригінал або завірену учасником копію документа, виданого уповноваженим державним органом, про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку

4. Даний документ подається у формі, що визначена відповідними актами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання відомостей про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. У разі якщо на день подання зазначеного документа такі акти законодавства України не прийняті (не набрали чинності, не введені в дію), переможець процедури закупівлі у якості документа подає лист (довідку тощо) у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

В тендерній пропозиції учасником процедури закупівлі можуть бути подані інші документи, які на його думку можуть полегшити проведення розгляду та оцінки тендерних пропозицій.

У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською.

У разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій  відповідно до їх компетенції.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Додаткова інформація: учасникам процедури закупівлі пропонується завантажити на електронному майданчику у форматі PDF документи, які підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктами 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», (із змінами й доповненнями) одночасно з поданням тендерної пропозиції, що подається у строк, визначений тендерною документацією.

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Ціна тендерної пропозиції з урахуванням усіх податків та зборів, в т. ч. ПДВ (без ПДВ - у разі коли учасник процедури закупівлі звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України) (грн.): єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага вказаного цінового критерію складає 100%.

ДОДАТОК 5

до тендерної документації

# Проєкт Договору

про закупівлю товарів за державні кошти № _____

м. Запоріжжя					                	          	   “___” ___________ 2024 року

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, в особі __________________________________________, що діє на підставі ___________________________, (надалі за текстом – Покупець), з однієї сторони, та

___________________, в особі _______________, що діє на підставі ____________, (надалі за текстом – Продавець), з іншої сторони, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір (надалі за текстом – Договір), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується у терміни, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити та передати у власність «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом; НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); НК024:2023 - 11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан (далі – Товар), в кількості та по ціні, відповідно до Специфікації (Додаток 1) та технічних характеристик (вимог) згідно з Технічної специфікації (Додаток 2), а Покупець зобов’язується прийняти цей Товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Продавець гарантує, що Товар, який підлягає постачанню (передачі) Покупцю за цим Договором належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством.

1.3. Покупець має право зменшувати обсяги закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків на ці цілі.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Продавець зобов’язується поставити (передати) та відвантажити Покупцю Товар, якість і кількість якого має відповідати вимогам Специфікації (Додаток 1) та Технічної специфікації (Додаток 2), нормативно-технічної документації, яка діє на території України, технологічним регламентам заводу/фірми виробника (сертифікату виробника), стандартам якості (сертифікатам якості/відповідності, декларації про відповідність, технічним вимогам), висновкам державної санітарно-епідеміологічної експертизи та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Товару такого типу.

2.1.1. В разі вимоги обов’язкової сертифікації в Україні Товару, при поставці повинен додаватися сертифікат відповідності або його копія, завірена в установленому порядку, чи свідоцтво про визнання іноземного сертифікату, виданого у встановленому порядку, або його копія або інших документів, що дозволяють його використання в Україні.

2.2. Продавець гарантує якість і кількість Товару, а також наявність технічної документації та/або експлуатаційної документації тощо, яка входить до комплекту постачання заводу/фірми виробника.

2.2.1. Товар постачається (передається) і відвантажується Продавцем з маркуванням заводу/фірми виробника. Товар повинен бути новим (не був у використанні з моменту виготовлення заводом/фірмою виробником), мати належну якість (Товар має забезпечувати функціонування за призначенням відповідно до технічних умов заводу/фірми виробника та не мати будь-яких ознак, що можуть вказувати прямо чи опосередковано на ознаки зберігання в умовах, не визначених виробником для цього Товару, ушкодження при транспортуванні або зберіганні, дії факторів техногенного або природного середовища, що можуть вплинути на властивості Товару під час його експлуатації).

2.3. Якість Товару може бути покращена Продавцем за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору згідно з Специфікацією (Додаток 1) становить: _____________ грн (____________грн. _____коп.), у тому числі ПДВ ______ грн. (____________ грн. _____ коп.).

Оплата буде здійснена по КПКВ  6521010, за КЕКВ 3110, загальний фонд.

3.2. Ціна Товару включає в себе: податок на додану вартість (ПДВ), вартість пакування, витрати на доставку, за адресою згідно з п. 5.2 Договору, а також інші витрати, понесені Продавцем (на страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена без зміни кількості та якості Товару за взаємною згодою Сторін.

3.4. Зміна загальної суми Договору в сторону збільшення не допускається.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Платником за цим Договором є Управління  Служби безпеки України в Запорізькій області.

4.2. Оплата за Товар здійснюється Покупцем згідно з ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу 
України – протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання Покупцем Товару на підставі належним чином оформлених документів (рахунків-фактур, видаткових накладних тощо) Продавця при наявності бюджетних призначень на ці цілі, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій.

4.3. Розрахунки за Товар згідно з Договором здійснюються Покупцем у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточний рахунок Продавця.

4.4. Платіжне доручення банківської установи Покупця обов’язково повинно містити посилання на цей Договір та номер відповідної накладної.

4.5. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності кошторисних призначень та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) Продавцем Товару Покупцю: до 01 липня 2024 року.

5.1.1. Поставка (передача) та відвантаження Продавцем Товару Покупцю здійснюється згідно із Специфікацією (Додаток 1) та Технічною специфікацією (Додаток 2). Партією товару вважається кількість товару, яка вказана в рахунку-фактурі та видатковій накладній, наданих продавцем.

5.2. Поставка (передача) та відвантаження (у т.ч. в межах гарантійних зобов’язань, за необхідністю) Товару здійснюється силами, засобами, транспортом Продавця та за рахунок Продавця на адресу Покупця: Україна, м. Запоріжжя.

5.2.1. Про готовність поставки (передачі) Товару Продавець зобов’язаний повідомити Покупця за телефоном, факсом чи листом, надісланим електронною поштою.

5.3. Під час приймання-передачі Товару Сторони зобов’язані належним чином перевірити в повному обсязі кількість, якість, які повинні відповідати усім технологічним регламентам (показникам) заводу/фірми виробника (сертифікату виробника), умовам п.п. 2.1-2.2.1 Договору та вимогам, наведених у Додатках 1, 2, належним чином оформити і підписати усі необхідні товарно-супровідні документи, що засвідчують факт приймання-передачі Товару (видаткові накладні, тощо).

5.3.1. Покупець не підписує документи, зазначені у п. 5.3 Договору у разі виявлення факту поставки (передачі) Продавцем неякісного (дефектного/бракованого, некількісного) Товару (його частини), такого, що не відповідає умовам п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимогам, наведених у Додатках 1, 2 - у такому разі складається Акт усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини), який підписують представники Сторін.

5.4. Передача Покупцю Товару здійснюється у разі надання Продавцю довіреності на отримання зазначеної кількості Товару. Право власності Покупця на отриманий (переданий) Продавцем Товар виникає з моменту приймання Товару Покупцем, що засвідчується підписанням Сторонами усіх необхідних товарно-супровідних документів (видаткової накладної, тощо).

5.5. Ризик випадкового знищення (загибелі) чи пошкодження Товару, а також обов’язок несення всіх витрат, пов’язаних з ними до моменту прийняття Товару Покупцем, що оформляється підписанням Сторонами відповідних документів про прийом-передачу Товару (видаткова накладна)

несе Продавець.

5.6. Разом з Товаром Продавець надає Покупцю: рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо.

5.7. Товар постачається (передається) Продавцем у власність Покупцю в упаковці з належним ступенем захисту і маркуванням Товару, що забезпечує його цілісність і збереження та виключає можливість його псування, пошкодження, знищення під час перевезення (транспортування) та зберігання.

Ціна упаковки Товару входить до його вартості та не підлягає поверненню Продавцю.

5.8. У разі постачання (передачі) Продавцем Покупцю неякісного Товару (дефектного/бракованого, некількісного), такого, що не відповідає умовам п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимогам, наведених у Додатках 1,2, виявленого Покупцем (Сторонами) під час його прийому-передачі, Продавець сплачує штраф, передбачений п. 8.2 Договору та забезпечує його заміну новим, якісним (кількісним), відповідним до вимог п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або Додатків 1,2, Товаром, за власний рахунок (силами, засобами та транспортом) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Продавцем від Покупця оформленого (складеного) і підписаного Сторонами Акта усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини).

Присутність та участь Продавця (його уповноваженого представника) під час оформлення (складання) і підписання означеного Акта – обов’язкова.

У разі відмови Продавця оформити (скласти) і підписати вказаний Акт або неявки представника Продавця для оформлення (складання) такого Акта у встановлений термін, Покупець має право самостійно, в односторонньому порядку його оформити (скласти) з обов’язковим внесенням відомостей про відмову Продавця від його підписання (та/або неявку), що у цьому разі буде підтверджуючим документом і належним доказом наявності недоліків (дефектів/браку, некількості) у Товарі (його частині), невідповідності умовам п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимог, наведених у Додатках 1,2, і достатнім доказом для його заміни Продавцем на новий Товар належної якості (кількості), відповідності до умов п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимог, наведених у Додатках 1,2.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Гарантійний строк на Товар, що поставляється (передається) Продавцем Покупцю за цим Договором становить – 12 (дванадцять) місяців, але не менше строку, наданого (визначеного) заводом/фірмою виробником в документації на Товар і обраховується від дати його передачі Продавцем у власність Покупця, що оформлюється підписанням Сторонами усіх товарно-супровідних документів (видаткової накладної, тощо).

6.2 У разі виявлення Покупцем недоліків (дефектів/браку), у тому числі прихованих недоліків (дефектів/браку) у Товарі (його частині) під час його зберігання і експлуатації в період строку придатності, Продавець зобов’язаний за власний рахунок (силами, засобами та транспортом) за погодженням Покупця усунути виявлені недоліки або замінити його новим якісним Товаром у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Продавцем від Покупця оформленого (складеного) і підписаного Сторонами Акта усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини).

В окремих обґрунтованих та документально підтверджених випадках, за письмовим зверненням Продавця строк усунення виявлених недоліків або заміни новим якісним Товаром може бути подовжено, але на строк що не перевищує 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дати такого звернення Продавця.

6.2.1. Прихованими недоліками визнаються такі недоліки (дефекти/брак), що не могли бути виявлені Покупцем при звичайній перевірці під час прийому-передачі для такого виду Товару і були виявлені лише в процесі його зберігання і експлуатації.

6.2.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту (дати) виявлення таких недоліків Товару (його частини) Покупцем оформлюється (складається) і підписується Акт усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини), з обов’язковою присутністю Продавця (його уповноваженого представника) для підписання означеного Акта.

6.2.3. У разі неприбуття останнього у триденний термін з дати отримання виклику (повідомлення, рекомендованого листа або цінного листа з описом вкладення та обов’язковим дублюванням факсимільним зв’язком), для оформлення (складання) такого Акта або відмови Продавця від його оформлення (складання) і підписання, Покупець має право самостійно, в односторонньому порядку оформити (скласти) вказаний Акт, який у цьому разі буде підтверджуючим документом і належним доказом наявності недоліків (дефектів/браку) Товару (його частини) та достатнім доказом для усунення виявлених недоліків або його заміни Продавцем на новий Товар належної якості.

6.2.4. Акт усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини) має бути складений Покупцем (Сторонами), у межах встановленого гарантійного строку на Товар.

6.3. У разі усунення Продавцем недоліків (дефектів/браку) Товару, що підтверджується відповідним Актом, складеним представниками Сторін гарантійний строк на Товар продовжується на час, протягом якого він не міг використовуватися Покупцем у зв’язку з виявленими в ньому недоліками (дефектами/браком).

6.3.1. У разі заміни Продавцем Товару з недоліками (дефектами/браком) на новий Товар належної якості, що підтверджується відповідним Актом, складеним представниками Сторін, гарантійний строк на Товар починає спливати з моменту такої заміни.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7. Права та обов’язки Сторін:

7.1. Покупець зобов’язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений (переданий) якісний Товар.

7.1.2. Приймати поставлений (переданий) Товар згідно з видатковими накладними.

7.1.3. Інші обов’язки виконуються згідно цього Договору.

7.2. Покупець має право:

7.2.1. При коливанні цін на ринку в сторону зменшення звернутися до Продавця з відповідними, підтверджуючими ціни на період поставки документами (сертифікат Торгово-промислової палати, інші уповноважені органи тощо) щодо поставки (передачі) Товару по ціні меншій, ніж вказана у Специфікації. У такому випадку Сторони укладають відповідну Додаткову угоду.

7.2.2. Одностороннього (одностороннього дострокового) розірвання Договору у разі невиконання (неналежного виконання) Продавцем  своїх зобов’язань за Договором, повідомивши про це Продавця у письмовій формі за 7 (сім) днів до дати розірвання Договору. Договір вважається розірваним (втрачає чинність) на 8 (восьмий) день з дня надсилання вказаного письмового повідомлення.

Покупець не відшкодовує витрати та /або збитки Продавцю у разі розірвання Договору з причин невиконання (неналежного виконання) зобов’язань за Договором Продавцем.

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків на ці цілі. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.2.4. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

7.2.5. Повернути документи Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів тощо).

7.2.6. Інші права встановлюються згідно законодавства України.

7.3. Продавець зобов’язаний:

7.3.1. Поставити (передати) Товар Покупцю у строк, встановлений цим Договором.

7.3.2. При коливанні цін на ринку в сторону зменшення, поставити (передати) та відвантажити Товар по ціні меншій, ніж вказана в Специфікації (Додаток 1). При цьому до видаткової накладної додаються документи, що підтверджують ціни на день поставки Продавцем Товару (довідка Торгово-промислової палати (інші компетентні органи) тощо). У такому випадку Сторони укладають відповідну Додаткову угоду.

7.3.3. Поставити (передати) Товар, якість якого відповідає умовам, визначеним у Договорі.

7.3.4. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості Товару.

7.3.5. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його передачі представнику Покупця.

7.3.6. Інші обов’язки виконуються згідно Договору.

7.4. Продавець має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений (переданий) якісний Товар.

7.4.2. Інші права встановлюються згідно законодавства України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі поставки (передачі) Продавцем Покупцю неякісного (дефектного/бракованого, некількісного), такого, що не відповідає умовам п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимогам, наведеним у Додатках 1, 2, Товару, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % вартості такого Товару та за власний рахунок (силами, засобами та транспортом) здійснює заміну на аналогічний Товар належної якості, кількості, відповідності до умов п.п. 2.1-2.2.1 Договору та/або вимог, наведених у Додатках 1, 2, Товаром, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Покупця Акта усунення недоліків (невідповідності) Товару (його частини).

8.3. За порушення строку виконання зобов’язання Продавець сплачує Покупцю пеню, у розмірі 0,1% вартості Товару, з якого допущено прострочення виконання зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

8.4. У разі порушення, визначеного у п.6.2 Договору строків заміни Товару у період строку придатності, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% вартості такого Товару.

8.5. У разі поставки (передачі) Товару в супереч вимогам стандартів, без пакування, або в неналежній упаковці, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 5% вартості такого Товару.

8.6. У разі розірвання Договору за ініціативою Продавця, у тому числі відмови Продавця від поставки (передачі) Товару Покупцю відповідно до умов Договору, Продавець сплачує штраф у розмірі 20% вартості Товару за Договором.

8.7. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір відсотків (процентів) та пені, який підлягає відшкодуванню Покупцем за несвоєчасність грошових розрахунків за прострочення платежу:
0 (нуль)%.

8.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх обов’язків.

8.9. Закінчення (припинення) строку дії Договору (у тому числі одностороннє (одностороннє дострокове) розірвання Договору у разі невиконання (неналежного виконання) Продавцем своїх зобов’язань за Договором) не є кінцевою датою для нарахування штрафних санкцій, не зупиняє нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань та не звільняє Сторони (Сторону) від відповідальності за порушення  його умов, яке мало місце під час дії Договору.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони погоджуються, що будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків чи інших обов’язкових платежів.

9.2. Також режим конфіденційності не поширюється на випадки, коли:

- Сторони по взаємній письмовій згоді зроблять виключення з правила конфіденційності;

- Сторони посилаються на умови Договору при захисті своїх інтересів коли це необхідно відповідно до чинного законодавства.

9.3. Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації всупереч вимогам Договору, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, які стали наслідком такого розголошення.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони визнають, що укладення Договору відбувається під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. У зв’язку із зазначеним Сторони усвідомлюють та визнають всі ризики, які можуть виникнути під час виконання прийнятих на себе зобов’язань, будуть докладати всіх можливих зусиль для виконання прийнятих на себе зобов’язань належним чином.

У разі суттєвого погіршення військово-політичної, гуманітарної, соціальної ситуації в Україні, зокрема на території областей, громад України, де розташовані Сторони за Договором, інші особи, які задіяні Сторонами до виконання умов Договору, Сторони повинні вжити заходів щодо виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором та мінімізувати втрати одна одної з подальшим пред’явленням відповідних, передбачених п. 10.5 Договору документів (сертифікати), які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами), які будуть підтверджувати їх зусилля для виконання умов Договору та будуть слугувати доказом настання обставин непереборної сили для конкретної Сторони.

10.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо воно трапилось внаслідок впливу обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.3. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) розуміються зовнішні та надзвичайні обставини (загрози соціального характеру (війни, воєнні дії, національні страйки, аварії на транспорті та виробництві, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, заборони з боку державної влади, закриття шляхів, каналів, перевалів, заборони на транспортування по певних маршрутах, заборони на комерційну діяльність із певними державами із причин міжнародних санкцій або карантину, введення військового або надзвичайного стану, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань); стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, зокрема такі як замерзання моря, проток, портів тощо), неможливість розпоряджатися коштами внаслідок припинення бюджетного фінансування відповідних видатків, рішення органів державної влади та інші обставини, які не залежать від волі Сторін), які не існували на час підписання цього Договору, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли запобігти та які перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.4. Термін виконання обов’язків за цим Договором відкладається при виникненні обставин, зазначених у пункті 10.3 Договору, на час, протягом якого останні будуть діяти.

10.5. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили і виявилась внаслідок цього неспроможною (нездатною) виконувати свої зобов’язання за цим Договором, повинна терміново, не пізніше 2 (двох) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону із наступним наданням впродовж погодженого Сторонами строку, але не більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати повідомлення іншої Сторони про настання обставин непереборної сили, наданням сертифікату Торгово-промислової палати України (регіональної торгово-промислової палати), що підтверджує виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії (належний доказ).

10.5.1. Невиконання (несвоєчасне виконання), вказаних у п. 10.5 Договору умов (строку повідомлення про наявність обставин непереборної сили та надання відповідних підтверджуючих документів) позбавляє Сторону, що опинилась під впливом обставин непереборної сили, права посилатись на такі обставини, як на підставу для виправдання та звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором, крім випадків коли вплив таких обставин зумовив об’єктивне збільшення строків, необхідних для повідомлення іншої Сторони про дію обставин непереборної сили, що має обов’язково зазначатися Стороною у наданому підтверджуючому документі – сертифікаті Торгово-промислової палати України (регіональної торгово-промислової палати).

10.6. Належним доказом обставин, зазначених у п. 10.3 цього Договору та строку їх дії служать відповідні підтверджуючі документи - сертифікати, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами за місцем обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.7. Якщо обставини, зазначені у п. 10.3 цього Договору, будуть продовжуватись більше 25 (двадцять п’ять) місяців, то кожна із Сторін має право письмово звернутися до іншої Сторони з пропозицією розірвання Договору повністю чи частково. Сторони зобов’язуються, при цьому, у 15 (п’ятнадцяти) денний термін провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори й розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. У тому разі, якщо спір неможливо вирішити між Сторонами шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку, визначеному законодавством України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та діє в межах строку дії правового режиму воєнного стану в Україні, але в будь-якому разі до 25.12.2024 року в частині виконання Сторонам своїх зобов’язань за Договором щодо взаєморозрахунків, виконання Продавцем гарантійних зобов’язань та в інших визначених Договором випадках - є обов’язковим до виконання в повному обсязі.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

13.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю Товару).

13.3. Сторони мають право за взаємною згодою в порядку, передбаченому законодавством України внести в цей Договір будь-які зміни. Всі зміни до даного Договору дійсні тільки тоді, коли вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами у вигляді Додаткових угод. Питання щодо внесення будь-яких змін до Договору мають вирішуватися Сторонами не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення строків, визначених умовами Договору.

13.4. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватись Сторонами після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

13.5. Жодна із Сторін даного Договору не має права передавати свої права та зобов’язання за даним Договором іншій Стороні без письмової на те згоди всіх Сторін.

13.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів, адреси та номерів телефонів.

У випадку будь-яких змін у Сторони (найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів, адрес та номерів телефонів) вона зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну. У випадку  відсутності зазначеного повідомлення про зміну, Сторона несе всі ризики пов’язаних з цим негативних наслідків.

13.7. Сторони засвідчують, що на момент підписання цього Договору вони не обмежені законами або іншими нормативними актами, або рішеннями суду у праві укладати та виконувати цей Договір.

13.8. Договір складено при повному розумінні Сторонами його предмета, українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін, причому обидва примірники автентичні та мають однакову юридичну силу.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

14.1.1. Додаток 1 - Специфікація.

14.1.1. Додаток 1 - Технічна специфікація.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець:								Продавець:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

М.П.									М.П.

### Додаток 1

до Договору№ _____

від «____» __________2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування предмету закупівлі (по лотам) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, в т.ч. ПДВ (грн.) | Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів, в т.ч. ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 |
| 1 | «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом | шт. | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 2 |
| 2 | «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); | шт. | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 3 |
| 3 | «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан | шт. | 1 |  |  |
| Всього: |  |
| в т.ч. ПДВ: |  |

Покупець:								Продавець:

__________________________						_________________________

__________________________						_________________________

__________________________						_________________________

М.П.									М.П.

Додаток 2

до Договору№ _____

від «____» __________2024 року

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування предмету закупівлі (по лотам) | Опис предмету закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛОТ 1 |  |
|  | «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 -35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова Біомед YZ-05 зі столом ; |  |
| 2 | ЛОТ 2 |  |
|  | «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023 - 36386 Рефрактометр офтальмологічний автоматичний (авторефкератометр HRK-1); |  |
| 3 | ЛОТ 3 |  |
|  | «Систем реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» код ДК 021:2015 - 33120000-7 НК024:2023-11389 Система ультразвукової візуалізації для офтальмології ультразвуковий офтальмологічний сканер А/В/Р-скан |  |

Покупець:								Продавець:

__________________________						_________________________

__________________________						_________________________

__________________________						_________________________

М.П.									М.П