Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону:

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним параметрам та вимогам:

Гвинтовий водорозбризкувач ВВР-1 повинен призначатись для безпосереднього гасіння пожеж у гірничих виробках, що досягається установкою в районі місця займання або на шляху руху розжарених пожежних газів охолоджувальної завіси з дрібно розпорошеної води

Витрата води через один гвинтовий розбризкувач при тиску від 0,4 до 0,7 МПа – 15-21 м3/год.

Основні технічні параметри гвинтового водорозбризкувача ВВР-1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Технічні параметри | Показник |
| 1 | Насадки водорозбризкуючі | гвинтові |
| 2 | Кут зрізу грані гвинта | 45° та 60° |
| 3 | Кількість насадок у комплекті: |  |
|  | 60° | 2 шт. |
|  | 45° | 2 шт. |
| 4 | Мінімальний тиск води перед ВВР-1 | 0,2 МПа |
| 5 | Максимальний діаметр розкиду води при куті зрізу грані гвинта: |  |
|  | 60° | 7,0 м |
|  | 45° | 6,0 м |
| 6 | Максимальна дальність польоту крапель води при куті зрізу грані гвинта: |  |
|  | 60° | 4,0 м |
|  | 45° | 5,0 м |
| 7 | Габаритні розміри водорозбризкувача  | 342 мм х 165 мм х 225 мм |
| 8 | Вага (без насадок) | 5 кг |
| 9 | Вага кожної насадки | 0,24 кг |

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

У разі надання еквіваленту предмету закупівлі, додатково у складі тендерної пропозиції необхідно надати: таблицю – порівняння відповідності предмету закупівлі.

У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого гвинтового водорозбризкувача вищевизначеним вимогам, або гвинтовий водорозбризкувач не зможе, як еквівалент, використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням робочої групи Замовника може відхилитись, як така, що не відповідає вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації.