|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комунальне некомерційне підприємство**  **«Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради**   |  | | --- | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ  КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР | | Протокол № 44 від 09.03.2023 року | | Анастасія АВРАМЕНКО |     **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**  на закупівлю:  **Додаткові роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії будівлі А-3 ; приміщень відділень стаціонару будівлі Б-5 КНП «Міська лікарня №6» ЗМР за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 34. Коригування 1» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**   |  | | --- | | Процедура закупівлі: відкриті торги (з особливостями) | |  |   **м. Запоріжжя**  **2023**  **Зміст**  **Розділ 1. Загальні положення**  1. Терміни, які вживаються в тендерній документації  2. Інформація про замовника торгів  2.1.Повне найменування  2.2.Місцезнаходження  2.3. Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками  3. Процедура закупівлі  4.Інформація про предмет закупівлі  4.1.Назва предмету закупівлі  4.2.Опис окремої частин (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  4.3.Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)  4.4.Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)  4.5. Очікувана вартість  5. Недискримінація учасників  6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції  7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції  **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації**  1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації  2. Внесення змін до тендерної документації  **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**  1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції  2.Забезпечення тендерної пропозиції  3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції  4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними  5. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі, підстави, встановлені п. 28 та п. 44 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.  6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)  7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)  8. Внесення змін або відкладання тендерної пропозиції учасником  9. Ціна тендерної пропозиції  **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції**  1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції  2.Дата та час розкриття тендерної пропозиції  **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції**  1.Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію  2.Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.  3. Інша інформація  4. Відхилення тендерних пропозицій  **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**  1.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися  2. Строк укладання договору  3.Проект договору про закупівлю  4.Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю  5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю  6. Забезпечення виконання договору про закупівлю  **Додатки до інструкції з підготовки пропозицій**  Додаток 1. Тендерна пропозиція  Додаток 2.Перелік документів, що надаються учасником у складі тендерної пропозиції, та документи, підтверджують відсутність підстав, визначених пункту 44 Особливостей  Додаток 3 ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  Додаток 4 Інформаційна довідка щодо загальних відомостей учасника  Додаток 5 Лист-згода про обробку персональних даних  Додаток 6 Проект договору  Додаток 7 Форма банківська гарантія |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях.  Тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | Повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради** |
| 2.2 | Місцезнаходження | **69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34** |
| 2.3 | Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | **АВРАМЕНКО Анастасія – економіст провідний, уповноважена особа КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР**  **Адреса: вул. Сталеварів, 34 м. Запоріжжя, 69035.**  **Телефон: 050-374-49-06.**  **Е-mail: avramenko945@ukr.net** |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги (з особливостями) |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** | роботи |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі | **Додаткові роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії будівлі А-3 ; приміщень відділень стаціонару будівлі Б-5 КНП «Міська лікарня №6» ЗМР за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 34. Коригування 1» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** |
| 4.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання пропозицій за окремими частинами предмета закупівлі (лотами) не передбачено. |
| 4.3 | Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: **69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34.**  кількість: 1 робота  Детальніше кількість (обсяг), найменування та опис робіт наведено у Додатку 3 до тендерної документації та/або проекту договора (додаток 6 до тендерної документації) |
| 4.4 | Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: **до 15 липня 2023 року.** |
| 4.5 | **Очікувана вартість** | **19 560 134,00 (Дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот шістдесят тисяч сто тридцять чотири гривні, 00 копійок) з ПДВ** |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент***, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7** | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції** | 7.1. Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  7.2. Виключення:  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право ***не пізніше ніж за три дні*** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення*** на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2** | **Внесення змін до тендерної документації** | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше чотирьох днів***.  2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | * 1. *Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.*   1.2. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження файлів із сканованими копіями документів згідно переліку, встановленому у даній тендерній документації, а саме:  - тендерна пропозиція (**Додаток 1** до тендерної документації);  - інформація та документи, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (**Додаток 2** до тендерної документації);  - інформація щодо відсутності підстав, установлених в пункті 44 Особливостей (**Додаток 2** до тендерної документації);  - перелік документів, які мають бути надані Учасниками (**Додаток 2** до тендерної документації);  документ у довільній формі, який підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам в т. ч технічні специфікації до предмета закупівлі, установленим замовником у Технічному завданні (**Додаток 3** до тендерної документації);  - повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та договору за результатами проведення процедури закупівлі та інші документи Учасника (зазначені у **Додатку 2** до тендерної документації);  - інформаційна довідка щодо загальних відомостей учасника згідно **Додатку 4** до тендерної документації;  - лист-згода про обробку персональних даних Учасника **Додатку 5** до тендерної документації.  - погодження з умовами проекту договору, викладеними у **Додатку 6** до тендерної документації;  - інша інформація та документи, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.  - інформація про відсутність негативного досвіду з даним Замовником. Надати довідку довільної форми видану Замовником, про те, що Учасник не має негативного досвіду співпраці з Замовником.  ***Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа.***   * 1. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) – у разі здійснення закупівлі за лотами).   У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.  **Документи, що входять до складу тендерної пропозиції (завантажуються при поданні) повинні бути скановані і розташовані послідовно один-за-одним, таким чином щоб зміст окремого документу не розривався.**   * 1. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.   Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису**/**удосконаленого електронного підписуна кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).  1.5. **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", та іншого діючого законодавства. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана удосконаленим електронним підписом (УЕП) або кваліфікованим електронним підписом (КЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП або КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП або КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП або КЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП або КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що зазначається в листі від учасника з посиланням на норми відповідних нормативно – законодавчих актів України.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу учасник-нерезидент зазначає, на заміну якого документу подано такий документ. Якщо документи, які вимагаються замовником, не передбачені законодавством країни учасника-нерезидента та не існує аналогів такого документу, то такому учаснику бажано надати листи про ненадання таких документів.  Учасники-фізичні особи у складі тендерної пропозиції подають інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).  Учасник несе відповідальність за зміст поданої ним тендерної пропозиції та за достовірність інформації, зазначеної у поданій ним пропозиції.  1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником  **Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені до другого знаку після коми (соті).** |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | 2.1. Замовником вимагається внесення Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі: електронної гарантії виданої банком (електронний документ з електронно-цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства)  2.2. Електронна банківська гарантія повинна бути безумовною (свідчити про безумовний обов'язок банку сплатити на користь Замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, вказаних у пункті 3 Розділу III цієї тендерної документації, по формі встановленої Додатком 7 до тендерної документації та не може бути відкликана протягом строку її дії. Покриття гарантії повинно бути підтверджено оригіналом довідки (листа, тощо), виданої банком-гарантом (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку гаранта та підписом уповноваженої особи банку-гаранта, що видав таку гарантію.  2.3. Електронна банківська гарантія має бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (далі – Положення) (зі змінами) по формі встановленої Додатком 7 до тендерної документації.  2.4. Банківська гарантія оформлюється в банку, який має ліцензію Національного банку України крім банків, щодо яких прийнято рішення Національного банку України про визнання неплатоспроможними, що підтверджується довідкою банку, яким видано гарантію.  Разом з гарантією надається: сканована копія банківської ліцензії або інший документ , який підтверджує її видачу (усі копії завіряються банком).  Розмір забезпечення тендерної пропозиції:  **19 560, 13 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят гривень 13 копійок)**  Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, мають бути підтверджені сканованою копією відповідного документа банка-гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління).  2.5. У випадку, якщо зміст банківської гарантії містить посилання на договір про надання банківської гарантії з банком-гарантом або заяву про надання банківської гарантії, якщо така заява має силу договору про надання гарантії, Учасник повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель у складі своєї тендерної пропозиції) такий договір або заяву  2.6. Строк дії забезпечення пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерної пропозиції Учасником.  Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше 120 календарних днівз дати кінцевого строку подання тендерної пропозиції, про що необхідно додати погодження від фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичної особі та ін., яка подала тендерну пропозицію.  2.7. Всі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.  Кошти, що надійшли, як забезпечення пропозиції (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 05498683, поточний рахунок № IBAN UA 853204780000026001000196885 у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.  Банківська гарантія має бути надана:  банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, довідка банка підписана уповноваженою особою, або банком-резидентом України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче “uaAA” (у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-, або вищий)), підтверджується документально, щодо відповідності рейтингу або іноземним банком, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-або вищий) підтверджується документально, щодо відповідності рейтингу.  2.8. Електронна банківська гарантія вважається не наданою у разі якщо така гарантія не відповідає всім вимогам даної частини тендерної документації. Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до пункту 41 Особливостей. |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) сплата бенефіціару суми гарантії;  2) отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією;  3) отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, а саме:  - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції/, зазначеного в тендерній документації;  - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  - відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  - відмови принципалом продовжити термін дії пропозиції на вимогу бенефіціара продовжити термін дії тендерної пропозиції;  - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  3.2. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених [частиною четвертою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1454)  статті 25 Закону.  3.3. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників.  3.4. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю;  3) ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією;  4) ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі, у строк, визначений абзацом п’ятнадцятим пункту 44 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей. |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | 4.1. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом **протягом 120 (ста двадцяти) днів** з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  4.2. Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося).  4.3. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі, підстави, встановлені п. 28 та п. 44 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.** | 5.1. Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 2 до цієї тендерної документації.  5.2. Переможець процедури закупівлі у строк, що **не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених підпунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей, відповідно **до розділу ІІ Додатка 2** цієї тендерної документації.  *На період дії правового режиму воєнного стану Замовник залишає за собою право здійснювати перевірку учасників процедур закупівель щодо наявності/відсутності підстав для відмови участі у процедурі закупівлі за допомогою інформаційних-аналітичних систем у мережі Internet (наприклад, OpenDataBot, YouControl тощо).* |
| **6** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 3 до цієї тендерної документації.  Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) зазначено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. |
| **7** | **Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)** | 7.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1257) статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей |
| **8** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | 8.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції (якщо надання забезпечення вимагається замовником). Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій |
| 9 | **Ціна тендерної пропозиції** | 9.1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення процедури закупівлі.  Замовник не буде приймати до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | 1.1. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 17.03.2023р., 16:00.** *(строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель).*  1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Відповідно до п. 35 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.  2.2. Відповідно до п. 36 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. Якщо Учасником надано конфіденційну інформацію, то в тендерній пропозиції повинно бути обґрунтування конфіденційності такої інформації. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Відповідно до п. 35 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію – «Ціна» (вказується для платників ПДВ – «з ПДВ», а для не платників – «без ПДВ»). Питома вага критерію «Ціна» становить 100%.  Методика оцінки:  Відповідно до п. 37 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості та усіх інших витрат передбачених для товару даного виду.  Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Відповідно до п. 38 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями.  Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  - досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  - сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;  -отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених [пунктом 44](file:///C:\Users\User\Downloads\d519975-20230225.htm#n159) Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Відповідно до п. 39 Особливостей (зі змінами згідно Постанови КМУ від 30.12.2022 №1495) за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.  Відповідно до п. 40 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом з урахуванням Особливостей. |
| 2 | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | 2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Опис та приклади формальних несуттєвих помилок:  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис/ удосконалений електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, зазначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».  Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається документацією торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. Поданням Тендерної пропозиції учасник підтверджує згоду, що сам несе відповідальність за неякісне складання та несвоєчасне або невідповідне подання документів тендерної пропозиції у невідповідності із зазначеними вимогами. |
| **3** | **Інша інформація** | 3.1. Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити.  3.2. Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі.  3.3. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку Учасників процедури закупівлі у встановленому порядку означатиме, що Учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації.  Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.  3.4. Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, ніякі окремі підтвердження не потрібно подавати):  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII (зі змінами).  - Закону України «Про санкції», Указів Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176)\*.  У випадку не врахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абз. 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей. |
| **4** | **Відхилення тендерних пропозицій** | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з [абзацом другим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n326) пункту 39 Особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного [абзацом п’ятим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n318) пункту 38 Особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог  [абзацу другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n291) пункту 36 Особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](file:///C:\Users\User\Downloads\d519975-20230225.htm#n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 40](file:///C:\Users\User\Downloads\d519975-20230225.htm#n131) Особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктом 44](file:///C:\Users\User\Downloads\d519975-20230225.htm#n159) Особливостей;  не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено  згідно з [абзацом другим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n326) пункту 39 Особливостей.  4.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  4.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  4.4. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | 1.1. Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями;  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору** | 2.1. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  2.2. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  2.3 У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.  2.4. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю зупиняється. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями.  Проект договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі.  Разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов. Проект Договору про закупівлю викладено в **Додатку 6** до цієї тендерної документації.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.  *У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абз. 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.* |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | 4.1. **Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням пункту 19 Особливостей.**  4.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків визначених у пункті 18 Особливостей.  4.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених у пункті 19 Особливостей:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної [підпунктом 3](file:///C:\Users\User\Downloads\d519975-20230225.htm#n148) пункту 41 Особливостей, а саме переможець:  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей;  - не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей  Замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених [статтею 33](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1611) Закону та пунктом 46 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається*.* |

**ДОДАТОК 1**

до тендерної документації

*Форма "Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче, у складі тендерної пропозиції.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**"ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

***(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))***

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Найменування учасника** |  |
| **2. Юридична та/або фактична адреса учасника** |  |
| **3.Код ЄДРПОУ або** реєстраційний номер облікової картки платника податків – **ІПН фізичноїособи** (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) **учасника** |  |
| **4. Банківські реквізити** (номер рахунку, назва та МФО, адреса банку) |  |
| **5. Телефон, телефакс, електронна адреса (за наявності)** |  |

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю **по предмету закупівлі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.***

Вивчивши Тендерну документацію по вказаному предмету закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції, за цінами, вказаними в Таблиці:

**Таблиця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Ціна за одиницю, з ПДВ, грн. | Загальна сума з ПДВ, грн. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | |  |  |  |  |  |  |

Ціна пропозиції включає в себе всі витрати, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені, згідно із законодавством України на загальну суму (з урахуванням ПДВ\*).

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Особливостями.

**У разі визнання нас переможцем торгів, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати усі умови, передбачені тендерною документацією з ціною, зазначеною вище.**

**Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 120 календарних днів з дати подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана Вами переможцем торгів у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.**

*\*Примітка  
- У разі надання пропозиції учасником - не платником ПДВ, або предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, із зазначенням відповідної позначки "без ПДВ".*

*-  Ціни, ПДВ, сума, що відображаються цифрами у цій формі визначаються з точністю до другого десяткового знаку (другий розряд після коми).*

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи учасника, може бути завірені печаткою (за наявності).*

**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

*Подається, на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності).*

**І. Перелік документів, що надаються учасником у складі тендерної пропозиції, та документи, підтверджують відсутність підстав, визначених пункту 44 Особливостей**

**Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, що мають бути надані Учасником для підтвердження кваліфікації** |
| 1.Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), що містить інформацію про наявність у учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідної для виконання робіт згідно вимог тендерної документації (у тому числі Додатку 3 до тендерної документації) із обов'язковим зазначенням: найменування, кількості та підстави користування (власне/орендоване/надання послуг тощо).  Для підтвердження наявності власних транспортних засобів (машин) (у разі залучення) мають бути надані скановані копії технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію ТЗ.  Якщо зазначені в довідці транспортні засоби (машини) не перебувають у власності учасника, а знаходяться в користуванні за договорами оренди, суборенди, надання послуг тощо в такому випадку надати такі договори разом із сканованими копіями технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію ТЗ.  В разі залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців, учасник має надати документи/документ, на підтвердження права власності на транспортний засіб (машину) такого субпідрядника/співвиконавця або документи на використання таких транспортних засобів (машин оренди, суборенди, надання послуг, тощо).  У разі використання обладнання суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців, надати затверджений проект договору на виконання Додаткових робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії будівлі А-3 ; приміщень відділень стаціонару будівлі Б-5 КНП «Міська лікарня №6» ЗМР за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 34. Коригування 1» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) та зазначити у довідці його обладнання та матеріально-технічну базу.  Обов’язкова наявність ліцензійного програмного забезпечення для роботи з кошторисами (АВК, ІВК чи подібну). У складі тендерної пропозиції надається чинна на дату подання Тендерної пропозиції ліцензія видана на ім’я Учасника. |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1 Довідка у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені для виконання робіт згідно вимог тендерної документації (у тому числі Додатку 3 до тендерної документації), які мають необхідні знання та досвід, необхідні для виконання Договору про закупівлю, із обов'язковим зазначенням: ПІБ, найменування посади/спеціальності та стажу роботи (роки або місяці або дні) на усіх зазначених працівників;  З метою своєчасного виконання всього об’єму робіт на об’єкті учасник повинен мати в штаті не менше 20 працівників, які будуть задіяні для виконання умов договору.  2.2 Обов’язкова наявність у штаті головного інженера, або виконавця робіт.  Для підтвердження наявності працівників зазначених у п.2.2, 2.3 необхідно надати:  - скан-копію з оригіналу повідомлення про прийняття працівника на роботу (з відміткою територіального органу Державної податкової служби або квитанцією про прийняття електронної звітності), поданою за формою та в порядку, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»;  - скан-копію трудової книжки (першу та останню сторінку с записом), або трудового договору, або наказ про призначення;  2.3 Обов’язкова наявність працівників робітничих професій:  - Монтажників з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій не нижче 4 р – 3 особи.  - Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж не нижче 4 р – 1 особа.  - Електрослюсара будівельного 5 р – 1 особи;  - Лицювальника-плиточника не нижче 5 р – 1 особа;  - штукатур не нижче 4 р – 2 особи;  - маляр не нижче 4 р – 1 особа;  - Слюсар - сантехнік не нижче 4 р – 1 особа.  - Монтажник гіпсокартонних конструкцій не нижче 4 р – 1 особа, та інш.  2.4 Надати наказ (або копію) про призначення відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку на підприємстві.  2.5 Надати скановані посвідчення на директора (керівника) та головного інженера, або виконавця робіт, про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. |
| 3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. Довідка від учасника, яка містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору (по предмету закупівлі згідно тендерної документації, а саме: роботи з капітального ремонту).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника, якому здійснювалось виконання робіт | Дата та предмет укладення договору | Вартість договору, грн. | ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |   3.2. Копія аналогічного договору зі всіма додатками та документами про його повне виконання (акт виконаних робіт (форма №КБ-2в) відповідно до наданого договору; «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) відповідно до наданого договору), тощо. |
| 4. Наявність фінансової спроможності | 4.1 Обсяг річного доходу (виручки) доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) учасника за 2022 рік повинен становити не менше 50 % від очікуваної вартості.  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік підтверджується наступними документами:  - Балансом підприємства (форма № 1);  - Звітом про фінансові результати (форма №2);  - Звітом про рух грошових коштів (форма №3).  У разі, якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва, для підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник надає:  - Фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м);  - або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).  \*- зазначені вище документи надаються з відміткою про отримання органом статистики або квитанцією №2 у разі подання електронної звітності. |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**Перелік інших документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.** | |
| **перелік документів:** | 1.1. У разі, якщо учасником є юридична особа:  1) якщо тендерну пропозицію підписує уповноважена посадова (службова) особа учасника - копія протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора/президента/голови правління та ін., або виписка (витяг) з нього або копія наказу про його призначення або про вступ на посаду;  2) якщо тендерну пропозицію підписує представник учасника – довіреність або дорученням разом з наданням документів, що підтверджують право уповноваженої посадової (службової) особи учасника надавати такі повноваження, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів щодо тендерної пропозиції;  1.2. У разі, якщо учасником є фізична особа, або фізична особа-підприємець:  1) копію паспорту, чи інший документ, що посвідчує фізичну особу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  2)на вибір учасника: довіреність, доручення або іншим документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів учасника та укладення договору про закупівлю. |
| **2. Інша необхідна інформація та документи:** | |
| **відомості про суб’єкта господарювання:** | 2.1.Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника (відповідно до **Додатку 4** до тендерної документації)  2.2. Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість та/або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва про сплату єдиного податку. У разі якщо учасник, відповідно до норм чинного законодавства не є платником податку на додану вартість або єдиного податку, такий учасник подає довідку в довільній формі із зазначенням системи оподаткування, яку він обрав, подає підтверджуючі документи (у разі наявності) та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.  2.3. Копія Статуту Учасника з останніми змінами (у разі, якщо Учасник є юридичною особою);  \* *опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії із кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг, за яким існує можливість переглянути електронну версію статуту,*  У разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надати рішення учасників товариства (загальних зборів або іншого уповноваженого органу учасника), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту;  2.4. Чинна ліцензія (або довідка учасника з посиланням в мережі Інтернет на офіційний сайт уповноваженого органу, що підтверджує видачу ліцензії) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із наслідками (СС2), видана уповноваженим органом учаснику;  2.5 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (з відміткою відповідного підрозділу Держпраці);  2.6. Чинний дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки щодо:  - зварювальні, газополум’яні роботи;  - зберігання балонів із стисненим газом.  - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;  - устаткування напругою понад 1000 В;  2.7. Виданий на ім’я Учасника чинний сертифікат ISO 9001:2018 системи управління якістю стосовно: монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; електромонтажних робіт; інших спеціалізованих будівельних робіт;  2.8. Виданий на ім’я Учасника чинний сертифікат ISO 45001:2019 системи управління охороною здоров’я та безпекою праці: монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; електромонтажних робіт; інших спеціалізованих будівельних робіт;  2.9. Виданий на ім’я Учасника чинний сертифікат системи менеджменту інформаційної безпеки ДСТУ ISO/IES 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (сфера сертифікації: електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи; штукатурні роботи; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у)  У разі залучення суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи зазначені у п. 2.7, 2.8, 2.9 видані на ім’я таких субпідрядників/співвиконавців. |
| **Інша необхідна інформація та документи:** | 2.10. Оригінал листа-згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (*повинна бути підписана уповноваженою посадовою (службовою) особою учасника або представником учасника, або фізичною особою, або фізичною особою-підприємцем*) (учасник вправі використовувати взірець, запропонований в **Додатку 5** до тендерної документації).  2.11.Лист-згода учасника з проектом договору, засвідченого підписом уповноваженої особи Учасника, або підписаний уповноваженою особою учасника Проект договору, що викладений в **Додатку 6** до тендерної документації.  2.12. Заповнений, підписаний та скріплений печаткою учасника торгів (за умови її використання) Додаток 3, що підтверджує технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника  Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами  - Договірна ціна;  - Пояснювальна записка;  - Локальний кошторис;  - Підсумкова відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;  - Розрахунки до Договірної ціни.  2.13. Оригінал довідки у довільній формі, в якій учасник гарантує застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт.  2.14. Дійсний договір/договори про надання послуг щодо прийому та утиліцазії відходів, разом із копією реєстрової карти обє’кту оброблення та утилізації відходів.  2.15. Лист - гарантія, за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її наявності та використання), щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі:  - Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 року № 1644-VII;  - Рішення РНБО від 28.04.2017 року введено в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатків;  - Рішення РНБО від 01.03.2018 року введено в дію Указом Президента України від 06.03.2018 року № 57/2018 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатку;  - Рішення РНБО від 02.05.2018 року введено в дію Указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатків;  - Рішення РНБО від 21.06.2018 року введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 року № 176/2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатків;  - Рішення РНБО від 19.03.2019 року введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 року № 82/2019 «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно додатків;  - Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;  - Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015 року № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію». |

**II.  Документи на підтвердження відповідності пропозиції Учасника вимогам визначеним в пункті 44 Особливостей**

**1. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у відповідності до вимог пункту 44 Особливостей.**

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 44 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей.

**2.** Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**Таблиця**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника у випадках, наведених нижче** | **Учасник на виконання вимоги пункту 44 Особливостей повинен надати інформацію, викладену нижче** | **Переможець торгів на виконання вимоги пункту 44 Особливостей повинен надати документальне підтвердження, викладене нижче** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі ***(підпункт 1 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту. |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ***(підпункт 2 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією ***(підпункт 3 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | У зв'язку з зупиненням/обмеженням роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів, Постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 2022 р. №263 Переможець надає інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення **керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі**.  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа.  https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів ***(підпункт 4 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку ***(підпункт 5 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Надає Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманий у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти Договір.  Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ.  https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку ***(підпункт 6 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Надає Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманий у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти Договір.  Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ.  https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника ***(підпункт 7 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура ***(підпункт 8 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) ***(підпункт 9 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом ***(підпункт 10 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” ***(підпункт 11 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. | Переможець торгів не надає жодних документів щодо даного пункту. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми ***(підпункт 12 пункту 44 Особливостей)*** | Учасник не надає жодних документів щодо даного пункту.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Надає Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманий у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти Договір.  Тип Витягу – повний, наданий для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ.  https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  ***(підпункт 14 пункту 44 Особливостей)*** | Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 14 пункту 44 Особливостей | Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої підпунктом 14 пункту 44 Особливостей |

*Примітки:*

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних та фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.*

*Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.*

*Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.*

*Всі довідки, що подаються Учасником, повинні містити вихідний номер та дату складання, подаються на фірмовому бланку Учасника (за наявності), із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої особи Учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою Учасника (у разі її використання).*

***Завірені належним чином копії документів*** *– це копії з оригіналів документів, кожна сторінка яких завірена власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (у разі її використання). Допускається завірення копії саме* ***з оригіналу*** *документу, а не* ***копії з раніше завіреної копії*** *документу. Тендерна документація може містити інші вимоги до завіряння окремих копій документів.*

*Замовник має право використовувати дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Edata та інші відкриті дані для підтвердження інформації, наданої Учасником. У разі зазначення Учасником у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника.*

**1 *– всі документи тендерної пропозиції*** *(довідки, листи, інформація та ін.), що готуються безпосередньо Учасником,* ***повинні містити*** *вихідний номер та дату складання, подаються на фірмовому бланку Учасника (за наявності), із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої особи Учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірені печаткою Учасника (у разі її використання). Зазначена вимога не стосується оригіналів документів, виданих іншими підприємствами, установами, організаціями. У разі надання довідок у вигляді* ***відтвореного (роздрукованого) електронного документу****, такі довідки повинні містити* ***обов’язкові атрибути*** *(QR-код та/або №документа, запиту тощо), за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. Документи, отримані Учасником в електронному вигляді, подаються у* ***роздрукованому*** *вигляді із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої особи Учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірені печаткою Учасника (у разі її використання).*

*У разі якщо учасник або переможець відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь із вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника/переможця/учасника-нерезидента/переможця-нерезидента, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів.*

*Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.*

**ДОДАТОК 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

до предмету закупівлі:

**Додаткові роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії будівлі А-3 ; приміщень відділень стаціонару будівлі Б-5 КНП «Міська лікарня №6» ЗМР за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 34. Коригування 1» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**Технічне завдання на проведення робіт:**

**«Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії будівлі А-3 ; приміщень відділень стаціонару будівлі Б-5 КНП «Міська лікарня №6» ЗМР за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 34. Коригування 1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | **Ремонтні роботи третього поверху стаціонару будівлі Б-5. Додаткові роботи.** | |  | |  | |  | |
|  | | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 9 | |  | |  | |  | |
| 1 | | Демонтаж облицювання з гіпсових плит з візерунками | | м2 | | 47,5 | |  | |
| 2 | | Розбирання дерев'яної панелі на стінах | | м2 | | 33,6 | |  | |
| 3 | | (Демонтаж) облицювання стелі панелями ПВХ | | м2 | | 12 | |  | |
| 4 | | (Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | м2 | | 12 | |  | |
| 5 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | | 44,7 | |  | |
| 6 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | | 77,5 | |  | |
| 7 | | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | | 12,1 | |  | |
| 8 | | Розбирання цегляних коробів | | м3 | | 3,02 | |  | |
| 9 | | Знімання шпалер простих та поліпшених | | м2 | | 526,3 | |  | |
| 10 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | | 59,5 | |  | |
| 11 | | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | | 36,3 | |  | |
| 12 | | (Демонтаж) монолітних залізобетонних перемичок | | м3 | | 2,496 | |  | |
| 13 | | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на  рейках або шпунтованого | | м2 | | 30,3 | |  | |
| 14 | | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (додатковий  шар) | | м2 | | 918,9 | |  | |
| 15 | | Навантаження сміття вручну | | т | | 78,78 | |  | |
| 16 | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 78,78 | |  | |
| 17 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | | 1,68 | |  | |
| 18 | | Блоки дверні внутрішні з металопластику профільної  системи REHAU глухі 800х2100h з верхнім склом | | шт | | 1 | |  | |
| 19 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | | 2,31 | |  | |
| 20 | | Блоки дверні внутрішні металопластикові з профілю  REHAU розмір 1100x2100h глухі | | шт | | 1 | |  | |
| 21 | | Дюбелі розпірні поліетиленові в комплекті з шурупами  60х3,5мм | | шт | | 16 | |  | |
| 22 | | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна  750 мл | | балон | | 0,66 | |  | |
| 23 | | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | | м | | 310,7 | |  | |
| 24 | | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | м | | 401,4 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | Бруски обрізні 50х100 | | м | | 243,4 | |  | |
| 26 | | Гвинти самонарізні | | шт | | 3604 | |  | |
| 27 | | Установлення і кріплення наличників | | м | | 310,7 | |  | |
| 28 | | Саморіз по дереву | | шт | | 3728 | |  | |
| 29 | | Лиштва ПВХ | | м | | 348 | |  | |
| 30 | | Установлення обмежувача відкривання | | шт | | 52 | |  | |
| 31 | | Обмежувач відкривання | | комплект | | 52 | |  | |
| 32 | | Установлення доводчіків дверних | | шт | | 2 | |  | |
| 33 | | Доводчик дверний | | шт | | 2 | |  | |
| 34 | | Оформлення [оброблення] прорізів під фрамуги у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | | м | | 2,9 | |  | |
| 35 | | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | м | | 3,7 | |  | |
| 36 | | Бруски обрізні 50х100 | | м | | 1,98 | |  | |
| 37 | | Гвинти самонарізні | | шт | | 34 | |  | |
| 38 | | Установлення і кріплення наличників на фрамуги | | м | | 2,9 | |  | |
| 39 | | Наличники, шириною 70 мм | | м | | 3,25 | |  | |
|  | | Ремонт існуючого підвіконня (63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 14,  пункт 1) | |  | |  | |  | |
| 40 | | Очищення вручну бетонних підвіконних дошок від  олійної фарби | | м2 | | 47,79 | |  | |
| 41 | | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | | м2 | | 47,79 | |  | |
| 42 | | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | т | | 0,0655 | |  | |
| 43 | | Арматура діаметром 10 мм | | т | | 0,0655 | |  | |
| 44 | | Заливка бетоном утвореної тріщини | | м3 | | 0,3186 | |  | |
| 45 | | Попереднє грунтування | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 46 | | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | л | | 10,408 | |  | |
| 47 | | Шпаклювання підвіконня мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 48 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до 3 мм | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 49 | | Шпатлівка Ceresit RS88 | | кг | | 281,01 | |  | |
| 50 | | Попереднє грунтування | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 51 | | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | л | | 10,408 | |  | |
| 52 | | Фарбування підвіконня за 2 рази | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 53 | | Додаткове треттє фарбування підвіконня | | м2 | | 52,04 | |  | |
| 54 | | Фарба ПФ-115 "Зебра" | | кг | | 23,4 | |  | |
|  | | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 14, пункт 2 | |  | |  | |  | |
| 55 | | Шпаклювання мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 56 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до 3 мм | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 57 | | Шпатлівка Ceresit RS88 | | кг | | 22,76 | |  | |
| 58 | | Попереднє грунтування | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 59 | | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | л | | 0,84 | |  | |
| 60 | | Фарбування за 2 рази | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 61 | | Додаткове треттє фарбування підвіконня | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 62 | | Фарба ПФ-115 "Зебра" | | кг | | 1,9 | |  | |
| 63 | | (Демонтаж) пошкоджених пластикових підвіконних дошок | | м | | 10,5 | |  | |
| 64 | | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | | 10,5 | |  | |
| 65 | | Дошки підвіконні пластикові шириною 700 мм | | м | | 10,71 | |  | |
| 66 | | Піна монтажна | | л | | 1,46 | |  | |
| 67 | | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | | м2 | | 412,6 | |  | |
| 68 | | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | м2 | | 1732,92 | |  | |
| 69 | | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | м | | 994,366 | |  | |
| 70 | | Профілі для гіпсокартону направляючі UW100 (посилені) | | м | | 342,458 | |  | |
| 71 | | Вата мінеральна, товщина 100 мм | | м2 | | 433,23 | |  | |
| 72 | | Шпатлівка Фугенфюллер | | кг | | 449,734 | |  | |
| 73 | | Дюбелi 6х40 мм. | | шт | | 1032 | |  | |
| 74 | | Гвінти самонарізні | | шт | | 21166 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | шт | 2504 |  |
| 76 | Стрічка армувальна. | м | 1402,84 |  |
| 77 | Стрічка для зароблення місць примикання | м | 825,2 |  |
| 78 | Шпатлівка для зароблення місць примикання | кг | 49,512 |  |
| 79 | Звукоізоляційна смуга | м | 594,144 |  |
| 80 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 936 |  |
| 81 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -936 |  |
| 82 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 982,8 |  |
| 83 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | м | 1684,8 |  |
| 84 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | м | 814,32 |  |
| 85 | Підвіс прямий ES 60/125 | шт | 5054 |  |
| 86 | Шпатлівка Фугенфюллер | кг | 292,968 |  |
| 87 | Дюбелi 6х40 мм. | шт | 2874 |  |
| 88 | Гвінти самонарізні | шт | 15912 |  |
| 89 | Стрічка армувальна. | м | 804,96 |  |
| 90 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари (коридор) | м2 | 301,4 |  |
| 91 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | м2 | -301,4 |  |
| 92 | Облицювання стін (додатковий шар) листами сухої  штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 301,4 |  |
| 93 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 632,94 |  |
| 94 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | м | 542,52 |  |
| 95 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | м | 262,218 |  |
| 96 | Підвіс прямий ES 60/125 | шт | 1628 |  |
| 97 | Шпатлівка Фугенфюллер | кг | 94,3382 |  |
| 98 | Дюбелi 6х40 мм. | шт | 925 |  |
| 99 | Гвінти самонарізні | шт | 32875 |  |
| 100 | Стрічка армувальна. | м | 259,204 |  |
| 101 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на  клеї | м2 | 311,04 |  |
| 102 | Клей Перлфикс | кг | 1555,2 |  |
| 103 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 3275,3 |  |
| 104 | Шпатлівка Фугенфюллер | кг | 98,8 |  |
| 105 | Стрічка армувальна. | м | 273,7 |  |
| 106 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 146,1 |  |
| 107 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю та  бетону, товщина 40 мм | м2 | 146,1 |  |
| 108 | Суміш цементна Ceresit | кг | 9934,8 |  |
| 109 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу з утепленням  мінераловатними плитами | м2 | 168,9 |  |
| 110 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 177,3 |  |
| 111 | Вата мінеральна, товщина 50 мм | м2 | 177,3 |  |
| 112 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | м | 773,6 |  |
| 113 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | м | 562,4 |  |
| 114 | Дюбелi 6х40 мм. | шт | 2027 |  |
| 115 | Дюбелi 6х60 мм. | шт | 470 |  |
| 116 | Шурупи самонарізні 3,5х25 | шт | 7741 |  |
| 117 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | шт | 2816 |  |
| 118 | Улаштування обшивки дверних укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 80,6 |  |
| 119 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 84,6 |  |
| 120 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | м | 369,1 |  |
| 121 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | м | 268,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Дюбелi 6х40 мм. | шт | 967 |  |
| 123 | Шурупи самонарізні 3,5х25 | шт | 3694 |  |
| 124 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | шт | 1344 |  |
| 125 | Кутик перфорований | м | 294 |  |
| 126 | Торцева рейка | м | 294 |  |
|  | 63Т-1258-АБ-2, аркуш 2, пункт 9,10 |  |  |  |
| 127 | Улаштування коробів стояків водопроводу та каналізації  на металевому однорядному каркасі з обшивкою  гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими  плитами в один шар без ізоляції | м2 | 34,8 |  |
| 128 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | м2 | 73,08 |  |
| 129 | Профілі для гіпсокартону стійковий СW75 (посилені) | м | 83,868 |  |
| 130 | Профілі для гіпсокартону направляючі UW75 (посилені) | м | 28,884 |  |
| 131 | Шпатлівка Фугенфюллер | кг | 21,228 |  |
| 132 | Дюбелi 6х40 мм. | шт | 87 |  |
| 133 | Гвінти самонарізні | шт | 1298 |  |
| 134 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | шт | 211 |  |
| 135 | Стрічка армувальна. | м | 59,16 |  |
| 136 | Стрічка для зароблення місць примикання | м | 69,6 |  |
| 137 | Шпатлівка для зароблення місць примикання | кг | 4,176 |  |
| 138 | Звукоізоляційна смуга | м | 50,112 |  |
| 139 | Ремонт дощатого полу | м | 1740 |  |
| 140 | Саморіз по дереву 3,5х45 мм | шт | 8700 |  |
| 141 | Улаштування покриття із плит OSB в два шари площею  покриття понад 10 м2 | м2 | 859,1 |  |
| 142 | Плити OSB 15\*1250\*2500 мм | м2 | 1752,6 |  |
| 143 | Саморіз по дереву 5х50мм | шт | 21477,5 |  |
| 144 | Саморіз по дереву 5х70мм | шт | 21477,5 |  |
|  | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 18, пункт 7 |  |  |  |
| 145 | Заповнення стиків між листами OSB та місця кріплення  саморізів клеючою сумішшю | м2 | 857,4 |  |
| 146 | Клей монтажный акриловый Lacrysil Сумасшедша  липучка | кг | 111,462 |  |
|  | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 2, пункт 6 |  |  |  |
| 147 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 (основа для  перегородок ВЛГК) | м2 | 23,3 |  |
| 148 | Улаштування покриття з поліетиленової плівки насухо | м2 | 104,6 |  |
| 149 | Пленка ПВХ | м2 | 120,29 |  |
| 150 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 104,6 |  |
| 151 | Сiтка кладочна 100х100х5 | м2 | 115,06 |  |
| 152 | Фіксатори пласмасові | шт | 471 |  |
| 153 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші  товщиною 50 мм | м2 | 104,6 |  |
| 154 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок  цементних з напівсухої суміші до товщини 80 мм | м2 | 104,6 |  |
| 155 | Суміш цементно-пісчана напівсуха для пола Siltek F-20 | кг | 16736 |  |
| 156 | Пластифікатор SikaPlast | л | 25,1 |  |
| 157 | Фібра будівельна Sika Fiber | кг | 2,51 |  |
| 158 | Демпферна стрічка для стяжки 8мм\*150мм | м | 74,2 |  |
| 159 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм з попереднім  грунтуванням Ceresit CT 17 | м2 | 101,8 |  |
| 160 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для  недеформівниїх основ | м2 | 178,5 |  |
| 161 | Шпатлiвка Ceresit RS-88 | кг | 7,69 |  |
| 162 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | л | 20,05 |  |
| 163 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 4664,9 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції  (300мм на стіни в приміщеннях 8,14,32,38,45), товщина  1 мм | м2 | 82,1 |  |
| 165 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції до 3 мм | м2 | 82,1 |  |
| 166 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | л | 16,2 |  |
| 167 | Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CL-51 | кг | 369,45 |  |
| 168 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі  зварюванням полотнища у стиках | м2 | 963,7 |  |
| 169 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | л | 196,59 |  |
| 170 | Лінолеум комерційний ПВХ-TARKET | м2 | 982,97 |  |
| 171 | Клей монтажный акриловый Lacrysil Сумасшедша  липучка | кг | 294,89 |  |
| 172 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур). | м | 345,58 |  |
| 173 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 73,9 |  |
| 174 | Плитки керамiчнi для пiдлог неглазурованi 400х400 | м2 | 75,38 |  |
| 175 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | кг | 480,35 |  |
| 176 | СВП для укладання плитки | шт | 313 |  |
| 177 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | кг | 30 |  |
| 178 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 126,5 |  |
| 179 | Плінтуси для підлог з пластикату з елементами з'єднання | м | 127,77 |  |
| 180 | Дюбелі розпірні поліетиленові в комплекті з шурупами  60х3,5мм | шт | 506 |  |
| 181 | Улаштування алюмінієвих порожків | м | 55,8 |  |
| 182 | Поріжек алюмінієвий | м | 56,358 |  |
| 183 | Дюбелi 6х40 мм з шурупом | шт | 223 |  |
|  | Третій поверх |  |  |  |
|  | Стеля АБ-16.1 - 16.7 |  |  |  |
| 184 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 1033,4 |  |
| 185 | Підвіси в комплекті | шт | 827 |  |
| 186 | Тяга підвісу | шт | 827 |  |
| 187 | Профіль направляючий 3,6 м Javelin | м | 981,73 |  |
| 188 | Профіль з`єднувальний 1,2 м Javelin | м | 1963,46 |  |
| 189 | Профіль з`єднувальний 0,6 м Javelin | м | 981,73 |  |
| 190 | Кутик/профіль пристінний | м | 1116,07 |  |
| 191 | Дюбелi 6х40 мм | шт | 3069 |  |
| 192 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 980,48 |  |
| 193 | Плити стельові Armstrong Retail Board | м2 | 1019,97 |  |
| 194 | Плити стельові "Армстронг" Brilliant (ПВХ) | м2 | 9,6 |  |
|  | Стіни АБ-16.1 - 16.7 |  |  |  |
| 195 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 262,9 |  |
| 196 | Кутик для плитки TIS внутрішній ПВХ 12 мм | м | 62,4 |  |
| 197 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Golden Tile Carina 25х40 (екв.) | м2 | 265,53 |  |
| 198 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | кг | 1367,08 |  |
| 199 | СВП для укладання плитки | шт | 1898 |  |
| 200 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | кг | 119,09 |  |
|  | Панелі в місцях встановлення умивальників |  |  |  |
| 201 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 28,8 |  |
| 202 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Allore Group Brilliant Cristal 30х90 (екв.) | м2 | 29,088 |  |
| 203 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | кг | 187,2 |  |
| 204 | СВП для укладання плитки | шт | 122 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | кг | 11,69 | |  | |
| 206 | | Облицювання поверхонь віконних та дверних укосів  керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,  число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 20,55 | |  | |
| 207 | | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Golden Tile Carina 25х40 (екв.) | | м2 | 20,8 | |  | |
| 208 | | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | | кг | 106,86 | |  | |
| 209 | | СВП для укладання плитки | | шт | 148 | |  | |
| 210 | | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | кг | 9,31 | |  | |
| 211 | | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою  цементною | | м2 | 2376,7 | |  | |
| 212 | | Шпатлівка Фугенфюллер | | кг | 2852,04 | |  | |
| 213 | | Грунтовка Ceresit СТ17 Super | | л | 594,18 | |  | |
| 214 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | м2 | 2376,7 | |  | |
| 215 | | Шпаклівка Knauf Super Finish пастообразна | | кг | 2852,04 | |  | |
| 216 | | Шпаклювання віконних та дверних укосів шпаклівкою  "Ветоніт" | | м2 | 229 | |  | |
| 217 | | Шпатлівка Фугенфюллер | | кг | 274,8 | |  | |
| 218 | | Грунтовка Ceresit СТ17 Super | | л | 57,25 | |  | |
| 219 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | м2 | 229 | |  | |
| 220 | | Шпаклівка Knauf Super Finish пастообразна | | кг | 274,8 | |  | |
| 221 | | Шпаклювання коробів шпаклівкою "Ветоніт" | | м2 | 34,8 | |  | |
| 222 | | Шпатлівка Фугенфюллер | | кг | 41,76 | |  | |
| 223 | | Грунтовка Ceresit СТ17 Super | | л | 8,7 | |  | |
| 224 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | м2 | 34,8 | |  | |
| 225 | | Шпаклівка Knauf Super Finish пастообразна | | кг | 41,76 | |  | |
| 226 | | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами | | м2 | 1988,3 | |  | |
| 227 | | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на  флізеліновій основі | | м2 | 17,6 | |  | |
| 228 | | Шпалери на флізеліновій основі з вініловим покриттям | | м2 | 19,71 | |  | |
|  | | Витрати 300гр на 35м2 | |  |  | |  | |
| 229 | | Клей, Quelyd Флізелін [для наклеювання шпалер] | | кг | 0,15 | |  | |
| 230 | | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами | | м2 | 229 | |  | |
| 231 | | Поліпшене фарбування коробів полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами | | м2 | 34,8 | |  | |
|  | | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 16.1 | |  |  | |  | |
| 232 | | Установлення декоративних кутиків ПВХ | | м | 610,8 | |  | |
| 233 | | Заповнення вуглових швів плиточного облицювання стін | | м | 188,2 | |  | |
|  | | 50 мл/1 п.м. шва | |  |  | |  | |
| 234 | | Сіліконовий герметик Ceresit CS25 (280 мл) | | балон | 33,6 | |  | |
|  | | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 2 | |  |  | |  | |
| 235 | | Улаштування пластикових лючків у гіпсокартонній стіні | | шт | 4 | |  | |
| 236 | | Ревізійні люки Міні Макс 400х300 мм | | шт | 4 | |  | |
|  | | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 2, пункт 7 | |  |  | |  | |
| 237 | | Установлення мийок на чотири секції | | к-т | 1 | |  | |
| 238 | | Ванна мийна 4-х секційна 2000х500х850, глибина 450 мм | | комплект | 1 | |  | |
| 239 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб опалення, діам 25 мм | | м2 | 43,8 | |  | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ремонт санвузлів 1-5 поверхів. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
|  | Демонтаж в осях 6-8 АБ - 10 | | |  | |  | |  | |
| 1 | Знімання засклених віконних рам | | | м2 | | 7,14 | |  | |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 1 | |  | |
| 3 | Розбирання цегляних перегородок | | | м3 | | 13,4 | |  | |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог, товщ.100 мм | | | м2 | | 101,93 | |  | |
|  | Демонтаж в осях 16-18 | | |  | |  | |  | |
| 5 | Знімання засклених віконних рам | | | м2 | | 7,14 | |  | |
| 6 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 1 | |  | |
| 7 | Розбирання цегляних перегородок | | | м3 | | 14,5 | |  | |
| 8 | Розбирання цементних покриттів підлог, товщ.100 мм | | | м2 | | 104,91 | |  | |
| 9 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 67,56 | |  | |
| 10 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 67,56 | |  | |
| 11 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | | | м | | 254,3 | |  | |
| 12 | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | | м | | 328,6 | |  | |
| 13 | Бруски обрізні 50х100 | | | м | | 214,2 | |  | |
| 14 | Гвинти самонарізні | | | шт | | 2950 | |  | |
| 15 | Установлення обмежувача відкривання | | | шт | | 51 | |  | |
| 16 | Обмежувач відкривання | | | комплект | | 51 | |  | |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (ВК-1,ВК-2) | | | м2 | | 35,7 | |  | |
| 18 | Блоки віконні металопластикові ВК-1 (2100х1700) з  подвійним склопакетом | | | шт | | 4 | |  | |
| 19 | Блоки віконні металопластикові ВК-2 (2100х1700) з  подвійним склопакетом | | | шт | | 6 | |  | |
| 20 | Москітна сітка | | | шт | | 14 | |  | |
| 21 | Оформлення [оброблення] прорізів під фрамуги у  перегородках з каркасом із сталевих профілів з  додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | | | м | | 12 | |  | |
| 22 | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | | м | | 15,5 | |  | |
| 23 | Бруски обрізні 50х100 | | | м | | 7,44 | |  | |
| 24 | Гвинти самонарізні | | | шт | | 139 | |  | |
| 25 | Установка фрамуг готовими блоками площею до 1 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівль | | | м2 | | 2,25 | |  | |
| 26 | Блоки віконні металопластикові ВК-4 (800х600) з  одинарним склінням, глухий | | | шт | | 3 | |  | |
| 27 | Блоки віконні металопластикові ВК-5 (900х900) з  одинарним склінням, глухий | | | шт | | 1 | |  | |
| 28 | Дюбель - шуруп 100х10мм | | | шт | | 117 | |  | |
| 29 | Герметик Silikon прозорий | | | л | | 3,87 | |  | |
| 30 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна  750 мл | | | балон | | 8,93 | |  | |
| 31 | Установлення і кріплення наличників на фрамуги | | | м | | 12 | |  | |
| 32 | Наличники, шириною 70 мм | | | м | | 13,44 | |  | |
| 33 | Установлення віконних зливів | | | м | | 21 | |  | |
| 34 | Зливи віконні шириною 150мм | | | м | | 21,777 | |  | |
| 35 | Шурупи самонарізні | | | шт | | 74 | |  | |
|  | Ремонт існуючого підвіконня (63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 14,  пункт 1) | | |  | |  | |  | |
| 36 | Очищення вручну бетонних підвіконних дошок від  олійної фарби | | | м2 | | 17,01 | |  | |
| 37 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | | | м2 | | 17,01 | |  | |
| 38 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | | т | | 0,2033 | |  | |
| 39 | Арматура діаметром 10 мм | | | т | | 0,0233 | |  | |
| 40 | Заливка бетоном утвореної тріщини | | | м3 | | 0,1134 | |  | |
| 41 | Попереднє грунтування | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 42 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | | л | | 3,704 | |  | |
| 43 | Шпаклювання підвіконня мінеральною шпаклівкою  "Cerezit" | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 44 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до 3 мм | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 45 | Шпатлівка Ceresit RS88 | | | кг | | 101,4 | |  | |
| 46 | Попереднє грунтування | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 47 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | | л | | 3,704 | |  | |
| 48 | Фарбування підвіконня за 2 рази | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 49 | Додаткове треттє фарбування підвіконня | | | м2 | | 18,52 | |  | |
| 50 | Фарба ПФ-115 "Зебра" | | | кг | | 8,3 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 14, пункт 2 | | |  | |  | |  | |
| 51 | Шпаклювання мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | | м2 | | 1,5 | |  | |
| 52 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до 3 мм | | | м2 | | 1,5 | |  | |
| 53 | Шпатлівка Ceresit RS88 | | | кг | | 8,1 | |  | |
| 54 | Попереднє грунтування | | | м2 | | 1,5 | |  | |
| 55 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | | л | | 0,3 | |  | |
| 56 | Фарбування за 2 рази | | | м2 | | 1,5 | |  | |
| 57 | Додаткове треттє фарбування підвіконня | | | м2 | | 1,5 | |  | |
| 58 | Фарба ПФ-115 "Зебра" | | | кг | | 0,7 | |  | |
|  | Ремонт існуючого підвіконня (63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 6,  пункт 1) | | |  | |  | |  | |
| 59 | Установлення кутиків ПВХ | | | м | | 27,2 | |  | |
|  | 50 мл/1 п.м. шва | | |  | |  | |  | |
| 60 | Сіліконовий герметик Ceresit CS25 (280 мл) | | | балон | | 9,7 | |  | |
| 61 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | | м2 | | 3,6 | |  | |
| 62 | Вітраж ВР1 металопластиковий з дверима 1200х3000h з  дверима | | | шт | | 1 | |  | |
| 63 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) | | | шт | | 10 | |  | |
| 64 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна  750 мл | | | балон | | 0,5 | |  | |
| 65 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | | | м2 | | 331,5 | |  | |
| 66 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | | м2 | | 1392,3 | |  | |
| 67 | Профілі для гіпсокартону стійковий СW100 (посилені) | | | м | | 798,915 | |  | |
| 68 | Профілі для гіпсокартону направляючі UW100 (посилені) | | | м | | 275,145 | |  | |
| 69 | Вата мінеральна, товщина 100 мм | | | м2 | | 348,075 | |  | |
| 70 | Шпатлівка Фугенфюллер | | | кг | | 361,335 | |  | |
| 71 | Дюбелi 6х40 мм. | | | шт | | 829 | |  | |
| 72 | Гвінти самонарізні | | | шт | | 17006 | |  | |
| 73 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | | | шт | | 2012 | |  | |
| 74 | Стрічка армувальна. | | | м | | 1127,1 | |  | |
| 75 | Стрічка для зароблення місць примикання | | | м | | 663 | |  | |
| 76 | Шпатлівка для зароблення місць примикання | | | кг | | 39,78 | |  | |
| 77 | Звукоізоляційна смуга | | | м | | 477,36 | |  | |
| 78 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | | | м2 | | 441,1 | |  | |
| 79 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | | | м2 | | -441,1 | |  | |
| 80 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | | м2 | | 463,155 | |  | |
| 81 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | | | м | | 793,98 | |  | |
| 82 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | | | м | | 383,76 | |  | |
| 83 | Підвіс прямий ES 60/125 | | | шт | | 2382 | |  | |
| 84 | Шпатлівка Фугенфюллер | | | кг | | 138,06 | |  | |
| 85 | Дюбелi 6х40 мм. | | | шт | | 1354 | |  | |
| 86 | Гвінти самонарізні | | | шт | | 7499 | |  | |
| 87 | Стрічка армувальна. | | | м | | 379,35 | |  | |
| 88 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на  клеї | | | м2 | | 53,44 | |  | |
| 89 | Клей Перлфикс | | | кг | | 267,2 | |  | |
| 90 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | | м2 | | 56,1 | |  | |
| 91 | Шпатлівка Фугенфюллер | | | кг | | 17 | |  | |
| 92 | Стрічка армувальна. | | | м | | 47,03 | |  | |
| 93 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | | | м2 | | 54,31 | |  | |
| 94 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю та  бетону, товщина 40 мм | | | м2 | | 54,31 | |  | |
| 95 | Суміш цементна Ceresit | | | кг | | 3693,08 | |  | |
| 96 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу з утепленням  мінераловатними плитами | | | м2 | | 43,23 | |  | |
| 97 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | | м2 | | 45,4 | |  | |
| 98 | Вата мінеральна, товщина 50 мм | | | м2 | | 45,4 | |  | |
| 99 | Профілі для гіпсокартону стійковий СD | | | м | | 197,99 | |  | |
| 100 | Профілі для гіпсокартону направляючі UD | | | м | | 143,96 | |  | |
| 101 | Дюбелi 6х40 мм. | | | шт | | 519 | |  | |
| 102 | Дюбелi 6х60 мм. | | | шт | | 120 | |  | |
| 103 | Шурупи самонарізні 3,5х25 | | | шт | | 1981 | |  | |
| 104 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | | | шт | | 721 | |  | |
| 105 | Улаштування коробів стояків водопроводу та каналізації  на металевому однорядному каркасі з обшивкою  гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими  плитами в один шар без ізоляції | | | м2 | | 27,3 | |  | |
| 106 | Листи гіпсокартонні ГКВЛ товщ. 12,5 мм ф.Кнауф | | | м2 | | 57,33 | |  | |
| 107 | Профілі для гіпсокартону стійковий СW75 (посилені) | | | м | | 65,793 | |  | |
| 108 | Профілі для гіпсокартону направляючі UW75 (посилені) | | | м | | 22,659 | |  | |
| 109 | Шпатлівка Фугенфюллер | | | кг | | 16,653 | |  | |
| 110 | Дюбелi 6х40 мм. | | | шт | | 68 | |  | |
| 111 | Гвінти самонарізні | | | шт | | 1018 | |  | |
| 112 | Гвінти самонарізні 9,5 мм | | | шт | | 166 | |  | |
| 113 | Стрічка армувальна. | | | м | | 46,41 | |  | |
| 114 | Стрічка для зароблення місць примикання | | | м | | 54,6 | |  | |
| 115 | Шпатлівка для зароблення місць примикання | | | кг | | 3,276 | |  | |
| 116 | Звукоізоляційна смуга | | | м | | 39,312 | |  | |
| 117 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок  самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до товщини  20 мм | | | м2 | | 202,23 | |  | |
| 118 | Шпатлiвка Ceresit RS-88 | | | кг | | 15,3 | |  | |
| 119 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | | л | | 39,9 | |  | |
| 120 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | | | кг | | 4440,97 | |  | |
| 121 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції  (300мм на стіни в приміщеннях 8,14,32,38,45), товщина  1 мм | | | м2 | | 331,1 | |  | |
| 122 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної  гідроізоляції (2 мм) | | | м2 | | 331,1 | |  | |
| 123 | Грунтовка Ceresit CT17 PRO | | | л | | 65,2 | |  | |
| 124 | Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CL-51 | | | кг | | 1489,95 | |  | |
| 125 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | м2 | | 202,23 | |  | |
| 126 | Плитки керамiчнi для пiдлог неглазурованi 400х400 | | | м2 | | 206,346 | |  | |
| 127 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | | | кг | | 1314,95 | |  | |
| 128 | СВП для укладання плитки | | | шт | | 858 | |  | |
| 129 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | | кг | | 82,13 | |  | |
| 130 | Пробивання борозен у підлогах, переріз борозен до 40  см2 | | | м | | 69 | |  | |
|  | Стеля | | |  | |  | |  | |
| 131 | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 213,2 | |  | |
| 132 | Підвіси в комплекті | | | шт | | 171 | |  | |
| 133 | Тяга підвісу | | | шт | | 171 | |  | |
| 134 | Профіль направляючий 3,6 м Javelin | | | м | | 202,54 | |  | |
| 135 | Профіль з`єднувальний 1,2 м Javelin | | | м | | 405,08 | |  | |
| 136 | Профіль з`єднувальний 0,6 м Javelin | | | м | | 202,54 | |  | |
| 137 | Кутик/профіль пристінний | | | м | | 230,26 | |  | |
| 138 | Дюбелi 6х40 мм | | | шт | | 633 | |  | |
| 139 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 206 | |  | |
| 140 | Плити стельові Armstrong Retail Board | | | м2 | | 1019,97 | |  | |
| 141 | Плити стельові "Армстронг" Brilliant (ПВХ) | | | м2 | | 216,3 | |  | |
|  | Стіни | | |  | |  | |  | |
| 142 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | м2 | | 1074,4 | |  | |
| 143 | Кутик для плитки TIS внутрішній ПВХ 12 мм | | | м | | 92,4 | |  | |
| 144 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Golden Tile Carina 25х40 (екв.) | | | м2 | | 1085,144 | |  | |
| 145 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | | | кг | | 5586,88 | |  | |
| 146 | СВП для укладання плитки | | | шт | | 7757 | |  | |
| 147 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | | кг | | 486,7 | |  | |
| 148 | Облицювання поверхонь віконних укосів керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | | м2 | | 43,23 | |  | |
| 149 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Golden Tile Carina 25х40 (екв.) | | | м2 | | 43,7 | |  | |
| 150 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | | | кг | | 224,8 | |  | |
| 151 | СВП для укладання плитки | | | шт | | 312 | |  | |
| 152 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | | кг | | 19,58 | |  | |
| 153 | Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | м2 | | 27,3 | |  | |
| 154 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн  Golden Tile Carina 25х40 (екв.) | | | м2 | | 27,6 | |  | |
| 155 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | | | кг | | 141,96 | |  | |
| 156 | СВП для укладання плитки | | | шт | | 197 | |  | |
| 157 | Кольоровий Ceresit СЕ 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-  6мм) | | | кг | | 12,37 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 9, пункт 4 | | |  | |  | |  | |
| 158 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою  цементною | | | м2 | | 900 | |  | |
| 159 | Шпатлівка Фугенфюллер | | | кг | | 1080 | |  | |
| 160 | Грунтовка Ceresit СТ17 Super | | | л | | 225 | |  | |
| 161 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | | м2 | | 900 | |  | |
| 162 | Шпаклівка Knauf Super Finish пастообразна | | | кг | | 1080 | |  | |
| 163 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами | | | м2 | | 900 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-АБ-2, аркуш 9, пункт 7,8 | | |  | |  | |  | |
| 164 | Установлення декоративних кутиків ПВХ | | | м | | 352,6 | |  | |
| 165 | Заповнення вуглових швів плиточного облицювання стін | | | м | | 510 | |  | |
|  | 50 мл/1 п.м. шва | | |  | |  | |  | |
| 166 | Сіліконовий герметик Ceresit CS25 (280 мл) | | | балон | | 33,6 | |  | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Опалення сан.вузлів. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | | м | | 40 | |  | |
| 2 | Труба опалення KAN Glass 25 мм | | | м | | 40 | |  | |
| 3 | Розбірні з'єднання ВР 25х3/4" | | | шт | | 22 | |  | |
| 4 | Різьба 3/4" | | | шт | | 18 | |  | |
| 5 | Коліно 45\* KAN 25 мм | | | шт | | 36 | |  | |
| 6 | Хрестовина ППР 32 | | | шт | | 16 | |  | |
| 7 | Трійник редукційний 32х25х32 | | | шт | | 4 | |  | |
| 8 | Муфта МРН KAN 25x3/4" | | | шт | | 80 | |  | |
| 9 | Муфта редукційона 32х25 | | | шт | | 76 | |  | |
| 10 | Кран з американкою ВН 3/4" RSk метелик білий 15/60 | | | шт | | 60 | |  | |
| 11 | Хомут металевий 3/4" | | | шт | | 80 | |  | |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | 80 | |  | |
| 13 | Труба опалення KAN Glass 32 мм | | | м | | 80 | |  | |
| 14 | Муфта ППР 32 мм | | | шт | | 12 | |  | |
| 15 | Муфта МРН KAN 32x1" | | | шт | | 8 | |  | |
| 16 | Муфта МРВ KAN 32x1" | | | шт | | 8 | |  | |
| 17 | Хомут металевий 1" | | | шт | | 60 | |  | |
| 18 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | | кВт | | 16,632 | |  | |
| 19 | Радіатор алюмінієвий SANTERRA Classic 500\*96\*80 | | | секція | | 99 | |  | |
| 20 | Кронштейн для кріплення радіаторів (подовжений) | | | шт | | 120 | |  | |
| 21 | Комплект для підключення радіатора 1х3/4" | | | шт | | 30 | |  | |
| 22 | Пробка радіаторна прохідна 1х3/4" | | | шт | | 36 | |  | |
| 23 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 120 | |  | |
| 24 | Ізоляція 28х6 | | | м | | 40,88 | |  | |
| 25 | Ізоляція 35х6 | | | м | | 81,76 | |  | |
| 26 | Кліпса монтажна | | | шт | | 360 | |  | |
| 27 | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних  матеріалів 3х50мм | | | м | | 165,768 | |  | |
| 28 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 1,704 | |  | |
| 29 | Очищувач клею | | | л | | 0,372 | |  | |
| 30 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки  20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм  (гільзи) | | | м | | 24 | |  | |
|  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Опалення 3-го поверху. Додаткові роботи.** | |  |  | |  | |
| 1 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | м | 26 | |  | |
| 2 | | Труба опалення KAN Glass 25 мм | | м | 26 | |  | |
| 3 | | Муфта діам. 25 мм | | шт | 20 | |  | |
| 4 | | Муфта МРВ KAN 25x3/4" | | шт | 12 | |  | |
| 5 | | Муфта МРН KAN 25x3/4" | | шт | 132 | |  | |
| 6 | | Подовжувач 3/4"х50 латунь | | шт | 64 | |  | |
| 7 | | Різьба 3/4" | | шт | 120 | |  | |
| 8 | | Кран з американкою ВН 3/4" RSk метелик білий 15/60 | | шт | 120 | |  | |
| 9 | | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | кВт | 60,984 | |  | |
| 10 | | Радіатор алюмінієвий SANTERRA Classic 500\*96\*80 | | секція | 363 | |  | |
| 11 | | Кронштейн для кріплення радіаторів (подовжений) | | шт | 240 | |  | |
| 12 | | Комплект для підключення радіатора 1х3/4" | | шт | 60 | |  | |
| 13 | | Пробка радіаторна прохідна 1х3/4" | | шт | 120 | |  | |
| 14 | | Хомут металевий 3/4" | | шт | 52 | |  | |
| 15 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | м | 26 | |  | |
| 16 | | Ізоляція 28х6 | | м | 26,57 | |  | |
| 17 | | Кліпса монтажна | | шт | 78 | |  | |
| 18 | | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних  матеріалів 3х50мм | | м | 35,9164 | |  | |
| 19 | | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | л | 0,3692 | |  | |
| 20 | | Очищувач клею | | л | 0,0806 | |  | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Електромонтажні роботи. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
|  | ЩС6, ЩС8, ЩС10 | | |  | |  | |  | |
| 1 | Щит з/у з білими дверцятами, 36 модуля (3х12), GOLF | | | шт | | 3 | |  | |
| 2 | Е.4101 кл. колодка 1х35/16+кр Hager | | | шт | | 9 | |  | |
| 3 | Шина фазна 2Р 10 мм2 12М | | | шт | | 6 | |  | |
|  | ЩК1, ЩК2, ЩК3 | | |  | |  | |  | |
| 4 | Щит з/у з білими дверцятами, 24 модуля (2х12), GOLF | | | шт | | 3 | |  | |
| 5 | Е.4101 кл. колодка 1х35/16+кр Hager | | | шт | | 9 | |  | |
| 6 | Шина фазна 2Р 10 мм2 12М | | | шт | | 6 | |  | |
| 7 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | | м | | 270 | |  | |
| 8 | Труба гофрована 20мм | | | м | | 272,7 | |  | |
| 9 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | | м | | 270 | |  | |
| 10 | Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляціїі ПВХ оболонці  не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГнг-LS  3х2,5мм2 | | | м | | 275,4 | |  | |
| 11 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25  мм2 | | | м | | 45 | |  | |
| 12 | Провід мідний з ПВХ ізоляцією 1х6мм2 білий ПВ3 | | | м | | 45,9 | |  | |
| 13 | Коробка С3 вст. для ГКЛ 68х45 мм | | | шт | | 174 | |  | |
| 14 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | | м | | 360 | |  | |
| 15 | Труба гофрована 20мм | | | м | | 363,6 | |  | |
| 16 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | | м | | 360 | |  | |
| 17 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2  у лотках | | | м | | 410 | |  | |
| 18 | Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляціїі ПВХ оболонці  не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГнг-LS  3х2,5мм2 | | | м | | 785,4 | |  | |
| 19 | Коробка настановна гіпсокартон не горюча РО-70 К-G N | | | шт | | 35 | |  | |
| 20 | Сполучна клема 3-провідна WAGO 222-413 | | | шт | | 105 | |  | |
| 21 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | | | м | | 12 | |  | |
| 22 | Смуга 25х4 мм | | | п.м. | | 12 | |  | |
| 23 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25  мм2 | | | м | | 134 | |  | |
| 24 | Провід ПВ 3-10 | | | м | | 138,02 | |  | |
| 25 | Наконечник JG-010 мідний луджений | | | шт | | 200 | |  | |
| 26 | Дюбель хомут 5-10 мм | | | шт | | 100 | |  | |
| 27 | Стяжка кабельна (хомут) 3,6х200 мм | | | шт | | 400 | |  | |
| 28 | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 174 | |  | |
| 29 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | шт | | 281 | |  | |
| 30 | Демонтаж групових щитків | | | шт | | 12 | |  | |
| 31 | Демонтаж схованої електропроводки | | | м | | 480 | |  | |
| 32 | (Демонтаж) автоматичних вимикачів  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Придбання електротехнічного устаткування. Додаткові роботи.** | | | шт | | 135 | |  | |
| 1 | | | Автоматичний вимикач 3Р 6кА С-50А ЗМ Hager | | шт | 3 | |  | | | | |
| 2 | | | Диференційний автоматичний вимикач 1Р+N 6кА С-16А 30 mA A Hager | | шт | 36 | |  | | | | |
| 3 | | | Вимикач автоматичний 1Р 6кА С-16А 1М Hager | | шт | 6 | |  | | | | |
| 4 | | | Вимикач автоматичний 3Р 6kA C-32A 3M Hager | | шт | 3 | |  | | | | |
| 5 | | | Незалежний розчіплювач 230 В/415В, 1М Hager | | шт | 3 | |  | | | | |
| 6 | | | Вимикач автоматичний 1Р 6кА С-16А 1М Hager | | шт | 36 | |  | | | | |
| 7 | | | Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів (приймальний пристрій, кнопка, табличка) BELFIX-SET-HELP-1YE | | шт | 7 | |  | | | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Електроосвітлення. Додаткові роботи.**  Щиток розподільчий ЩО1 | | |  | |  | |  | |
| 1 | Щит з/у з білими дверцятами, 24 модуля (2х12), GOLF | | | шт | | 3 | |  | |
| 2 | Е.4101 кл. колодка 1х35/16+кр Hager | | | шт | | 9 | |  | |
| 3 | Шина фазна 1Р 10 мм2 12М | | | шт | | 6 | |  | |
|  | Щиток розподільчий ЩО1 | | |  | |  | |  | |
| 4 | Щит з/у з білими дверцятами, 12 модуля (1х12), GOLF | | | шт | | 3 | |  | |
| 5 | Е.4101 кл. колодка 1х35/16+кр Hager | | | шт | | 9 | |  | |
| 6 | Шина фазна 1Р 10 мм2 12М | | | шт | | 6 | |  | |
| 7 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | | | шт | | 147 | |  | |
| 8 | Світильник світлодіодний S66-3350-BP1 S-class "LED  panel" 220В, 30Вт, 3300 лм, 5000K | | | шт | | 147 | |  | |
| 9 | Монтаж світильників із лампами розжарювання  місцевого освітлення | | | шт | | 22 | |  | |
| 10 | Світильник настінний світлодіодний, що вбудовується  220В, 2,5Вт, ІР65, У3 Kanlux Sola LED AC-WW | | | шт | | 22 | |  | |
| 11 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | | м | | 745 | |  | |
| 12 | Труба гофрована 20мм | | | м | | 752,45 | |  | |
| 13 | Коробка С3 вст. для ГКЛ 68х45 мм | | | шт | | 197 | |  | |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби (ВВГнг 3х1,5) | | | м | | 745 | |  | |
| 15 | Кабель мідний з ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не  поширює горіння при прокладці в пучках перерізом 3х1,  5 мм2 ВВГнг-LS | | | м | | 759,9 | |  | |
| 16 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25  мм2 | | | м | | 30 | |  | |
| 17 | Провід мідний з ПВХ ізоляцією 1х6мм2 білий ПВ1 | | | м | | 30,6 | |  | |
| 18 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2  у лотках (3х1,5мм2) | | | м | | 90 | |  | |
| 19 | Кабель з мідними жилами вогнетривкий (30хв)  безгалогенний підвищеної безпеки перерізом 3х1,5мм2  (N) HXH FE 180 / E30  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Придбання устаткування електроосвітлення. Додаткові роботи.** | | | м | | 91,8 | |  | |
| 1 | | | | Вимикач автоматичний 3Р 6kA C-32A 3M Hager | шт | | 3 | |  | | | |
| 2 | | | | Автоматичний вимикач 1Р kА В-10А 1М Hager | шт | | 27 | |  | | | |
| 3 | | | | Автоматичний вимикач 3Р 6kA C-16A 3M Hager | шт | | 3 | |  | | | |
| 4 | | | | Автоматичний вимикач 1Р 6kА В-6А 1М Hager | шт | | 15 | |  | | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Водопровід і каналізація. Додаткові роботи.**  Розділ 1. Водопровід господарсько-  питний (В1) | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення санвузлів відділень стаціонару в осях 6-  8 і 16-18, рядах Г-Д будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 20 | |  | |
| 2 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 20 | |  | |
| 3 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 20 | |  | |
| 4 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 20,4 | |  | |
| 5 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 60 | |  | |
| 6 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 27,628 | |  | |
| 7 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,284 | |  | |
| 8 | Очищувач клею | | | л | | 0,062 | |  | |
| 9 | Прохідний вентиль поліпропіленовий дiам. 20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 10 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 55 | |  | |
| 11 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.32 мм | | | шт | | 26 | |  | |
| 12 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 225 | |  | |
| 13 | Угольник 45\* дiам. 20 мм | | | шт | | 40 | |  | |
| 14 | Трiйник перехідний дiам. 32х20 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 15 | Угольник настінний 20х1/2" | | | шт | | 10 | |  | |
| 16 | Настінний угольник для гіпсокартону, діам.20 мм | | | шт | | 70 | |  | |
| 17 | Заглушка поліпропіленова, діам.20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 18 | Корок довгий 1/2" (пробка длинная) | | | шт | | 40 | |  | |
| 19 | Коліно монтажне 20х1/2" | | | шт | | 8 | |  | |
| 20 | Рукав гумовий напiрний з текстильним каркасом, з  комбінованою тканиною для внутрішнього поливального  крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см2], L=5м, дiаметр 20 мм | | | шт | | 1 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 21 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | | м | | 108 | |  | |
| 22 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | м | | 13 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 3,4 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення 3-го поверху відділення терапії  стаціонару будівлі Б-5 (без санвузлів) | | |  | |  | |  | |
| 23 | Прохідний вентиль поліпропіленовий дiам. 20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 12 | |  | |
| 25 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 12 | |  | |
| 26 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 20 | |  | |
| 27 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 12,24 | |  | |
| 28 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х28 | | | м | | 8,16 | |  | |
| 29 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 36 | |  | |
| 30 | Клипса монтажная д.28мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 31 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 63,6 | |  | |
| 32 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,284 | |  | |
| 33 | Очищувач клею | | | л | | 0,062 | |  | |
| 34 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 27,628 | |  | |
| 35 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,1136 | |  | |
| 36 | Очищувач клею | | | л | | 0,062 | |  | |
| 37 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 74 | |  | |
| 38 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 50 | |  | |
| 39 | Угольник 90\* дiам. 32 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 40 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 41 | Муфта перехiдна дiам. 25х20 мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 42 | Муфта перехiдна дiам. 32х25 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 43 | Муфта перехiдна дiам. 32х20 мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 44 | Муфта МРВ 25х1" мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 45 | Муфта МРВ 25х1/2" мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 46 | Муфта МРВ 32х1" | | | шт | | 24 | |  | |
| 47 | Різьба 1/2" | | | шт | | 2 | |  | |
| 48 | Корок довгий 1/2" (пробка длинная) | | | шт | | 4 | |  | |
| 49 | Коліно монтажне 20х1/2" | | | шт | | 4 | |  | |
| 50 | Заглушка поліпропіленова, діам.20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 51 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | | м | | 12 | |  | |
| 52 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | м | | 27 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 5,6 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення №46 і №47 3-го поверху віділення  стаціонару будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 53 | Кран кульовий муфтовий для води на Ру до 1,6МПа Т до  150\*С діам.15мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 54 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 11,5 | |  | |
| 55 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 11,5 | |  | |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 57 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 32х5,4 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 58 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 20,5 | |  | |
| 59 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 11,73 | |  | |
| 60 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х35 | | | м | | 9,18 | |  | |
| 61 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 35 | |  | |
| 62 | Клипса монтажная д.35мм | | | шт | | 27 | |  | |
| 63 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 28,32 | |  | |
| 64 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,29 | |  | |
| 65 | Очищувач клею | | | л | | 0,06 | |  | |
| 66 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.32 мм | | | шт | | 10 | |  | |
| 67 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 14 | |  | |
| 68 | Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,  0МПа, L=40см (для умивальників) | | | шт | | 2 | |  | |
| 69 | Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,  0МПа, L=70см (для унітазів) | | | шт | | 2 | |  | |
| 70 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 18 | |  | |
| 71 | Угольник 45\* дiам. 20 мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 72 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 73 | Трiйник перехідний дiам. 32х20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 74 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"  мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 75 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | | | шт | | 4 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 76 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 77 | (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | 11,5 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуш 7 | | |  | |  | |  | |
|  | Підключення існуючих електроводонагрівачів на 2,3,4  і 5 поверхах по осі 17 | | |  | |  | |  | |
| 78 | Кран кульовий муфтовий для води на Ру до 1,6МПа Т до  150\*С діам.15мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 79 | Клапан зворотній на Ру до 1,0 МПа і Т до 90\*С діам.15мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 80 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 8 | |  | |
| 81 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 8 | |  | |
| 82 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 8 | |  | |
| 83 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 8,16 | |  | |
| 84 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 85 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 11,05 | |  | |
| 86 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,11 | |  | |
| 87 | Очищувач клею | | | л | | 0,02 | |  | |
| 88 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 12 | |  | |
| 89 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 90 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 91 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"  мм | | | шт | | 16 | |  | |
| 92 | Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,  0МПа, L=50см (для водонагрівачів) | | | шт | | 4 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 8,9 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення санвузлів відділень стаціонару в осях 6-  8 і 16-18, рядах Г-Д будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 93 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 20 | |  | |
| 94 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 20 | |  | |
| 95 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 20 | |  | |
| 96 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 20,4 | |  | |
| 97 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 60 | |  | |
| 98 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 27,628 | |  | |
| 99 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,284 | |  | |
| 100 | Очищувач клею | | | л | | 0,062 | |  | |
| 101 | Прохідний вентиль поліпропіленовий дiам. 20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 102 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 55 | |  | |
| 103 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 235 | |  | |
| 104 | Угольник 45\* дiам. 20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 105 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 36 | |  | |
| 106 | Трiйник перехідний дiам. 32х20 мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 107 | Настінний угольник для гіпсокартону, діам.20 мм | | | шт | | 70 | |  | |
| 108 | Заглушка поліпропіленова, діам.20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 109 | Корок довгий 1/2" (пробка длинная) | | | шт | | 40 | |  | |
| 110 | Коліно монтажне 20х1/2" | | | шт | | 8 | |  | |
| 111 | Рукав гумовий напiрний з текстильним каркасом, з  комбінованою тканиною для внутрішнього поливального  крану, тиском 1 МПа [10 кгс/см2], L=5м, дiаметр 20 мм | | | шт | | 1 | |  | |
|  | Для умивальників для інвалідів | | |  | |  | |  | |
| 112 | Установлення змішувачів | | | шт | | 9 | |  | |
| 113 | Змішувачі для умивальників ліктьовий "TOPAZ CLINIC  TCL" | | | комплект | | 9 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 114 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | | м | | 119 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 10,11 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення 3-го поверху відділення терапії  стаціонару будівлі Б-5 (без санвузлів) | | |  | |  | |  | |
| 115 | Прохідний вентиль поліпропіленовий дiам. 20 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 116 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 5 | |  | |
| 117 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 5 | |  | |
| 118 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 13 | |  | |
| 119 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х22 | | | м | | 5,1 | |  | |
| 120 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х28 | | | м | | 8,16 | |  | |
| 121 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 15 | |  | |
| 122 | Клипса монтажная д.28мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 123 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 17,9582 | |  | |
| 124 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,1846 | |  | |
| 125 | Очищувач клею | | | л | | 0,0403 | |  | |
| 126 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 74 | |  | |
| 127 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 50 | |  | |
| 128 | Угольник 90\* дiам. 32 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 129 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 130 | Муфта МРВ 25х1" | | | шт | | 4 | |  | |
| 131 | Муфта МРВ 25х1/2" | | | шт | | 4 | |  | |
| 132 | Муфта МРВ 32х1" | | | шт | | 24 | |  | |
| 133 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25х25 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 134 | Муфта перехiдна дiам. 32х25 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 135 | Муфта перехiдна дiам. 32х20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 136 | Різьба 1/2" | | | шт | | 2 | |  | |
| 137 | Заглушка поліпропіленова, діам.20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 138 | Корок довгий 1/2" (пробка длинная) | | | шт | | 4 | |  | |
| 139 | Коліно монтажне 20х1/2" | | | шт | | 4 | |  | |
|  | Для мийок в приміщ. №45 (буфет) | | |  | |  | |  | |
| 140 | Установлення змішувачів | | | шт | | 4 | |  | |
| 141 | Змішувачі настінні вилив 30 см VIDAN AISI-304 IN H3028  D | | | комплект | | 4 | |  | |
| 142 | Настінний комплект для змішувачів Дn 20х1/2" Georg  Fisher | | | комплект | | 4 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 143 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | | м | | 27 | |  | |
| 144 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | | | м | | 18 | |  | |
| 145 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | м | | 34 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 12,13 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення №46 і №47 3-го поверху відділення  терапії стаціонару будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 146 | Установлення змішувачів | | | шт | | 4 | |  | |
| 147 | Змiшувачi для умивальникiв Vidan Aisi-304 | | | комплект | | 2 | |  | |
| 148 | Змiшувачi для душу Vidan IN-H8008-1 (з душевим  гарнитуром) | | | комплект | | 2 | |  | |
| 149 | Кран кульовий муфтовий для води на Ру до 1,6МПа Т до  150\*С діам.15мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 150 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 11 | |  | |
| 151 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 11 | |  | |
| 152 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 153 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 32х5,4 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 154 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 20 | |  | |
| 155 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х22 | | | м | | 11,22 | |  | |
| 156 | Ізоляція із вспіненого поліетілену K-FLEX РЕ 9х35 | | | м | | 9,18 | |  | |
| 157 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 33 | |  | |
| 158 | Клипса монтажная д.35мм | | | шт | | 27 | |  | |
| 159 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 27,628 | |  | |
| 160 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,284 | |  | |
| 161 | Очищувач клею | | | л | | 0,062 | |  | |
| 162 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.32 мм | | | шт | | 10 | |  | |
| 163 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 14 | |  | |
| 164 | Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,  0МПа, L=40см (для умивальників) | | | шт | | 2 | |  | |
| 165 | Настінний комплект для змішувачів Дn 20х1/2" Georg  Fisher | | | комплект | | 2 | |  | |
| 166 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 18 | |  | |
| 167 | Угольник 45\* дiам. 20 мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 168 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 169 | Трiйник перехідний дiам. 32х20 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 170 | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм | | | шт | | 6 | |  | |
| 171 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | | | шт | | 4 | |  | |
|  | ДЕМОНТАЖ | | |  | |  | |  | |
| 172 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 173 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | | м | | 11 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 14,15 | | |  | |  | |  | |
|  | Підключення існуючих електроводонагрівачів на 2,3,4  і 5 поверхах по осі 17 | | |  | |  | |  | |
| 174 | Кран кульовий муфтовий для води на Ру до 1,6МПа Т до  150\*С діам.15мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 175 | Клапан зворотній на Ру до 1,0 МПа і Т до 90\*С діам.15мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 176 | Клапан зворотній на Ру до 1,0 МПа і Т до 90\*С діам.20  мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 177 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 20х3,4 мм | | | м | | 18 | |  | |
| 178 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 18 | |  | |
| 179 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | м | | 18 | |  | |
| 180 | Ізоляція із вспіненого поліетилену K-FLEX PE 9х22 | | | м | | 18,36 | |  | |
| 181 | Клипса монтажная д.22мм | | | шт | | 54 | |  | |
| 182 | Стрiчка алюмінієва самоклейна шириною 100мм | | | м | | 24,87 | |  | |
| 183 | Клей монтажний для теплоізоляційних матеріалів | | | л | | 0,26 | |  | |
| 184 | Очищувач клею | | | л | | 0,06 | |  | |
| 185 | Хомут металевий (з шурупом), дiам.20 мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 186 | Угольник 90\* дiам. 20 мм | | | шт | | 16 | |  | |
| 187 | Трiйник дiам. 20 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 188 | Трiйник перехідний дiам. 25х20 мм | | | шт | | 4 | |  | |
| 189 | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 190 | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 191 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | | к-т | | 4 | |  | |
| 192 | Водонагрівач електричний V=80л. N=2,0 кBт | | | шт | | 4 | |  | |
| 193 | Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву Ру до 1,  0МПа, L=50см (для водонагрівачів) | | | шт | | 4 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 16-18 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення санвузлів відділень стаціонару в осях 6-  8 і 16-18, рядах Г-Д будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 194 | Установлення умивальників одиночних без підведення  води | | | к-т | | 9 | |  | |
| 195 | Умивальник для людей з обмеженими можливостями з  отвором для змішувача ETIUDA 65 | | | комплект | | 9 | |  | |
| 196 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | 9 | |  | |
| 197 | Унiтаз для людей з обмеженими можливостями Cersanit  Etiuda New Clean On (без сидіння) | | | шт | | 9 | |  | |
| 198 | Сидіння дл унiтазу для людей з обмеженими  можливостями Cersanit Etiuda New | | | шт | | 9 | |  | |
| 199 | Установлення трапів діаметром 50 мм | | | к-т | | 9 | |  | |
| 200 | Трап з сухим затвором Viega Advantix з прямми  відводом Dy 50 | | | шт | | 9 | |  | |
| 201 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | м | | 90 | |  | |
| 202 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм HT  Safe | | | м | | 90 | |  | |
| 203 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | м | | 170 | |  | |
| 204 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм HT  Safe | | | м | | 170 | |  | |
| 205 | Ревізія Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 34 | |  | |
| 206 | Перехід (редукція) Dy110/Dy50мм HT Safe | | | шт | | 27 | |  | |
| 207 | Заглушка діам. 110 мм HT Safe | | | шт | | 20 | |  | |
| 208 | Відвід 87\* Dy 50 мм HT Safe | | | шт | | 47 | |  | |
| 209 | Відвід 87\* Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 70 | |  | |
| 210 | Трiйник 87\* Dy50/Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 14 | |  | |
| 211 | Трiйник 87\* Dy110/Dy50 HT Safe | | | шт | | 7 | |  | |
| 212 | Трiйник 87\* Dy110/Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 31 | |  | |
| 213 | Відвід 45 Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 100 | |  | |
| 214 | Відвід 45 Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 30 | |  | |
| 215 | Хрестовина одноплоскісна 67\* Dy110/Dy110/Dy110 мм  HT Safe | | | шт | | 18 | |  | |
| 216 | Відвід 15 Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 36 | |  | |
| 217 | Трiйник 45 Dy110/Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 12 | |  | |
| 218 | Трiйник 45 Dy110/Dy110мм HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 219 | Відвід 67\* Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 220 | Муфта насувна Dy110/Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 6 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 18-20 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення 3-го поверху відділення терапії  стаціонару будівлі Б-5 (без санвузлів) | | |  | |  | |  | |
| 221 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | м | | 104 | |  | |
| 222 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм HT  Safe | | | м | | 104 | |  | |
| 223 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | м | | 37 | |  | |
| 224 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм HT  Safe | | | м | | 37 | |  | |
| 225 | Ревiзiя Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 17 | |  | |
| 226 | Ревізія Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 8 | |  | |
| 227 | Перехід (редукція) Dy110/Dy50мм HT Safe | | | шт | | 6 | |  | |
| 228 | Відвід 87\* Dy 50 мм HT Safe | | | шт | | 34 | |  | |
| 229 | Трiйник 87\* Dy50/Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 45 | |  | |
| 230 | Трiйник 87\* Dy110/Dy50 HT Safe | | | шт | | 1 | |  | |
| 231 | Трiйник 87\* Dy110/Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 9 | |  | |
| 232 | Відвід 45 Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 80 | |  | |
| 233 | Муфта насувна Dy50/Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 3 | |  | |
| 234 | Муфта насувна Dy110/Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 235 | Патрубок для приєднання до чавунних труб з гумовою  манжетою Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 14 | |  | |
| 236 | Патрубок для приєднання до чавунних труб з гумовою  манжетою Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 1 | |  | |
| 237 | Відвід 87\* Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 238 | Трiйник 45 Dy110/Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 239 | Трiйник 45 Dy110/Dy110мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 240 | Відвід 45 Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 241 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 242 | Хомут S-образний 2" (50 мм) гайка М8/М10 | | | шт | | 6 | |  | |
| 243 | Хомут S-образний 4" (110 мм) гайка М8/М10 | | | шт | | 4 | |  | |
| 244 | Болт сантахнічний 10х100 | | | шт | | 10 | |  | |
| 245 | Дюбель 12х100 | | | шт | | 10 | |  | |
| 246 | Компенсатор Dy50 мм HT Safe | | | шт | | 15 | |  | |
| 247 | Компенсатор Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 5 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуші 21-23 | | |  | |  | |  | |
|  | Приміщення №46 і №47 3-го поверху відділення  терапії стаціонару будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 248 | Установлення умивальників одиночних без підведення  води | | | к-т | | 2 | |  | |
| 249 | Умивальник Cersanit President з отвором для змішувача | | | комплект | | 2 | |  | |
| 250 | Пєдестал для умивальника Cersanit President | | | комплект | | 2 | |  | |
| 251 | Сифон пляшковий для умивальника | | | шт | | 2 | |  | |
| 252 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | 2 | |  | |
| 253 | Унiтаз Cersanit IVA зі смивним бачком | | | шт | | 2 | |  | |
| 254 | Шланг гофра до унiтазу | | | шт | | 2 | |  | |
| 255 | Установлення душових кабин | | | к-т | | 2 | |  | |
| 256 | Душова кабіна EGO Quadrant Fine 80x80 | | | шт | | 2 | |  | |
| 257 | Сифон пластиковий для мілких душових піддонів | | | шт | | 2 | |  | |
| 258 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | м | | 6 | |  | |
| 259 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм HT  Safe | | | м | | 6 | |  | |
| 260 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | м | | 12 | |  | |
| 261 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм HT  Safe | | | м | | 12 | |  | |
| 262 | Ревізія Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 263 | Перехід (редукція) Dy110/Dy50мм HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 264 | Відвід 87\* Dy 50 мм HT Safe | | | шт | | 7 | |  | |
| 265 | Трiйник 87\* Dy110/Dy50 HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 266 | Трiйник 87\* Dy110/Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 267 | Хомут S-образний 2" (50 мм) гайка М8/М10 | | | шт | | 8 | |  | |
| 268 | Хомут S-образний 4" (110 мм) гайка М8/М10 | | | шт | | 12 | |  | |
| 269 | Болт сантахнічний 10х100 | | | шт | | 20 | |  | |
| 270 | Дюбель 12х100 | | | шт | | 20 | |  | |
| 271 | Перехід з пластика на чавун D110 HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 272 | Редукційний перехід з чавуна на пластик D125/110 HT  Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 273 | Компенсаційний патрубок Dy110/Dy110 HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 274 | Гумова манжета Dу110 HT Safe | | | шт | | 2 | |  | |
| 275 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | | | шт | | 4 | |  | |
|  | Демонтаж | | |  | |  | |  | |
| 276 | Демонтаж раковин [умивальників] | | | к-т | | 2 | |  | |
| 277 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | | к-т | | 2 | |  | |
| 278 | (Демонтаж) піддонів душових сталевих | | | к-т | | 2 | |  | |
| 279 | (Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах  із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | | м | | 9 | |  | |
| 280 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 50 мм | | | м | | 6 | |  | |
| 281 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 100 мм | | | м | | 3 | |  | |
|  | 63Т-1258-2-ВК-2.С, аркуш 24 | | |  | |  | |  | |
|  | Каналізація дощова (К2) 3-й поверх відділення терапії  стаціонару будівлі Б-5 | | |  | |  | |  | |
| 282 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | м | | 19 | |  | |
| 283 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм HT  Safe | | | м | | 19 | |  | |
| 284 | Ревізія Dy110 мм HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 285 | Редукційний перехід з чавуна на пластик D125/110 HT  Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 286 | Гумова манжета Dу110 HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 287 | Компенсаційний патрубок Dy110/Dy110 HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 288 | Перехід з пластика на чавун D110 HT Safe | | | шт | | 4 | |  | |
| 289 | Хомут S-образний 4" (d110 мм) гайка М8/М10 | | | шт | | 16 | |  | |
| 290 | Болт сантехнічний 10х100 | | | шт | | 16 | |  | |
| 291 | Дюбель 12х100 | | | шт | | 16 | |  | |
| 292 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 293 | (Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах  із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | | м | | 19 | |  | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Система адресної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж гучномовця | | | шт | | 14 | |  | |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж сповіщувача димового адресного  DETECTO SMK100 | | | шт | | 26 | |  | |
| 3 | (Демонтаж) модуля виклику ВМ-01а | | | шт | | 2 | |  | |
| 4 | (Демонтаж) коробів пластикових | | | м | | 800 | |  | |
| 5 | (Демонтаж) Кабель дво-, чотирижильний перерізом  жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням  накладними скобами | | | м | | 1100 | |  | |
| 6 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2,  що прокладається з кріпленням накладними скобами | | | м | | 1700 | |  | |
| 7 | Кабель сигнальний 1х2х0,8 | | | м | | 918 | |  | |
| 8 | Кабель сигнальний Е30 1х2х0,8 | | | м | | 816 | |  | |
| 9 | Монтаж гучномовця | | | шт | | 14 | |  | |
| 10 | Гучкомовець ЗАС 100ПН (раніше демонтований) | | | шт | | 14 | |  | |
| 11 | Монтаж сповіщувача димового адресного DETECTO  SMK100 | | | шт | | 26 | |  | |
| 12 | Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK100  (раніше демонтований) | | | шт | | 26 | |  | |
| 13 | Монтаж модуля виклику ВМ-01а | | | шт | | 2 | |  | |
| 14 | Модуль виклику ВМ-01а (раніше демонтований) | | | шт | | 2 | |  | |
|  | РЕЗЕРВ | | |  | |  | |  | |
| 15 | Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK100 | | | шт | | 21 | |  | |
| 16 | Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 | | | шт | | 1 | |  | |
| 17 | Гучкомовець ЗАС 100ПН  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | шт | | 9 | |  | |
|  | **Пусконалагоджувальні роботи електротехнічного устаткування. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
| 1 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і  інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі  електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам  і комутаційним апаратам | | | Лінія | | 135 | |  | |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола  «фаза - нуль» | | | Струмопр | | 135 | |  | |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола  між заземлювачами і заземленими елементами | | | \_точ. | | 594 | |  | |
| 4 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору  розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | Вимір. | | 1 | |  | |
|  | **Пусконалагоджувальні роботи системи адресної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Додаткові роботи.** | | |  | |  | |  | |
| 1 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і  ОПС. Сповіщувач ручний контактний | | | шт | | 4 | |  | |
| 2 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і  ОПС. Сповіщувач димовий | | | шт | | 202 | |  | |
| 3 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і  ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний | | | шт | | 2 | |  | |
| 4 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і  ОПС. Сповіщувач світловий | | | шт | | 10 | |  | |

При складанні договірної ціни необхідно врахувати наступне.

Договірна ціна є твердою і визначається відповідно до вимог Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства.

Ціни на матеріальні ресурси, які застосовуються при розрахунку договірної ціни, приймаються на підставі проведеного учасником (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

Матеріли, що будуть використовуватися в ході виконання робіт за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні, про що інформується учасником, шляхом підтвердження зазначених вимог в цьому абзаці.

*Посилання в документації на конкретну фірму (виробника) обладнання, матеріалів, конструктивних елементів - мається на увазі «або еквівалент» (без погіршення якісних, технічних та експлуатаційних характеристик).*

**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

**Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника\***

1. Повне та скорочене найменування Учасника (П.І.Б. – для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Назва установчого документа, на підставі якого діє Учасник, його номер та дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Організаційно-правова форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Форма власності: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Дані про посадових осіб Учасника\*\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повна назва посади | Прізвище, ім’я,  по батькові | Контактний номер телефону (телефаксу) | Е-mail |
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| 1. Посадова особа, яка має право на укладення договору : |  |  |  |
| ……………... |  |  |  |
| 2. Інші службові (посадові) особи, уповноважені здійснювати зв’язок з Замовником: |  |  |  |
| *……………...* |  |  |  |
| *……………...* |  |  |  |

9. Інші відомості:

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, може бути завірені печаткою (за наявності).*

*Примітки:*

*\* Фізичні особи не заповнюють відомості, які не відповідають їх правовому статусу.*

*\*\* Учасник надає інформацію про осіб, які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів або їх копій (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю), а також інші службові (посадові) особи Учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.*

**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**Лист-згода на обробку персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (зі змінами та доповненнями) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями), а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин, у т.ч. оприлюднення в електроній системі закупівель ( www.prozorro.gov.ua)

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, може бути завірені печаткою (за наявності).*

**ДОДАТОК 7**

до тендерної документації

**ФОРМА   
забезпечення тендерної пропозиції**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГАРАНТІЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва в разі необхідності)

1. Реквізити

Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер оголошення про проведення процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Інформація щодо тендерної документації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) з врахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі Особливості)з .

3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі - вимога).

Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії.

Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк).

Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.

Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією:

відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;

непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю;

ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією;

ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі, у строк, визначений абзацом п’ятнадцятим пункту 44 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей.

4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:

сплата бенефіціару суми гарантії;

отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією;

отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме:

закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;

укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;

відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;

відмови принципалом продовжити термін дії пропозиції на вимогу бенефіціара продовжити термін дії тендерної пропозиції;

закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів:

на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта;

у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара.

6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.

7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України.

Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії.

Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі).

Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис)