**Додаток № 1**

*до тендерної документації*

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021-2015 – 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва**

**(Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів)**

На обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» знаходиться 247 житлових будинків, квартири яких обладнані газовими водонагрівачами (колонками), що підключені до 8137 одиниць димовентканалів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Найменування** | **Кількість будинків** | **Кількість димовентиляційних каналів від газових приладів** |
| 1 | ЖЕД "Липкижитлосервіс" | 48 | 1991 |
| 2 | ЖЕД "Печерстка Брама" | 39 | 1814 |
| 3 | ЖЕД "Печерськжитло" | 60 | 2840 |
| 4 | ЖЕД "Хрещатик" | 100 | 1492 |

Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів повинно виконуватись приладовим способом згідно «Правил безпеки газопостачання України», ДБН В. 2.5-20-2018 «Газопостачання» та інших відповідних нормативних документів, спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл або  декларацію  що надає право надавати послуги згідно постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. на виконання робіт, спеціально підготовлений та атестований обслуговуючий персонал.

З метою покращення надання послуг мешканцям житлових будинків, обладнаних газовими колонками, печами та колонками є:

* забезпечення безперебійної та безпечної роботи димовентиляційних каналів;
* виконання поточного ремонту оголовків димовентиляційних каналів по мірі необхідності.

Учасник повинен надати наступні документи у складі тендерної пропозиції, а саме:

* Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, що надає право виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, а також обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
* Дозвіл, виданий уповноваженим державним органом, що надає право виконання газонебезпечних робіт.

**Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на квартал (згідно графіка).**

Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів

в житлових будинках які знаходяться на обслуговуванні

ЖЕД «Липкижитлосервіс»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Адреса будинків** | **№ квартир** | **Кількість газових водонагрівачів (колонок, печей, тощо), що знаходяться за вказаною адресою** |
| 1 | вул. Гордієнка Костя, 4 | 4,5,6,7,13 | 5 |
| 2 | вул. Гордієнка Костя, 5 | 26 | 1 |
| 3 | вул. Шовковична, 7А | 7, 13,15-17, 19, 35 | 7 |
| 4 | вул. Князів Острозьких, 24 | 1-60 | 60 |
| 5 | вул. Шовковична, 9 | 3,5-11 | 8 |
| 6 | вул. Шовковична, 11 | 1-24 | 24 |
| 7 | вул. Шовковична, 13/2 | 1-107,109-128 | 127 |
| 8 | вул. Шовковична, 23 | 1-8 | 8 |
| 9 | вул. Орлика Пилипа, 9 | 1-44 | 44 |
| 10 | вул. Липська, 15Б | 1-20, 23-33, 35-39 | 16 |
| 11 | вул. Липська, 15В | 1-20, 23-33, 35-39 | 20 |
| 12 | вул. Липська, 19/7 | 8-23,25-27, 29-47, 52-72 | 59 |
| 13 | вул. Липська, 12/5 | 1-31 | 31 |
| 14 | пров. Липський, 3 | 2,4-20 | 18 |
| 15 | вул. Мазепи Івана,3А | 3-22, 24-33, 37-66, 69-150, 153-172, 100-А | 163 |
| 16 | вул. Мазепи Івана,3Б | 176-196, 198-263, 281 | 88 |
| 17 | вул. Левандовська,5А, | 1-20,2-А,10-А-14-А, | 26 |
| 18 | вул. Левандовська 5Б | 21-28 | 8 |
| 19 | вул. Орлика Пилипа, 6 | 1-4, 6-12,14-20, 23-31 | 27 |
| 20 | вул. Богомольця академіка, 7/14 | 2-4, 8-96, 91 А, 94 А, 98,99,101-165, 167-169, 171,172 | 166 |
| 21 | пров.Мар'яненка Івана, 14 | 1-66 | 66 |
| 22 | вул. Грушевського, 9 | 2-12,14-22,24-42,44-53, 55-74 | 69 |
| 23 | вул. Арсенальна,15 | 1-30 | 30 |
| 24 | вул. Арсенальна, 17 | 1-47 | 47 |
| 25 | бул. Українки Лесі, 13 | 1-60 | 60 |
| 26 | вул. Мирного Панаса, 4 | 1-39 | 39 |
| 27 | вул. Мирного Панаса, 20 | 1-25 | 25 |
| 28 | пров. Кріпосний, 4 | 1-8 | 8 |
| 29 | вул. Левандовська, 8/15А | 1-24 | 24 |
| 30 | вул. Левандовська,8/15Б | 25-35 | 8 |
| 31 | пров. Бутишев,19 | 1-12 | 12 |
| 32 | узвіз Печерський, 19 | 1-21, 24-45 | 43 |
| 33 | вул. Мала Шияновська,1 | 1-28 | 28 |
| 34 | вул. Мала Шияновська,16А | 1-60 | 60 |
| 35 | вул. Мазепи Івана,16 (ОСББ) | 1-16 | 16 |
| 36 | узвіз Кловський,14/24 | 1-96 | 96 |
| 37 | узвіз Кловський,3 | 1-30 | 30 |
| 38 | вул. Гусовського, 12/7 | 1-65, 67-69 | 68 |
| 39 | бул. Українки Лесі, 20 | 1-4, 6-70 | 69 |
| 40 | вул. Липська,9А | 4-11, 15, 23, 26-34, 36-43 | 24 |
| 41 | вул. Липська,9Б | 37-А,39-А,41-А,43-А | 12 |
| 42 | пров. Арсенальний, 5 | 1-40 | 40 |
| 43 | вул. Лєскова, 8 | 7,11 | 2 |
| 44 | вул. Московська,5/2 **А** | 1-53 **ВК нет** | 53 |
| 45 | вул. Московська,5/2Б | 55-74 **ВК нет** | 20 |
| 46 | вул. Омеляновича -Павленка Михайла, 14/12 | 1-9,11-16,18,6-А | 17 |
| 47 | узвіз Печерський,18 | 1-89 | 89 |
| 48 | вул. Гусоввського, 4-А | 1-30 | 30 |
|  | **Всього** |  | **1991** |

**\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на квартал.**

**\*\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на місяць.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів

в житлових будинках які знаходяться на обслуговуванні

ЖЕД «Печерська Брама»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Адреса будинків** | **№ квартир** | **Кількість газових**  **водонагрівачів (колонок. печей, тощо), що знаходяться за вказаною адресою** |
| 1 | вул. Дмитра Годзенка, 3 | 1-64 | 64 |
| 2 | вул.  Дмитра Годзенка, 4/47 | 1-73 | 73 |
| 3 | вул. Маккейна Джона, 37 | 1-66 | 66 |
| 4 | вул. Маккейна Джона, 39 | 1-74 | 74 |
| 5 | вул. Маккейна Джона, 35А | 1-34 | 34 |
| 6 | вул. Маккейна Джона, 35Б | 1-40 | 40 |
| 7 | вул. Маккейна Джона, 37А | 1-79 | 79 |
| 8 | вул. Маккейна Джона, 39А | 1-54 | 54 |
| 9 | вул. Маккейна Джона, 28/25 | 1-43 | 43 |
| 10 | вул. Коновальця Євгена, 3 | 1-30 | 30 |
| 11 | вул.Велика Васильківська,111/113 | 1-95 | 95 |
| 12 | вул. Велика Васильківська, 67/7 | 1-17; 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60; 62-80 | 52 |
| 18,21,24,27,30,31-47,48а,49,52,55,58,61 | 28 |
| 13 | бул. Миколи Міхновського, 17/5 | 1-70 | 70 |
| 14 | вул. Джона Маккейна, 31 | 1-26 | 26 |
| 15 | бул. Приймаченко Марії, 1/27 | 1-37 | 37 |
| 16 | пров. Лабораторний, 22 | 1-35 | 35 |
| 17 | пров. Лабораторний, 24 | 1-30; 32-100 | 99 |
| 18 | вул. Іоанна Павла ІІ, 20 | 1-60 | 60 |
| 19 | вул. Іоанна Павла ІІ, 22 | 1-60 | 60 |
| 20 | вул. Іоанна Павла ІІ, 23/35 | 1-24; 27-46 | 44 |
| 21 | вул. Іоанна Павла ІІ, 10 корп.1 | 11-27 | 17 |
| 22 | вул. Іоанна Павла ІІ, 10 корп.2 | 1-9 | 9 |
| 23 | вул. Іоанна Павла ІІ, 10 корп.3 | 1-34 | 34 |
| 24 | вул. Павла Загребельного, 25 | 1-26 | 26 |
| 25 | вул. Коновальця Євгена, 17 | 1-12 | 12 |
| 26 | вул. Дмитра Дорошенка, 16 | 1-39 | 39 |
| 27 | вул. Коновальця Євгена, 21 | 1-14 | 14 |
| 28 | вул. Коновальця Євгена, 23 | 1-12 | 12 |
| 29 | вул. Коновальця Євгена, 27 | 1-44 | 44 |
| 30 | вул. Коновальця Євгена, 29 | 1-40 | 40 |
| 31 | вул. Коновальця Євгена, 27А | 1-44 | 44 |
| 32 | вул. Коновальця Євгена, 29-а | 1-79 | 79 |
| 33 | вул. Федорова, 6А | 2-25 | 24 |
| 34 | вул. Велика Васильківська, 71 | 1-48 | 48 |
| 35 | вул. Велика Васильківська, 63 | 2-17 | 16 |
| 36 | вул. Тютюнника Василя (Барбюса Анрі) | 1-104 | 104 |
| 37 | вул. Тютюнника Василя (Барбюса Анрі) | 1-52 | 52 |
| 38 | вул. Джона Маккейна, 30 | 1-18; 21-35 | 34 |
| 39 | Залізничне шосе, 41 |  | 3 |
| **Всього: 1814** | | | |

**\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на квартал.**

**\*\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на місяць.**

Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів

в житлових будинках які знаходяться на обслуговуванні

ЖЕД «Печерськжитло»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Адреса будинків** | **№ квартир** | **Кількість газових водонагрівачів (колонок. печей, тощо), що знаходяться за вказаною адресою** |
| 1 | вул. Бастіонна, 3/12 | 1-87 | 87 |
| 2 | вул. Бастіонна, 4 | 2-32 | 31 |
| 3 | вул. Бастіонна, 10 | 1-58 | 58 |
| 4 | вул. Бастіонна, 11А | 1-60 | 60 |
| 5 | вул. Бастіонна, 12 | 1-45 | 45 |
| 6 | вул. Бастіонна, 14 | 1-38 | 38 |
| 7 | вул. Бастіонна, 16 | 1-40 | 40 |
| 8 | вул. Драгомирова, 10/10 | 1-20,22-59,62,69-83 | 77 |
| 9 | вул. Білокур Катерини, 1 | 1-40 | 39 |
| 10 | вул. Білокур Катерини, 2/8 | 1-29 | 28 |
| 11 | вул. Білокур Катерини, 4 | 1-36 | 35 |
| 12 | вул. Білокур Катерини, 6 | 1-33 | 33 |
| 13 | вул. Білокур Катерини, 8 | 1-32 | 32 |
| 14 | вул. Бойчука Михайла, ½ | 1-6,9,11-29 | 26 |
| 15 | вул. Бойчука Михайла, 1А | 1-11 | 11 |
| 16 | вул. Бойчука Михайла, 3 | 1-16, 18-24 | 23 |
| 17 | вул. Бойчука Михайла, 4А | 1-80 | 80 |
| 18 | вул. Бойчука Михайла, 5 | 1-6, 9-12 | 10 |
| 19 | вул. Бойчука Михайла, 6 | 1-40 | 38 |
| 20 | вул. Бойчука Михайла, 6А | 1-58 | 58 |
| 21 | вул. Бойчука Михайла, 7/11 | 1-36 | 36 |
| 22 | вул. Ковніра Степана, 3 | 3-15;18,21,24,27,30 | 19 |
| 16,17,19,20,22,23,25,26,28,29 | 10 |
| 23 | вул. Бойчука Михайла, 12А | 1-30 | 30 |
| 24 | вул. Бойчука Михайла, 11 | 1-16 | 16 |
| 25 | вул. Бойчука Михайла, 15 | 1-30 | 30 |
| 26 | вул. Бойчука Михайла, 15А | 1-30 | 30 |
| 27 | вул. Бойчука Михайла, 15Б | 1-30 | 30 |
| 28 | вул. Бойчука Михайла, 37 | 1-40 | 40 |
| 29 | вул. Лейпцизька, 2/37 | 1-38; 45-47; 49-59,61-75;77-135 | 126 |
| 30 | вул. Лейпцизька, 5 | 1-11;1З-25 | 24 |
| 31 | вул. Лаврська, 7А | 1-24 | 24 |
| 32 | вул. Лаврська, 8 | 1-76 | 76 |
| 33 | вул. Лаврська, 21 | 1-45, 47-64 | 63 |
| 34 | вул. Лаврська, 23 | 1 | 1 |
| 35 | вул. Князів Острозьких, 37/2 | 1-25;27-44;46-98 | 96 |
| 36 | вул. Князів Острозьких, 39 | 1,5-56 | 53 |
| 37 | вул. Князів Острозьких, 41/8 | 1-13; 15-67;69-81;84-98, 102-110; 112-116 | 107 |
| 38 | вул. Німанська, 3 | 1-10,12-40 | 39 |
| 39 | вул. Німанська, 4 | 1-29; 17-а | 29 |
| 40 | вул. Німанська, 5 | 1-13; 15-80 | 79 |
| 41 | вул. Тимірязівська, 4 | 1-39 | 39 |
| 42 | вул. Мирного Панаса, 1 | 5-11; 14;16-21 | 14 |
| 43 | вул. Мирного Панаса, 3 | 1-32 | 32 |
| 44 | вул. Підвисоцького, 7 | 2,4-13,15-16,18-39 | 35 |
| 45 | вул. Підвисоцького, 19 | 1-26 | 26 |
| 46 | пер. Філатова, 3/1 | 1-54, 57-64 | 61 |
| 47 | вул. Цитадельна,6/8 | 1-22; 24-76 | 75 |
| 48 | вул. Чеська, 9 | 1-19; 21-45 | 44 |
| 49 | бульв. Миколи Міхновського, 10 | 47-86 | 39 |
| 50 | бульв. Миколи Міхновського, 12 | 1-26, 28-35 | 34 |
| 51 | бульв. Миколи Міхновського, 14А | 1-38 | 38 |
| 52 | бульв. Миколи Міхновського, 18/7 | 1-48 | 48 |
| 53 | бульв. Миколи Міхновського, 20 | 1-60 | 60 |
| 54 | бульв. Миколи Міхновського, 21 | 1-70 | 70 |
| 55 | бульв. Миколи Міхновського,30/1 | 1-18, 21-56 | 54 |
| 56 | бульв. Лесі Українки, 29 | 1-71 | 71 |
| 57 | провул. Бастіонний, 11 | 1-60 | 60 |
| 58 | провул. Гуцала Євгена, 3 | 1,3-34;36-50; 52-92 | 89 |
| 59 | провул. Гуцала Євгена, 5 | (1-40) | 40 |
| 60 | вул. Бастіонна, 5/13 | 1-102 | 104 |
| **Всього:** | | | **2840** |

**\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на квартал.**

**\*\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на місяць.**

Технічне обслуговування димовентиляційних каналів від газових приладів

в житлових будинках які знаходяться на обслуговуванні

ЖЕД «Хрещатик»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адреса будинків** | **№ квартир** | **Кількість газових водонагрівачів (колонок .печек, тощо), що знаходяться за вказаною адресою** |
| 1 | площа Бессарабська, 7А | 7 | 1 |
| 2 | площа Бессарабська, 7Б | 27,29,31 | 3 |
| 3 | площа Бессарабська, 9/1 А | 12 | 1 |
| 4 | вул. Городецького архітектора, 17/1 | 4,11-15,19-21,25а,25б,26, 28-35 | 20 |
| 5 | вул. Городецького архітектора, 11Б | 62,65 (газ.котли) | 2 |
| 6 | вул. Дарвіна, 5 | 18 (газ.котел) | 1 |
| 7 | вул. Заньковецької, 7 | 16 (газ.котел) | 1 |
| 8 | вул. Заньковецької, 8 | 1 (газ.котел) | 1 |
| 9 | вул. Круглоуніверситетська, 13 | 32 (газ.котел) | 1 |
| 10 | вул. Ольгінська, 2/1 | 6 (газ.котел) | 1 |
| 11 | вул. Шовковична, 36/7 | 12,36,37- (газ. котли) | 3 |
| 12 | вул. Руставелі Шота, 20А | 9, 7 (газ.котли) | 2 |
| 13 | вул. Руставелі Шота, 20Б | 21 (газ.котел) | 1 |
| 14 | вул. Руставелі Шота, 34 | 13,18 (газ.котли) | 2 |
| 15 | вул. Басейна, 3 | 46,48,50-52,54-56,61,64,65 | 11 |
| 16 | вул. Басейна, 11Б | 43,45-50 | 7 |
| 17 | вул. Басейна, 19Б | 60-64,64(2) | 6 |
| 18 | площа Бессарабська, 5 | 2-19,22-38,40-43,45,46,48-52 | 46 |
| 19 | вул. Городецького архітектора, 4 | 1-10,12-25,26,27 | 26 |
| 20 | вул. Городецького архітектора, 6 | 1-5,8-11,13-15,17 | 13 |
| 21 | вул. Городецького архітектора, 9 | 1-3,5,7-21,24-29,17а **нет ВК в кв-х 1,2,4,5,6,7,8,8а,9,10,12,13а,14,16,17а,18,22,27,29.** | 26 |
| 22 | вул. Грушевського, 4А | 4-8,10,14,16-18 | 10 |
| 23 | вул. Грушевського, 16 | 3-6,8,9 | 6 |
| 24 | вул. Дарвіна, 1 | 1-9,14-17,19-21,23-34, 36-47,49, 56 | 42 |
| 25 | вул. Дарвіна, 3 | 3,5,5а,6-1,6-2,6,7,8,9 | 9 |
| 26 | вул. Дарвіна, 6 | 4,6,7,8,10,11 | 6 |
| 27 | вул. Дарвіна,8 | 3,6,8,9,11,14,15,18-30, 32,34,36,39,43-48,50-65,68 | 47 |
| 7,10, 12 | 3 |
| 28 | вул. Еспланадна, 34/2 | 3,6,17 | 3 |
| 29 | вул. Заньковецької, 3/1 | 7,8,10,11,12,13,14,16, 18а,20, 24-27,29-34,36-39 | 24 |
| 30 | пров. Козловського, 5 | 4,10-12,15-18,20-22, 24 | 12 |
| 31 | узвіз Крутий, 5 | 2-10(2) | 9 |
| 32 | узвіз Крутий, 6/2 | 1-22,24-31,33-49,51-58,60 | 56 |
| 33 | вул. Кропивницького, 3 | 10-16 | 7 |
| 34 | вул. Кропивницького, 4 | 1,3-12,15-17,19 | 15 |
| 35 | вул. Кропивницького, 6 | 3-8 | 6 |
| 36 | вул. Кропивницького, 12 | 4 | 1 |
| 37 | вул. Кропивницького, 14 | 3-6 | 4 |
| 38 | вул. Кропивницького, 16 | 1,3,5-23,25-28 | 25 |
| 39 | вул. Рогнідинська, 1 2 порадное в доме Рогниденская 1/13 | 20,24,28,32 | 4 |
| 40 | вул. Рогнідинська, 3 | 4,8,9,12,13-16,18,21 | 10 |
| 41 | вул. Рогнідинська, 5/14 | 3,5,7-14 | 10 |
| 42 | вул. Велика Васильківська, 33 | 5,6,8 | 3 |
| 43 | вул. Велика Васильківська, 47Г | 45 (газ.котел) | 1 |
| 44 | вул. Круглоуніверситетська, 2/1 | 1,2,4-11,13-15, 19-22, 24-27,29-44,46,48-52 | 43 |
| 45 | вул. Круглоуніверситетська, 4 | 4,5,5а,6,6а,7,8,8а,9 | 9 |
| 46 | вул. Круглоуніверситетська, 6 | 2-5 | 4 |
| 47 | вул. Круглоуніверситетська, 7 | 4,6-17,19-22,23-25 | 19 |
| 48 | вул. Круглоуніверситетська, 15 | 4,6,8 | 3 |
| 49 | вул. Круглоуніверситетська, 22 | 1,4,7-15 | 11 |
| 50 | вул. Лютеранська, 6А | 3-11,13-25,27-30 | 26 |
| 51 | вул. Лютеранська, 6Б | 39,41-47,50,51,53-60 | 18 |
| 52 | вул. Лютеранська, 11А | 3,4,6-12,14-17,35-38 | 17 |
| 53 | вул. Лютеранська, 11Б | 21,23-32 | 11 |
| 54 | вул. Лютеранська, 12 | 1-5,8-12,14,16-23 | 19 |
| 55 | вул. Лютеранська, 13 | 3,4,6-18,20,24 | 17 |
| 56 | вул. Лютеранська, 15 | 4,5,9-12,15-17 | 9 |
| 57 | вул. Лютеранська, 16 | 15,20,25,31,32 | 5 |
| 58 | вул. Лютеранська, 19 | 1,2,4-7, 9-16,18-24 | 21 |
| 59 | вул. Лютеранська, 21 | 2-7,9-17,19-21 | 18 |
| 60 | вул. Лютеранська, 21/12 | 2,5-9,10-14,16,17,19,20, 22,24,27,30-34,36,38-49 | 36 |
| 61 | вул. Лютеранська, 25 | 1,4-7,10-12 | 8 |
| 62 | вул. Лютеранська, 27-29 | 1,3-13,15-17,21-29,31-36, 39-49,51-58,60-63 | 53 |
| 63 | вул. Лютеранська, 28/19 | 1-3,5, 6, 7,9-14,17 | 13 |
| 64 | вул. Лютеранська, 33 | 2,3,6-10,12-15,20, 28 | 13 |
| 65 | вул. Хрещатик, 15/4 | 1-27,29-34,36,37,39, 41, 43,45,47,49, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63-68, 70-75, 77-86, 88-94, 96-98, 101-108, 108а, 111-117,120-138, 140-142, 144, 146, 148-152, 2а,4,5,7-16,18-23,25,27-30; | 150 |
| 66 | вул. Саксаганского 5 | 3-9 | 7 |
| 67 | вул. Саксаганського, 13/42 | 2,5,8-14,13а | 11 |
| 68 | 16,17,19,20,22,23 | 6 |
| 69 | вул. Велика Васильківська, 17А | 2-6,7а,5а ОСББ | 9 |
| 70 | вул. Велика Васильківська, 17Б | 10,11,8А,9А,10АОСББ | 18 |
| 71 | вул. Велика Васильківська, 17А/1 | 18, 19, 20 ОСББ | 5 |
| 72 | вул. Велика Васильківська, 23А' | 5,7-9,12-20,23-35 | 26 |
| 73 | вул. Велика Васильківська, 23В | 36,40-44, 46-58, 60-66 | 26 |
| 74 | вул. Велика Васильківська, 25А | 1,3-12,14,15-19,22-25,28-32, 34-40,42,43,29" | 35 |
| 75 | вул. Велика Васильківська, 27 | 1-3, 5-10,12-15,18-34 | 30 |
| 76 | вул. Велика Васильківська, 43/16 | 4,7,8,10-16,20-27, 30, 32-35, 37-48 | 35 |
| 77 | вул. Велика Васильківська, 49 | 2-5,7-17 | 15 |
| 78 | вул. Шовковична, 18Б | 17-22,25-35,37,38,40-46 | 26 |
| 79 | вул. Шовковична, 24 | 2-9,11-13,15,16 | 13 |
| 80 | вул. Шовковична, 30А | 5,6,8,10,9а,12,14-16,18,19 | 11 |
| 81 | вул. Шовковична, 30Б | 25,27,29 | 3 |
| 82 | вул. Руставелі Шота, 4А | 3,4,6-9,11 | 7 |
| 83 | вул. Руставелі Шота, 8 | 4-8 | 5 |
| 84 | вул. Руставелі Шота, 10А | 2-4, 6-16 | 14 |
| 85 | вул. Руставелі Шота, 12 | 2-7, 12-16 | 11 |
| 86 | вул. Руставелі Шота, 15А | 5,6 | 2 |
| 87 | вул. Руставелі Шота, 15Б | 11,13-21 | 10 |
| 88 | вул. Руставелі Шота, 17 | 2-4, 7 | 4 |
| 89 | вул. Руставелі Шота, 22А | 3-5, 7, 8(2) | 6 |
| 90 | вул. Руставелі Шота, 24 | 5-13,15,16 | 11 |
| 91 | вул. Руставелі Шота, 27А | 1,2,6-12,15, 17-27 | 21 |
| 92 | вул. Руставелі Шота, 27Б | 30, 32-45,47 | 16 |
| 93 | вул. Руставелі Шота, 29А | 3,6,8 | 3 |
| 94 | вул. Руставелі Шота, 29Б | 10,11,13-18 | 8 |
| 95 | вул. Руставелі Шота, 30А | 3-8 | 6 |
| 96 | вул. Руставелі Шота, 30Б | 12,13,15-18 | 6 |
| 97 | вул. Руставелі Шота, 38А | 3-10 | 8 |
| 98 | вул. Руставелі Шота, 38Б | 14,17,18 | 3 |
| 99 | вул. Інститутська, 14 | 3-9,12,3а,6а,6а" | 11 |
| 100 | вул. Інститутська, 15/5 | 3,5-9,11-16,22-25,27,28, 31-38,40-42,44-46,48-51,53-60,68, 63-66,10а,19а,29а,50а,60а | 53 |
| **Всього:** | | | **1492** |

**\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на квартал.**

**\*\* Учасник має виконувати роботи по перевірці і прочищенню димовентканалів від газових приладів один раз на місяць.**