ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Послуга з технічного обслуговування діагностичної цифрової рентгенографічної системи Anke ASR 6850P (надалі - Послуги).

ДК 021:2015: 50421000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання»

за кодом ДК 021:2015: 50420000-5  «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання».

Обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню

| № з/п | Назва обладнання (модель/марка) | Виробник | Кі-сть | Рік виготовлення | Заводський номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностична цифрова рентгено-графічна система Anke ASR-6850P | Shenzhen Anke High-tech Co. Ltd | 1 | 2020 | 49X2808575 |

Учасник повинен  підтвердити виконання зазначених вимог до предмету закупівлі.

Спосіб підтвердження вимозі зазначається по кожному пункту окремо:

1. Послуги з технічного обслуговування обладнання виконуються відповідно до нормативно-технічної та/або експлуатаційної документації виробника обладнання. Якість надання послуги повинна відповідати нормативно-технічній (експлуатаційній) документації виробника обладнання, державним стандартам, сервісній документації до обладнання та вимогам діючим на території України.

Послуги повинні проводитись кваліфікованим спеціалістом учасника.

Учасник повинен надати копію  сертифікату технічного персоналу, який пройшов навчання і сертифікований виробником  або представником виробника, або навчальним/тренінговим центром виробника. Сертифікат має містити прізвище та ім'я особи, дати проходження навчання, назву обладнання  - Anke ASR-6850P, назву виробника. Документ повинен бути  безпосередньо на спеціаліста який буде виконувати послугу.

Також учасник повинен надати копію документу, який підтверджує проходження навчання технічного персоналу з радіаційної безпеки.

2. Учасником обов’язково у складі пропозиції  надається копія Ліцензії (зі змінами) Державного комітету ядерного регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання, видана безпосередньо Учаснику із зазначенням в ній  медичного обладнання, що обслуговується (Діагностична цифрова рентгенографічна система Anke ASR-6850P) та дійсна на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Надання  послуг передбачає виїзд кваліфікованого спеціаліста на територію Замовника за власний рахунок Учасника/Виконавця за адресою: м. Красилів, вул. Грушевського 140. Учасник повинен надати гарантійний лист.

4. Матеріали, інструменти (обладнання), комплектуючі, які необхідні для надання послуги, повинні бути в наявності в Учасника/Виконавця. Транспортування матеріалів, виробів та запасних частин для надання послуг, Учасник/Виконавець здійснює за власний рахунок та власними силами. Учасник повинен надати гарантійний лист.

5. Запасні частини (комплектуючі), які будуть використані при проведенні послуги повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. Упаковка повинна бути не відкрита та не пошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

Учасник/Виконавець гарантує, що комплектуючі частини, які використані при проведенні послуг відповідають характеристикам, що зазначені в технічній документації фірми-виробника. Учасник повинен надати гарантійний лист.

6. Учасник/Виконавець повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки спеціалістами, які виконуватимуть послуги. Учасник повинен надати гарантійний лист.

7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), витрати на відрядження, накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. Учасник повинен надати гарантійний лист.

8.Учасник підтверджує можливість виконання послуг за предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією.  Учасник повинен надати гарантійний лист.

9.Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк  гарантійного терміну починається після  підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника.  Учасник повинен надати гарантійний лист.

10. Під час  дії гарантійного терміну на виконані послуги  та запасні частини (комплектуючі) при настанні гарантійного випадку Учасник/Виконавець повинен усунути такі несправності впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення  від Замовника.  Учасник повинен надати гарантійний лист.

11. У разі  потреби Учасник/Виконавець надає  персоналу  Замовника  консультації  по роботі з обладнанням (його експлуатації)  за телефоном (вказати номер та ПІБ контактної особи ). Учасник повинен надати гарантійний лист.

12. Кінцевий термін надання послуг:   31.05.  2024 року.  Учасник повинен надати гарантійний лист.

Технічна специфікація за предметом закупівлі:

| № | Найменування послуг | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуга з технічного обслуговування діагностичної цифрової рентгенографічної системи Anke ASR-6850P (серійний номер 49X2808575) |
|  | -Перевірка працездатності і стану основних модулів системи; -Калібрування генератора (за необхідності); -Калібрування трубки (за необхідності); -Калібрування коліматора (за необхідності); -Калібрування детектора (за необхідності); -Калібрування і змащування рухомих частин системи (за необхідності); -Послуга з налаштування системи згідно інструкції з експлуатації; -Перевірка роботи системи в різних режимах; -Консультація медперсоналу, питання і відповіді по використання діагностичної цифрової рентгенографічної системи Anke-ASR 6850P. | послуга | 1 |

Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі пропозиції, несе Учасник. У разі зазначення у складі пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника, як таку, що не відповідає умовам ТД.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

(документ(и) надається у вигляді передбаченому розділом  ІІІ цієї документації)

| Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи: |
| --- |
| 1. | Документи, які підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | Надати заповнену довідку (в довільній формі) про наявність кваліфікованого спеціаліста який має необхідні знання та досвід та буде безпосередньо виконувати послугу за предметом закупівлі( у довідці зазначити ПІБ, посаду, загальний стаж ); На підтвердження Учасник повинен надати: копію сертифікату технічного персоналу, який пройшов навчання і сертифікований виробником або представником виробника, або навчальним/тренінговим центром виробника. Сертифікат має містити прізвище та ім'я особи, дати проходження навчання, назву обладнання - Anke ASR-6850P, назву виробника . |