Додаток №3

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару

«код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали»  (Вироби медичного призначення)

Загальні вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико–технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, викладених у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника українською мовою, в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України, відповідати вимогам щодо якості безпеки відповідно до законодавства України.

На підтвердження Учасник повинен надати завірені належним чином копії Свідоцтв про державну реєстрацію (видане не раніше 2014 року відповідно до Постанови КМУ від 02.10.2013р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів») або Декларації (Сертифікат) про відповідність технічному регламенту на кожне найменування з переліку виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару  за результатами проходження процедури оцінки відповідності.

2. При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування).

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником (з наданням підтверджуючих документів щодо таких повноважень для представника, представництва, філії виробника, офіційного дистриб’ютора у вигляді довіреностей, авторизаційних листів щодо представництва/дистриб’юції)), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити повну назву учасника, номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

- 4.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

5. Упаковка товару повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

6. Для підтвердження відповідності запропонованого товару медико технічним вимогам предмету закупівлі чуасники в складі пропозиції повинні надати гарантійний лист щодо строку придатності товару, який на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.

7. Поставка товару здійснюється за заявками замовника. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару на адресу Замовника -.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі - ТД).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Детальний опис (%, мл., мг., №, к-ть шт. в упаковці) | Код НК 024:2023 | Деталізований код ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серветка спиртова із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х65 мм №100 (НК 024:2023-17988) | упак | 1450 | Серветки спиртові 30х65 мм . Для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для обробки шкіри, дезінфекції рук, підготовки операційного поля та місць проколів (пункцій, ін’єкцій) або інших поверхонь, які потребують дезінфекції. Виготовлена з нетканного матеріалу спанлейсу. Розміри 30+3мм х 65+5мм. Просочена 70% розчином ізопропілового спирту. Вміст рідини не менше 0,42+0,03г. Коефіцієнт ефективності від бактерій та грибів ≥90%. Нестерильна. Для одноразового використання. Запакована у індивідуальний паперово-фольгований пакет. Пакування по 100 шт. Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. | 17988 | 33141118-0 |
| 2 | Тест для визначення Тропоніну І, (НК 024:2023-46989) | шт | 100 | Тест для виявлення Тропоніну І, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 0С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма. Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: не нижче 98,00% Специфічність: 100,00% Пороговий рівень чутливості 1,0 нг/мл. Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С). Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою | 46989 | 33140000-3 |
| 3 | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg) (НК 024:2023 48321) | шт | 50 | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg), №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування проводиться при температурі.10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Пороговий рівень чутливості - 1 нг/мл Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | 48321 | 33140000-3 |
| 4 | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), НК 024:2023 30829 | шт | 50 | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | 30829 | 33141000-0 |
| 5 | Тест для виявлення антигенів Ротавірусу НК 024:2023 50245 | шт | 20 | Тест для виявлення антигенів Ротавірусу, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 °С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: фекалії Отримання результатів: 10 хв. Чутливість: не нижче 99,9% Специфічність: не нижче 99,9% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: пробіркою з аплікатором для забору зразка, буферним розчином у кожному тесті , інструкцією українською мовою. | 50245 | 33141000-0 |
| 6 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), НК 024:2023 48446 | шт | 50 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | 48446 | 33141000-0 |
| 7 | Затискач для пуповини Код НК024:2023 43998 | шт | 500 | Затискач для пуповини -призначений для затиску пуповини відразу ж після народження дитини, методом притискання судин пуповини під час обрізання пуповини. Затискач виготовлений з медичного полістиролу, складається з двох браншей дугоподібної форми. На внутрішній поверхні бранш є рифлення, з атравматичними зубчиками (насічками), для більш надійного затиснення пуповини. Для зручності користування на зовнішній поверхні бранш також передбачено рифлення для пальців. Також наявний спеціальний фіксуючий замок з затвором, який забезпечує міцну фіксацію пуповини в одному положенні і запобігає випадковому (передчасному) розкриттю. Довжина: 49 ± 1 мм; Ширина в розкритому вигляді: 56 ± 5 мм; Ширина робочої частини бранши: 10 ± 3 мм; Ширина неробочих частини бранши: 5,5 ± 1 мм Затискач стерильний, в індивідуальній упаковці. | 43998 | 33141000-0 |
| 8 | Катетер пупковий №6 (НК 024:2023-10759) | шт | 20 | Катетер пупковий Ch/Fr 6 ( діаметр 2,0 мм) колір канюлі - зелений. - виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; - довжина 400 мм; - з рентгеноконтрастною полосою та мітками позиціонування; - канюля Луєра на проксимальному кінці ; - закритий дистальний кінець має заокруглену форму; - перфорація дистального кінця у формі двох отворів; - полімерний провідник ; - знімний ін’єкційний вузол із латексною вставкою; - стерилізовано оксидом етилену Катетер стерильний, аппірогенний, нетоксичний | 10759 | 33141200-2 |
| 9 | Катетер пупковий №8 (НК 024:2023-10759) | шт | 20 | Катетер пупковий Ch/Fr 8 ( діаметр 2,7 мм) колір канюлі - синій. - виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; - довжина 400 мм; - з рентгеноконтрастною полосою та мітками позиціонування; - канюля Луєра на проксимальному кінці ; - закритий дистальний кінець має заокруглену форму; - перфорація дистального кінця у формі двох отворів; - полімерний провідник ; - знімний ін’єкційний вузол із латексною вставкою; - стерилізовано оксидом етилену Катетер стерильний, аппірогенний, нетоксичний | 10759 | 33141200-2 |
| 10 | Голка хірургічна G (Код НК 024:2023 - 32357) | упак | 4 | Голка хірургічна G з нержавіючої сталі з пружинним вушком з трикутним кінчиком : ріжучі 1/2 окружність № 7, 12 штук в упаковці | 32357 | 33141000-0 |
| 11 | Голка хірургічна Br (Код НК 024:2023 - 32357 | упак | 4 | Голка хірургічна Br з нержавіючої сталі з пружинним вушком круглим кінчиком : Колюча 3\8 окружність № 8, 12 штук в упаковці | 32357 | 33141000-0 |
| 12 | Лезо для скальпелю з вуглецевої сталі (НК 024:2023-37445) | шт | 300 | Лезо для скальпелю з вуглецевої сталі Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 µм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розмір: 11 Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Лезо під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза малу | 37445 | 33141411-4 |
| 13 | Лезо для скальпелю з вуглецевої сталі (НК 024:2023-37445) | шт | 1200 | Лезо для скальпелю з вуглецевої сталі Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 µм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 21 Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Лезо під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза велику. | 37445 | 33141411-4 |
| 14 | Дзеркало вагінальне (Код НК 024:2023 - 37468) | шт. | 1500 | Дзеркало вагінальне. Одноразового застосування , розмір М, стерильне. | 37468 | 33141625-7 |
| 15 | Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу, НК 024:2023 62052 | шт | 2500 | Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15–30 0С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість тесту на ВІЛ1/2 - 100% Специфічність тесту на ВІЛ - 100% Чутливість тесту на HCV - 100%, Специфічність тесту на HCV - 99,9 % Чутливість тесту на гепатит В (HBsAg) - 100% Специфічність тесті на гепатит В(HBsAg) - 99,90% Чутливість тесту для виявлення сифілісу - 100,00% Специфічність тесту для виявлення сифілісу - 98,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті та інструкцією українською мовою. | 62052 | 33141625-7 |
| 16 | Комбінований тест на наркотики №10, Код НК 024:2023 46994 | шт | 1000 | Комбінований тест на наркотики №10, (амфетамін (AMP), марихуана (ТНС), морфін (МОР), метамфетамін (МЕТ), барбітурати (BAR), бензодіазепін (BZO), кокаїн (COC), фенциклідин (PCP), метадон (MTD), екстазі (МДМА) Тест – системи: - призначені для якісного визначення амфетаміну, марихуани, морфіну, метамфітаміну барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, фенциклідину, метадону, екстазі та їх основних метаболітів в зразках сечі людини; -надаються в індивідуальній упаковці; чутливість: Амфетамін – 500 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Морфін – 300 нг/мл Метамфетамін – 500 нг/мл Барбітурати - 300 нг/мл Бензодіазепін - 300 нг/мл Кокаїн – 300 нг/мл Фенциклідин – 25 нг/мл Метадон – 300 нг/мл Екстазі - 500 нг/мл Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тестова панель та зразок мають бути доведені до вказаної температури. Оцінка результату тесту через 5 хвилин. Не оцінювати результати пізніше ніж через 10 хвилин. Тест – системи мають формат тестової панелі, кожна з яких індивідуально запакована, з інструкцією українською мовою. | 46994 | 33141625-7 |
| 18 | Тест для виявлення вірусів грипу А та В (НК 024:2023 - 49119) | шт | 50 | Тест для виявлення вірусів грипу А та В, №1 Загальний термін придатності: не менше 24 міс Отримання результатів: 15 – 30 хв. Матеріал для досліджень – мазок з носу. Процедура тестування проводиться при температурі від +10 до +30 С Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Температурний режим зберігання: від +2 до +30 ºС Чутливість тесту для вірусу грипу типа А- 90,7 % 18Специфічність тесту для вірусу грипу типа А- 95,1 % Чутливість тесту для вірусу грипу типа В- 91,5 % Специфічність тесту для вірусу грипу типа А- 92,2 % Тест – системи мають формат тест – касети (тестовий планшет) та індивідуально укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: Кількість – 1 шт. в індивідуальній упаковці. Комплект містить пристрій для тесту (тестовий планшет), пакетик із поглиначем вологи. Тест комплектується буфером для екстракції, пробіркою пластиковою для змішування зразка із кришечкою-піпеткою, тампоном для взяття мазка з носової порожнини. | 49119 | 33141000-0 |
| 19 | Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, Код НК 024:2023 50280 | шт | 100 | Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, №1 Швидкий імунохроматографічний тест для швидкого якісного виявлення антигенів коронавірусу із мазка з носоглотки або ротоглотки. Комплектація: -індивідуальне саше з тест-касетою -екстракційна пробірка для зразків із буферним розчином та крапельницею -зонд-тампон (сваб) -інструкція -документ, що підтверджує верифікацію (лабораторії Центру громадського здоров’я або обласні лабораторні центри МОЗ України) Лист-підтвердження від виробника, що тест виявляє штами В.1.1.7 (Alpha), В.1.351, Р1, В.1 617.1 та В.1.617.2 (Delta), В.1.1.529 (Omicron) Зберігати при температурі 2-30 С Загальний термін придатності 24 міс Чутливість тесту не нижча 96,9 % Специфічність тесту не нижча 99,1 % Жодна з інтерферуючих речовин у наведених концентраціях не повинна впливати на ефективність тесту Речовина Концентрація Речовина Концентрація 3 безрецептурні назальні спреї 10% Guaiacol glyceryl ether 20 мг/мл (mg/ml) 3 ополіскувачі для рота 10% Mucin 1% 3 безрецептурні краплі для горла 10% Mupirocin 250 нг/мл (ng/ml) 4-acetamidophenol 10 мг/мл (mg/ml) Oxymetazoline 10 мг/мл (mg/ml) Acetylsalicylic acid 20 мг/мл (mg/ml) Phenylephrine 10 мг/мл (mg/ml) Albuterol 20 мг/мл (mg/ml) Phenylpropanolamine 20 мг/мл (mg/ml) Chlorpheniramine 5 мг/мл (mg/ml) Relenza ® (zanamivir) 20 мг/мл (mg/ml) Dexamethasone 5 мг/мл (mg/ml) Rimantadine 500 нг/мл (ng/ml) Dextromethorphan 10 мг/мл (mg/ml) Tamiflu ® (oseltamivir) 100 мг/мл (mg/ml) Diphenhydramine 5 мг/мл (mg/ml) Tobramycin 40 мг/мл (mg/ml) Doxylaminesuccinate 1 мг/мл (mg/ml) Triamcinolone 14 мг/мл (mg/ml) Flunisolide 3 мг/мл (mg/ml) | 50280 | 33141000-0 |
| 20 | Комплект для забору капілярної крові (скарифікатор +піпетка) (Код НК 63061-Система збору капілярної крові IVD) | шт | 15000 | Комплект для забору капілярної крові (скарифікатор +піпетка) Комплект використовується для забору капілярної крові та подальшого аналізу в лабораторії. Комплект складається з: - пластикової піпетки Пастера об’ємом 1,0 (шкала позначок від 1 до 0,25 мл). - скарифікатор, розміри - 40х5,3х0,2 мм, матеріал - нержавіюча сталь, поверхня - гладка, без плям, без зачіпок. Із центральним списом, трьохгранною заточкою та скошеним кінцем. Комплект повинен бути стерильним. Індивідуально упакований. | 63061 | 33141625-7 |
| 21 | Набір маніпуляційний перев`язувальний Код НК 024:2023 62744 | шт | 10 | Набір маніпуляційний перев`язувальний. Склад: пінцет великий, 1 шт.; пінцет малий, 1 шт.; серветка марлева медична 7,5см х 7,5см (8 шарів) , 5 шт.; спонж марлевий медичний, діаметр 3см, 5 шт.; пластир 2,0см х 15см, 3 шт.; рукавички оглядові (розмір "М") , 2 пари; покриття операційне 60см х 50см (спанбонд - 25 г/м2), 1 шт.; пакет санітарний, 1 шт. Стерильний | 62744 | 33141110-4 |
| 22 | Набір маніпуляційний перев`язувальний Код НК 024:2023 62744 | шт | 10 | Набір маніпуляційний перев'язувальний. Склад: пінцет великий - 1 шт. (полістирол УПМ - 0508); спонж марлевий медичний, діаметром 3см - 15 шт. (марля медична тип 20); покриття операційне 60см х 50см - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2); лоток пластиковий 19см х 13,5см х 2,5см - 1 шт. Стерильний | 62744 | 33141110-4 |
| 23 | Гель для УЗД, 5000 гр Код НК 024:2023 -15321 | шт | 20 | Гель для УЗД Гелеподібна суміш. Повинен не викликати подразнень та алергічних реакцій. Повинен мати високу електро-звукопровідність. Повинен бути термостікий. Не повинен містити формальдегідів та солей. Повинен бути водорозчинним. Не повинен залишати плям. Повинен мати об'єм упаковки 5000г. | 15321 | 33140000-3 |
| 24 | Комплект одягу та покриттів операційних акушерський Код НК 024:2023 60644 | компл | 250 | Комплект одягу та покриттів операційних акушерський Склад: комплект одягу та покриттів для породіллі: шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м2), сорочка - комбі для породіллі - 1 шт. (СМС+спанлейс - 35+50 г/м2), бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м2), покриття операційне 140см х 80см - 2 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 80см х 70см - 2 шт. (спанлейс - 50 г/м2), покриття операційне 25см х 20см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м2), пелюшка поглинаюча 60см х 60см - 2 шт. (целюлоза+абсорбент), бірка для немовлят - 2 шт. (папір синтетичний), комплект одягу для акушерки: шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м2), маска медична тришарова на резинках - 1 шт. (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун), халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м2)) стерильний | 60644 | 33141620-2 |
| 25 | Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину Код НК 024:2023 60644 | компл | 50 | Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину Склад : (шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м2), сорочка - комбі для породіллі - 1 шт. (СМС+спанлейс - 35+50 г/м2), бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м2), покриття операційне 300см х 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см х 25см та мішком для збирання рідини 80см х 70см (з відвідною трубою довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 200см х 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 140см х 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 80см х 70см - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м2), пелюшка поглинаюча 60см х 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент) стерильний | 60644 | 33141620-2 |
| 26 | Простирадло НК 024:2019: 47782 | рулон | 5 | Простирадло одноразове зі спандбонду. Блакитного кольору, щільність 20г/м2 ширина 800 мм, 500 м.п в рулоні. Нестерильне | 47782 | 33141620-2 |
| 27 | Пов’язка хірургічна з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна розмір 8,25 x 25см Код НК 024:2023 58302 | шт | 10 | Пов’язка хірургічна з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна, 8,25х25 см. Призначені для догляду за післяопераційними ранами, невеликими порізами, саднами, рваними ранами та місцями проколів, де необхідні водонепроникні пов’язки, що допомагають запобігти бактеріальному інфікуванню. Пов’язки поєднують добре поглинаючу абсорбуючу подушечку та м’яку контактний з раною шар, що не прилипає для простого та ефективного післяопераційного використання. Пов’язка хірургічна складається з абсорбуючої подушечки, розташованої в центрі прозорої, дихаючої водонепроникної поліуретанової основи, стійкої до бактерій та вірусів, яка знижує ризик інфікування. Водонепроникна плівка дозволяє пацієнту приймати душ із накладеною пов’язкою. Поглинаюча подушечка високого рівня абсорбує ексудат від незначної до помірної кількості, що забезпечує чистоту ранового ложа. Стерильний поліетиленовий контактний з раною шар є повітропроникним, не прилипає до рани, що забезпечує атравматичне видалення пов’язки та мінімізує больові відчуття при видаленні. Контактний з раною шар забезпечує проходження крові або ексудатів до подушечки, зберігаючи хороші умови для загоєння. Гіпоалергенний акриловий адгезив основи дозволяє шкірі дихати, забезпечує безпечну і надійну фіксацію без використання вторинної пов’язки. Адгезивні краї надійно герметизують краї рани, запобігаючи протіканню ексудату на навколишню шкіру, мінімізуючи ризик мацерації та захищають рану від зовнішніх забруднень. Зручна, забезпечує легке застосування - підходить для різних поверхонь шкіри, прилягає навіть у таких важкодоступних місцях і контурних ділянках, як пахви та плечі. Комфортна для пацієнта, запобігає проникненню рідини та захищає рану від травмування. Розміри: 8,25х25 см. Закруглені краї для зменшення зморшок, скручування та мимовільного відклеювання пов'язки. Захисні накладки пронумеровані згідно з послідовністю їх видалення при накладанні пов'язки. Стерильна. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, яка указана на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Без латексу. | 58302 | 33141620-2 |
| 28 | Шпатель отоларингологічний дерев’яний Код НК 024:2023 42461 | шт | 10000 | Призначений для огляду ротової порожнини при отоларингологічному обстеженні. Також використовується для взяття зразків зі слизової оболонки ротової порожнини, нанесення мазей, кремів і бальзамів. Матеріал: дерево. Без запаху, поверхня відшліфована та відполірована з обох сторін, краї закруглені і оброблені. Розмір: 150х18 х1,6 мм. Стерильний(етилен оксид). Індивідуальна упаковка з всіма маркуваннями: партія, дата виробництва та термін придатності, відмітку стерильності. Упаковка: 100 шт. Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | 42461 | 33141000-0 |

Примітка:

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».