| № з/п | Код НК | Найменування | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR39 50мм *200м | шт | 4 |
| 2. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR40 75мм *200м | шт | 2 |
| 3. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR41 100мм *200м | шт | 3 |
| 4. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR42 150мм *200 м | шт | 2 |
| 5. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям HR43 200мм *200 м | шт | 2 |
| 6. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Плоский рулон OPTIMALITY R 100x200 мм 75x200м | шт | 1 |
| 7. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Плоский рулон OPTIMALITY R 100x200 мм100x200м | шт | 3 |
| 8. | 13735 –разове опакування для стерилізації | Плоский рулон OPTIMALITY R 150x200 мм150x200м | шт | 4 |
| 9. | 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | Стерилан Уп 120/45 (зовнішні) | уп | 1 |
| 10. | 35362 – Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації | Стерилан Уп 180/60 (зовнішні) | уп | 1 |

Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (технічна специфікація)

Код за ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Рулони для стерилізації)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді вижчевказаної заповненої таблиці.

2.    Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність або реєстраційне посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію).

3.    При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

4.	Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

5.    Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

6.  Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

7. Копія ліцензій на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це передбачено чинним законодавством);

8. Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

9. Товар поставляється згідно заявки протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

10.  Гарантійний лист щодо терміну придатності товару на момент доставки на склад установи замовника, який повинен становити не менше 5 місяців з моменту отримання товару.

11. Неякісний товар підлягає обов’зковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

12. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції

Сума  даної  закупівлі  становить 28 000,00 грн. з ПДВ

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».